[image: image1.png]


MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410 
   CNPJ: 76.205.970/0001-95        Fone: (42)  3635-8100

EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONCORRÊNCIA N° 001/2021-PMLS – REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, situado à Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná, telefone n.º (42) 3635-8100, convida V. S.a. a participar, da Licitação modalidade Concorrência,  TIPO MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE, sob o sistema de Registro de Preços, a realizar-se na Prefeitura Municipal, às 08h15 do dia 19 de ABRIL de 2021, conforme descrito neste edital.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 19 de ABRIL de 2021, Horário: 08h15.
1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, segundo planilhas, bdi e anexos do edital.

1.2. Os itens a serem contratados estão dispostos no Anexo I, e foram extraídos considerando os valores da Tabela Oficial SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística do governo do estado do Paraná, da Tabela Oficial SINAPI da Caixa Econômica Federal, Tabela DER/PR e Tabela Sanepar.

1.3. O prazo de vigência da ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

1.4. A empresa vencedora do presente certame licitatório será obrigada a obedecer na íntegra os projetos técnicos e Padrões construtivos fornecidos pela Administração, sendo vedada toda e qualquer alteração sem previa autorização e anuência do Município.

1.5. O início da execução dos serviços dar-se-á a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviços.

1.6. Deverão estar incluídos no preço máximo: dissídios coletivos, seguros em geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução do objeto.

1.7. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais, a serem fornecidos pela administração quando da execução dos serviços, que tem por objetivo definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução técnica, todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro será considerado especificado e válido.

1.8. Os preços unitários da proposta não poderão ultrapassar o preço máximo estabelecido no item, sob pena de desclassificação.

2. PREÇO

2.1. O valor total para a execução dos serviços importa em R$ 4.006.497,65, planilha de serviços anexa a este edital.
2.2. Os recursos são oriundos do Município, através da seguinte dotação orçamentária:
   

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	06
	001
	04.122.0002.2011
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
	Departamento de Administração
	Atividades do Departamento de Administração
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	06
	001
	04.122.0002.2011
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
	Departamento de Administração
	Atividades do Departamento de Administração
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0003.2038
	33.90.39.00.00
	303

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Saúde  - Receita Vinculada  (E. C. 29/00 – 15%)

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0003.2038
	33.90.30.00.00
	303

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Saúde  - Receita Vinculada  (E. C. 29/00 – 15%)

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.39.00.00
	103

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.30.00.00
	103

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Material de Consumo
	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.39.00.00
	104

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.30.00.00
	104

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Material de Consumo
	25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	002
	12.392.0005.2065
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Cultura
	Manutenção da Casa da Memória e Centro Cultural
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	002
	12.392.0005.2065
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Cultura
	Manutenção da Casa da Memória e Centro Cultural
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2078
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2078
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1079
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Construção e Revitalização de Pontos de Onibus Urbano
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1079
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Construção e Revitalização de Pontos de Onibus Urbano
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1086
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção e Conservação do Parque Aquático
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1086
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção e Conservação do Parque Aquático
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2071
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2071
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2098
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Serviço de Limpeza Pública
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2098
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Serviço de Limpeza Pública
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	11
	001
	26.782.0007.2095
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal Viação
	Departamento Rodoviário
	Atividades do Departamento Rodoviário
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	11
	001
	26.782.0007.2095
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal Viação
	Departamento Rodoviário
	Atividades do Departamento Rodoviário
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	12
	001
	27.812.0010.2125
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Esportes
	Departamento de Esportes
	Atividades do Departamento de Esportes
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	

	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	12
	001
	27.812.0010.2125
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Esportes
	Departamento de Esportes
	Atividades do Departamento de Esportes
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	13
	002
	08.244.0011.2160
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança da Família
	Fundo Municipal de Assistência Social
	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	13
	002
	08.244.0011.2160
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança da Família
	Fundo Municipal de Assistência Social
	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres


3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital.

3.1.1. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

b) Quem regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controlador coligado ou subsidiário entre si;

c) Que esteja suspensa de licitar pelo Município de Laranjeiras do Sul ou declarada inidônea pela Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
d) Estrangeiras que não funcionem no País;

e) Será vedada a participação de pessoas arroladas no artigo 9°, da Lei 8.666/93;

f) Não serão admitidas à participação de empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, com sanções prescritas no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

3.2. As empresas poderão ser representadas, no processo licitatório, por seu representante legal ou por procurador legalmente habilitado, desde que apresentado o instrumento procuratório ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e/ou poderá ser feito o reconhecimento da autenticidade pelo próprio servidor do município, com a apresentação de documento para a devida comprovação, até o início da sessão de abertura dos envelopes ou encaminhar separadamente em envelope lacrado e identificado.

3.2.1. A carta de credenciamento deverá obrigatoriamente, ter a assinatura do representante legal, reconhecida em cartório e/ou poderá ser feito o reconhecimento da autenticidade pelo próprio servidor do município, com a apresentação de documento para a devida comprovação, sob pena de invalidação.

3.2.2. Caso o representante seja o próprio administrador deverá apresentar no início da sessão as cópias autenticadas: do contrato social ou documento equivalente e a cópia do RG e CPF ou CNH, sob pena de não poder se manifestar, rubricar e analisar documentos, na sessão.

3.3. Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope lacrado no qual se identifiquem, externamente: 

ENVELOPE HABILITAÇÃO (envelope n°. 01) 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021
NOME DO PROPONENTE:

CNPJ: ...............................

FONE/FAX: .......................

3.4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

3.4.1. PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

3.4.1.1. Contrato Social e alterações, ou contrato social consolidado e alterações ou estatuto ou ato constitutivo em vigor devidamente registrado no órgão competente;

3.4.1.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

3.4.1.3. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

3.4.2. PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

3.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

3.4.2.2. Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

3.4.2.3. Prova de regularidade para com a Receita Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

3.4.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente, ou outra equivalente na forma da lei;

3.4.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação da Certidão de Regularidade do FGTS;

3.4.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n o 5.452, de 1o de maio de 1943. (Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011).

3.4.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.4.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica.

3.4.3.1.1. Documento emitido em no máximo 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura dos envelopes de habilitação.

3.4.3.2. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados índices de: LG (liquidez geral); LC (liquidez corrente); SG (Solvência Geral). Tais índices serão calculados conforme segue:

Sendo, 

LG= (AC+RLP) / (PC+ELP) 

SG= AT / (PC+ELP) 

LC= AC / PC 

Onde: AC= Ativo Circulante; RLP= Realizável a Longo Prazo; PC= Passivo Circulante; ELP= Exigível a Longo Prazo; AT= Ativo Total. Os índices deverão ser apresentados com no máximo duas casas decimais, desprezando-se as demais.

3.4.3.2.1. Para comprovação da capacidade financeira, serão exigidos os seguintes índices:

	(LG) Valor mínimo
	(LC) Valor mínimo
	(SG) Valor mínimo

	1,00
	1,00
	1,00


3.4.3.4. Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social da empresa Licitante, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na junta comercial ou cartório (deverá conter carimbo ou etiqueta ou chancela da junta comercial) fundamentado no art. 1.181 da Lei 10.406/02, § 2° do art. 1.184 da Lei 10.406/02, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

3.4.3.5. Por “Balanço Patrimonial apresentado na forma da Lei”, considere-se o seguinte:

3.4.3.5.1. No caso das sociedades por ações, deverá ser apresentado o balanço patrimonial publicado em órgão de imprensa oficial ou conforme dispuser a Lei Federal nº 6.404/76;

3.4.3.5.2. No caso das demais sociedades comerciais, deverá ser apresentado o balanço patrimonial transcrito no “Livro Diário” da empresa, devidamente assinado pelo contador responsável e pelo representante legal, e acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento (igualmente assinados pelo contador e pelo representante legal da empresa), sendo devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou Cartório de Títulos e Documentos;

3.4.3.5.3. No caso das empresas que utilizam a Escrituração Contábil Digital (ECD), abrangidas pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), deverão apresentar o Balanço Patrimonial, do último exercício social exigível, acompanhado dos termos de abertura e encerramento, relatório gerado pelo SPED com status “Autenticado” acompanhado do termo de autenticação da Junta Comercial, e Recibo de entrega de livro digital junto à Receita Federal;

3.4.3.5.4. No caso das empresas recém-constituídas, que não tenham encerrado o exercício financeiro, cujo balanço ainda não seja exigível, deverão apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado, contendo assinatura do representante legal da empresa e do contador.

3.4.3.6. Comprovação de possuir Capital Social de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação, devidamente comprovado mediante o Balanço Patrimonial do último exercício social.

3.4.4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.4.4.1. Declaração, indicando o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente assinado pelo representante legal e responsável técnico.
3.4.4.1.1. O profissional que assinar como responsável técnico não poderá ser substituído sem expressa anuência da administração municipal.

3.4.4.1.2. É vedada, sob pena de inabilitação das proponentes, a indicação de um mesmo responsável técnico para mais de uma proponente.

3.4.4.2. Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do responsável técnico, vigente;

3.4.4.3. Prova de Registro no Conselho Regional de Engenharia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da proponente, vigente;

3.4.4.4. Comprovação de execução, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado ou declaração em nome da proponente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, e desde que as informações constantes permitam aferir a similaridade/compatibilidade dos serviços licitados (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E VIAS URBANAS), de acordo com as características dos serviços do:
Lote 01 (Redes de Água e Esgoto e similares conforme Anexo I);

Lote 02 (Pavimentações e similares conforme Anexo I);

Lote 03 (Pinturas e similares conforme Anexo I);

Lote 04 (Fechamentos/Cercas e similares conforme Anexo I);

Lote 05 (Paisagismo e Equipamentos Externos e similares conforme Anexo I);

Lote 06 (Serviços Diversos conforme Anexo I);

Lote 07 (Serviços Diversos conforme Anexo I);
Lote 08 (Serviços Diversos conforme Anexo I).
3.5.4.5. "Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT" do responsável técnico indicado, emitido pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA", e/ou “Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto do edital, conforme solicitado no Item 3.5.4.4. 

3.5.4.6. Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável técnico e a proponente mediante:

a) Registro em carteira de trabalho;

b) No caso de dirigente ou sócio da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou próprio contato social.

c) Contrato de trabalho ou de prestação de serviço (se por prazo determinado, o mesmo deverá abranger o período de execução dos serviços objeto desta contratação).

3.5.4.7. Atestado de Visita, expedido pelo licitador aos prédios municipais para as licitantes que desejarem, expedido pelo licitador. Quando da visita ao local da obra deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta.

3.5.4.7.1. Para visita aos locais de execução dos serviços, a licitante deverá procurar a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo das 8:00 às 11:00h e das 14:00h às 17:00h, de 2ª a 6ª feira. A visita deverá ser agendada com antecedência, pelo telefone 42 3635 8124 ou 42 3635 8131. O referido Departamento emitirá o Atestado de Visita Técnica.

3.5.4.7.2. É recomendado a proponente que, quando da visita ao local da obra, obtenha, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local da obra serão arcados integralmente pela própria proponente.

3.5.4.7.3. O Atestado de Visita poderá, a critério do licitante, ser substituído por Declaração de Renúncia de Visita Técnica, conforme modelo constante nos anexos desse edital.

3.5.4.7.4. No caso da opção de a visita técnica ser facultativa, fica desde já, estabelecido ser da responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

3.5.5. OUTROS DOCUMENTOS

3.5.5.1. Declaração Unificada (modelo em anexo);

3.5.5.2. Declaração de Enquadramento de ME/EPP/MEI caso a empresa se enquadre e queira utilizar os benefícios da LC 123/06. (modelo em anexo)

3.5.5.2.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

3.5.5.2.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais);

3.5.6. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

3.5.6.1. Ressalta-se, que as ME e EPP deverão obrigatoriamente apresentar o documento fiscal com restrição, para que seja concedido o prazo para a regularização da documentação.

3.5.7. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e deverão ser apresentados por processo de cópia, legíveis e autenticados via cartório competente, sob pena de inabilitação.

3.5.7.1. Caso as proponentes desejem que os documentos sejam autenticados por servidor da administração municipal, deverá comparecer antes da abertura dos envelopes.

3.5.8. Os documentos emitidos através da internet serão passíveis de comprovação.

3.5.9. Caso a validade não esteja expressa nos documentos de habilitação solicitados, a Comissão considerará como válido o documento emitido em no máximo 60 (sessenta) dias anterior à data marcada para a abertura dos envelopes de habilitação.

3.5.10. A apresentação de documentos em desacordo com o exigido no presente Edital implicará na inabilitação do licitante, os casos omissos (excesso de formalismo) serão julgados pelo Presidente.

3.5.11. As proponentes deverão cumprir rigorosamente as datas e horários, estabelecidos neste edital, sob pena de não participação no certame ou posterior inabilitação, respeitando-se sempre o horário oficial de Brasília.

4. PROPOSTA

4.1. O Envelope n° 02 proposta de preços, igualmente lacrado deverá ser identificado com: 

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 02) 

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2021
NOME DO PROPONENTE:

CNPJ: ...............................

FONE/FAX: .......................

4.2. A proposta de preço deverá ser apresentada digitada, impressa sem rasuras e entre linhas. Deverá ser elaborada considerando o MENOR VALOR POR LOTE, a preços fixos e sem direito a reajuste, e conterá obrigatoriamente:

a) razão social, CNPJ, endereço, telefone e-mail;

b) devidamente assinada em todas as folhas pelo representante legal.

c) validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
d) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por extenso;

e) data de emissão da proposta. 

f) Prazo de Execução dos serviços de até 12 (doze) meses, a ser definido por cada um dos contratos firmados, ou documento equivalente que venha substituí-lo;

4.2. No preço cotado, obrigatoriamente, deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outros custos ou despesas necessárias não especificadas, mas julgadas essenciais aos serviços. Os preços unitários propostos, por item de serviços e/ou materiais, deverão incluir, material, equipamentos, aparelhos, serviços de sondagem do solo, controle tecnológico de qualidade, seguros em geral, mão de obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre o serviço.

4.3. A proposta deverá vir acompanhada da planilha de serviços (Anexo I) e a planilha de composição do BDI, devidamente reprogramada, igualmente timbrado com os dados da proponente, assinado pelo representante legal, sob pena de desclassificação.

4.3.1. A planilha de serviços deverá ser apresentada conforme a relação dos itens, preços unitários, subtotal e global, respeitando os limites máximos dos valores unitários, sob pena de desclassificação da proposta.

4.3.1.1. Será desclassificada a proposta que ofertar qualquer componente da planilha com valor acima da Planilha Orçamentária Orçada.

4.3.2. Em hipótese alguma será tolerada a alteração do quantitativo da planilha de serviços e materiais, sob pena de desclassificação.

4.3.3. A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que a concorrente examinou todas as especificações e demais elementos da Licitação. Informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua proposta, e considera que os elementos da licitação lhe permitem preparar uma proposta de preços completa e totalmente satisfatória.

4.4. Fica entendido que as especificações e demais elementos fornecidos pela Administração Municipal são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado específico e válido.

4.5. Fica a critério da fiscalização municipal, exigir ensaios ou laudos técnicos referente aos materiais empregados nos serviços.

4.6. Caso expire a validade da proposta, não haverá permissão de prorrogação e a mesma será rejeitada.

4.7. A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso;

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.

c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento do objeto licitado.

5. PRAZOS 

5.1. O prazo de vigência da ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

5.2. A seqüência dos trabalhos será fornecida pelo Município através de Ordens de Serviço apropriadas, sendo que os trabalhos devem ser iniciados em até 05 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Serviços. Não devem ser iniciados trabalhos sem essa autorização.

6. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 01 (DOCUMENTAÇÃO) E N° 02 (PROPOSTAS)

6.1. No dia 19 do mês de ABRIL de 2021, até as 08:15, na Prefeitura Mu​nicipal de Laranjeiras do Sul, sob pena de preclusão, serão recebidos os envelopes contendo a documentação e as propostas dos licitantes, para não haver atrasos no início da sessão, os quais deverão ser protocolados no departamento de licitações junto a comissão de licitação, e ficarão sob sua responsabilidade até a abertura do certame.

6.2. No dia 19 do mês de ABRIL de 2021, as 08:15 horas, a Comissão de Licitações, com ou sem a presença dos proponentes, procederá à abertura dos envelopes n° 01, contendo a documentação, e verificará a existência dos documentos solicitados. A falta de qualquer documento implicará na inabilitação do licitante. A documentação e os envelopes n° 02 serão assinados pela Comissão. Os credenciados, que desejarem, poderão permanecer nas sessões para fins de acompanhamento dos trabalhos e assinatura das Atas.

6.3. Posteriormente, a Comissão de Licitações apreciará a documentação comunicando o resultado aos concorrentes na mesma sessão, afixados em quadro próprio da Prefeitura Municipal.

6.3.1. Caso haja renuncia ao direito de interposição de recursos diante a fase de habilitação, por parte de todos os credenciados ou representantes, a comissão dará prosseguimento do certame na mesma sessão.

6.3.2. Caso haja interposição de recursos, será marcada nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, após os tramites legais de julgamento dos recursos.

6.4. A Comissão de Licitações procederá, então, à abertura dos envelopes n° 02, com ou sem a presença das empresas, anunciando o vencedor e emitindo extrato de resultado na mesma data.

6.4.1. Caso haja renuncia ao direito de interposição de recursos diante a fase de classificação, por parte de todos os proponentes presentes, a comissão dará prosseguimento do certame na mesma sessão, e se a assessoria jurídica bem como a autoridade superior entender, haverá a adjudicação e homologação na mesma data.

6.5. Durante a abertura dos envelopes n° 02, as propostas serão lidas em voz alta, devendo os componentes da Comissão de Licitações assiná-la folha a folha. 

6.6. Das sessões públicas desta Licitação lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais constarão os nomes dos licitantes e outras ocorrências que interessarem ao julgamento das propostas, devendo as mesmas ser assinadas pela Comissão de Licitação e por todos os licitantes presentes que desejarem.

6.7. Qualquer declaração, manifestação ou impugnação de licitante, desde que ocorrida no transcurso das sessões de recebimento dos invólucros e abertura dos mesmos, deverá obrigatoriamente ser reduzida a termo e constar em Ata.

6.8. Nas sessões de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta, somente poderão fazer uso da palavra, apresentar reclamações, assinar atas e manifestar intenção de interpor recursos o representante legal da licitante ou procurador legalmente credenciado.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Somente serão julgadas as propostas que contenham todos os requisitos solicitados e que satisfizerem todas as condições estabelecidas no presente edital.

7.2. Serão desclassificadas as propostas que extrapolarem o preço máximo, unitário, subtotal ou por lote, previsto neste Edital ou apresentarem preços incompatíveis com os de mercado.

7.3. Será desclassificada a proposta que:

7.3.1. For elaborada em desacordo com o edital, ou que proponha qualquer vantagem não prevista no presente, ou que apresentar preços ou vantagens baseadas nas demais ofertas, ou que descumpram quaisquer das exigências do item 4 e seus respectivos sub-itens;

7.3.2. Apresentar valores zero, irrisório ou simbólico;

7.4. Caso a proposta seja considerada inexequível, a comissão não considerará desclassificada;

7.4.1. Preços manifestadamente inexequíveis são aqueles cuja viabilidade não possa ser demonstrada através de documentação que comprove a coerência dos custos dos insumos com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto contratado;

7.4.2. Consideram-se inexequíveis as propostas que cujos preços globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do preço global orçado pelo licitador.

7.4.3. Será exigido, da proponente vencedora, classificada na forma anterior, a porcentagem de 80% (oitenta por cento), da diferença entre o preço global fixado neste edital e o valor da proposta vencedora, para assinatura do contrato como prestação de garantia adicional. 

7.4.4. O valor da garantia adicional será devolvido quando executada 80% da obra e deverá ser em espécie.

7.5. O Critério de julgamento é o de MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE.

8.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1. Entre as classificadas, a Comissão de Licitações declarará vencedora a empresa que apresen​tar o menor valor global por lote.

8.2. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.

8.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela ME ou EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

8.2.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na sessão pública de julgamento das propostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.2. Verificado o empate entre duas ou mais licitantes que apresentarem o mesmo preço, a Comissão de Licitações observará o previsto na Lei Federal 8666/93.

8.3. O Extrato de Resultado da licitação, em não estando presentes todos os licitantes, será publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal para que produza seus efeitos legais.

9. DOS RECURSOS

9.1. Caberá recurso, com efeito, suspensivo no prazo legal estipulado pela Lei 8.666/93.

9.2. Os recursos deverão ser dirigidos a Prefeita Municipal e protocolados no prazo legal na Prefeitura Municipal, junto a divisão de licitação.

9.3. Não sendo apresentados recursos, esta licitação será homologada no prazo legal, e caso haja renúncia dos licitantes aos prazos legais recursais poderá haver a homologação no mesmo dia.

10.  DA HOMOLOGAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. Homologada a licitação, o licitante melhor classificado será convocado a assinar a Ata de Registro de Preços, devendo fazê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais sanções legais aplicáveis.

10.2. O prazo estabelecido pelo item 10.1. poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul.

10.3. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, assistirá à Administração Municipal o direito de, a  seu  exclusivo  critério,  convocar  os  proponentes remanescentes, na  ordem de classificação, para adjudicação do contrato em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas para o primeiro colocado ou revogar a licitação.

10.5. A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço, assim como do contrato ou instrumento equivalente, quando cabível, será formalizada mediante notificação na forma ou qualquer outro meio a critério da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul.

10.6. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os lotes constantes do Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) lote(s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições, na forma do Anexo I do presente Edital.

10.7. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, sem possibilidade de prorrogação.

10.8. Farão parte da Ata de Registro de Preços todos os elementos que tenham servido de base para o julgamento da licitação, apresentados pelas empresas classificadas e com preços registrados, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de transcrição.

10.9. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul a firmar as contratações que deles possam advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

10.10. A execução dos serviços licitados dar-se-á mediante Termo de Contrato a ser firmado entre o Licitador e a Licitante declarada vencedora deste certame.

10.11. A empresa vencedora da licitação será expressamente convocada para assinatura do contrato.

10.12. A licitante vencedora terá o prazo de 03 dias úteis, contadas da devida convocação, para celebrar o referido contrato. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-á aplicado multa de 10% sobre o valor total da proposta.

10.13. Caso a Licitante adjudicatária, sem justo motivo, se recuse a firmar contrato, ou não compareça quando convocada para tanto no respectivo prazo estipulado, ou ainda, não atenda as condições previstas neste edital, o Licitador considerará tal ato ou omissão como renúncia tácita do direito de contratar da Licitante e não honrada a proposta, independentemente de qualquer prévia notificação ou formalização.

10.14. Da inexecução da ata/contrato resultarão as seguintes penalidades, aplicáveis sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couberem à contratada.

10.15. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e demais legislações pertinentes à matéria.

10.16. Rescisão do contrato pela Administração Municipal caso verificada qualquer infração do contrato, independentemente de notificação Judicial.

10.17. Suspensão do direito de licitar e contratar junto a Prefeitura, pelo prazo de até 05(cinco) anos, na ocorrência em pleno direito do contrato, pela falência da contratada ou da rescisão administrativa do contrato por culpa da mesma.

10.18. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar junto a Prefeitura na ocorrência de rescisão de pleno direito do contrato pela falência da empresa contratada ou da rescisão administrativa do contrato por culpa da mesma quando a natureza e as características da infração se revistam a juízo da Prefeitura do caráter de especial gravidade, ou ainda, nos casos em que os fatos e penalidades anteriores ou da reincidência a indiquem para o resguardo do Serviço Público.

10.19. A proponente vencedora da Licitação deverá apresentar, quando solicitada, os documentos que instruirão a elaboração do contrato.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento dar-se-á da em parcelas de acordo com as medições previstas no cronograma físico-financeiro a emissão da nota fiscal referente ao valor constante no boletim de medição da respectiva parcela. 

11.1.1. O Pagamento será realizado em até trinta dias após a a emissão da nota fiscal referente ao valor constante no boletim de medição da respectiva parcela.

11.1.1.1. As condições  de pagamentos aplica-se tanto para empresas brasileiras quanto estrangeiras.

11.2. Deverá vir acompanhada com a nota fiscal o certificado de regularidade fiscal perante o INSS, ao FGTS, a CNDT, bem como a planilha de medição e a ART/RRT quando cabível.

11.3. Cada medição deverá conter um relatório fotográfico digital de todas as fases da execução da obra conforme a planilha orçamentária a qual deverá ser entregue para posterior pagamento do valor referente a parcela.

11.4. Deverá conter as seguintes especificações na nota fiscal: 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA N.º 001/2021-PMLS

Contrato/Ata n.º XX

11.5. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais.

11.6. Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação. 

11.7. Será emitida a guia de recolhimento do imposto municipal – ISSQN com alíquota de 5% (cinco por cento) sobre a mão-de-obra.

11.7.1. O imposto será proporcional a medição.

11.7.2. O pagamento da segunda e demais medições será efetuado mediante a apresentação do comprovante de quitação dos impostos municipais.

11.7.3. Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não forem executados, qualquer serviço da parcela seguinte não será pago.

11.7.4. No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal, estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes, poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas anteriores estejam concluídos.

11.7.5. A liberação da primeira parcela fica condicionada a apresentação da ART/RRT de execução pela proponente vencedora, da matricula da obra junto ao INSS e da relação de funcionários que executarão a obra, acompanhada da cópia autenticada das carteiras de trabalho, quando cabível.

11.7.5.1. Os pagamentos das parcelas subsequentes ficam condicionados a apresentação da comprovação de quitação dos encargos trabalhistas dos funcionários da proponente, junto ao INSS, ao FGTS, a CNDT e do boletim de medição.

11.7.5.2. Será retido o valor correspondente a última parcela prevista na planilha orçamentária da empresa contratada e somente será liberado após a conclusão total da obra, a apresentação da certidão negativa da obra junto ao INSS, do pagamento referente a última parcela do ISSQN, da apresentação das guias de pagamento dos encargos trabalhistas e do termo de recebimento provisório.

12. DO INICIO DOS SERVIÇOS, PRAZO DE CONCLUSÃO, PRORROGAÇÃO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

12.1. O prazo de vigência da ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. A seqüência dos trabalhos será fornecida pelo Município através de Ordens de Serviço apropriadas, sendo que os trabalhos devem ser iniciados em até 05 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Serviços. Não devem ser iniciados trabalhos sem essa autorização.

12.2. Todos os serviços executados pela licitante deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), especificações técnicas, memoriais e projetos fornecidos;

12.3. A licitante deverá reparar corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os materiais/serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execução, nos termos do art. 69, da Lei nº. 8.666/93.

12.4. A execução dos serviços será acompanhada e supervisionada por fiscal designado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, onde serão expedidos relatórios de fiscalização para a liberação de pagamento, e, os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados, através da fiscalização dos serviços, não se admitindo o pagamento de materiais entregues, mas somente de serviços executados.

12.5. Serão descontadas da fatura da contratada, eventuais multas aplicadas ao município de Laranjeiras do Sul, estado do Paraná, pela inobservância de normas e posturas municipais, de segurança do trabalho ou quaisquer outras decorrentes dos serviços objeto deste termo.

12.6. A licitante deverá se responsabilizar por todas as despesas exigidas pelos órgãos competentes como Tributos Municipais, CREA ou CAU, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, assistência médica, taxas, alvará, licença sanitária, ART ou RRT, transporte de materiais e funcionários, bem como, quaisquer outras despesas necessárias para a execução dos serviços;

12.7. A licitante é responsável por danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução dos serviços.

12.8 A Licitante se responsabilizará pela remoção de entulhos e/ou adoção de outras providencias exigidas pelos órgãos de fiscalização, decorrentes da execução dos serviços;

12.9. A Licitante contratada ficará obrigada trocar, a suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

12.10. Somente será admitida alteração dos prazos nas seguintes situações:

12.10.1. Houver serviços extraordinários que alterar as quantidades, os serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares, atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio à serviços, que estejam sob responsabilidade expressa da contratante, por atos da contratante, atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo contratante.

12.10.2. Por motivos de força maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbações industriais,greves, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanches, terremotos e enchentes, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes,que fujam ao controle seguro de qualquer uma das partes interessadas. O Motivo da força maior pode ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.

12.10.3. Enquanto perdurar a paralisação dos serviços por motivo de força maior ou caso fortuito, bem como suspensão por ordem da contratante, ficarão suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relação aos serviços contratados, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao período de paralisação.

12.10.4. Os motivos de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados por escrito e devidamente comprovados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorrência.

12.10.5. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão julgados, posteriormente, pela contratante após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

12.10.6. Após a aceitação dos motivos de força maior ou caso fortuito, haverá acordo entre as partes para a prorrogação do prazo.

13. DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

13.1. O recolhimento do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)-CAU ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)-CREA de execução, referente ao responsável pela execução, ficará a cargo do contratado, sendo indispensável e obrigatória a apresentação na ordem de serviço, quando exígivel em razão do serviço.

14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1. O Município de Laranjeiras do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, designará um profissional responsável para fiscalizar a execução dos serviços, a quem caberá o fornecimento dos elementos de arquitetura, o recebimento dos serviços e a aprovação dos serviços realizados, conforme especificações da Administração;

14.2. Nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a fiscalização da execução do contrato decorrente da presente licitação será realizada pelas Comissões de Fiscalização da Execução dos Contratos Administrativos Municipais, nos termos do Decreto nº 2616/2015, de modo que não se considerará entregue o material, serviço (e por conseqüência não será autorizado o pagamento contratado), sem que tenham sido observadas as exigências e formalidades do referido Decreto.

14.3. A licitante deverá manter no canteiro dos locais de serviços responsável técnico com registro no CAU ou CREA, durante todo período de execução, profissional este que deverá estar devidamente registrado no quadro de funcionários da empresa vencedora ou com contrato de prestação de serviços entre as partes.

14.4. As planilhas apresentadas em pasta técnica são meramente REFERENCIAIS, devendo as mesmas serem revistas e calculadas conforme projetos técnicos, não podendo o licitante alegar desconhecimento sobre os mesmos.

14.5. A Contratante exercerá a fiscalização dos serviços através de fiscal, especialmente designado para este fim, sem reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada.

14.6 Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com os serviços em questão e seus complementos.

14.7 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Contratante, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte destes.

14.8 Independentemente do fiscal, designado para fiscalização dos serviços, poderão ser contratados pela Contratante técnicos ou empresas especializadas para apoio da mesma, embora a ela subordinados.

14.9. Compete especificamente à Fiscalização:

14.9.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços;

14.9.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas Obrigações da Contratada constantes do Contrato, no projeto executivo, MEMORIAIS, PROJETOS e demais documentos fornecidos pela Administração;

14.9.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas da ABNT, e outras porventura aplicáveis;

14.9.4. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada;

14.9.5. Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;

14.9.6. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;

14.9.7. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;

14.9.8. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

14.9.9. Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;

14.9.10. Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;

14.9.11. Relatar oportunamente à Contratante, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;

14.9.12. Dar à Contratante imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.

14.9.13. É obrigação manter arquivo próprio, junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, toda a documentação relacionada na Resolução n° 04/2006 de 23 de novembro de 2006, e suas alterações, do Tribunal de Contas do Paraná a qual dispõe sobre a guarda e o acesso aos documentos necessários ao efetivo exercício do controle externo das obras públicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O arquivo deverá conter peças necessárias ao controle e fiscalização da obra e ainda do projeto executivo elaborado pela Administração.

14.10. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a execução do contrato, somente será admitida, a critério da Contratante, mediante a comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.

14.11. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a Contratada, sua equipe e a Fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato.

14.12. Com relação ao Livro Diário de Obras compete à Fiscalização:

14.12.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;

14.12.2. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo e o cronograma;

14.12.3. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário;

14.12.4. Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à Fiscalização;

14.12.5 Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada, seus prepostos e sua equipe;

14.12.6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das Especificações e das Normas Técnicas da ABNT;

14.12.7. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.

14.12.8. A contratada deverá manter nos serviços o Livro Diário de Obras, o qual diariamente deverá ser preenchido pelo encarregado da contratada, e rubricado pela fiscalização.

14.13. Reserva-se ao Contratante o direito de intervir nos serviços quando ficar comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão-de-obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que

título for.

14.14. A contratada deverá manter preposto aceito pela contratante no local dos serviço, para representá-la na execução do contrato.

14.15. A proponente deverá atender às determinações da fiscalização, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda a assistência e colaboração necessária.
15. DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, todos os equipamentos de proteção individual necessário e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos serviços, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança importante salientar que a empresa deverá seguir rigorosamente o que preconiza a Portaria n° 3214 com atualizações dos programas referentes à Saúde e Segurança do Trabalho, PPRA-PCMAT e PCMSO.

15.2. A contratada deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

15.3. O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá obrigatoriamente, conter a identificação da contratada.

15.4. A contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei n.º 6.514 de 22.12.77, Portaria n.º 3.214 de 08.06.78, Normas Regulamentares - Nrs. 01 a 28 (no que se aplicar) e, em especial, as Nrs. 04,05,06 e 18.

15.5. A contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto á segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

15.6. Deverão ser observadas pela contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio da contratante e de outrem, e aos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as Normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria n.º 3.214, de 09.06.78, Lei n.º 6.514 de 22.12.77.

15.7. Somente está autorizada a executar os serviços para a contratante a contratada que possuir profissionais qualificados e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas, portanto os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos, previstos os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

15.8. A contratante atuará objetivando o total cumprimento das normas conforme contido neste edital, estando autorizada a interditar serviços ou em parte destes em caso do não cumprimento das exigências da lei se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa  por atraso nos serviços.

15.9. A contratada deverá de imediato, providenciar o atendimento das exigências da contratante. Para os casos específicos em que à fiscalização conceder prazos de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos prazos não poderão ultrapassar 15 (quinze) dias para o atendimento completo.

15.10. Esgotado o prazo descrito no item anterior, a contratante poderá promover as medidas que forem necessárias, cobrando da contratada as despesas daí decorrentes, sem prejuízo de outras penalidades previstas no termo de contrato de empreitada, inclusive a sua rescisão.

15.11. Cabe à contratada solicitar à contratante a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

15.12. Caberá à CONTRATADA adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual (EPI) visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer dos serviços.

15.13. A CONTRATADA deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem prejuízo dos serviços em andamento.

15.14. A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança,protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços em execução. Também deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).

15.15. A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

15.16. A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.

15.17. A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.

15.18. Caberá à CONTRATADA comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços, inclusive princípios de incêndio.

15.19. Cumprirá à CONTRATADA manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18.

15.20. Caberá à CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas,equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço.

15.21. O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.

16. MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

16.1. Todos os materiais (quando exigível pela planilha de serviços), veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados nos serviços serão fornecidos pela contratada e todos os custos de aquisição, de transporte, de armazenamento ou de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

16.2. Todos os materiais que forem utilizados nos serviços deverão ser da melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela fiscalização, antes de sua aquisição ou confecção.
16.3. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, máquinas e equipamentos será exclusivamente da contratada. Ela não poderá solicitar prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão dos serviços em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Reserva-se à Administração Municipal, o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, esta licitação, visando à legalidade do processo licitatório ou interesse da administração pública, respectivamente.

17.2. Reserva-se à Comissão de Licitações o direito de promover diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase de seu andamento.

17.3. É facultado à Administração Municipal, solicitar a atualização de qualquer documento relativo a presente licitação, bem como efetuar alterações no projeto que impliquem a redução ou o aumento de volume dos serviços, nos limites permitidos na legislação vigente, baseando-se, para tanto nas quantidades determinadas pela fiscalização e nos preços unitários apresentados na licitação, tudo devidamente precedido de indispensável justificativa técnica e de termo aditivo ao contrato.

17.4. Ao participar da presente licitação a proponente assume integral responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações prestadas, respondendo na forma da Lei, por qualquer irregularidade constatada.

17.5. A apresentação de uma proposta nesta Licitação fará prova de que a proponente:

· Conhece todas as especificações e condições de execução do objeto desta licitação e com eles concorda;

· Considerou que os elementos aqui constantes, bem como o anexo, permitiram a elaboração de uma proposta totalmente satisfatória;

· possui certidões negativas de débitos junto ao FGTS e ao INSS, condição indispensável para a assinatura do contrato, caso a empresa proponente seja vencedora.

17.6. O presente edital reger-se-á também pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.° 8.078 (D.O.U de 12/09/1990).

17.7. Fica eleito o Foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, para serem dirimidas possíveis dúvidas e questões oriundas desta licitação.

Laranjeiras do Sul, 11 de MARÇO de 2021.

Edson Carlos Becker

Presidente da Comissão de Licitação

ANEXO I

PLANILHA
	Lote: 1 - Lote 001 - REDES DE ÁGUA E ESGOTO

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	32479
	090101 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC  JE/JEI PARA ÁGUA   DN 50- INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO  
	600,00
	MT
	13,67
	8.202,00

	2
	32480
	090102 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC  JE/JEI PARA ÁGUA   DN 75 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO  
	600,00
	MT
	14,94
	8.964,00

	3
	32481
	090103 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC  JE/JEI PARA ÁGUA   DN 100 - INCL. ESCAVAÇÃO  E REATERRO  
	200,00
	MT
	16,20
	3.240,00

	4
	32482
	090104 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC  JE/JEI PARA ÁGUA   DN 150 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO  
	200,00
	MT
	17,40
	3.480,00

	5
	32483
	090105 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC  JE/JEI PARA ÁGUA   DN 200 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO  
	200,00
	MT
	19,56
	3.912,00

	6
	32484
	090201 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC  JE/JEI PARA ESGOTO   DN 100 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO  
	600,00
	MT
	18,38
	11.028,00

	7
	32485
	090202 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC  JE/JEI PARA ESGOTO   DN 150 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO  
	600,00
	MT
	20,07
	12.042,00

	8
	32486
	090203 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC  JE/JEI PARA ESGOTO   DN 200 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO  
	250,00
	MT
	21,75
	5.437,50

	9
	32487
	090204 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC  JE/JEI PARA ESGOTO   DN 250 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO  
	250,00
	MT
	23,73
	5.932,50

	10
	32488
	091901 - SANEPAR ASSENTAMENTO POÇO DE VISITA TIPO E DN 600  PROFUNDIDADE 1,00M  
	10,00
	MT
	323,12
	3.231,20

	11
	32489
	091902 - SANEPAR IDEM – PROFUNDIDADE 1,01M A 1,50 M   
	10,00
	MT
	28,50
	285,00

	12
	32490
	161103 - SANEPAR CAIXA DE PASSAGEM  EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 060X0,60X0,80M   
	30,00
	UN
	49,08
	1.472,40

	13
	32491
	161103/1 - SANEPAR EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DE ALVENARIA ESTRUTURADA   
	5,00
	M²
	1.411,06
	7.055,30

	14
	32492
	130205 - SANEPAR EXECUÇÃO DE POÇO SUMIDOURO EM ALVENARIA GRADEADA   
	5,00
	M²
	1.158,85
	5.794,25

	TOTAL
	80.076,15

	Lote: 2 - Lote 002 - PAVIMENTACOES

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	32493
	72799 - SEIL REPAROS EM CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR DESMANCHE E RECOMPOSIÇÃO , INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECÂNICA  
	2.500,00
	M²
	21,25
	53.125,00

	2
	32494
	88260 - SEIL PAVIMENTAÇÃO EM PAVER INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE ACABAM. MEIO FIO  
	15.000,00
	M²
	24,41
	366.150,00

	3
	32495
	94273 - SEIL ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO)  EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 DER/PR   
	500,00
	MT
	14,90
	7.450,00

	4
	32496
	72799/1 - SINAPI PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR SERVIÇO COMPLETO, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO, REFORÇOS DE BASE, ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM ARGILA OU PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE MEIO FIOS EXTRUDADOS    
	3.000,00
	UN
	21,25
	63.750,00

	5
	32497
	83659 -SEIL BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO  
	350,00
	UN
	506,11
	177.138,50

	6
	32498
	83659/1 - SEIL REPAROS E LIMPEZA DE BOCA DE LOBOS  COM RECONSTRUÇÃO DE TAMPAS, GRELHAS, CAVALETES, TÊES E OUTROS  
	300,00
	UN
	506,11
	151.833,00

	7
	32499
	610400 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO  Ø 40CM  INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS E REATERRO COMPACTADO  
	1.500,00
	UN
	35,55
	53.325,00

	8
	32500
	610600 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DFE CONCRETO  Ø 60 CM  INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS E REATERRO COMPACTADO  
	500,00
	UN
	39,54
	19.770,00

	9
	32501
	610800 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO  Ø 80 CM  INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS E REATERRO COMPACTADO  
	300,00
	UN
	93,14
	27.942,00

	10
	32502
	611100 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DFE CONCRETO  Ø 100CM  INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS E REATERRO COMPACTADO  
	200,00
	UN
	102,90
	20.580,00

	11
	32503
	94994- SEIL EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA 6 CM CONCRETO PREPARADO IN LOCO  
	3.200,00
	M²
	23,13
	74.016,00

	12
	32504
	94998- SEIL EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA 6 CM 94998- SEIL EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA 6 CM CONCRETO USINADO FCK 15 MPa  
	3.000,00
	M²
	33,61
	100.830,00

	13
	32506
	94275 -SEIL EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO  EXTRUDADO TIPO 2 DER/PR, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MÁQUINA EXTRUSORA, CONCRETO USINADO NA OBRA,  
	1.500,00
	MT
	13,46
	20.190,00

	14
	32510
	92396 -SEIL REPAROS EM GUIAS DE CONCRETO  COM SERVIÇOS DE CONCRETO SIMPLES, EMBOÇO E REBOCO  
	1.500,00
	MT
	13,40
	20.100,00

	15
	32511
	74166/1 - SEIL CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM  COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  
	50,00
	UN
	92,13
	4.606,50

	16
	32512
	73856/1- SEIL BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOP INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE  
	15,00
	UN
	394,55
	5.918,25

	17
	32513
	73856/2- SEIL BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR,  DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.  
	10,00
	UN
	636,90
	6.369,00

	18
	32514
	73856/3- SEIL BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M,  EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.  
	10,00
	UN
	943,45
	9.434,50

	19
	32515
	73856/4- SEIL BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR,  DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.  
	10,00
	UN
	1.316,59
	13.165,90

	20
	32516
	73856/5- SEIL BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR,  DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.  
	5,00
	UN
	1.760,09
	8.800,45

	21
	32519
	94994/1-SEIL EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM COMPRRENDENDO NIVELAMENTO DE SOLO, LASTRO DE BRITA, LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, ESPALHAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, PLIMENTO COM MÁQUINA POLITRIZ INDUSTRIAL E CORTES DE DILATAÇÃO 
	8.000,00
	M²
	37,35
	298.800,00

	22
	32522
	94994/2 - SEIL EXECUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  COM ENGASTAMENTO DE VIGA PARA TRAVESSIA ELEVADA 
	100,00
	M³
	37,35
	3.735,00

	TOTAL
	1.507.029,10

	Lote: 3 - Lote 003 - PINTURAS

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	32524
	88431 - SEIL JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA   
	200,00
	M²
	7,73
	1.546,00

	2
	32526
	74133/2- SEIL EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS   
	125,00
	M²
	11,41
	1.426,25

	3
	32529
	88497- SEIL APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,  DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
	1.000,00
	M²
	8,58
	8.580,00

	4
	32530
	74133/1- SEIL EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO   
	125,00
	M²
	9,57
	1.196,25

	5
	32531
	88495- SEIL APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,  UMA DEMÃO. AF_06/2014  
	1.125,00
	M²
	6,46
	7.267,50

	6
	32532
	88496- SEIL APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
	375,00
	M²
	18,35
	6.881,25

	7
	32534
	88494- SEIL APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO,  UMA DEMÃO. AF_06/2014  
	375,00
	M²
	13,83
	5.186,25

	8
	32536
	87538- SEIL MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA,  EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  
	1.000,00
	M²
	12,66
	12.660,00

	9
	32539
	87547- SEIL MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,  EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  
	1.000,00
	M²
	11,31
	11.310,00

	10
	32541
	87841- SEIL REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA  APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014  
	125,00
	M²
	11,77
	1.471,25

	11
	32548
	95305- SEIL TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016  
	1.375,00
	M²
	5,17
	7.108,75

	12
	32549
	95306- SEIL TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,  UMA DEMÃO. AF_09/2016  
	250,00
	M²
	7,12
	1.780,00

	13
	32550
	87440- SEIL APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO  COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014  
	125,00
	M²
	18,38
	2.297,50

	14
	32551
	88485- SEIL APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  
	1.000,00
	M²
	1,08
	1.080,00

	15
	32552
	88483- SEIL APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES UMA DEMÃO. AF_06/2014  
	1.000,00
	M²
	0,73
	730,00

	16
	32553
	73865/1- SEIL FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI,  PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.  
	1.000,00
	M²
	2,35
	2.350,00

	17
	32554
	74064/1- SEIL FUNDO ANTICORROSIVO  A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS  
	1.000,00
	M²
	13,29
	13.290,00

	18
	32555
	74064/2- SEIL FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO),  UMA DEMAO  
	1.000,00
	M²
	9,63
	9.630,00

	19
	32556
	84657- SEIL FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO   
	950,00
	M²
	4,70
	4.465,00

	20
	32557
	95464- SEIL PINTURA VERNIZ  POLIURETANO OU SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS  
	200,00
	M²
	13,26
	2.652,00

	21
	32558
	84645- SEIL VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS   
	125,00
	M²
	11,45
	1.431,25

	22
	32559
	74065/2- SEIL PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS   
	700,00
	M²
	14,02
	9.814,00

	23
	32560
	79497/1- SEIL PINTURA A OLEO, 3 DEMAO   
	375,00
	M²
	16,96
	6.360,00

	24
	32561
	79464- SEIL PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS   
	700,00
	M²
	14,07
	9.849,00

	25
	32562
	79494/1- SEIL PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE  ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA  
	125,00
	M²
	5,88
	735,00

	26
	32563
	74145/1- SEIL PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS,  SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).  
	1.500,00
	M²
	6,24
	9.360,00

	27
	32564
	79460- SEIL PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS   
	375,00
	M²
	13,96
	5.235,00

	28
	32565
	83693- SEIL CAIAÇÃO EM MEIO FIO   
	3.000,00
	M²
	3,45
	10.350,00

	29
	32566
	88489- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
	2.500,00
	M²
	5,14
	12.850,00

	30
	32567
	88487- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA  COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
	2.500,00
	M²
	3,58
	8.950,00

	31
	32568
	88431- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014  
	1.500,00
	M²
	7,73
	11.595,00

	32
	32569
	88423- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA  COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014  
	1.500,00
	M²
	4,49
	6.735,00

	33
	32570
	88488- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA  COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
	1.500,00
	M²
	6,69
	10.035,00

	34
	32571
	75889- SEIL PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA  
	250,00
	M²
	11,13
	2.782,50

	35
	32572
	79467- SEIL PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.  
	250,00
	ML
	9,90
	2.475,00

	36
	32573
	74245/1- SEIL PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS   
	1.250,00
	M²
	11,50
	14.375,00

	37
	32574
	41595- SEIL PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO  EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA  
	250,00
	M²
	9,93
	2.482,50

	38
	32575
	84665- SEIL PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO  
	250,00
	M²
	15,95
	3.987,50

	39
	32576
	84661- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA  COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014  
	750,00
	M²
	11,15
	8.362,50

	40
	32577
	88424- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA  COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014  
	500,00
	M²
	6,64
	3.320,00

	41
	32578
	74133/2- SEIL LIXAMENTO MECÂNICO PISO DE MADEIRA/TACO/ASSOALHO  COM APLICAÇÃO DE SINTEKO 3 DEMÕES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIXAS  
	625,00
	M²
	11,41
	7.131,25

	TOTAL
	251.123,50

	Lote: 4 - Lote 004 - FECHAMENTOS/CERCAS

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	32579
	74142/1- SEIL CERCA COM MOUROES DE CONCRETO RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250  
	625,00
	MT
	19,69
	12.306,25

	2
	32580
	74143/2- SEIL CERCA COM MOUROES DE CONCRETO RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17  
	625,00
	MT
	19,35
	12.093,75

	3
	32581
	74142/3- SEIL CERCA COM MOUROES DE MADEIRA 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250  
	750,00
	MT
	17,79
	13.342,50

	4
	32582
	73787/1- SEIL ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM  
	125,00
	M²
	102,87
	12.858,75

	5
	32583
	98522- SEIL ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM  
	125,00
	M²
	43,71
	5.463,75

	6
	32584
	85172- SEIL ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM  
	825,00
	M²
	53,83
	44.409,75

	7
	32585
	89043- SEIL MURO DE ALVENARIA DE  VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA FECHAMENTO DE DIVISAS COMPREENDENDO, ESTACA EM CONCRETO H=2,00M, VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 15X25, PILARES DE CONCRETO ARMADO 15X30 A CADA 3,00 M, VIGA CINTA DE CONCRETO ARMADO 15X15CM, CHAPISCO E EMBOÇO, NAS DUAS FACES. ALTURA TOTAL DO MURO= 2,00M  
	1.700,00
	M²
	48,10
	81.770,00

	8
	32586
	73844/1 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA  
	100,00
	M²
	360,15
	36.015,00

	9
	32587
	89977- SEIL MURO DE ALVENARIA DE  VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014  
	450,00
	M²
	87,89
	39.550,50

	10
	32588
	91815- SEIL MURO COM COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA  DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 COMPREENDENDO, ESTACA EM CONCRETO H=2,00M, VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 15X25, PILARES DE CONCRETO ARMADO 15X30 A CADA 3,00 M, VIGA CINTA DE CONCRETO ARMADO 15X15CM, CHAPISCO E EMBOÇO, NAS DUAS FACES. ALTURA TOTAL DO MURO= 2,00M  
	875,00
	M²
	17,68
	15.470,00

	TOTAL
	273.280,25

	Lote: 5 - Lote 005 - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	32589
	85184- SEIL RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS   
	20.000,00
	M²
	3,90
	78.000,00

	2
	32590
	73967/4- SEIL IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA   
	4.000,00
	UN
	1,95
	7.800,00

	3
	32591
	98519- SEIL REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL  DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM  
	22.500,00
	M²
	1,67
	37.575,00

	4
	32592
	73788/2 - SEIL GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES  
	500,00
	UN
	35,87
	17.935,00

	5
	32593
	98509- SEIL PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS  DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M  
	1.000,00
	MT
	2,07
	2.070,00

	6
	32594
	73788/2- SEIL GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES   
	500,00
	UN
	35,87
	17.935,00

	7
	32595
	98510 - SEIL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL  COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M 
	2.000,00
	UN
	14,92
	29.840,00

	8
	32596
	98511- SEIL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL  COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00M 
	800,00
	UN
	21,24
	16.992,00

	9
	32597
	74236/1- SEIL PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS   
	21.500,00
	M²
	3,61
	77.615,00

	10
	32598
	85180- SEIL PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO   
	11.500,00
	M²
	3,61
	41.515,00

	11
	32599
	85179- SEIL PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS   
	21.500,00
	M²
	3,61
	77.615,00

	12
	32600
	98532- SEIL PODA DE ARVORES,  COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO  
	300,00
	UN
	39,64
	11.892,00

	13
	32601
	85185- SEIL PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA   
	2.000,00
	M²
	5,25
	10.500,00

	14
	32602
	98533 -PODA EM ALTURA DE ÁRVORE  COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 
	800,00
	UN
	127,28
	101.824,00

	15
	32603
	98511- SEIL PLANTIO DE ARVORE REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM  
	600,00
	UN
	21,24
	12.744,00

	TOTAL
	541.852,00

	Lote: 6 - Lote 006 - OUTROS SERVIÇOS

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	32604
	94438- SEIL (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014  
	3.000,00
	M²
	16,84
	50.520,00

	2
	32605
	87690- SEIL CONTRAPISO EM ARGAMASSA  TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014  
	2.500,00
	M²
	15,15
	37.875,00

	3
	32606
	98680 - SEIL PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)  ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  
	2.500,00
	M²
	14,96
	37.400,00

	4
	32607
	93389- SEIL REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS  PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014  
	800,00
	M²
	17,82
	14.256,00

	5
	32608
	87249- SEIL REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PISO COM PLACAS TIPO GRÊS OU PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014  
	500,00
	M²
	22,44
	11.220,00

	6
	32609
	87274- SEIL REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS  COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  
	800,00
	M²
	29,57
	23.656,00

	7
	32610
	87261- SEIL REVESTIMENTO CERÂMICO PARA  PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014  
	1.800,00
	M²
	28,45
	51.210,00

	8
	32611
	87879- SEIL CHAPISCO APLICADO EM  ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  
	5.000,00
	M²
	1,99
	9.950,00

	9
	32612
	94224- SEIL EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA  TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016  
	5.000,00
	M²
	16,14
	80.700,00

	10
	32613
	89168- SEIL (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)  DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  
	2.500,00
	M²
	50,04
	125.100,00

	11
	32614
	89977- SEIL (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO  SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014  
	1.500,00
	M²
	87,89
	131.835,00

	12
	32615
	94228- SEIL CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016  
	2.900,00
	MT
	11,78
	34.162,00

	13
	32616
	94229- SEIL CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24  DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016  
	2.800,00
	MT
	20,95
	58.660,00

	14
	32617
	94231- SEIL RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016  
	2.800,00
	MT
	6,00
	16.800,00

	TOTAL
	683.344,00

	Lote: 7 - Lote 007 - SERVIÇOS GERAIS/LOCAÇÕES COM MÃO DE OBRA/HORAS TRABALHO

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	32618
	95272/3/4/5/6/7 - SEIL POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP – MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 
	850,00
	HS
	8,00
	6.800,00

	2
	32619
	5795/53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 INCLUSIVE MANUTENÇÃO 
	750,00
	HS
	17,40
	13.050,00

	3
	32620
	91529/30/31/32/33- SEIL COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 INCLUSIVE MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO 
	750,00
	HS
	17,12
	12.840,00

	4
	32621
	95266/7/8/9/70/71- SEIL RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE  COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 INCLUSIVE DEPRECIAÇAO E MANUTENÇÃO 
	400,00
	HS
	12,21
	4.884,00

	5
	32622
	95273/4/5/6/7-  SEIL - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 INCLUSIVE MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO 
	600,00
	HS
	8,00
	4.800,00

	6
	32623
	91279/80/81/82/85-SEIL CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 INCLUSIVE MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO 
	400,00
	HS
	27,00
	10.800,00

	7
	32624
	88241 –SEIL -AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	3.000,00
	HS
	15,44
	46.320,00

	8
	32625
	88260 – SEIL- CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	1.500,00
	HS
	18,35
	27.525,00

	9
	32626
	88262- SEIL - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	1.000,00
	HS
	21,43
	21.430,00

	10
	32627
	88267SEIL-ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	1.250,00
	HS
	21,55
	26.937,50

	11
	32628
	88308- SEIL PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	500,00
	HS
	21,48
	10.740,00

	12
	32629
	88323- SEIL TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016  
	1.000,00
	HS
	19,76
	19.760,00

	13
	32630
	88325- SEIL VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	500,00
	HS
	25,64
	12.820,00

	14
	32631
	90780 – SEIL MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	1.000,00
	HS
	63,12
	63.120,00

	15
	32632
	88441 – SEIL JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	1.500,00
	HS
	20,61
	30.915,00

	16
	32633
	90767 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	1.000,00
	HS
	18,40
	18.400,00

	17
	32634
	88313 - POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
	250,00
	HS
	16,00
	4.000,00

	TOTAL
	335.141,50

	Lote: 8 - Lote 008 - SERVIÇOS DIVERSOS

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	32635
	73844/2 - SEIL MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS  
	100,00
	M³
	258,24
	25.824,00

	2
	32636
	72144 - SEIL RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 
	40,00
	M²
	7,00
	280,00

	3
	32637
	97644 - SEIL REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
	40,00
	M²
	18,99
	759,60

	4
	32638
	97645 - SEIL REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
	50,00
	UN
	73,15
	3.657,50

	5
	32639
	87415 - SEIL  APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS)  EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 
	500,00
	M²
	14,76
	7.380,00

	6
	32640
	74202/1 - SEIL LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 
	250,00
	M²
	21,92
	5.480,00

	7
	32641
	74202/2- SEIL LAJE PRE-MOLDADA P/PISO SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 
	250,00
	M²
	25,01
	6.252,50

	8
	32642
	74141/1 - SEIL LAJE  PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. 
	250,00
	M²
	24,97
	6.242,50

	9
	32643
	74141/2- SEIL LAJE PRE-MOLD  BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. 
	250,00
	M²
	28,26
	7.065,00

	10
	32644
	74141/3 - SEIL LAJE PRE-MOLD  BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. 
	250,00
	M²
	32,14
	8.035,00

	11
	32645
	74141/4 - SEIL LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. 
	250,00
	M²
	34,14
	8.535,00

	12
	32646
	87415- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 
	400,00
	M²
	14,76
	5.904,00

	13
	32647
	96109 - SEIL FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P 
	500,00
	M²
	23,33
	11.665,00

	14
	32648
	96485 - SEIL FORRO EM RÉGUAS DE PVC LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
	500,00
	M²
	10,10
	5.050,00

	15
	32649
	97643 - SEIL REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE) DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
	500,00
	M²
	18,20
	9.100,00

	16
	32650
	72192 - SEIL RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE VIGAMENTO 
	250,00
	M²
	16,72
	4.180,00

	17
	32651
	72193 - SEIL RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO 
	250,00
	M²
	49,92
	12.480,00

	18
	32652
	84117 - SEIL RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA  
	250,00
	M²
	19,49
	4.872,50

	19
	32653
	84120 - SEIL ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS  
	250,00
	M²
	5,92
	1.480,00

	20
	32654
	84663 - SEIL APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOS 
	750,00
	M²
	14,51
	10.882,50

	21
	32655
	84084 - SEIL APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO  
	500,00
	M²
	6,18
	3.090,00

	22
	32656
	98673 - SEIL PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 
	250,00
	M²
	7,61
	1.902,50

	23
	32657
	72200- SEIL REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA 
	250,00
	M²
	30,11
	7.527,50

	24
	32658
	68325 - SEIL PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO 
	400,00
	M²
	22,81
	9.124,00

	25
	32659
	68333 - SEIL PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA 
	400,00
	M²
	24,37
	9.748,00

	26
	32660
	72183 - SEIL PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA 
	400,00
	M²
	39,42
	15.768,00

	27
	32661
	98689 - SEIL SOLEIRA EM GRANITO LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 
	50,00
	M²
	18,43
	921,50

	28
	32662
	74245/1 - SEIL PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS  
	1.000,00
	M²
	11,50
	11.500,00

	29
	32663
	79500/2- SEIL PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS  
	1.000,00
	M²
	15,46
	15.460,00

	30
	32664
	73978/1- SEIL PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO 
	1.000,00
	M²
	11,15
	11.150,00

	31
	32665
	79465 - SEIL PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS  
	1.000,00
	M²
	16,90
	16.900,00

	32
	32666
	72947 - SEIL SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
	1.000,00
	M²
	0,60
	600,00

	33
	32667
	95990 - SEIL CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 
	150,00
	M²
	51,42
	7.713,00

	34
	32668
	79627 - SEIL DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS 
	100,00
	M³
	160,38
	16.038,00

	35
	32669
	95957 - SEIL (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)  EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 
	40,00
	M³
	736,62
	29.464,80

	36
	32670
	98229 - SEIL ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 
	750,00
	MT
	41,51
	31.132,50

	TOTAL
	333.164,90


ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-PMLS - 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

1. JUSTIFICATIVA

1.1. A contratação se justifica devido a indisponibilidade de mão-de-obra especilizada, e em face das diversas necessidades de serviços de manutenção e conservação dos prédios e logradouros públicos, bem como conservação de vias públicas. Outrossim, há na secretaria pouca disponibilidade de ferramentas, equipamentos, insumos diversos necessários à consecução dos serviços. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES

2.1. Os itens a serem contratados estão dispostos no Anexo I, e foram extraídos considerando os valores da Tabela Oficial SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística do governo do estado do Paraná, da Tabela Oficial SINAPI da Caixa Econômica Federal, Tabela DER/PR e Tabela Sanepar.

2.2. Para cada pacote de serviços a serem executados, será elaborado orçamento e cronograma correspondente, e projetos quando couber, com os preços unitários, em relação às tabelas acima citadas e de acordo com a planilha de serviços apresentada pela contratada na licitação e que servirá de base para a assinatura da Ata em questão. Nessa oportunidade será elaborado Contrato referente ao pacote citado (orçamento e cronograma) que deverá ser cumprido, independentemente do término do prazo de validade da Ata Registral ou emitida a requisição de emprenho.

3. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra própria, especializada e qualificada para tal, de acordo com as Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como outras normas pertinentes ao objeto deste Termo de Referência e recomendações do próprio Município.

3.2. A sequência dos trabalhos serão fornecidos pelo Município através de Ordens de Serviço apropriadas, e entregues ao executor em tempo hábil. Não devem ser iniciados trabalhos sem essa autorização.

3.3. Os serviços serão executados concomitantemente com o funcionamento das unidades, portanto o executor deverá programar junto com a fiscalização, os horários de sua realização, de forma a produzir o máximo de resultados com o mínimo de transtorno para o Município.

3.4. Todos os materiais substituídos e/ou retirados durante a execução dos serviços e passiveis de reaproveitamento, deverão ser depositados em locais indicados pela fiscalização, a seu exclusivo critério.

3.5. O executor deverá obedecer integralmente as especificações adotadas para os serviços contratados, não se admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da fiscalização, a qual se compromete, desde já, submeter-se.

3.6. Os serviços rejeitados, devido a uso de materiais não especificados e/ou considerados mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o tipo de execução e uso de materiais aprovados pela fiscalização, arcando a contratada com os ônus decorrentes do fato.

3.7. Os locais afetados pela execução dos serviços deverão ser mantidos pela contratada em perfeito estado de limpeza, recolhendo-se os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

3.8. O Município poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da contratada que venham a causar embaraço, ou adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.

3.9. No valor acordado estão previstas todas as despesas com fornecimento de mão de obra (crachás, uniformes, EPI, todas as vantagens definidas pela legislação vigente como vale transporte, vale alimentação, etc.), materiais, leis sociais, ferramentas, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes e demais insumos necessários à execução dos serviços.

4. DOS PRAZOS

4.1. O prazo de vigência da ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses. A seqüência dos trabalhos será fornecida pelo Município através de Ordens de Serviço apropriadas, sendo que os trabalhos devem ser iniciados em até 05 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Serviços. Não devem ser iniciados trabalhos sem essa autorização.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho;

5.2. Manter vínculo empregatício formal e expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vitimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da contratada para com esses encargos, não transfere a contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

5.3. Providenciar às suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico aos seus empregados designados para a execução dos serviços contratados, em caso de doença, mal súbito, acidente de trabalho ou quaisquer outros acontecimentos desta natureza, assumindo ainda a responsabilidade civil e penal, bem como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades;

5.4. Atender as normas e portarias sobre segurança e saúde do trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar as pessoas físicas e jurídicas, direta ou indiretamente envolvidas na prestação dos serviços objeto deste Termo;

5.5. Fornecer aos seus empregados todos os benefícios e vantagens previstos na legislação e nos acordos coletivos de trabalho;

5.6. Mediante instrumento de Mandato ou equivalente, nomear, imediatamente após a assinatura do contrato, preposto, aceito pela Administração, sendo responsável pelo encaminhamento e acompanhamento dos serviços da contratada;

5.7. O preposto será responsável por orientar a execução dos serviços, bem como manter contato com o fiscal da Administração, solicitando as providências que se fizerem necessários ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo reclamações daquele e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme art.68 da Lei nº 8.666/93;

5.8. O preposto será responsável ainda, por:

5.8.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para a sua realização;

5.8.2. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade dos profissionais, inclusive repondo os faltantes;

5.8.3. Reportar-se ao Fiscal da Administração, quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas;

5.8.4. Relatar a fiscalização do contrato, toda e qualquer irregularidade observada na prestação dos serviços;

5.8.5. Providenciar e manter permanentemente atualizado no local da execução dos serviços, um Registro de Ocorrências (conforme modelo em anexo) composto de duas partes:

5.8.6. Na primeira parte serão obrigatoriamente registradas pela contratada, as ocorrências observadas na execução dos serviços, as respostas às consultas formuladas pela contratante, as soluções adotadas quanto às determinações recebidas, e breve relato diário dos serviços realizados.

5.8.7. Na segunda parte serão obrigatoriamente registradas pela contratante as orientações dadas, as respostas as consultas formuladas pela contratada, o juízo formal sobre o andamento dos serviços, a qualidade da execução e as suas determinações.

5.8.8. Tomar ciência por escrito de: Ofícios, Notificações, Intimações e outros documentos que se fizerem necessários a eficaz comunicação entre contratante e contratada.

5.9. Fazer seguro dos veículos e de seus empregados, contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos contratos, conforme exigência legal;

5.10. Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista, intentada contra o Município de Laranjeiras do Sul, pelos empregados da contratada, esta deverá comparecer em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir esta Prefeitura no processo até o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do respectivo contrato;

5.11. Caso a justiça trabalhista penalize o Município de Laranjeiras do Sul em processo originado deste contrato, este descontará os valores correspondentes das faturas e serem pagas, mesmo que não se refiram tais serviços cobertos por este instrumento contratual;

5.12. Quando não mais houver vínculo contratual entre a contratada e está Prefeitura, a cobrança desses valores será feita através da forma de cobrança que a legislação vigente permitir;

5.13. Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e ou indiretamente aplicáveis ao objeto deste termo;

5.14. Eximir o Município de Laranjeiras do Sul de qualquer responsabilidade quanto a possíveis ocorrências que venham causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros, relativamente à prestação de serviços (§ 1º do art.71 da Lei 8666/93);

5.15. A não transferir a terceiros, por qualquer forma, o objeto do contrato, nem subcontratar qualquer parte da prestação de serviços a que está obrigada, sem expressa anuência do Contratante;

5.16. A executar os serviços discriminados com profissionais capacitados e habilitados, e manter o quadro de pessoal suficiente para a execução dos serviços sem interrupção, seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com este Município, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços;

5.17. A reparar de imediato, danos eventualmente causados a terceiros ou ao Patrimônio Público sem ônus ou encargos para a Administração;

5.18. A responsabilizar-se pelas diligentes providências, necessárias ou estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando eventualmente seus empregados forem vítimas no desempenho dos serviços, ou em conexão com eles; ainda que ocorridos nas dependências desta Prefeitura Municipal;

5.19. A substituir imediatamente qualquer empregado quando este não atender as expectativas de qualificação necessária ao serviço, ou apresentar conduta inaceitável, improbidade ou desídia;

5.20.  Ao recolhimento das taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitidas pelo CREA ou das taxas de RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica) emitidas pelo CAU, correspondentes a cada um dos contratos definidos ao longo do período de vigência de cada contrato oriundo da Ata Registral, quando necessário nos termos da legislação.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e documentar as ocorrências havidas, na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e decretos municipais vigentes;

6.2. Proporcionar a contratada, as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços contratados;

6.3. Prestar aos funcionários da contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e indicar de que forma os serviços serão executados;

6.4. Proceder aos pagamentos devidos a contratada;

6.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicações de sanções, alterações e repactuações do mesmo;

6.6. Não permitir que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo em as preestabelecidas no contrato;

6.7. Comunicar a contratada quaisquer irregularidades observadas na execução dos serviços contratados;

6.8. Anotar, no Registro de Ocorrências providenciado pela contratada, as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que julgar necessário a regularização das faltas e defeitos observados;

6.9.  Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

7. OBSERVAÇÕES

7.1. As ações de MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS são um conjunto de atividades, serviços, que visam assegurar as condições de segurança, confiabilidade e conservação das edificações e vias públicas.

7.2. A MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS não contempla obras de: REFORMA, AMPLIAÇÃO e/ou EXECUÇÃO DE NOVA EDIFICAÇÃO OU VIA.

7.3. A relação entre a Administração Pública e a Empresa Terceirizada é regida pelo Direito Civil, e não pela CLT. Nesse caso, não deverá haver:

7.3.1. Habitualidade: o posto de serviço é contratado para serviços previstos contratualmente com prazo de vigência certo. Assim que o contrato findar, não haverá mais a prestação dos serviços contratados, ou seja, as pessoas contratadas são funcionários da empresa e não da Administração, e devem deixar seu posto de trabalho assim que expirar a vigência contratual.

7.3.2. Pessoalidade: o contratante não deve escolher as pessoas que prestarão os serviços contratados. Quem seleciona os funcionários é a contratada, de acordo com os critérios e qualificações profissionais estabelecidos em edital. A Administração não deve interferir nesta autonomia. O contrato também deve prever que o posto de trabalho possa ser substituído a qualquer tempo por outro funcionário com a mesma qualificação profissional exigida no edital/contrato, no caso de férias, faltas, etc. Não haverá, nesse caso, pessoalidade na contratação.

7.3.3. Subordinação: o contratante, representado pelo gestor ou servidor do órgão ou entidade, não deve dar ordens diretas aos funcionários da contratada, tais como exigir o cumprimento de horário, atribuir-lhes tarefas, substituir funcionários, etc. Qualquer exigência, solicitação ou observação sobre os funcionários e o serviço prestado deve ser dirigida ao responsável designado pela empresa contratada(preposto) para que tome as devidas providências.

7.3.4. Vinculação hierárquica: não devem, também, os gestores ou servidores do órgão ou entidade, exercerem poder de mando ou chefia aos funcionários da contratada. Este papel caberá ao responsável da empresa contratada.

7.3.5. Prestação de contas dos serviços prestados: servidores ou gestores do órgão ou entidade contratante não podem exigir do empregado que o mesmo preste contas do que executou ou que execute novamente um serviço mal feito. Na ocorrência destes fatos, o gestor do contrato deve tomar conhecimento e comunicar ao preposto da contratada, nunca diretamente ao funcionário.

7.3.6. Controle de frequência: é vedado ao gestor ou servidores do órgão ou entidade contratante controlar os horários de entrada e saída ou reclamar de atrasos ou falta de cumprimento de horários diretamente aos funcionários da contratada. Nesses casos deve o responsável da Administração comunicar o preposto da contratada para que tome as devidas providências. O importante aqui é lembrar que o serviço deve ser prestado dentro do que foi estipulado contratualmente.

7.3.7. Pagamento de salário/remuneração: quem paga o salário dos funcionários é a empresa terceirizada. A Administração paga à contratada o valor estipulado no contrato para a execução dos serviços de cada posto de trabalho.

7.3.8. Aplicações de penalidades administrativas e/ou funcionais: as penalidades administrativas são aplicadas pelo contratante, caso a empresa dê causa a inexecução total ou parcial do objeto contratado. As penalidades funcionais devem ser aplicadas pela contratada aos seus funcionários, e não pela contratante. Nunca esquecer que os funcionários são da empresa terceirizada, não da contratante.

7.4. Caso haja contratos específicos do município com outras empresas, como por exº: manutenção em aparelhos de ar condicionado, limpeza de caixa d’água, roçada, capina etc, esses serviços não poderão ser executados pela empresa vencedora deste certame.

8. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. PRÉDIOS MUNICIPAIS

Escola Municipal Àgua Verde

Rua Rio de Janeiro, 1832, Bairro Àgua Verde, CEP: 85.302-210

Telefone: 3635-4241

Escola Municipal Aluísio Maier

Rua Coronel Guilherme de Paula, 550, Bairro Jaboticabal, CEP: 85.301-230

Telefone: 3635-1960

Escola Municipal Florindo Pelizzari

Rua Ponta Grossa, SNº, Bairro São Francisco, CEP: 85.303-260

Telefone: 3635-1650

Escola Municipal José Bonifácio

Rua Brasília, 179, Bairro Palmeiras, CEP: 85.301-970

Telefone: 3635-4063

Escola Municipal Padre Gerson Galvino

Rua: 7 de setembro, 1710 – Centro, CEP: 85.301-070

Telefone: 3635-2601

Escola Municipal Teotônio Vilela

Rua Prudente de Morais, SNº, Bairro Presidente Vargas, CEP: 85.304-320

Telefone: 3635-5945

Escola Municipal Valdemar Boeira

Rua das Guarajuviras, SNº, Bairro Cristo Rei, CEP: 85.301-970

Telefone: 3635-4253

Escola Municipal Leocádio José Correia

Rua Presidente Kenedy, 1675, Bairro Cristo Rei, CEP: 85.304-360

Telefone: 3635-4016

Escola Municipal Vereador Antônio Ribeiro de Oliveira

Rua Paulo Brondani, 294, Bairro Santo Antônio de Pádua, CEP: 85.303-080

Telefone: 3635-4225

Escola Municipal Raquel de Queiróz

Localidade de Passo Liso – Zona Rural, CEP: 85.301-000

Telefone: 91332640

Escola Municipal João Rodrigues da Silva

Rio do Tigre – Zona Rural, CEP: 85.301-000

Telefone: 3635-8115

Escola Municipal Ártico Faé

Estrada Porto Barreiro

Escola Municipal João de Barros

Campo Verde – Rio do tigre

Escola Rural Municipal do Campo Silvia Veigant – 8 de Junho

BR 158 – Km 408

CMEI Adelina Dutra Boeira

Rua Pedro Schultz, SNº, Bairro Cristo Rei, CEP: 85.304-180

Telefone: 3635-5819

CMEI Divina Providência

Rua Ines Vailatti, SNº, Vila São Miguel

Telefone: 3635-2387

CMEI Jardim Alvorada

Rua Sargento João Nascimento Lopes, SNº, CEP: 85.301-440

Telefone: 3635-5645

CMEI Nossa Senhora das Graças

Rua XV de Novembro, 1179, Centro

Telefone: 3635-2595

CMEI Emília Cesca Alberti

Avenida Ulderigi Meletti, 280, Vila Alberti, Bairro São Francisco, CEP: 85301-000

Telefone: 3635-2113

CMEI Primeiros Passos

Rua Ponta Grossa, SNº, Bairro São Francisco, CEP: 85303260

Telefone: 3635-6344

CMEI Sementinha do Saber

Rua Brasília, 179, Vila Palmeiras, CEP: 85301-970

Telefone:3635-3396

CMEI Pingo de Gente

Rua Otaviano do Amaral, SNº, Bairro São Francisco, CEP: 85303-160

Telefone: 3635-2495

CMEI Pequenos Anjos

Avenida Santos Dumont, S/Nº, CEP: 85301-040

Telefone: 88020689

Casa da Memória de Laranjeiras do Sul;

Av. Ver. Honório Babinski, s/n.º, Centro

Fone: 42 3635 8100

Biblioteca Cidadã;

Rua: Rua Barão do Rio Branco, s/n.º, São Francisco

Fone: 42 3635 8100

Cine Teatro Iguassu;

Rua Manoel Ribas, 1050

Fone: 42 3635 8100

Ginásio de Esportes Laranjão;

Av. Dr. Carmosino Vieira Branco

Fone: 42 3635 1030

Ginásio de Esportes Laranjinha;

Rua XV de Novembro

Fone: 42 3635 1030

Centro da Juventude;

Av. Carmosino Vieira Branco

Fone: 42 3635 8100

Pátio de Máquinas;

Rua: Das Laranjeiras

Fone: 42 3635 8100

Prédio Sede da Prefeitura;
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro
Fone: 42 3635 8100

Sede Secretaria Municipal de Educação;

Praça Rui Barbosa, Centro,

Fone: 42 3635 8115

Conselho Tutelar;

Rua Francisco Freitas, Bairro São Francisco

Fone: 42 3635 8100

Secretaria Mun. de Saúde UBS Barão do Rio Branco e Lab. Mun;

Rua: Barão do Rio Branco, s/n.º, Centro

Fone: 42 3635 1030

UBS Cristo Rei;

Rua: Vereador João Chrusciak, s/n.º, Bairro Cristo Rei

Fone: 42 3635 1657

UBS Jardim Iguaçu;

Rua: Gralha Azul, 217, Bairro Jardim Iguaçu

Fone: 42 3635 2244

UBS Presidente Vargas;

Rua: General Ozório, s/n.º, Bairro Presidente Vargas

Fone: 42 3635 2929

UBS Rio do Tigre;

Localidade: Rio do Tigre

Fone: 42 3635 1122

UBS Alto São João;

Localidade: Alto São João

Fone: 42 3635 1122

UBS Passo Liso;

Localidade: Passo Liso

Fone: 42 3635 1122

UBS Erval Grande;

Localidade: Erval Grande

Fone: 42 3635 8100

UBS Água Verde;

Localidade: Rua Minas Gerais

Fone: 42 3635 8100

UBS Celeste e Centro Bucal Chiquinho; 

Localidade: Francisco Freitas, 379, Bairro São Francisco

Fone: 42 3635 2357

UBS São Francisco 

Localidade: Barão do Rio Branco, s/n.º, Bairro São Francisco

Fone: 42 3635 5923

UBS Dr. Carlos Felipe de Sio 

Localidade: Barão do Rio Branco, s/n.º

Fone: 42 3635 8100

UBS Dr. Antônio Carlos Pavan

Rua Vicente Lourenço Ruths

Fone: 42 3635-2357

Centro de Saúde Bucal;

Rua: Vereador José Aires de Oliveira, s/n.º

Fone: 42 3635 5644 - 1122

Vigilância em Saúde;

Rua: Valdomiro Bee, 10, Bairro Presidente Vargas

Fone:42 3635 1279

Centro de Atenção Psicosocial - CAPS;

Rua: Rua Barão do Rio Branco, s/n.º, São Francisco

Fone: 42 3635 6043

Centro de Referencia da Assistência Social – CRAS;

Rua: Barão do Rio Branco, 3170, Centro

Fone: 42 3635 5311

Conselho Tutelar

Rua Francisco Freitas, Bairro São Francisco

Fone: 42 3635-8100

Bombeiro Comunitário

Rua Barão do Rio Branco

Capela Mortuária

Rua Nogueira do Amaral

Centro de Capacitação Ademir Severino Alves

Rua Chiassi Antônio Faé,

Centro de Eventos – Creven

Avenida Deolinda de Oliveira da Luz

Clube de Idosos Rancho Alegre

Rua Barão do Rio Branco

Casa do Parque Aquático

Rua Barão do Rio Branco, s/n°

Condetec – Centro de Desenvolvimento do Território

Estrada Porto Brarreiro

Matadouro Municipal

Rio Antero

Pista de Laço

Avenida Deolinda da Luz

Rodoviária Municipal

Rua Diogo Pinto

Quadra Polisportiva Aluísio Maier

Rua Cel. Guilherme de Paula – Jaboticabal

Quadra Poliesportiva Rio do Tigre

Estrada Principal Rio do Tigre

Quadra Poliesportiva Cristo Rei

Rua Pedro Schultz

Quadra Poliesportiva Santo Antônio de Pádua

Av. Santos Dumont

Quadra Poliesportiva Passo Liso

Pr 158 ao lado da Escola

Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Barão do Rio Branco

Fone: 42 3635 3442

Central de Ofícios

Rua Barão do Rio Branco

Fone: 42 3635 3442

Refeitório do Cias

Rua Barão do Rio Branco

Fone: 42 3635 3442

Clube de Mães Anjo da Guarda

Bairro Jardim Panorama

Clube de Mães Frei Galvão

Avenida Santos Dumont

Santo Antônio de Pádua

Barracão de Lixo Reciclável

Rua Barão do Rio Branco

Barracão Industrial

Estrada Alto São João

8.2. LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS

8.2.1. Vide arquivo digital em anexo.
Laranjeiras do Sul, 11 de MARÇO de 2021.

Edson Carlos Becker

Presidente da Comissão de Licitação

ANEXO III

À Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

(fase de habilitação)

O proponente abaixo assinado, participante da Licitação modalidade CONCORRÊNCIA nº. 001/2021-PMLS, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho, obrigando a empresa e/ou pessoa física que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes de propostas de preços dos proponentes habilitados.

_______________________,  ______de ___________________ de 2021.

(Assinatura do Representante Legal e carimbo da Proponente)

ANEXO IV

À Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

(fase de julgamento da proposta de preço)

O proponente abaixo assinado, participante da Licitação modalidade CONCORRÊNCIA nº. 001/2021-PMLS, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho, obrigando a empresa e/ou pessoa física que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as propostas de preço, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório, passando-se a homologação se assim entender a administração municipal.

_______________________,  ______de ___________________ de 2021.

ANEXO V

(Abaixo consta modelo para apresentação de Declaração Unificada. A Declaração deverá ser entregue em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal).

Modelo de Declaração Unificada

Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; Que tomou conhecimento das normas do edital; Que não se encontra declarada inidônea; Declaração de regularidade no ministério do trabalho em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; Aceitação E Concordância; Inexistência de parentesco com integrantes do Poder Municipal; Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

· Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

· Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

· DECLARA expressamente que aceita e se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital Concorrência nº. 001/2021-PMLS, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das proponentes que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto. Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.

· DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

· DECLARA, para fins na forma e sob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.

· Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais ocupantes de cargos de confiança) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau;

· Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPIs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.

_____________________, _______ de _______________ de 2021.

Assinatura do representante legal da empresa

Carimbo do CNPJ

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO

ANEXO VI

À Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) _________________________________ portador do RG n.º __________________ e CPF n.º ________________________ a participar da Licitação modalidade Concorrência nº. 001/2021-PMLS, instaurada por esta municipalidade.

Na qualidade de represente legal, outorga-se ao acima credenciado, plenos poderes de decisão inclusive o de renunciar ao direito de interposição de recursos do processo acima citado. 

____________________,  ______de ___________________ de 2021.

(Nome e assinatura do representante legal com firma reconhecida)

(Nome e assinatura do representante legal com firma reconhecida e/ou poderá ser feito o reconhecimento da autenticidade pelo próprio servidor do município, com a apresentação de documento para a devida comprovação)
* DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTAMENTE COM O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA OU EQUIVALENTE.

ANEXO VII

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

(esse modelo é apenas um exemplo, deve estar atento as exigência do edital, na parte da proposta de preços)

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE E-MAIL

À Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-PMLS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Prezados Senhores


Apresentamos a nossa proposta de preços referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Preço Global proposto para o Lote 01 é de R$ xxx,xx (xx).

Preço Global proposto para o Lote 02 é de R$ xxx,xx (xx).

Preço Global proposto para o Lote 03 é de R$ xxx,xx (xx).

Preço Global proposto para o Lote 04 é de R$ xxx,xx (xx).

Preço Global proposto para o Lote 05 é de R$ xxx,xx (xx).

Preço Global proposto para o Lote 06 é de R$ xxx,xx (xx).

Preço Global proposto para o Lote 07 é de R$ xxx,xx (xx).
Preço Global proposto para o Lote 08 é de R$ xxx,xx (xx).

O prazo para a execução do objeto desta licitação é de 12 (doze) meses. A sequência dos trabalhos será fornecida pelo Município através de Ordens de Serviço apropriadas, sendo que os trabalhos devem ser iniciados em até 05 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Serviços. Não devem ser iniciados trabalhos sem essa autorização.

O prazo da validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura do referido certame Concorrência 001/2021.

______________________,  ______de _____________________ de 2021.

Atenciosamente,

(Assinatura do Representante legal e carimbo da Proponente)
ANEXO VIII
CONCORRÊNCIA  Nº 001/2021
ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2021
Aos XX , o Município de Laranjeiras do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.205.970/0001-95, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 089/2013, em face da classificação das propostas apresentadas no Concorrência nº 001/2021, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Laranjeiras do Sul, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

ÓRGÃO GERENCIADOR: O MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53, doravante denominado CONTRATANTE.

FORNECEDOR/DENTETORA DA ATA: ................................................, SEDIADA NA ..............................., Nº......., NA CIDADE DE ................., ESTADO DO ................, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº ..........................., NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU ..... SR. ............................., RESIDENTE E DOMICILIADO(A) ............... PORTADOR DO RG Nº .......................... E INSCRITO NO CPF Nº ........................ DORAVANTE DESIGNADO CONTRATADA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

1.2. Descrição dos serviços:


	
Lote nº
	Descrição do Item
	Unid 
	Quant
	MARCA
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


VALOR TOTAL DA ATA = R$ ----- (----------).

1.3.  Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, improrrogável.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO 

3.1. A execução dos serviços obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul.

3.2. A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, o qual deverá conter no mínimo:

3.2.1. Número da Ata;

3.2.2. Objeto do Contrato;

3.2.3. Número do item conforme Ata;

3.2.4. Dotação orçamentária onerada;

3.2.5. Valor do contrato.

3.3. Orçamentos, planilhas, cronograma, projetos e ART quando cabível.

CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS E EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Os itens a serem contratados foram extraídos considerando os valores da Tabela Oficial SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística do governo do estado do Paraná, da Tabela Oficial SINAPI da Caixa Econômica Federal, Tabela DER/PR e Tabela Sanepar.

4.2. Para cada pacote de serviços a serem executados, será elaborado orçamento e cronograma correspondente, e projetos quando couber, com os preços unitários já corrigidos, em relação às tabelas acima citadas e de acordo com a planilha de serviços apresentada pela contratada na licitação e que servirá de base para a assinatura da Ata em questão. Nessa oportunidade será elaborado Contrato referente ao pacote citado (orçamento e cronograma) que deverá ser cumprido, independentemente do término do prazo de validade da Ata Registral ou emitida a requisição de emprenho.

4.3. A seqüência dos trabalhos será fornecida pelo Município através de Ordens de Serviço apropriadas, sendo que os trabalhos devem ser iniciados em até 05 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Serviços. Não devem ser iniciados trabalhos sem essa autorização.

4.4. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra própria, especializada e qualificada para tal, de acordo com as Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como outras normas pertinentes ao objeto deste Termo de Referência e recomendações do próprio Município.

4.5. A sequência dos trabalhos serão fornecidos pelo Município através de Ordens de Serviço apropriadas, e entregues ao executor em tempo hábil. Não devem ser iniciados trabalhos sem essa autorização.

4.6. Os serviços serão executados concomitantemente com o funcionamento das unidades, portanto o executor deverá programar junto com a fiscalização, os horários de sua realização, de forma a produzir o máximo de resultados com o mínimo de transtorno para o Município.

4.7. Todos os materiais substituídos e/ou retirados durante a execução dos serviços e passiveis de reaproveitamento, deverão ser depositados em locais indicados pela fiscalização, a seu exclusivo critério.

4.8. O executor deverá obedecer integralmente as especificações adotadas para os serviços contratados, não se admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da fiscalização, a qual se compromete, desde já, submeter-se.

4.9. Os serviços rejeitados, devido a uso de materiais não especificados e/ou considerados mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o tipo de execução e uso de materiais aprovados pela fiscalização, arcando a contratada com os ônus decorrentes do fato.

4.10. Os locais afetados pela execução dos serviços deverão ser mantidos pela contratada em perfeito estado de limpeza, recolhendo-se os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

4.11. O Município poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da contratada que venham a causar embaraço, ou adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.

4.12. No valor acordado estão previstas todas as despesas com fornecimento de mão de obra (crachás, uniformes, EPI, todas as vantagens definidas pela legislação vigente como vale transporte, vale alimentação, etc.), materiais, leis sociais, ferramentas, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes e demais insumos necessários à execução dos serviços.

4.13. Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho;

4.14. Manter vínculo empregatício formal e expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da contratada para com esses encargos, não transfere a contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

4.15. Providenciar às suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico aos seus empregados designados para a execução dos serviços contratados, em caso de doença, mal súbito, acidente de trabalho ou quaisquer outros acontecimentos desta natureza, assumindo ainda a responsabilidade civil e penal, bem como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades;

4.16. Atender as normas e portarias sobre segurança e saúde do trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar as pessoas físicas e jurídicas, direta ou indiretamente envolvidas na prestação dos serviços objeto deste Termo;

4.17. Fornecer aos seus empregados todos os benefícios e vantagens previstos na legislação e nos acordos coletivos de trabalho;

4.18. Mediante instrumento de Mandato ou equivalente, nomear, imediatamente após a assinatura do contrato, preposto, aceito pela Administração, sendo responsável pelo encaminhamento e acompanhamento dos serviços da contratada;

4.19. O preposto será responsável por orientar a execução dos serviços, bem como manter contato com o fiscal da Administração, solicitando as providências que se fizerem necessários ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo reclamações daquele e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução das falhas detectadas, conforme art.68 da Lei nº 8.666/93;

4.20. O preposto será responsável ainda, por:

4.20.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para a sua realização;

4.20.2. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade dos profissionais, inclusive repondo os faltantes;

4.20.3. Reportar-se ao Fiscal da Administração, quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas;

4.20.4. Relatar a fiscalização do contrato, toda e qualquer irregularidade observada na prestação dos serviços;

4.20.5. Providenciar e manter permanentemente atualizado no local da execução dos serviços, um Registro de Ocorrências (conforme modelo em anexo) composto de duas partes:

4.20.6. Na primeira parte serão obrigatoriamente registradas pela contratada, as ocorrências observadas na execução dos serviços, as respostas às consultas formuladas pela contratante, as soluções adotadas quanto às determinações recebidas, e breve relato diário dos serviços realizados.

4.20.7. Na segunda parte serão obrigatoriamente registradas pela contratante as orientações dadas, as respostas as consultas formuladas pela contratada, o juízo formal sobre o andamento dos serviços, a qualidade da execução e as suas determinações.

4.20.8. Tomar ciência por escrito de: Ofícios, Notificações, Intimações e outros documentos que se fizerem necessários a eficaz comunicação entre contratante e contratada.

4.21. Fazer seguro dos veículos e de seus empregados, contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução dos contratos, conforme exigência legal;

4.22. Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista, intentada contra o Município de Laranjeiras do Sul, pelos empregados da contratada, esta deverá comparecer em juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir esta Prefeitura no processo até o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa após o término ou rescisão do respectivo contrato;

4.23. Caso a justiça trabalhista penalize o Município de Laranjeiras do Sul em processo originado deste contrato, este descontará os valores correspondentes das faturas e serem pagas, mesmo que não se refiram tais serviços cobertos por este instrumento contratual;

4.24. Quando não mais houver vínculo contratual entre a contratada e esta Prefeitura, a cobrança desses valores será feita através da forma de cobrança que a legislação vigente permitir;

4.25. Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e ou indiretamente aplicáveis ao objeto deste termo;

4.26. Eximir o Município de Laranjeiras do Sul de qualquer responsabilidade quanto a possíveis ocorrências que venham causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros, relativamente à prestação de serviços (§ 1º do art.71 da Lei 8666/93);

4.27. A não transferir a terceiros, por qualquer forma, o objeto do contrato, nem subcontratar qualquer parte da prestação de serviços a que está obrigada, sem expressa anuência do Contratante;

4.28. A executar os serviços discriminados com profissionais capacitados e habilitados, e manter o quadro de pessoal suficiente para a execução dos serviços sem interrupção, seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com este Município, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços;

4.29. A reparar de imediato, danos eventualmente causados a terceiros ou ao Patrimônio Público sem ônus ou encargos para a Administração;

4.30. A responsabilizar-se pelas diligentes providências, necessárias ou estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando eventualmente seus empregados forem vítimas no desempenho dos serviços, ou em conexão com eles; ainda que ocorridos nas dependências desta Prefeitura Municipal;

4.31. A substituir imediatamente qualquer empregado quando este não atender as expectativas de qualificação necessária ao serviço, ou apresentar conduta inaceitável, improbidade ou desídia;

4.31.  Ao recolhimento das taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitidas pelo CREA ou das taxas de RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica) emitidas pelo CAU, correspondentes a cada um dos contratos definidos ao longo do período de vigência de cada contrato oriundo da Ata Registral, quando exígivel nos termos da legislação.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. O pagamento dar-se-á da em parcelas de acordo com as medições previstas no cronograma físico-financeiro a emissão da nota fiscal referente ao valor constante no boletim de medição da respectiva parcela. 

5.2. O Pagamento será realizado em até trinta dias após a a emissão da nota fiscal referente ao valor constante no boletim de medição da respectiva parcela.

5.3. As condições  de pagamentos aplica-se tanto para empresas brasileiras quanto estrangeiras.

5.4. Deverá vir acompanhada com a nota fiscal o certificado de regularidade fiscal perante o INSS, ao FGTS, a CNDT, bem como a planilha de medição e ART ou RRT quando couber.

5.5. Cada medição deverá conter um relatório fotográfico digital de todas as fases da execução da obra conforme a planilha orçamentária a qual deverá ser entregue para posterior pagamento do valor referente a parcela.

5.6. Da dotação orçamentária.
	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	06
	001
	04.122.0002.2011
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
	Departamento de Administração
	Atividades do Departamento de Administração
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	06
	001
	04.122.0002.2011
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
	Departamento de Administração
	Atividades do Departamento de Administração
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0003.2038
	33.90.39.00.00
	303

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Saúde  - Receita Vinculada  (E. C. 29/00 – 15%)

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0003.2038
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.39.00.00
	103

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.30.00.00
	103

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Material de Consumo
	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.39.00.00
	104

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.30.00.00
	104

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Material de Consumo
	25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	002
	12.392.0005.2065
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Cultura
	Manutenção da Casa da Memória e Centro Cultural
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	002
	12.392.0005.2065
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Cultura
	Manutenção da Casa da Memória e Centro Cultural
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2078
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2078
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1079
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Construção e Revitalização de Pontos de Onibus Urbano
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1079
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Construção e Revitalização de Pontos de Onibus Urbano
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1086
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção e Conservação do Parque Aquático
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1086
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção e Conservação do Parque Aquático
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2071
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2071
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2098
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Serviço de Limpeza Pública
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2098
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Serviço de Limpeza Pública
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	11
	001
	26.782.0007.2095
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal Viação
	Departamento Rodoviário
	Atividades do Departamento Rodoviário
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	11
	001
	26.782.0007.2095
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal Viação
	Departamento Rodoviário
	Atividades do Departamento Rodoviário
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	12
	001
	27.812.0010.2125
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Esportes
	Departamento de Esportes
	Atividades do Departamento de Esportes
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	

	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	12
	001
	27.812.0010.2125
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Esportes
	Departamento de Esportes
	Atividades do Departamento de Esportes
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	13
	002
	08.244.0011.2160
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança da Família
	Fundo Municipal de Assistência Social
	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	13
	002
	08.244.0011.2160
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança da Família
	Fundo Municipal de Assistência Social
	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres


5.7. As notas fiscais deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Laranjeiras de Sul, Paraná.

5.8. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

5.8.1. Deverá ser emitida entre os dias 01 a 25 de cada mês;

5.8.2. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação

5.8.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:

5.8.3.1. A modalidade e o número da Licitação;

5.8.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;

5.8.3.3. Número do item e descrição do serviço:

A descrição do produto  na Nota Fiscal, deverá, obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de Registro de Preços;

5.8.3.4. Valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total;

5.8.3.5. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA;

5.9. As notas fiscais, após aceitas e atestadas pela Secretaria requisitante, serão encaminhadas ao Setor empenho para providências quanto ao pagamento, que se dará através de depósito por transferência eletrônica bancária.

5.10. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação.

5.10. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Caberá ao(a) Sr(a) ......................, portador(a) do R.G. sob nº ................ e inscrito(a) no CPF/MF sob nº.......... representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: (nome indicado no anexo VII termo de indicação do responsável).

6.1.1. Garantir o cumprimento das atividades de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.

6.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.

6.2. A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada, bem como terá toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, pelo (a) servidor (a) público (a) XXX inscrito (a) na Matrícula sob o n° XXX e portador (a) da cédula de identidade XXX, nomeado (a) pela portaria n° XX/201X, de XX/XX/201X.

6.3. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura e posterior comunicação à CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

7.1. O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do Município.

7.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

7.2.1.  O Órgão Gerenciador, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação e o Decreto Municipal nº 089/2013.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA

8.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista ao direito a qualquer indenização, se esta:

8.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.

8.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.

8.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.

8.1.4. Não cumprir, ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.

8.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 089/2013.

8.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

8.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do objeto contratado.

8.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.

8.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.

8.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

8.3. A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

8.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

8.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente assinada. 

9.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das demais penalidades previstas em regulamento.

9.3. Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do contraditório.

9.4. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA GARANTIA

10.1. Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal para os serviços executados.

DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

(Lei Federal n. 12.846/13)

11.  Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

11.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

11.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

11.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DO FORO

12. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

13.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital da Concorrência nº 001/2021 e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

13.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Concorrência nº 001/2021.

13.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelos seus representantes legais, em 03 (três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

XX de XX de 2021, Laranjeiras do Sul - PR.  

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
Contratante 
                 

xx

Contratada
Testemunhas:

XXXXXX






XXXXXX
CPF nº XXXXXX





CPF nº  XXXXXX

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

Contrato Administrativo n.º XX que entre si celebram o Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná e a empresa XX, conforme Licitação Modalidade Concorrência n.º XXX/2021-PMLS.

O MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53, doravante denominado Contratante, e de outro lado o a empresa XX inscrita no CNPJ n.º XX, situada a XX, XX – XX – XX - XX, neste ato representada, por seu XX Sr. XX,  residente e domiciliado em XX - XX, inscrito no CPF sob o n.º XX e portador da cédula de identidade o  n.º XX SSP/XX, doravante denominado Contratada, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, assim como pelas condições da Licitação Concorrência n.º 001/2021-PMLS, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e da Vigência

Parágrafo Primeiro - O presente contrato tem por objeto a CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, nos termo do Edital de Concorrência n° xxx/2021 e Ata de Registro de Preços n° 001/2021.

Parágrafo Segundo - A execução é do tipo empreitada global, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas, memorial, demais documentos, bem como o edital e a proposta da contratada.

Parágrafo Terceiro - A vigência deste termo é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço

Parágrafo Único - O valor total do presente contrato é de R$ xx (xx), para a execução total do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Pagamento, dos Recursos e da Dotação

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado, conforme cronograma físico-financeiro, mediante apresentação da nota fiscal, da respectiva medição, do relatório fotográfico digital referente às etapas e da Apresentação da ART/RRT quando couber.

Parágrafo Segundo - A nota fiscal deverá vir acompanhada pelo certificado de regularidade fiscal perante o INSS, ao FGTS a CNDT, bem como a planilha de medição e as seguintes especificações na nota fiscal: 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA-SRP N.º XXX/2021-PMLS

Contrato n.º xx/2021
Parágrafo Terceiro - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não forem executados, qualquer serviço da parcela seguinte não será pago.

Parágrafo Quarto - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal, estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas anteriores estejam concluídos.

Parágrafo Quinto - A liberação da primeira parcela fica condicionada a apresentação da ART/RRT de execução quando cabível pela CONTRATADA quando cabível, da matricula da obra junto ao INSS e do alvará de construção.

Parágrafo Sexto - Os pagamentos das parcelas subsequentes ficam condicionados a apresentação da comprovação de quitação dos encargos trabalhistas dos funcionários da CONTRATADA, junto ao INSS, ao FGTS, guia do ISSQN e do boletim de medição.

Parágrafo Sétimo - A liberação da última parcela fica vinculada a apresentação da certidão negativa da obra junto ao INSS, do pagamento referente à última parcela do ISSQN, da apresentação das guias de pagamento dos encargos trabalhistas e do termo de recebimento provisório.

Parágrafo Oitavo - Será cobrado o imposto municipal ISSQN, com alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor da mão-de-obra, referente a cada nota e sua respectiva medição, mediante guia de recolhimento emitida pelo setor de tributação municipal.

Parágrafo Nono - Os recursos são oriundos do município de Laranjeiras do Sul, com a seguinte dotação orçamentária:
	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	06
	001
	04.122.0002.2011
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
	Departamento de Administração
	Atividades do Departamento de Administração
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	06
	001
	04.122.0002.2011
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
	Departamento de Administração
	Atividades do Departamento de Administração
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0003.2038
	33.90.39.00.00
	303

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Saúde  - Receita Vinculada  (E. C. 29/00 – 15%)

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0003.2038
	33.90.30.00.00
	303

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Saúde  - Receita Vinculada  (E. C. 29/00 – 15%)

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.39.00.00
	103

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.30.00.00
	103

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Material de Consumo
	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.39.00.00
	104

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	001
	12.361.0004.2056
	33.90.30.00.00
	104

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Ensino
	Manutenção do Ensino Fundamental – Outros Recursos
	Material de Consumo
	25% Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	002
	12.392.0005.2065
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Cultura
	Manutenção da Casa da Memória e Centro Cultural
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	09
	002
	12.392.0005.2065
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Sec. Municipal de Educação e Cultura
	Departamento de Cultura
	Manutenção da Casa da Memória e Centro Cultural
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2078
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2078
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Atividades do Departamento de Obras e Urbanismo
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1079
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Construção e Revitalização de Pontos de Onibus Urbano
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1079
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Construção e Revitalização de Pontos de Onibus Urbano
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1086
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção e Conservação do Parque Aquático
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.1086
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção e Conservação do Parque Aquático
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2071
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2071
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Manutenção da Capela Mortuária e Cemitério Municipal
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2098
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Serviço de Limpeza Pública
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	10
	002
	15.452.0006.2098
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
	Departamento de Obras e Urbanismo
	Serviço de Limpeza Pública
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	11
	001
	26.782.0007.2095
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal Viação
	Departamento Rodoviário
	Atividades do Departamento Rodoviário
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	11
	001
	26.782.0007.2095
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal Viação
	Departamento Rodoviário
	Atividades do Departamento Rodoviário
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	12
	001
	27.812.0010.2125
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Esportes
	Departamento de Esportes
	Atividades do Departamento de Esportes
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	

	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	12
	001
	27.812.0010.2125
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Esportes
	Departamento de Esportes
	Atividades do Departamento de Esportes
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	13
	002
	08.244.0011.2160
	33.90.39.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança da Família
	Fundo Municipal de Assistência Social
	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	Recursos Ordinários Livres

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	13
	002
	08.244.0011.2160
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança da Família
	Fundo Municipal de Assistência Social
	Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres


Parágrafo Décimo - O contratante poderá solicitar em qualquer tempo a relação de funcionários que executarão os serviços, acompanhada da cópia autenticada das carteiras de trabalho, a qual deverá ser entregue em até três dias úteis.

CLÁUSULA QUARTA - Da Execução Dos Serviços e da Fiscalização

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste contrato, inteiramente concluído em condições de aceitação e utilização em até xx (xxx) dias, contados a partir da data da ordem de início dos serviços.

Parágrafo Segundo - A seqüência dos trabalhos será fornecida pelo Município através de Ordens de Serviço apropriadas, sendo que os trabalhos devem ser iniciados em até 05 (cinco) dias após recebimento da Ordem de Serviços. Não devem ser iniciados trabalhos sem essa autorização.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente contrato em estrita observância aos prazos estabelecidos no cronograma físico financeiro.

Parágrafo Quarto - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, pelo (a) servidor (a) público (a) XXX inscrito (a) no C.P.F. sob o n° XXX e portador (a) da cédula de identidade XXX, nomeado (a) pela portaria n° XX/201X, de XX/XX/201X.

Parágrafo Quinto - A contratada deve submeter-se a fiscalização e a responsabilidade pelos projetos das obras provisórias.

Parágrafo Sexto - Caso a haja irregularidades na execução os pagamentos ficaram suspensos até que as mesmas sejam sanadas.

Parágrafo Sétimo - Será lavrado Livro Diário de Obras pela contratada e assinado diariamente pelo engenheiro fiscal da CONTRATADA, ficando uma via arquivada em pasta apropriada da contratada e uma via com o Contratante. Deverão ser registradas no diário pelo engenheiro fiscal ocorrências que impactem no ritmo de execução, tais como: improdutividade por chuvas, falta de material, etc.  Do Livro Diário de Obras será lavrado relatório semanal do andamento dos trabalhos e das ocorrências e encaminhado ao contratante, assim como é obrigação da contratada prestar quaisquer esclarecimentos solicitados pelo Contratante.

CLÁUSULA QUINTA - Das Responsabilidades e Obrigações

Parágrafo Primeiro - A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas sendo:

a) assegurar a execução do objeto, a proteção e a conservação dos serviços, bem como respeitar rigorosamente as normas da ABNT;

b) manter no local dos serviços sinalização de obras, de acordo com as normas de segurança do trabalho;

c) dar ciência (por escrito) a fiscalização de qualquer fato que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto contratado;

d) não manter em seu quadro de pessoal, menores de dezoito anos em horário noturno, ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

e) Os itens a serem contratados foram extraídos considerando os valores da Tabela Oficial SEIL – Secretaria de Infraestrutura e Logística do governo do estado do Paraná, da Tabela Oficial SINAPI da Caixa Econômica Federal, Tabela DER/PR e Tabela Sanepar.

f) Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra própria, especializada e qualificada para tal, de acordo com as Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como outras normas pertinentes ao objeto deste Termo de Referência e recomendações do próprio Município.

g) A seqüência dos trabalhos serão fornecidos pelo Município através de Ordens de Serviço apropriadas, e entregues ao executor em tempo hábil. Não devem ser iniciados trabalhos sem essa autorização.

h) Os serviços serão executados concomitantemente com o funcionamento dos prédios municipais e vias públicas, portanto o executor deverá programar junto com a fiscalização, os horários de sua realização, de forma a produzir o máximo de resultados com o mínimo de transtorno para o Município.

i) Todos os materiais substituídos e/ou retirados durante a execução dos serviços e passiveis de reaproveitamento, deverão ser depositados em locais indicados pela fiscalização, a seu exclusivo critério.

j) O executor deverá obedecer integralmente as especificações adotadas para os serviços contratados, não se admitindo modificações sem a previa consulta e concordância da fiscalização, a qual se compromete, desde já, submeter-se.

l) Os serviços rejeitados, devido a uso de materiais não especificados e/ou considerados mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o tipo de execução e uso de materiais aprovados pela fiscalização, arcando a contratada com os ônus decorrentes do fato.

m) Os locais afetados pela execução dos serviços deverão ser mantidos pela contratada em perfeito estado de limpeza, recolhendo-se os entulhos, dando-lhes o destino adequado.

n) O Município poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da contratada que venham a causar embaraço, ou adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas.

o) No valor acordado estão previstas todas as despesas com fornecimento de mão de obra (crachás, uniformes, EPI, todas as vantagens definidas pela legislação vigente como vale transporte, vale alimentação, etc.), materiais, leis sociais, ferramentas, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes e demais insumos necessários à execução dos serviços.

p) Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho;

q) Manter vínculo empregatício formal e expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, alem de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vitimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da contratada para com esses encargos, não transfere a contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

r) Providenciar às suas expensas, o encaminhamento e o tratamento médico aos seus empregados designados para a execução dos serviços contratados, em caso de doença, mal súbito, acidente de trabalho ou quaisquer outros acontecimentos desta natureza, assumindo ainda a responsabilidade civil e penal, bem como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades;

s) A executar os serviços discriminados com profissionais capacitados e habilitados, e manter o quadro de pessoal suficiente para a execução dos serviços sem interrupção, seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, os quais não terão nenhum vínculo empregatício com este Município, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execução dos serviços;

t) A reparar de imediato, danos eventualmente causados a terceiros ou ao Patrimônio Público sem ônus ou encargos para a Administração;

u)  Ao recolhimento das taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitidas pelo CREA ou das taxas de RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica) emitidas pelo CAU, correspondentes a cada um dos contratos definidos ao longo do período de vigência de cada contrato oriundo da Ata Registral, quando cabível nos termos da legislação.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA não poderá ceder no todo ou em parte o presente contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual.

CLÁUSULA SEXTA – Da Multa e da Prorrogação De Prazo

Parágrafo Primeiro - Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n.º 8.666/93 e suas alterações subsequentes e demais legislações pertinentes à matéria.

Parágrafo Segundo - Somente poderá ser admitida alteração do prazo com anuência expressa do CONTRATANTE, quando:

a) ocorrer alteração do projeto;

b) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades;

c) por motivos de força maior ou caso fortuito, desde que tenha influencia direta sobre a execução da obra.

Parágrafo Terceiro - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de força maior.

Parágrafo Quarto - Quando ocorrer algum dos motivos supra citados, o CONTRATADA deverá comunicar por escrito com no máximo vinte e quatro horas, para que a fiscalização constate a veracidade da ocorrência.

CLÁUSULA SÉTIMA – Rescisão

Parágrafo Único - O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses;

a) Infrigência de qualquer obrigação ajustada;

b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;

c) A CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato;

d) Demais dispositivos da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - Legislação Aplicável

Parágrafo Único - Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.º 8.666/93, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA NONA  - Das Partes Integrantes

Parágrafo Único - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos Casos Omissos

Parágrafo Único - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Conhecimento Das Partes

Parágrafo Único - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas as condições nele relatadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Disposições Gerais

Parágrafo Único - A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros, não cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Foro

Parágrafo Único - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Laranjeiras do Sul, XX de XX de 2021.

JONATAS FELISBERTO DA SILVA



XX

Município de Laranjeiras do Sul



XX

CONTRATANTE





CONTRATADA

Testemunhas:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CPF n.º  xxxxxxxxxxxxxx




CPF n.º xxxxxxxxxxx

ANEXO X
À Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul

Objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

MAPA DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 

"ARQUIVO DIGITAL"

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, sediada à ____________, cidade de ____________, Estado do ______________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) ________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, ciente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a lei 8.666/1993.

Local e data

(Assinatura do representante legal

Nome

RG/CPF

Cargo
ANEXO XII

MODELO DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Município de Laranjeiras do Sul – Paraná

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-PMLS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Modelo de Declaração de Vistoria

Declaro que optamos pela não realização da visita técnica assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório da Licitação Concorrência nº 001/2021 em nome da empresa que represento.


Declaro ainda que neste caso da opção de a visita técnica ser facultativa, fica desde já, estabelecido ser da responsabilidade de nossa empresa a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

Data (xxxxxxxxxxxxxxxx)

Assinatura do representante legal da empresa

Carimbo do CNPJ

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONCORRÊNCIA  N.º 001/2021-PMLS

Proponente:  

CNPJ n.º 

Insc. Estadual n.º 

Endereço: 

Fone:

Cep. 

Município

Estado: 

Email:

Declara que recebeu o Edital e anexos de processo licitatório na Modalidade Concorrência  n.º 001/2021-PMLS, com abertura prevista para o dia 19 de ABRIL de 2021, cujo objeto é a CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

_________________________,  ______de _______________ de 2021.

Assinatura

PAGE  
11

