[image: image81.png]



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410 


CNPJ: 76.205.970/0001-95        Fone: (42)  3635-8100

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.° 011/2024-PMLS
AMPLA CONCORRÊNCIA
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n.° 76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná fone n.º (42) 3635-8100, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO por LOTE, na forma da Lei 14.133, de 1ª de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, e, no que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME  nº 73, de 30 de setembro de 2022 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, e mediante as condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico https://www.bnc.org.br.

Data da abertura da sessão: 18 de março de 2024.
Horário: 08:00 horas.

Local: https://www.bnc.org.br
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE.

MODO DE DISPUTA: ABERTO.

LOTES DE LIVRE CONCORRÊNCIA: todos os lotes.
INTERVALO MÍNIMO ENTRE LANCES: R$ 0,01 (Um Centavo) em relação ao melhor lance ou proposta.
JUSTIFICATIVA PLATAFORMA PRIVADA: Considerando que o setor de licitações deste Município conta com apenas 01 (um) servidor (a) de fato lotado no setor. Considerando o volume de demandas de todas as secretarias municipais. Considerando que no COMPRAS.GOV.BR o cadastro de itens de um pregão pode durar várias horas, em razão do retrabalho, uma vez que o funcionário terá que cadastrar no sistema de gestão, e na sequencia na plataforma COMPRAS.GOV.BR um a um. E que após a realização do pregão, o pregoeiro terá que digitar manualmente todos os dados do resultado no sistema de gestão um a um; vez que não há integração. Considerando que a BNC permite o cadastramento dinâmico de editais de pregões, com importação e exportação de dados. A fim de dar celeridade ao processo administrativo para aquisição de supra, devido a quantidade razoável de itens, optou-se pela realização da sessão do pregão eletrônico na plataforma privada – BNC vez que a integração da plataforma BNC proporciona menor tempo dispendido em cadastro, garantindo maior eficiência e agilidade na realização do cadastro ou na operacionalização do pregão.
Todos os horários estabelecidos neste edital, aviso e Sessão Pública observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio eletrônico oficial https://www.bnc.org.br.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em LOTE/GRUPOS, conforme Anexo, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do LOTE/GRUPO, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito na plataforma BNC e as especificações constantes deste EDITAL, prevalecerão as últimas. 

1.5. As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone (042) 3635-8135. 

1.6. As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela secretaria requisitante, telefone (042) 3635-8100.
1.7. No presente certame a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances, e de julgamento.
1.8. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1.8.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a ATA, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.

1.8.2. Nesta licitação será firmada uma ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, que é um documento vinculado, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite a Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, que efetuará aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.

1.8.3. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total para o item.

1.8.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da ATA.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico BNC através do site: https://www.bnc.org.br.
2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Sistema BNC, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.

2.1.2. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Laranjeiras da Sul responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.
2.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, isoladamente ou em consórcio, empresas ou sociedades cooperativas que, por qualquer motivo:

2.3.1. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta federal, estadual, municipal ou distrital, tendo por fundamento o art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993 ou o art. 156, IV, da Lei nº 14.133/2021;

2.3.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de Laranjeiras do Sul, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e/ou do art. 156, III, da Lei nº 14.133/2021;

2.3.3. Tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município de Laranjeiras do Sul, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993;

2.3.4. Estejam elencadas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021;

2.3.5. Encontrem-se em processo de dissolução ou liquidação;

2.3.6. Constituam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

2.3.7. Em razão da prática de ato de improbidade administrativa, o sócio majoritário esteja proibido de contratar com o poder público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92.

2.3.8. A presente licitação é de ampla concorrência.
2.3.8.1. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte, micro empreendedor individual ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
2.3.8.2. Uma vez certificada após o devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.

2.4. A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta nas seguintes bases de dados:
2.4.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
2.4.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes;
2.4.3. Consulta ao Sistema Inabilitados e Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;

2.4.4. Consulta restrições ao direito de contratar com a Administração Pública, mantido pelo Tribunal de Contas do Paraná (TCE/PR), no endereço: https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx.
2.5. Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no certame.

2.6. As sociedades cooperativas poderão participar deste certame desde que satisfaçam os requisitos estipulados pelo art. 16 da Lei nº 14.133/2021.

2.7. É vedada a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição, considerando o baixo vulto e baixa complexidade para consecução do objeto.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço unitário do item, observados o quantitativo e a unidade de prestação de serviço do objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo 1).

3.2.1. Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.

3.3. Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante deverá consignar, nos campos próprios, as informações exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificações do objeto constantes deste Edital.
3.4. As propostas cadastradas no sistema não devem conter nenhuma identificação da empresa proponente, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. 

3.5. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública; 

3.6. Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, como despesas com os materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
3.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

3.8. Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.9. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto/serviço cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até quatro casas decimais após a vírgula.

3.10. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances; 

3.11. As propostas terão validade de no mínimo 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
3.11.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

3.12. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e seus anexos.

4. DA SESSÃO PÚBLICA
4.1. No horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar consonância com as especificações e condições detalhadas no edital.
4.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (“chat”).

4.3. Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail licitacao@ls.pr.gov.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no “chat” e relatar o teor das comunicações.

4.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

4.5. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

4.6. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no “chat”, os motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.

5. DO INÍCIO DA DISPUTA E DA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

5.1. A fase de lances deste Pregão será́ processada pelo modo de disputa “aberto”, conforme procedimento estabelecido na Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
5.2. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, ressalvado o disposto no item 5.3.

5.3. Durante a etapa de envio de lances, tendo por fundamento o disposto nos arts. 5º, 9º e 11 da Lei nº 14.133/2021, o Pregoeiro poderá desclassificar a proposta que possa comprometer a regularidade do certame, a dinâmica da disputa e/ou causar prejuízo à competitividade do processo licitatório, assim compreendidos:

5.3.1. Proposta que apresente objeto em manifesta desconformidade com as características especificadas no edital ou que apresente elemento que possibilite a pronta identificação da licitante;

5.3.2. Proposta com preços manifestamente inconsistentes ou com presunção absoluta de inexequibilidade.

5.4. Serão considerados preços manifestamente inconsistentes quando ofertado valores ou percentuais simbólicos ou irrisórios, claramente incompatíveis com os praticados pelo mercado.

5.5. Mediante despacho fundamentado registrado no sistema e acessível a todos, o Pregoeiro apresentará as razões para a prévia desclassificação da proposta, esclarecendo os motivos que ensejaram a decisão em vista do disposto no item 5.3.

6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

6.3. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do Lote/Grupo.
6.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.5.1. Havendo empate entre as ofertas, o sistema aplicará, sucessivamente, o disposto no art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e, após, se for o caso, os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021.

6.5.2. Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o início da fase competitiva, aplica-se o disposto no subitem anterior.

6.5.3. Não será aplicado o disposto no art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 na hipótese estabelecida no §1º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

6.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear à Administração qualquer alteração.

6.6.1. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.7. O pregoeiro poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

6.7.1. A possibilidade de exclusão de lance inexequível por parte do Pregoeiro não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro manifesto.

6.8. Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de lances nos termos do subitem anterior, serão observados os critérios de preferência estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.8.1. Encerrada a fase de lances, caso a melhor oferta não tenha sido formulada por microempresa ou empresa de pequeno porte e haja proposta apresentada por alguma licitante enquadrada na condição de ME/EPP, com valor até 5% (cinco por cento) superior àquela melhor oferta, proceder-se-á da seguinte forma:

6.8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova oferta que supere aquela considerada melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será declarada vencedora do certame;
6.8.1.2. Não sendo vencedora da fase de lances a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na condição de ME/EPP e cujas ofertas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

6.8.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, será considerada como vencedora da fase de lances a licitante que, originalmente, tenha apresentado a melhor oferta durante a disputa.

7. DA NEGOCIAÇÃO
7.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, nos termos do art. 61 da Lei nº 14.133/2021, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas com a licitante mais bem classificada, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
7.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.1.2. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo III do edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo próprio do sistema.

8.1.1. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail licitacao@ls.pr.gov.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

8.1.2. O prazo para envio da proposta é de, no máximo (02) duas horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

8.1.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

8.1.4. Em relação aos bens a serem fornecidos, o Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de folders, prospectos e outros documentos que contenham informações e detalhamentos acerca das especificações técnicas dos produtos e/ou equipamentos ofertados.

8.1.5. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

8.2. A proposta será desclassificada quando:

8.2.1. As especificações do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com as exigências estabelecidas no edital;

8.2.2. Contiver valores simbólicos, irrisórios ou com presunção absoluta de inexequibilidade, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, à parcela ou à totalidade de remuneração.

8.3. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser superior ao valor estimado constante no Termo de Referência.

8.3.1. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementação de informações e a juntada posterior de documentos complementares à proposta.

8.3.2. Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro deverá empreender diligências para a sua correção e/ou saneamento, de modo que a desclassificação da proposta somente será cabível se os vícios porventura existentes forem insanáveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso III do art. 12 da Lei nº 14.133/2022.

8.3.3. Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta aplicando-se, no que couber, o art. 34 da Instrução Normativa 73/22 da SEGES/ME.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa jurídica.
9.2. A licitante deverá apresentar a seguinte documentação comprobatória dos requisitos de habilitação:

9.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

9.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

9.3.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

9.3.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

9.3.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF.

9.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.4.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

9.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.

9.4.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

9.4.7. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

9.4.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.5.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

9.5.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.6.1. Declaração Unificada (Anexo IV).

9.6.2. Alvará de Licença Sanitária expedida pelo Município ou Estado da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado, em plena validade.

9.6.3. Autorização de Funcionamento (AFE), emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, da empresa ou a respectiva publicação no Diário Oficial da União, com atividade compatível.

9.6.4. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica que comprove que a empresa já executou fornecimentos conforme o objeto da presente licitação, conforme Art. 30, § 1º, I da Lei Federal 8.666/1993. (produtos para a saúde).
9.7. VERIFICAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA HABILITAÇÃO

9.7.1. Os documentos exigidos e que não forem inseridos no Sistema BNC previamente a abertura da sessão, deverão ser enviados por meio do sistema, quando solicitado pelo Pregoeiro, até a conclusão da fase de habilitação.

9.7.2. O prazo para envio dos documentos de que trata o item 9 é de, no máximo (02) duas horas, a contar da convocação pelo pregoeiro, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

9.7.3. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

9.7.4. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

9.7.5. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele encaminhados.

9.7.5.1. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item anterior.

9.7.6. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 9, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação para:

9.7.6.1. a aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame (em aplicação ao entendimento esposado pelo TCU no acórdão 1211/2021);

9.7.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.7.6.3. a apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante.

9.7.6.4. A apresentação de documentos complementares ou substitutivos será realizada nos termos do item 9.7.6. e, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

9.7.7. Caso seja necessário, para fins de confirmação, complementação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, ou, ainda, nas hipóteses admitidas no item 9.6, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentação complementar.

9.7.7.1. O prazo para envio dos documentos é de, no máximo 60 (sessenta) minutos, a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

9.7.7.2. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail licitacao@ls.pr.gov.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no “chat” a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

9.7.7.3. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

9.7.8. Os documentos de habilitação deverão se referir à empresa licitante, salvo quando, comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente alteração contratual ou transferência de acervo técnico.

9.7.8.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

9.7.8.2. Os documentos relativos à habilitação técnica e econômico-financeira poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial.

9.7.8.3. Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.

9.7.9. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.7.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;

9.7.9.2. A não regularização dos documentos, no prazo previsto no subitem acima, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no §5º      do art. 90 da Lei nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.7.10. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será habilitante, quando o intervalo entre a sua data de expedição ou de revalidação e a data de abertura da presente licitação for superior a 90 (noventa) dias corridos.

9.7.10.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado.
10. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

10.1. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta válida atende às exigências habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

10.2. Diante da desclassificação ou inabilitação da primeira colocada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da que melhor atenda a este edital.

11. DO RECURSO

11.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata, exclusivamente em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

11.1.1. A ausência do registro de intenção de recurso, no prazo estabelecido no item anterior, implica a preclusão da oportunidade de interposição de recurso.

11.2. Registrada a intenção de recurso, a licitante deverá apresentar as razões recursais,  exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
11.3. Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.

11.4. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

11.5. O recurso regularmente interposto, juntamente com as razões e as contrarrazões recursais, será endereçado ao Pregoeiro, nos termos §2º do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

11.5.1. O Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a decisão recorrida e, em caso de não reconsideração, os autos serão encaminhados à autoridade superior para julgamento do recurso.

11.6. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado e homologado pela Autoridade Competente.
13. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

13.1.1. O prazo de convocação de que trata o item 13.1 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

13.1.2. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação digital ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.

13.2. Caso a licitante vencedora convocada não realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido no item 13.1, será facultado à Administração, através do Pregoeiro, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, observando-se o disposto nos §§2º e 4º do art. 90 da Lei nº 14.133/2021.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a este edital.

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este edital.

 

16. DO PAGAMENTO

16.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este edital.

17. DA DOTAÇÃO

17.1. Os recursos serão oriundos da seguinte dotação orçamentária: 

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	303

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Saúde – Receitas Vinculadas (E. C. 29/00 – 15%)

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	493

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	494

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	1016

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Emendas Individuais impositivas – Trasf especial – (Inciso I, Art. 169-A da EC 105-2019)

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	1017

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12, EC 100/2019)

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	510

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Taxas  - Exercício Poder de Polícia

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	511

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Taxas  - Prestação de Serviços


18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

18.1.1. dar causa à inexecução parcial do objeto;

18.1.2. dar causa à inexecução parcial do objeto que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.1.3. dar causa à inexecução total do objeto;

18.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

18.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.6. não celebrar o termo de contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

18.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

18.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

18.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

18.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
18.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

18.2.1. advertência;

18.2.2. multa;

18.2.3. impedimento de licitar e contratar;

18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

18.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

18.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

18.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

18.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

18.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4. A sanção prevista no item 18.2.1. será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no item 18.1.1., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

18.5. A sanção prevista no item 18.2.2., calculada na forma do edital ou do contrato, será de 10% (dez por cento) do valor contratado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas do item 18.1.1. ao 18.1.12.

18.6. A sanção prevista no item 18.2.3. será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 18.1.2. e 18.2.7., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do município de Laranjeiras do Sul pelo prazo de 3 (três) anos.

18.7. A sanção prevista no inciso 18.2.4. será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 18.1.8 ao 18.1.12., bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.2. ao 18.1.7. que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 18.6., e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo de 03 (três) anos.
19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

19.1. Até o terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada preferencialmente no sistema https://www.bnc.org.br,  ou para o endereço eletrônico licitacao@ls.pr.gov.br ou protocolada no Departamento de Licitações no endereço indicado no preâmbulo do edital, no horário das 08h00 às 17h30min. 
19.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato.
19.3. Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação.

19.4. A impugnação não enseja efeito suspensivo automático, devendo a Administração respondê-la em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame.
19.5. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

19.6. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até o terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente no sistema https://www.bnc.org.br,  ou para o endereço eletrônico licitacao@ls.pr.gov.br.
19.6.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos solicitados em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame.

19.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no   Sistema Eletrônico BNC e no Site do Município de Laranjeiras do Sul no link: https://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/licitacoes.php para os interessados.

19. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

19.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, Paraná, o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

19.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam. 

19.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

19.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

19.5. Nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

19.6.  Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados. 

19.7.  A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

19.8.  A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul, Paraná.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - LEI FEDERAL N. 12.846/13
20.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

20.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

20.2.1. “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

20.2.2. “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

20.2.3. “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

20.2.4. “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

20.2.5. “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

20.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

22.4. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

22.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

22.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site oficial ou Jornal Oficial do Município.

22.7. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do Município, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte das licitantes.

22.8. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão que não possa ser resolvida administrativamente, fica definido o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, com exclusão de qualquer outro.

Laranjeiras do Sul/PR, 15 de fevereiro de 2024.
Jonatas Felisberto da Silva

Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul
ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES, VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS E TOTAIS
​
	Lote: 1 - Lote 001

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48633
	ALGODÃO HIDRÓFILO. COMPOSTO DE FIBRAS 100% ALGODÃO , alvejadas (na cor branca), sem grumos ou qualquer impureza, transformadas em mantas uniformes e isentas de impurezas. Para uso hospitalar, na higienização e assepsia da pele.. Apresentação: rolos com 500g (quinhentas), embalado em papel que separe cada manta, e acondicionado em embalagem externa plástica.  
	150,00
	RL
	24,37
	3.655,50

	TOTAL
	3.655,50

	Lote: 2 - Lote 002

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48634
	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. MEDIDA: 2MX90CM  (dois metros de comprimento, por noventa centímetros de largura). Confeccionado em 100% polipropileno, na cor branca. Gramatura: 30g/m2. Apresentação: pacote com 10 (dez) unidades.   
	150,00
	PCT
	22,52
	3.378,00

	TOTAL
	3.378,00

	Lote: 3 - Lote 003

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48635
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 6,5 (SEIS E MEIO).   Lisa e anatômica. Fabricada a base de látex natural (possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas) e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	400,00
	UN
	2,50
	1.000,00

	TOTAL
	1.000,00

	Lote: 4 - Lote 004

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48636
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 7,0 (SETE) Lisa e anatômica. Fabricada a base de látex natural (possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas) e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	600,00
	UN
	2,60
	1.560,00

	TOTAL
	1.560,00

	Lote: 5 - Lote 005

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48637
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 7,5 (SETE E MEIO). Lisa e anatômica. Fabricada a base de látex natural (possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas) e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	600,00
	UN
	2,49
	1.494,00

	TOTAL
	1.494,00

	Lote: 6 - Lote 006

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48638
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 8,0 (OITO).  Lisa e anatômica. Fabricada a base de látex natural (possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas) e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	150,00
	UN
	2,52
	378,00

	TOTAL
	378,00

	Lote: 7 - Lote 007

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48639
	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL. TAMANHO: 8,5 (OITO E MEIO). Lisa e anatômica. Fabricada a base de látex natural (possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas) e lubrificada com pó bioabsorvível e inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	100,00
	UN
	2,87
	287,00

	TOTAL
	287,00

	Lote: 8 - Lote 008

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48640
	LUVA PLÁSTICA PARA GINECOLOGIA (TOQUE). ESTÉRIL, TRANSPARENTE, descartável, ambidestra e de tamanho único. Fabricada em polímero de alta resistência (EVA - Etileno Vinil Acetato), em filmes integrados através de solda ultra-sônica. A espessura dos filmes, pode variar de 0,20 a 0,30 mm, permitindo conter, sem se romper, volume de aproximadamente 400 cc³ (correspondente a mão tamanho 7,5 polegadas).  Embalada individualmente. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades.     
	100,00
	PCT
	15,75
	1.575,00

	TOTAL
	1.575,00

	Lote: 9 - Lote 009

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48641
	LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: PP (PEQUENO/PEQUENO).  Confeccionada em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola. Totalmente impermeável á água e a outros fluídos; Superfície lisa. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos  após a data de fabricação. Deve Atender as exigências da RDC nº 05 de 15 de fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.    
	250,00
	CX
	25,44
	6.360,00

	TOTAL
	6.360,00

	Lote: 10 - Lote 010

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48642
	LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: P (PEQUENO).  Confeccionada em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola. Totalmente impermeável á água e a outros fluídos; Superfície lisa. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos após a data de fabricação. Deve Atender as exigências da RDC nº 05 de 15 de fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.    
	450,00
	CX
	25,46
	11.457,00

	TOTAL
	11.457,00

	Lote: 11 - Lote 011

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48643
	LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: M (MÉDIO).  Confeccionada em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola. Totalmente impermeável á água e a outros fluídos; Superfície lisa. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos após a data de fabricação. Deve Atender as exigências da RDC nº 05 de 15 de fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.    
	450,00
	CX
	26,16
	11.772,00

	TOTAL
	11.772,00

	Lote: 12 - Lote 012

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48644
	LUVA DE PROCEDIMENTO. TAMANHO: G (GRANDE)  Confeccionada em látex 100% natural, não estéril, ambidestra, resistente, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com punho ajustável, providas de reforço tipo virola. Totalmente impermeável á água e a outros fluídos; Superfície lisa. Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos após a data de fabricação. Deve Atender as exigências da RDC nº 05 de 15 de fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.    
	250,00
	CX
	25,63
	6.407,50

	TOTAL
	6.407,50

	Lote: 13 - Lote 013

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48645
	MÁSCARA RESPIRADOR N95: RESPIRADORES FILTRANTES PARA PARTÍCULAS  (PFF) classe 2, sem válvula. Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides. Tamanho regular; formato concha, material hipoalergênico  e não Inflamável; com clipe nasal revestido e de fácil ajuste. Fabricado conforme  ABNT NBR 13697:2010, ABNT NBR 13698:2011 e  RDC 356/20 ANVISA, atendendo todas as especificações técnicas, bem como os índices de filtragem de partículas. Apresentação: embalagem unitária individual  
	1.000,00
	UN
	6,04
	6.040,00

	TOTAL
	6.040,00

	Lote: 14 - Lote 014

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48646
	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA.   Confeccionada com tripla camadas em 100% Polipropileno (TNT) de no mínimo  20g/m2; hipoalergênica, hidrorepelente; não Inflamável; com clipe nasal revestido e de fácil ajuste; elástico (para fixar atrás das aurículas). Fabricado conforme ABNT NBR 15052:2004 e  RDC 356/20 ANVISA, atendendo todas as especificações técnicas, bem como os índices de filtragem de partículas. Tamanho único. Apresentação: caixa com 50 (cinquenta) unidades.    
	1.000,00
	CX
	7,28
	7.280,00

	TOTAL
	7.280,00

	Lote: 15 - Lote 015

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48647
	TOUCA CAPILAR SANFONADA DESCARTÁVEL  (gorro cirúrgico). Confeccionada em 100% polipropileno, com elástico em toda sua extensão, formato anatômico. Cor: branca; Gramatura mínima : 20g/m2. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades.    
	150,00
	CX
	15,07
	2.260,50

	TOTAL
	2.260,50

	Lote: 16 - Lote 016

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48648
	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. MEDIDA 10cmX4,5m (dez centímetros por quatro metros e meio). Composto de tecido 100% algodão que receba tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Deve apresentar bordas serrilhadas que favoreçam o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Deve apresentar boa capacidade de fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Cor: branco. Apresentação: embalagem unitária individual.    
	300,00
	UN
	17,39
	5.217,00

	TOTAL
	5.217,00

	Lote: 17 - Lote 017

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48649
	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. MEDIDA: 5CMX4,5M (cinco centímetros por quatro metros e meio). Composto de tecido 100% algodão que receba tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas. Deve apresentar bordas serrilhadas que favoreçam o corte orientado em ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Deve apresentar boa capacidade de fixação, flexibilidade, resistência e impermeabilidade. Cor: branco. Apresentação: embalagem unitária individual.    
	200,00
	UN
	10,36
	2.072,00

	TOTAL
	2.072,00

	Lote: 18 - Lote 018

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48650
	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA. MEDIDA: 5CM X 10M  (cinco centímetros por dez metros). Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose não trançadas, poroso, e superfície adesiva impregnada de  resina acrílica e massa à base de poliacrilato hipoalergênico. Deve apresentar fina espessura e excelente fixação. Cor: branco. Apresentação: embalagem unitária individual.    
	300,00
	UN
	8,83
	2.649,00

	TOTAL
	2.649,00

	Lote: 19 - Lote 019

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48651
	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA. MEDIDA: 2,5CM X 10M  (dois centímetros e meio por dez metros). Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose não trançadas, poroso, e superfície adesiva impregnada de  resina acrílica e massa à base de poliacrilato hipoalergênico. Deve apresentar fina espessura e excelente fixação. Cor: branco. Apresentação: embalagem unitária individual.    
	300,00
	UN
	5,75
	1.725,00

	TOTAL
	1.725,00

	Lote: 20 - Lote 020

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48652
	FRASCO FRACIONADOR PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL.  Volume: 300ml (trezentos), graduado nos dois lados com escala de 50ml (ordem crescente e decrescente). Confeccionado em polietileno, livre de Bisfenol-A, atóxico; tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de nutrição enteral. Deve permitir o tratamento térmico (aquecimento e resfriamento) de soluções; dispor de dispositivo para fixação em suporte. Esterilizado por radiação gama. Embalado individualmente em saco plástico, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, numero do lote, registro do MS. Apresentação: embalagem plástica unitária individual.    
	1.200,00
	UN
	2,10
	2.520,00

	TOTAL
	2.520,00

	Lote: 21 - Lote 021

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48653
	BOLSA PARA COLOSTOMIA  DESCARTÁVEL. PRODUTO DE USO UNICO , confeccionada em plástico de Polietileno (PE) atóxico, isento de substâncias alergênicas, em formato retangular, com paredes sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior por processo de termos selagem. Provido de uma placa adesiva que circunda o orifício em seu terço superior, que adere  na parte externa  em contato com a pele ,  constituida de material antialergico , recortável e protegido por papel parafinado. Apresentação de 50 mm ou 30 mm referente ao tamanho do furo redondo.  Apresentação: Embalagem com 10 unidades.     
	200,00
	PCT
	16,06
	3.212,00

	TOTAL
	3.212,00

	Lote: 22 - Lote 022

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48654
	BOLSA DRENÁVEL, PARA COLOSTOMIA OU ILEOSTOMIA, SISTEMA 1 PEÇA , opaca ou transparente, placa de resina constituída por três películas plásticas compostas de EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) e uma tela plástica externa protetora e não aderente, com orifício inicial de 19 mm e recortável até 64 mm.  Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico que garanta boa adesão e fixação na pele. Devem apresentar filtro embutido para redução ou eliminação do dor de gases, impedindo o estufamento da bolsa. Com marca e garantia do fabricante.  Deve possuir registro na ANVISA. Apresentação: unidade  
	2.000,00
	UN
	25,08
	50.160,00

	TOTAL
	50.160,00

	Lote: 23 - Lote 023

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48655
	BOLSA DE 1 PEÇA PARA UROSTOMIA, COMPOSTO DE UMA BOLSA COLETORA  e uma placa adesiva protetora de pele com boa fixação, recortável de 19mm a 45mm. A bolsa coletora armazena os efluentes do estoma e a placa adesiva fixa a bolsa coletora ao estoma por contato direto com a pele periestoma,  ao mesmo tempo que protege a pele do contato com os efluentes. Confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) com válvula anti-refluxo, que permita que a urina flua diretamente dentro da bolsa e não retorne, evitando o contato com o estoma. Deve possuir torneira dobrável própria  para drenagem. Com marca e garantia do fabricante. Deve possuir registro na ANVISA. Apresentação: unidades.    
	200,00
	UN
	38,93
	7.786,00

	TOTAL
	7.786,00

	Lote: 24 - Lote 024

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48656
	ALMOTOLIA TRANSPARENTE. VOLUME: 250 ML (duzentos e cinquenta). Confeccionada em polietileno; graduada em alto relevo; com bico reto. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	200,00
	UN
	5,33
	1.066,00

	TOTAL
	1.066,00

	Lote: 25 - Lote 025

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48657
	ALMOTOLIA AMBAR. VOLUME: 250 ML (duzentos e cinquenta). Confeccionada em polietileno; graduada em alto relevo; com bico reto. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	100,00
	UN
	5,66
	566,00

	TOTAL
	566,00

	Lote: 26 - Lote 026

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48658
	DRENO DE PENROSE. TAMANHO: Nº 1 (20MM) estéril. Confeccionado em látex natural, com comprimento de 35cm. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual.    
	50,00
	UN
	3,80
	190,00

	TOTAL
	190,00

	Lote: 27 - Lote 027

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48659
	DRENO DE PENROSE. TAMANHO: Nº 2 (40MM)  ESTÉRIL.  Confeccionado em látex natural, com comprimento de 35cm. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual.    
	50,00
	UN
	4,42
	221,00

	TOTAL
	221,00

	Lote: 28 - Lote 028

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48660
	DRENO DE PENROSE. TAMANHO: Nº 3 ESTÉRIL  Confeccionado em látex natural. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual  
	50,00
	UN
	3,84
	192,00

	TOTAL
	192,00

	Lote: 29 - Lote 029

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48661
	FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. Calibre: 2-0 (dois zero) 3/8 20 mm. Sintético, de nylon monofilamentar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, que provoque reação inflamatória mínima nos tecidos. Biodegradável a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirúrgica de corte reverso, em aço inoxidável, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiação Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirúrgico ou combinação com filme plástico devidamente termoselado, de acordo com NBR nº 12496 de 30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a manter a integridade e esterilização do produto. As embalagens individuais deverão indicar: número cirúrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha. Apresentação: caixa com 24 (vinte e quatro) unidades.  
	25,00
	CX
	78,53
	1.963,25

	TOTAL
	1.963,25

	Lote: 30 - Lote 030

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48662
	FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. CALIBRE : 3-0 (três zero) 3/8  30mm . Sintético, de nylon monofilamentar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, que provoque reação inflamatória mínima nos tecidos. Biodegradável a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirúrgica de corte reverso, em aço inoxidável, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiação Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirúrgico ou combinação com filme plástico devidamente termoselado, de acordo com NBR nº 12496 de 30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a manter a integridade e esterilização do produto. As embalagens individuais deverão indicar: número cirúrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha. Apresentação: caixa com 24 (vinte e quatro) unidades.   
	40,00
	CX
	74,08
	2.963,20

	TOTAL
	2.963,20

	Lote: 31 - Lote 031

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48663
	FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO. Calibre: 4-0 (quatro zero) 3/8 ,  20 mm. Sintético, de nylon monofilamen-tar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, que provoque reação inflamatória mínima nos tecidos. Biodegradável a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirúrgica de corte reverso, em aço inoxidável, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiação Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirúrgico ou combinação com filme plástico devidamente termoselado, de acordo com NBR nº 12496 de 30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a manter a integridade e esterilização do produto. As embalagens individuais deverão indicar: número cirúrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha.  Apresentação: caixa com 24 (vinte e quatro) unidades.  
	25,00
	CX
	76,08
	1.902,00

	TOTAL
	1.902,00

	Lote: 32 - Lote 032

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48664
	FIO DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEL AGULHADO.  Calibre: 5-0 (cinco zero) 3/8 20 mm.. Sintético, de nylon monofilamentar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso, que provoque reação inflamatória mínima nos tecidos. Biodegradável a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirúrgica de corte reverso, em aço inoxidável, formulado especificamente para uso cirúrgico, de forma a resistir ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiação Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirúrgico ou combinação com filme plástico devidamente termoselado, de acordo com NBR nº 12496 de 30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a manter a integridade e esterilização do produto. As embalagens individuais deverão indicar: número cirúrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha.   Apresentação: caixa com 24 (vinte e quatro) unidades.  
	25,00
	CX
	74,73
	1.868,25

	TOTAL
	1.868,25

	Lote: 33 - Lote 033

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48665
	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 10. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.  Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação.  Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho.  Embalagem individual em alumínio, esterelizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.  
	30,00
	CX
	48,45
	1.453,50

	TOTAL
	1.453,50

	Lote: 34 - Lote 034

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48666
	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 11 . Estéril, descartável.  Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação.  Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho.  Embalagem individual em alumínio, esterelizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.  
	30,00
	CX
	48,57
	1.457,10

	TOTAL
	1.457,10

	Lote: 35 - Lote 035

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48667
	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 12. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação.  Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho.  Embalagem individual em alumínio, esterilizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.  
	30,00
	CX
	50,00
	1.500,00

	TOTAL
	1.500,00

	Lote: 36 - Lote 036

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48668
	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 15. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.   Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação.  Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho.  Embalagem individual em alumínio, esterilizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.  
	25,00
	CX
	53,16
	1.329,00

	TOTAL
	1.329,00

	Lote: 37 - Lote 037

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48669
	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 20. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.   Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação.  Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho.  Embalagem individual em alumínio, esterilizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.  
	25,00
	CX
	50,08
	1.252,00

	TOTAL
	1.252,00

	Lote: 38 - Lote 038

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48670
	LÂMINA DE BISTURI. TAMANHO: Nº 22. ESTÉRIL, DESCAR-TÁVEL.  Confeccionada em aço inox e em aço carbono. Deve dispor de excelente afiação, polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais de oxidação.  Deve permitir colocação, retirada e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de segurança regulamentadas pela NR nº 32, do Ministério do Trabalho.  Embalagem individual em alumínio, esterilizada por raio gama. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.   
	25,00
	CX
	51,48
	1.287,00

	TOTAL
	1.287,00

	Lote: 39 - Lote 039

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48671
	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ADULTO, MECANISMO  com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro com boa aderência e resistência, pêra com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg,  preciso e de fácil leitura; 01braçadeira em tecido resistente nylon,  fecho em velcro. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO /DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual.  
	50,00
	UN
	137,77
	6.888,50

	TOTAL
	6.888,50

	Lote: 40 - Lote 040

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48672
	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL,  mecanismo com mostrador graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro com boa aderência e resistência, pêra com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg,  preciso e de fácil leitura; 01braçadeira em tecido resistente nylon,  fecho em velcro. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ Válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos Conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO/DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual  
	10,00
	UN
	125,11
	1.251,10

	TOTAL
	1.251,10

	Lote: 41 - Lote 041

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48673
	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA OBESO, MECANISMO COM MOSTRADOR  graduado e manômetro resistente, braçadeira em Nylon e fecho em velcro ou metal,  com boa aderência e resistência , pêra com válvula em metal reforçado. Assessórios: bolsa com zíper; 01 manômetro aneróide em duro metal com pintura texturizada, após tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 à 300 mm/hg,  preciso e de fácil leitura; 01braçadeira em tecido resistente nylon,  fecho em velcro ou metal. 01- Pera insufladora de ar em látex c/ válvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retenção e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos conectores em borracha (látex), na cor preta; Fabricado conforme especificações aprovadas pela Portaria do INMETRO /DIMEL nº 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricação Nacional. Apresentação: embalagem unitária individual.  
	10,00
	UN
	164,65
	1.646,50

	TOTAL
	1.646,50

	Lote: 42 - Lote 042

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48674
	ESTETOSCÓPIO ADULTO CLÁSSICO SIMPLES Com sistema do auscultador que permita alternar os sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente; olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico; molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento "anti-frio"; auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inóx. Apresentação: embalagem unitária individual.    
	20,00
	UN
	46,26
	925,20

	TOTAL
	925,20

	Lote: 43 - Lote 043

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48675
	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO.  Com sistema do auscultador que permita alternar os sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente; olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico; molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento "anti-frio"; auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inóx. Apresentação: embalagem unitária individual.    
	30,00
	UN
	40,32
	1.209,60

	TOTAL
	1.209,60

	Lote: 44 - Lote 044

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48676
	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO CLÁSSICO SIMPLES  Auscultador com tamanho reduzido para adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente. Sistema de diafragma flutuante que garanta tensão uniforme, proporcionando sensibilidade acústica. Olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico. Molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio". Auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inóx. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	10,00
	UN
	42,22
	422,20

	TOTAL
	422,20

	Lote: 45 - Lote 045

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48677
	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO DUPLO.  Auscultador com tamanho reduzido para adaptação em crianças, permitindo a auscultação dos sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de interromper o contato do estetoscópio com o corpo do paciente. Sistema de diafragma flutuante que garanta tensão uniforme, proporcionando sensibilidade acústica. Olivas macias e confortáveis que se ajustem promovendo selamento acústico. Molas internas ajustáveis, que proporcionem adequada tensão das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com tratamento "anti-frio". Auscultador de aço inoxidável. Composição: borracha e aço inóx. Apresentação: embalagem unitária individual.  
	10,00
	UN
	47,85
	478,50

	TOTAL
	478,50

	Lote: 46 - Lote 046

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48678
	OTOSCÓPIO COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO 2,5V,  deverá possuir lente giratória com aumento mínimo de 3 vezes. Possuir cabeça resistente a impactos com conexão para otoscopia pneumática com 5 espéculos de ouvido autoclaváveis.  Transmissão de luz por fibra óptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas “AA”. Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1 lâmpada sobressalente.    
	10,00
	UN
	627,33
	6.273,30

	TOTAL
	6.273,30

	Lote: 47 - Lote 047

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48679
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. MODELO COLLINS EM TAMANHO PEQUENO (P)  Confeccionado com polímero especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência; lâminas articuladas que acompanhem o formato dos fórnices vaginais; desenho em curvatura nas extremidades distais; contornos lisos e regulares; pino amortecedor passível de deformações nos elementos articulados e parafuso antiderrapante de material indeformável, que reproduz a superfície de contato entre os dedos polegar e indicador. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gás de óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual.  
	1.500,00
	UN
	2,74
	4.110,00

	TOTAL
	4.110,00

	Lote: 48 - Lote 048

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48680
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. MODELO COLLINS EM TAMANHO MÉDIO (M).  Confeccionado com polímero especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência; lâminas articuladas que acompanhem o formato dos fórnices vaginais; desenho em curvatura nas extremidades distais; contornos lisos e regulares; pino amortecedor passível de deformações nos elementos articulados e parafuso antiderrapante de material indeformável, que reproduz a superfície de contato entre os dedos polegar e indicador. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gás de óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual.  
	2.000,00
	UN
	2,92
	5.840,00

	TOTAL
	5.840,00

	Lote: 49 - Lote 049

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48681
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL. MODELO  Collins em tamanho grande (G), desenvolvido para mulheres com redução dos diâmetros vaginais transversais (largura e profundidade) e adequado para mulheres nos limites da menarca, na adolescência e ainda no climatério em função da redução dos níveis hormonais. Confeccionado com polímero especial com características de transmissão luminosa e excelente transparência; lâminas articuladas que acompanhem o formato dos fórnices vaginais; desenho em curvatura nas extremidades distais; contornos lisos e regulares; pino amortecedor passível de deformações nos elementos articulados e parafuso antiderrapante de material indeformável, que reproduz a superfície de contato entre os dedos polegar e indicador.  Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gás de óxido de etileno. Apresentação: embalagem unitária individual.  
	600,00
	UN
	3,56
	2.136,00

	TOTAL
	2.136,00

	Lote: 50 - Lote 050

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48682
	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS. FINALIDADE : insuflar oxigênio por meio de indutores nasais. Confeccionado na forma de circuito de tubos de PVC com um indutor nasal. Deve adaptar-se aos pavilhões auriculares, na forma de bastes de óculos. Deve apresentar conexão para linha de oxigênio. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	800,00
	UN
	2,61
	2.088,00

	TOTAL
	2.088,00

	Lote: 51 - Lote 051

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48683
	UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO.  Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca padrão 9/16 x 18 fios. Adaptável a qualquer válvula reguladora de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	50,00
	UN
	23,67
	1.183,50

	TOTAL
	1.183,50

	Lote: 52 - Lote 052

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48684
	FLUXOMETRO PARA MEDIR A VAZÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL  com rosca padrão adaptável em manômetro de oxigenioterapia. Alta precisão, com escalas de 0 à 15 e 0 à 30 litros por minuto;  corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável; borboleta em nylon verde, padrão ABNT; Rosca metálica; niple de saída: latão cromado. Apresentação: embalagem unitária individual  
	20,00
	UN
	92,01
	1.840,20

	TOTAL
	1.840,20

	Lote: 53 - Lote 053

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48685
	FLUXOMETRO PARA MEDIR A VAZÃO DE AR COMPRIMIDO.  Alta precisão, com escalas de 0 à 15 e 0 à 30 litros por minuto;  corpo em latão cromado; bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável;  borboleta em nylon amarela, padrão ABNT; Rosca metálica; niple de saída: latão cromado. Apresentação: embalagem unitária individual.  
	5,00
	UN
	105,13
	525,65

	TOTAL
	525,65

	Lote: 54 - Lote 054

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48686
	VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL  com manômetro e fluxometro , para medir a vazão de oxigênio,  alta precisão, em aço inoxidável; padrão ABNT; rosca metálica; apresentação: embalagem unitária individual.   
	30,00
	UN
	444,46
	13.333,80

	TOTAL
	13.333,80

	Lote: 55 - Lote 055

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48687
	TUBO DE SILICONE TRANSPARENTE. CALIBRE Nº 204 (DUZENTOS E QUATRO) . Finalidade: extensão para oxigenioterapia/aspiração de secreções. Apresentação: rolo com 15 (quinze) metros.    
	10,00
	RL
	201,34
	2.013,40

	TOTAL
	2.013,40

	Lote: 56 - Lote 056

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48688
	KIT NEBULIZADOR. TAMANHO: ADULTO. COMPOSTO POR 01  máscara adulto; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarelo padrão, para uso em rede hospitalar de ar comprimido.  Apresentação: embalagem unitária individual  
	30,00
	KIT
	20,93
	627,90

	TOTAL
	627,90

	Lote: 57 - Lote 057

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48689
	KIT NEBULIZADOR. TAMANHO: INFANTIL. COMPOSTO POR 01  máscara adulto; 01 extensão; 01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de inalador/nebulizador. A máscara deve ser transparente, anatômica, confeccionada em PVC atóxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensão deve ter conexões soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarelo padrão, para uso em rede hospitalar de ar comprimido.  Apresentação: embalagem unitária individual.    
	30,00
	KIT
	18,53
	555,90

	TOTAL
	555,90

	Lote: 58 - Lote 058

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48690
	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL. DEVE DISPOR DE PONTA FLEXÍVEL,  emborrachada; resistente a água; visor digital de fácil visualização; deve ter sido verificado e  aprovado pelo INMETRO;  bateria de longa duração (substituível); aviso sonoro. Apresentação: embalagem unitária individual.    
	50,00
	UN
	23,18
	1.159,00

	TOTAL
	1.159,00

	Lote: 59 - Lote 059

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48691
	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO COM A PELE,  para medição da temperatura corpórea. Medição instantânea com visor e display que altera a cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura. Alarme de febre. Resultados em graus Celsius  (ºC). Fonte de alimentação: pilhas. Sistema de desligamento automático ativado após um minuto, após a ultima medição ser feita, e/ou sem o uso, para preservação da bateria. Garantia de 1 (um) ano.   
	30,00
	UN
	211,78
	6.353,40

	TOTAL
	6.353,40

	Lote: 60 - Lote 060

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48692
	TERMÔMETRO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE VACINA . Instrumento de medição precisa da temperatura interna e externa, medição de temperatura máxima e mínima. Deve dispor de visor em cristal líquido de fácil visualização; função de marcação de temperatura em °C/°F, botão liga/desliga. Faixa de temperatura interna: -20°C~ +70°C; faixa de temperatura externa: -50°C~ +70°C; resolução: 0,1°C; precisão: ±1°C. Dimensões aproximadas: 6,4 x 8,5 x 2,2 cm. Peso aproximado: 100g. Confeccionado em material plástico PS. Comprimento aproximado do cabo: 2,3m. Alimentação: 1 pilha tipo AAA 1,5V (já inclusa). Deve dispor de manual de instruções em português. Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação. Apresentação: embalagem unitária individual.  
	10,00
	UN
	151,75
	1.517,50

	TOTAL
	1.517,50

	Lote: 61 - Lote 061

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48693
	ABAIXADOR DE LÍNGUA. CONFECCIONADO EM MADEIRA,  descartável, embalado individualmente em papel. Pacote contendo 100 (cem) unidades.   
	200,00
	PCT
	11,17
	2.234,00

	TOTAL
	2.234,00

	Lote: 62 - Lote 062

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48694
	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PORTÁTIL   e ajustável. Alta precisão e fácil utilização. Certificado pelo INMETRO. Apresentação: unitária individual  
	30,00
	UN
	128,91
	3.867,30

	TOTAL
	3.867,30

	Lote: 63 - Lote 063

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48695
	GELOX MODELO 550, GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL Sua composição é um gel a base de Polímero Acrílico, o que lhe confere propriedades diferentes dos similares. Embalagem de estrutura rígida com menor probabilidade de vazar e maior segurança; eficácia na manutenção térmica de produtos com baixas temperaturas; gel mais viscoso. Apresentação embalagem unitária individual  
	30,00
	UN
	6,22
	186,60

	TOTAL
	186,60

	Lote: 64 - Lote 064

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48696
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 10CM X 100M PAPEL  grau cirúrgico com gramatura de no mínimo 60g/m² e filme laminado poliéster / polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, medida 10cm x 100 metros, resistente ao vapor saturado sob pressão, impermeável ao microorganismo, isento de alvejantes ou corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla, indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. apresentação: rolos ou bobinas.  
	50,00
	RL
	98,70
	4.935,00

	TOTAL
	4.935,00

	Lote: 65 - Lote 065

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48697
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 15CM X 100M PAPEL GRAU CIRÚRGICO  com gramatura de no mínimo 60g/m² e filme laminado poliéster / polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, medida 20cm x 100 metros, resistente ao vapor saturado sob pressão, impermeável ao microorganismo, isento de alvejantes ou corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla, indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. apresentação: rolos ou bobinas.  
	50,00
	RL
	132,70
	6.635,00

	TOTAL
	6.635,00

	Lote: 66 - Lote 066

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48698
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 20CM X 100M PAPEL GRAU  cirúrgico com gramatura de no mínimo 60g/m² e filme laminado poliéster / polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, medida 20cm x 100 metros, resistente ao vapor saturado sob pressão, impermeável ao microorganismo, isento de alvejantes ou corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla, indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. apresentação: rolos ou bobinas.  
	30,00
	RL
	169,01
	5.070,30

	TOTAL
	5.070,30

	Lote: 67 - Lote 067

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48699
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO E POLIPROPILENO 30CM X 100M PAPEL GRAU  cirúrgico com gramatura de no mínimo 60g/m² e filme laminado poliéster / polipropileno, permeável ao vapor e ao ar, medida 30cm x 100 metros, resistente ao vapor saturado sob pressão, impermeável ao microorganismo, isento de alvejantes ou corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla, indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. apresentação: rolos ou bobinas.  
	25,00
	RL
	250,02
	6.250,50

	TOTAL
	6.250,50

	Lote: 68 - Lote 068

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48700
	HIPOCLORITO DE SÓDIO COM 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO que atua como elemento oxidativo em cadeias proteicas de microorganismos. produto indicado para a desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar, bem como desinfecção de artigos de inaloterapia e oxigenoterapia. pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias e artigos não críticos em geral. possui eficácia comprovada contra candidaalbicans, trichophytonmentagrophytes, pseudomonasaeruginosa, escherichia coli, staphylococcus aureus, salmonellacholeraesuis, mycobacterium, smegmatis e mycobacteriumbovis. volume 1000ml. apresentação: frasco plástico ambar, não reciclado  
	1.000,00
	UN
	6,53
	6.530,00

	TOTAL
	6.530,00

	Lote: 69 - Lote 069

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48701
	FITA ADESIVA HOSPITALAR. COMPOSIÇÃO: FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO  com adesivo à base de borracha natural, de fácil utilização e excelente aderência. Apresentação rolo de 16mm x 50 m, embalagem unitária individual.  
	300,00
	UN
	6,78
	2.034,00

	TOTAL
	2.034,00

	Lote: 70 - Lote 070

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48702
	COLAR CERVICAL TAMANHO P  (pequeno), com regulagem de altura em 04 (quatro) níveis de ajuste.  
	5,00
	UN
	22,14
	110,70

	TOTAL
	110,70

	Lote: 71 - Lote 071

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48703
	COLAR CERVICAL TAMANHO M (MÉDIO) com regulagem de altura em 04 (quatro) níveis de ajuste.  
	5,00
	UN
	22,17
	110,85

	TOTAL
	110,85

	Lote: 72 - Lote 072

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48704
	COLAR CERVICAL TAMANHO G (GRANDE)  com regulagem de altura em 04 (quatro) níveis de ajuste.  
	5,00
	UN
	20,92
	104,60

	TOTAL
	104,60

	Lote: 73 - Lote 073

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48705
	COLAR CERVICAL TAMANHO GG (EXTRAGRANDE) com regulagem de altura em 04 (quatro )níveis de ajuste.  
	5,00
	UN
	22,20
	111,00

	TOTAL
	111,00

	Lote: 74 - Lote 074

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48706
	PINÇA ANATÔMICO DENTE DE RATO TAMANHO 12 CM confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	20,00
	UN
	25,76
	515,20

	TOTAL
	515,20

	Lote: 75 - Lote 075

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48707
	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO TAMANHO 14 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	20,00
	UN
	29,12
	582,40

	TOTAL
	582,40

	Lote: 76 - Lote 076

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48708
	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO TAMANHO 16 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	10,00
	UN
	29,80
	298,00

	TOTAL
	298,00

	Lote: 77 - Lote 077

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48709
	PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 12 CM, CONFECCIONADO  em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação eautoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	20,00
	UN
	22,15
	443,00

	TOTAL
	443,00

	Lote: 78 - Lote 078

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48710
	PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 14 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	15,00
	UN
	25,78
	386,70

	TOTAL
	386,70

	Lote: 79 - Lote 079

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48711
	PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 16 CM, CONFECCIONADO  em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	10,00
	UN
	29,95
	299,50

	TOTAL
	299,50

	Lote: 80 - Lote 080

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48712
	PINÇA ANATÔMICA TAMANHO 18 CM, CONFECCIONADO  em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	10,00
	UN
	36,79
	367,90

	TOTAL
	367,90

	Lote: 81 - Lote 081

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48713
	PINÇA KELLY RETA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 14 CM  confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	15,00
	UN
	53,19
	797,85

	TOTAL
	797,85

	Lote: 82 - Lote 082

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48714
	PINÇA KELLY RETA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 16 CM confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	10,00
	UN
	56,07
	560,70

	TOTAL
	560,70

	Lote: 83 - Lote 083

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48715
	PINÇA KELLY CURVA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 14 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	15,00
	UN
	50,80
	762,00

	TOTAL
	762,00

	Lote: 84 - Lote 084

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48716
	PINÇA KELLY CURVA (HEMOSTÁTICA) TAMANHO 16 CM  confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	10,00
	UN
	59,29
	592,90

	TOTAL
	592,90

	Lote: 85 - Lote 085

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48717
	PINÇA CRILE  RETA  TAMANHO 14 CM confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual  
	15,00
	UN
	45,68
	685,20

	TOTAL
	685,20

	Lote: 86 - Lote 086

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48718
	PINÇA CRILE  CURVA  TAMANHO 14 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL  com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Hastes arredondadas e macias, facilitando o travamento e destravamento da pinça. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual  
	15,00
	UN
	47,41
	711,15

	TOTAL
	711,15

	Lote: 87 - Lote 087

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48719
	TESOURA SPENCER PARA RETIRADA DE PONTOS, TAMANHO 12 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável.  Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.    
	15,00
	UN
	67,60
	1.014,00

	TOTAL
	1.014,00

	Lote: 88 - Lote 088

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48720
	TESOURA METZENBAUM RETA TAMANHO DE 15 CM  confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual.  
	10,00
	UN
	63,78
	637,80

	TOTAL
	637,80

	Lote: 89 - Lote 089

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48721
	TESOURA METZENBAUM RETA TAMANHO DE 18 CM confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual  
	10,00
	UN
	73,50
	735,00

	TOTAL
	735,00

	Lote: 90 - Lote 090

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48722
	TESOURA METZENBAUM CURVA TAMANHO DE 15 CM  confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual  
	10,00
	UN
	57,89
	578,90

	TOTAL
	578,90

	Lote: 91 - Lote 091

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48723
	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA TAMANHO DE 15 CM,  confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual  
	15,00
	UN
	49,43
	741,45

	TOTAL
	741,45

	Lote: 92 - Lote 092

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48724
	TESOURA CIRÚRGICA FINA  CURVA TAMANHO DE 15 CM  confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual  
	10,00
	UN
	54,19
	541,90

	TOTAL
	541,90

	Lote: 93 - Lote 093

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48725
	PORTA AGULHA PORTA AGULHA MAYOHEGAR 14 CM aço inoxidável e autoclavável, usado para suturar tecido, prende de forma segura a agulha impedindo que a mesma gire ou escorregue. Embalagem individual.  
	15,00
	UN
	53,34
	800,10

	TOTAL
	800,10

	Lote: 94 - Lote 094

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48726
	PORTA AGULHA PORTA AGULHA MAYOHEGAR 16 CM  aço inoxidável e autoclavável, usado para suturar tecido, prende de forma segura a agulha impedindo que a mesma gire ou escorregue. Embalagem individual.  
	15,00
	UN
	59,60
	894,00

	TOTAL
	894,00

	Lote: 95 - Lote 095

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48727
	CABO DE BISTURI CABO PARA BISTURI Nº 03 - AÇO  inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável, para uso de laminas 11,12,15 e 15c.   
	15,00
	UN
	16,46
	246,90

	TOTAL
	246,90

	Lote: 96 - Lote 096

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48728
	CABO DE BISTURI CABO PARA BISTURI Nº 04 - AÇO INOXIDÁVEL  com extra tratamento contra oxidação e autoclavável.   
	15,00
	UN
	19,10
	286,50

	TOTAL
	286,50

	Lote: 97 - Lote 097

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48729
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM, AÇO INOXIDÁVEL  com extra  tratamento contra oxidação e autoclavável - tem a função de promover a hemostasia através da compressão dos vasos. Fácil travamento e destravamento. Embalagem individual.  
	20,00
	UN
	41,92
	838,40

	TOTAL
	838,40

	Lote: 98 - Lote 098

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48730
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM, AÇO INOXIDÁVEL  com extra  tratamento contra oxidação e autoclavável - tem a função de promover a hemostasia através da compressão dos vasos. Fácil travamento e destravamento. Embalagem individual.  
	20,00
	UN
	45,40
	908,00

	TOTAL
	908,00

	Lote: 99 - Lote 099

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48731
	TESOURA MAYO STILLE RETA, 15 CM,  confeccionado em aço inoxidável com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.    
	15,00
	UN
	64,62
	969,30

	TOTAL
	969,30

	Lote: 100 - Lote 100

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48732
	TESOURA MAYO STILLE CURVA, 15 CM, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL  com extratratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.    
	15,00
	UN
	51,21
	768,15

	TOTAL
	768,15

	Lote: 101 - Lote 101

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48733
	PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO TAMANHO 16 CM  confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	15,00
	UN
	23,17
	347,55

	TOTAL
	347,55

	Lote: 102 - Lote 102

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48734
	PINÇA CHERON TAMANHO 24 CM CONFECCIONADO EM AÇO  inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável. Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.  
	10,00
	UN
	99,17
	991,70

	TOTAL
	991,70

	Lote: 103 - Lote 103

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48735
	PINÇA HARTMANN PARA CORPO ESTRANHO COM SERRILHA 20 CM,  confeccionado em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação e autoclavável . Fácil travamento e destravamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual  
	4,00
	UN
	345,88
	1.383,52

	TOTAL
	1.383,52

	Lote: 104 - Lote 104

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48736
	HISTERÔMETRO COLLIN 28 CM. INSTRUMENTO CIRÚRGICO  não articulado não cortante. Utilizado para exames ginecológicos, principalmente na inserção de DIU. Confeccionado em aço inoxidável; com tratamento oxidação, autoclavavel; possui escala gravado no corpo do instrumental até 22 CM; possui fecho para travamento. Fabricado de acordo com os padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual  
	10,00
	UN
	124,23
	1.242,30

	TOTAL
	1.242,30

	Lote: 105 - Lote 105

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48737
	BANDEJA RETANGULAR DE INOX, MEDINDO 30X20X3 CM autoclavável, fabricada aço inoxidável, utilizada para armazenamento e acondicionamento de instrumentais.  
	10,00
	UN
	132,55
	1.325,50

	TOTAL
	1.325,50

	Lote: 106 - Lote 106

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48738
	CUBA REDONDA EM INOX, CAPACIDADE 150MLAUTOCLAVÁVEL  fabricada aço inoxidável, utilizada para assepsia. Embalagem individual.  
	10,00
	UN
	46,05
	460,50

	TOTAL
	460,50

	Lote: 107 - Lote 107

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48739
	CUBA RIM EM INOX, TAMANHO 26X12X6 CAPACIDADE DE 750 ML  autoclavável, fabricada aço inoxidável. Embalagem individual  
	20,00
	UN
	74,50
	1.490,00

	TOTAL
	1.490,00

	Lote: 108 - Lote 108

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48740
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ÓCULOS DE PROTEÇÃO-  armação de aro regulável, lente incolor, proteção contra impactos de partículas volantes, multidirecionais e raios ultravioleta, lente curva e proteção lateral, lente de policarbonato.   
	20,00
	UN
	19,19
	383,80

	TOTAL
	383,80

	Lote: 109 - Lote 109

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48741
	INDICADOR BIOLÓGICO DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO dos ciclos de esterilização em autoclaves. Sistema claro e de fácil interpretação dos resultados do processo de esterilização. Apresentação: caixa com 10 unidades  
	100,00
	CX
	51,55
	5.155,00

	TOTAL
	5.155,00

	Lote: 110 - Lote 110

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48742
	MASCARA DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO  com reservatório adulto  
	10,00
	UN
	25,90
	259,00

	TOTAL
	259,00

	Lote: 111 - Lote 111

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48743
	MASCARA DE OXIGENIOTERAPIA DE ALTA CONCENTRAÇÃO  com reservatório infantil  
	10,00
	UN
	26,39
	263,90

	TOTAL
	263,90

	Lote: 112 - Lote 112

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48744
	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO  de 70º INPM (70% em peso), indicado para desinfecção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, para uso hospitalar e farmacêutico. Volume: 1.000 ml (mil). O rótulo deverá apresentar o nº do lote, data de validade e procedência. Apresentação: frasco plástico  
	1.200,00
	FR
	10,11
	12.132,00

	TOTAL
	12.132,00

	Lote: 113 - Lote 113

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48745
	ÁLCOOL 70% GEL ANTISSÉPTICO, COMPOSTO  por álcool etílico hidratado em gel 70% v/v (em volume). Volume: 900 gramas. O rótulo deverá apresentar o nº do lote, data de validade e procedência. Apresentação: frasco plástico   
	400,00
	FR
	15,81
	6.324,00

	TOTAL
	6.324,00

	Lote: 114 - Lote 114

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48746
	DETERGENTE  ENZIMÁTICO PROFISSIONAL, DESTINADO  a limpeza manual auxiliando na   remoção de resíduos orgânicos, carga microbiana e biofilme nos instrumentais cirúrgicos , formula com cinco enzimas que garante a alta eficácia da limpeza mesmo em presença de material ressecado, com remoção por meio de enxágue simples. Volume: 1.000 ml (mil). Acondicionado em frasco plástico opaco.   
	100,00
	FR
	31,31
	3.131,00

	TOTAL
	3.131,00

	Lote: 115 - Lote 115

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48747
	SOLUÇÃO DEGERMANTE A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I),  contendo 1% de iodo ativo, complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para anti-sepsia da pele, mãos e antebraços. Acondicionado em frasco plástico âmbar, com tampa que impeça vazamento. Volume 1.000 ml (mil). Apresentação: frasco plástico âmbar.    
	100,00
	FR
	48,78
	4.878,00

	TOTAL
	4.878,00

	Lote: 116 - Lote 116

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48748
	SOLUÇÃO AQUOSA TÓPICA, A BASE DE POLIVINILPIRROLIDONA IODO (PVP-I) contendo 1% de iodo ativo, complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. Ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Indicado como antisseptico para curativos em geral. Acondicionado em frasco plástico âmbar, com tampa que impeça vazamento. Volume 1.000 ml (mil). Apresentação: frasco plástico âmbar.    
	100,00
	FR
	68,10
	6.810,00

	TOTAL
	6.810,00

	Lote: 117 - Lote 117

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48749
	VASELINA LÍQUIDA, INDICADA COMO EMOLIENTE PARA A PELE remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante. Acondicionada em frasco plástico incolor, não reciclado. Volume 1.000 ml (mil). Apresentação: frasco plástico incolor.    
	100,00
	FR
	54,31
	5.431,00

	TOTAL
	5.431,00

	Lote: 118 - Lote 118

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48750
	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  hospitalares/infectantes. Impermeável e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de resíduo infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, que apresente resistência mecânica; solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Volume: 40 (cem) litros. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades.  
	80,00
	PCT
	34,30
	2.744,00

	TOTAL
	2.744,00

	Lote: 119 - Lote 119

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48751
	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  hospitalares/infectantes. Impermeável e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de resíduo infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, que apresente resistência mecânica; solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Volume: 60 (cem) litros. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades.  
	80,00
	PCT
	47,06
	3.764,80

	TOTAL
	3.764,80

	Lote: 120 - Lote 120

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48752
	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  hospitalares/infectantes. Impermeável e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de resíduo infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituído de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) virgem, que apresente resistência mecânica; solda de fundo do tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme vedando completamente e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, de acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT. Volume: 100 (cem) litros. Apresentação: pacote com 100 (cem) unidades.   
	80,00
	PCT
	73,78
	5.902,40

	TOTAL
	5.902,40

	Lote: 121 - Lote 121

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48753
	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. RECIPIENTE RÍGIDO, RESISTENTES  à punctura, rompimento e vazamento, com tampa, devidamente identificados com a simbologia de resíduo infectante e perfurocortante, conforme NBR 13853. Deve apresentar bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Deve acompanhar saco plástico para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Apresentação: embalagem unitária individual de 07 litros.  
	200,00
	UN
	7,33
	1.466,00

	TOTAL
	1.466,00

	Lote: 122 - Lote 122

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48754
	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. RECIPIENTE RÍGIDO resistentes à punctura, rompimento e vazamento, com tampa, devidamente identificados com a simbologia de resíduo infectante e perfurocortante, conforme NBR 13853. Deve apresentar bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Deve acompanhar saco plástico para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte. Apresentação: embalagem unitária individual de 13 litros.  
	400,00
	UN
	10,11
	4.044,00

	TOTAL
	4.044,00

	Lote: 123 - Lote 123

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48755
	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. RECIPIENTE RÍGIDO, RESISTENTES  à punctura, rompimento e vazamento, com tampa, devidamente identificados com a simbologia de resíduo infectante e perfurocortante, conforme NBR 13853. Deve apresentar bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade de abrir e fechar tampa. Deve acompanhar saco plástico para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança devem garantir que, após o fechamento do coletor , a tampa não se abra durante o transporte. Apresentação: embalagem unitária individual de 20 litros.  
	400,00
	UN
	13,92
	5.568,00

	TOTAL
	5.568,00

	Lote: 124 - Lote 124

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48756
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DO TIPO CATETER  plástico flexível sob agulha, calibre nº 20G, codificado por cor segundo o padrão universal. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado; cânula em fluoroetilenopropileno. Dispositivo de uso único, descartável, embalado individualmente em blister estéril de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.   
	30,00
	CX
	125,43
	3.762,90

	TOTAL
	3.762,90

	Lote: 125 - Lote 125

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48757
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DO TIPO CATETER  plástico flexível sob agulha, calibre nº 22G, codificado por cor segundo o padrão universal. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado; cânula em fluoroetilenopropileno. Dispositivo de uso único, descartável, embalado individualmente em blister estéril de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.   
	30,00
	CX
	123,50
	3.705,00

	TOTAL
	3.705,00

	Lote: 126 - Lote 126

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48758
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA DO TIPO CATETER  plástico flexível sob agulha, calibre nº 24G, codificado por cor segundo o padrão universal. Agulha siliconizada, com bisel trifacetado; cânula em fluoroetilenopropileno. Dispositivo de uso único, descartável, embalado individualmente em blister estéril de plástico e papel grau cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades.   
	30,00
	CX
	149,75
	4.492,50

	TOTAL
	4.492,50

	Lote: 127 - Lote 127

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48759
	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO  CALIBRE Nº 19 G Agulha de aço inoxidável com tubo protetor,  codificado por cor segundo o padrão universal.  Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico.  Apresentação: caixa com 100 unidades.  
	10,00
	CX
	35,37
	353,70

	TOTAL
	353,70

	Lote: 128 - Lote 128

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48760
	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO  CALIBRE Nº 21 G.  Agulha de aço inoxidável com tubo protetor,  codificado por cor segundo o padrão universal.  Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico.  Apresentação: caixa com 100 unidades.  
	40,00
	CX
	38,33
	1.533,20

	TOTAL
	1.533,20

	Lote: 129 - Lote 129

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48761
	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO  CALIBRE Nº 23 G.  Agulha de aço inoxidável com tubo protetor,  codificado por cor segundo o padrão universal.  Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico.  Apresentação: caixa com 100 unidades.  
	40,00
	CX
	41,33
	1.653,20

	TOTAL
	1.653,20

	Lote: 130 - Lote 130

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48762
	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO  CALIBRE Nº 25 G Agulha de aço inoxidável com tubo protetor,  codificado por cor segundo o padrão universal.  Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico.  Apresentação: caixa com 100 unidades.  
	20,00
	CX
	36,67
	733,40

	TOTAL
	733,40

	Lote: 131 - Lote 131

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48763
	ESCALPE ESTÉRIL DE USO ÚNICO  CALIBRE Nº 27 G Agulha de aço inoxidável com tubo protetor,  codificado por cor segundo o padrão universal.  Constituído por agulha siliconizada em aço inoxidável, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente conforme o manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo vinílicotransparente; conexão luer-lock. Estéreis, atóxicos e apirogênicos, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico.  Apresentação: caixa com 100 unidades.  
	10,00
	CX
	41,00
	410,00

	TOTAL
	410,00

	Lote: 132 - Lote 132

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48764
	EQUIPO, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE  (que penetra as bolsas de soro e frascos); câmara flexível, gotejadora em macrogotas; tubo em PVC, de comprimento aproximado a 1,50m, atóxico e apirogênico; pinça rolete, para controle de fluxo; conector luer; respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor lateral em Y, confeccionado em borracha cicatrizante. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	3.500,00
	UN
	1,75
	6.125,00

	TOTAL
	6.125,00

	Lote: 133 - Lote 133

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48765
	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CONSTITUÍDO POR PONTA PERFURANTE  (que penetra em frascos e bolsas de nutrição); câmara flexível, gotejadora em macrogotas; tubo em PVC azul (para evitar conexão acidental com acesso venoso), de comprimento aproximado a 1,50m, atóxico e apirogênico; pinça rolete, para controle de fluxo; conector luer; respiro ou válvula de ar (localizado na parte superior da câmara gotejadora); filtro de partículas e injetor lateral em Y, confeccionado em borracha cicatrizante. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	1.200,00
	UN
	2,33
	2.796,00

	TOTAL
	2.796,00

	Lote: 134 - Lote 134

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48766
	EXTENSOR INTERMEDIÁRIO DE DUAS VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO  de medicações parenterais. Tubo transparente em PVC; conector LuerSlip com o paciente; conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer; pinças tipo clamp (corta-fluxo); tampas protetoras reserva; estéril e apirogênico. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.    
	500,00
	UN
	1,43
	715,00

	TOTAL
	715,00

	Lote: 135 - Lote 135

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48767
	GARROTE PARA PUNÇÃO, USO ADULTO E PEDIÁTRICO confeccionado em tecido elástico  adequado  com fecho branco, alto trava e tensão.  Utilizado para exames que sejam necessários o garroteamento de membros superiores ou inferiores. Apresentação: embalagem unitária.   
	50,00
	UN
	12,16
	608,00

	TOTAL
	608,00

	Lote: 136 - Lote 136

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48768
	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO  a 0,9%. Volume: 10 ml (dez). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.  
	4.000,00
	UN
	0,70
	2.800,00

	TOTAL
	2.800,00

	Lote: 137 - Lote 137

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48769
	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. VOLUME 100 ml (cem). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.  
	4.000,00
	UN
	9,30
	37.200,00

	TOTAL
	37.200,00

	Lote: 138 - Lote 138

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48770
	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%.  Volume: 250 ml (duzentos e cinquenta). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.  
	3.000,00
	UN
	10,63
	31.890,00

	TOTAL
	31.890,00

	Lote: 139 - Lote 139

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48771
	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%  Volume: 500 ml (quinhentos). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.  
	2.000,00
	UN
	13,57
	27.140,00

	TOTAL
	27.140,00

	Lote: 140 - Lote 140

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48772
	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%.  Volume: 1.000 ml (mil). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.  
	1.000,00
	UN
	18,06
	18.060,00

	TOTAL
	18.060,00

	Lote: 141 - Lote 141

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48773
	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE GLICOSE A 5%  Volume: 250 ml (duzentos e cinquenta). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.  
	800,00
	UN
	9,07
	7.256,00

	TOTAL
	7.256,00

	Lote: 142 - Lote 142

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48774
	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE GLICOSE A 5% Volume: 500 ml (quinhentos). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de  medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária  
	600,00
	UN
	15,09
	9.054,00

	TOTAL
	9.054,00

	Lote: 143 - Lote 143

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48775
	SOLUÇÃO INTRAVENOSA ISOTÔNICA DE GLICOSE A 5%. VOLUME 1.000 ml (mil). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexíveis e vedadas de PVC que impeçam a entrada do ar e de microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexão do equipo de infusão e outro para adição de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentação: embalagem unitária.11,77  
	400,00
	UN
	16,21
	6.484,00

	TOTAL
	6.484,00

	Lote: 144 - Lote 144

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48776
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 4 (QUAT11,60RO).  Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	600,00
	UN
	1,16
	696,00

	TOTAL
	696,00

	Lote: 145 - Lote 145

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48777
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 6 (SEIS) Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	100,00
	UN
	1,18
	118,00

	TOTAL
	118,00

	Lote: 146 - Lote 146

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48778
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 12 (DOZE)  Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	100,00
	UN
	1,63
	163,00

	TOTAL
	163,00

	Lote: 147 - Lote 147

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48779
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 14 (QUATORZE). Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	100,00
	UN
	2,01
	201,00

	TOTAL
	201,00

	Lote: 148 - Lote 148

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48780
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 16 (DEZESSEIS) Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	100,00
	UN
	1,67
	167,00

	TOTAL
	167,00

	Lote: 149 - Lote 149

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48781
	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA. CALIBRE 18 (DEZOITO).  Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	100,00
	UN
	2,13
	213,00

	TOTAL
	213,00

	Lote: 150 - Lote 150

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48782
	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA. CALIBRE 10.  Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	100,00
	UN
	1,26
	126,00

	TOTAL
	126,00

	Lote: 151 - Lote 151

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48783
	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA. CALIBRE 12.  Sistema para alimentação formado por um tubo translúcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurações no extremo distal, sendo este fechado em forma cilíndrica de silicone transparente. O conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cônica com tampa obturadora diferenciada por cores para identificação de calibre pediátrico e de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	100,00
	UN
	1,34
	134,00

	TOTAL
	134,00

	Lote: 152 - Lote 152

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48784
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. CALIBRE 12 (DOZE).  Composta por um tubo de PVC atóxico, siliconizado, flexível, com modelo de furação específica e conector com tampa. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	500,00
	UN
	1,39
	695,00

	TOTAL
	695,00

	Lote: 153 - Lote 153

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48785
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL. CALIBRE 14 (QUATORZE). Composta por um tubo de PVC atóxico, siliconizado, flexível, com modelo de furação específica e conector com tampa. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	500,00
	UN
	1,49
	745,00

	TOTAL
	745,00

	Lote: 154 - Lote 154

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48786
	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 14 (QUATORZE).  Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	200,00
	UN
	4,62
	924,00

	TOTAL
	924,00

	Lote: 155 - Lote 155

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48787
	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 16 (DEZESSEIS).  Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	300,00
	UN
	6,21
	1.863,00

	TOTAL
	1.863,00

	Lote: 156 - Lote 156

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48788
	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 18 (DEZOITO).  Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	500,00
	UN
	4,87
	2.435,00

	TOTAL
	2.435,00

	Lote: 157 - Lote 157

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48789
	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 20 (VINTE).   Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	500,00
	UN
	4,95
	2.475,00

	TOTAL
	2.475,00

	Lote: 158 - Lote 158

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48790
	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 22 (VINTE E DOIS).  Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	150,00
	UN
	4,95
	742,50

	TOTAL
	742,50

	Lote: 159 - Lote 159

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48791
	SONDA VESICAL FOLEY, 2 VIAS. CALIBRE 24 (VINTE E QUATRO).   Estéril; descartável; confeccionada em látex; siliconizada e atóxica; ponta arredondada e atraumática; conector universal; válvula de fácil uso; balão simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	150,00
	UN
	5,94
	891,00

	TOTAL
	891,00

	Lote: 160 - Lote 160

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48792
	SONDA NELATON PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 06 (SEIS).  Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	2.000,00
	UN
	1,38
	2.760,00

	TOTAL
	2.760,00

	Lote: 161 - Lote 161

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48793
	SONDA NELATON PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 08 (OITO).  Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	2.000,00
	UN
	1,08
	2.160,00

	TOTAL
	2.160,00

	Lote: 162 - Lote 162

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48795
	SONDA NELATON PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 10 (DEZ).  Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma ilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	2.500,00
	UN
	1,20
	3.000,00

	TOTAL
	3.000,00

	Lote: 163 - Lote 163

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48796
	SONDA NELATON PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 12 (DOZE)  Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	8.000,00
	UN
	1,37
	10.960,00

	TOTAL
	10.960,00

	Lote: 164 - Lote 164

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48797
	SONDA NELATON PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 14 (QUATORZE).  Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	2.000,00
	UN
	1,51
	3.020,00

	TOTAL
	3.020,00

	Lote: 165 - Lote 165

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48798
	SONDA NELATON PARA ALÍVIO URETRAL. CALIBRE 16 (DEZESSEIS).  Estéril; descartável; confeccionada em tubulação 100% silicone translúcido com linha longitudinal radiopaca; deve apresentar uma perfuração no extremo distal, sendo o mesmo fechado em forma cilíndrica de silicone transparente; conector do extremo proximal em forma cônica. Embalado individualmente em filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.   
	6.000,00
	UN
	2,94
	17.640,00

	TOTAL
	17.640,00

	Lote: 166 - Lote 166

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48799
	SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 3 ML (TRÊS), sem agulha. Confeccionada em polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla que permita o uso de todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado para melhor retenção do líquido; graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexão Luer-lock. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	12.000,00
	UN
	0,42
	5.040,00

	TOTAL
	5.040,00

	Lote: 167 - Lote 167

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48800
	SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 5 ML (CINCO), sem agulha. Confeccionada em polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla que permita o uso de todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado para melhor retenção do líquido; graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexão Luer-lock. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	12.000,00
	UN
	0,41
	4.920,00

	TOTAL
	4.920,00

	Lote: 168 - Lote 168

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48801
	SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 10 ML (DEZ),  sem agulha. Confeccionada em polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla que permita o uso de todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado para melhor retenção do líquido; graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexão Luer-lock.  Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	7.000,00
	UN
	0,69
	4.830,00

	TOTAL
	4.830,00

	Lote: 169 - Lote 169

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48802
	SERINGA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. VOLUME: 20 ML (VINTE), SEM AGULHA.  Confeccionada em polipropileno; siliconizada; com bico que permita o uso de todas as marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado para melhor retenção do líquido; graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexão Luer-Slip. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	5.000,00
	UN
	0,82
	4.100,00

	TOTAL
	4.100,00

	Lote: 170 - Lote 170

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48803
	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 13X4,5 (TREZE POR QUATRO E MEIO Cânula siliconizada que deslize facilmente; Biseltrifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem)unidades.    
	150,00
	CX
	18,19
	2.728,50

	TOTAL
	2.728,50

	Lote: 171 - Lote 171

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48804
	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 20X5,5 (VINTE POR CINCO E MEIO) Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades  
	150,00
	CX
	16,70
	2.505,00

	TOTAL
	2.505,00

	Lote: 172 - Lote 172

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48805
	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 25X6 (VINTE E CINCO POR SEIS). Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem)unidades.   
	150,00
	CX
	15,24
	2.286,00

	TOTAL
	2.286,00

	Lote: 173 - Lote 173

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48806
	AGULHA ESTÉRIL E DEARTÁVEL. CALIBRE: 25X7 (VINTE E CINCO POR SETE). Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.   
	250,00
	CX
	14,67
	3.667,50

	TOTAL
	3.667,50

	Lote: 174 - Lote 174

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48807
	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 25X8 (VINTE E CINCO POR OITO). Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.   
	150,00
	CX
	14,81
	2.221,50

	TOTAL
	2.221,50

	Lote: 175 - Lote 175

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48808
	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 30X7 (TRINTA POR SETE) . Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.  
	150,00
	CX
	14,73
	2.209,50

	TOTAL
	2.209,50

	Lote: 176 - Lote 176

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48809
	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 30X8 (TRINTA POR OITO)  Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.  
	150,00
	CX
	14,87
	2.230,50

	TOTAL
	2.230,50

	Lote: 177 - Lote 177

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48810
	AGULHA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CALIBRE: 40X12 (quarenta por doze). Cânula siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhão colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; protetor plástico que garanta a proteção da agulha; atóxica e apirogênica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: caixa com 100 (cem) unidades.   
	250,00
	CX
	18,53
	4.632,50

	TOTAL
	4.632,50

	Lote: 178 - Lote 178

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48811
	ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 10CM X 1,8M (EM REPOUSO) 4,5m (esticado). Confeccionada com densidade 13 fios/cm2; elástica no sentido longitudinal, composição 100% algodão ou algodão associado à fibras sintéticas, não estéril, isenta de lanugens e impurezas, não abrasiva, deve apresentar tramas fios fechadas e alinhadas, fios de alta torção, que confiram resistência, e elasticidade no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificações das normas ABNT NBR 14056. Apresentação: unidade.  
	6.000,00
	UN
	1,71
	10.260,00

	TOTAL
	10.260,00

	Lote: 179 - Lote 179

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48812
	ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 12CM X 1,8M  (em repouso), 4,5m (esticado). Confeccionada com densidade 13 fios/cm2; elástica no sentido longitudinal, composição 100% algodão ou algodão associado à fibras sintéticas, não estéril, isenta de lanugens e impurezas, não abrasiva deve apresentar tramas fios fechadas e alinhadas, fios de alta torção, que confiram resistência, e elasticidade no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificações das normas ABNT NBR 14056. Apresentação: unidade.  
	5.000,00
	UN
	1,75
	8.750,00

	TOTAL
	8.750,00

	Lote: 180 - Lote 180

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48813
	ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 15CM X 1,8M (EM REPOUSO),  4,5m (esticado). Confeccionada com densidade 13 fios/cm2; elástica no sentido longitudinal, composição 100% algodão ou algodão associado à fibras sintéticas, não estéril, isenta de lanugens e impurezas, não abrasiva, deve apresentar tramas fios fechadas e alinhadas, fios de alta torção, que confiram resistência, e elasticidade no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificações das normas ABNT NBR 14056. Apresentação: unidade.   
	5.000,00
	UN
	2,21
	11.050,00

	TOTAL
	11.050,00

	Lote: 181 - Lote 181

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48814
	ATADURA DE CREPOM. MEDIDA: 20CM X 1,8M (EM REPOUSO)  4,5m (esticado). Confeccionada com densidade 13 fios/cm2, elástica no sentido longitudinal, composição 100% algodão ou algodão associado à fibras sintéticas, não estéril, isenta de lanugens e impurezas, não abrasiva, deve apresentar tramas fios fechadas e alinhadas, fios de alta torção, que confiram resistência, e elasticidade no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas as informações relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificações das normas ABNT NBR 14056. Apresentação: unidade.   
	4.000,00
	UN
	2,66
	10.640,00

	TOTAL
	10.640,00

	Lote: 182 - Lote 182

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48815
	ATADURA DE RYON ESTÉRIL 7,5 CM X 5 MTS Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon. Livre de impurezas, rasgos, fios soltas e manchas, atóxica e apirogênico, estéril. Em conformidade com RDC nº185 Anvisa -Portaria nº 1/98 do Inmetro. Indicado para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite de alta absorção e baixa aderência tecidual. Embalagem que assegura  sua integridade, garantindo sua  proteção quanto a ação de agentes externos, produto de uso único, pode ser esterilizado por  Vapor Saturado , Óxido de Etileno ou Raio Gama. Apresentação: unitária  
	50,00
	UN
	8,74
	437,00

	TOTAL
	437,00

	Lote: 183 - Lote 183

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48816
	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL, 7,5CM X 7,5CM  (fechada) e 15cm X 30cm (aberta). Com 13 fios p/cm2, 8 camadas e 5 dobras, dobras para dentro em toda a sua extensão para evitar o desprendimento de fios. Confeccionada em tecido 100% algodão, sendo tipo tela, trama fechada, textura uniforme, alvejada e hidrofilizada, isenta de resíduos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, deve apresentar pH com intervalo entre 5,0 e 8,0;  hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos. Conforme especificações das normas ABNT NBR 13.843, acondicionada em embalagem plástica com 500 unidades ou peso mínimo de 450 gramas, garantindo a integridade do produto. Procedência nacional. Certificado de boas práticas de fabricação conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA. Apresentação: pacote com 500 unidades e peso mínimo de 450 gramas.  
	1.000,00
	UN
	42,90
	42.900,00

	TOTAL
	42.900,00

	Lote: 184 - Lote 184

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48817
	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL. BOTÃO LIGA/DESLIGA  e controle de volume e desligamento automático; tela de lcd para visualização numérica do batimento cardíaco fetal; bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (bivolt); sensibilidade a partir de 10-12 semanas.   
	5,00
	UN
	622,00
	3.110,00

	TOTAL
	3.110,00

	Lote: 185 - Lote 185

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48818
	CINTO NORMAL KIT COM TRÊS UNIDADES  confeccionado em tecido sintético, com fivelas de regulagem e alças resistentes para puxar o paciente. Apresentação: embalagem individual contendo kit com 3 unidades.  
	10,00
	KIT
	73,83
	738,30

	TOTAL
	738,30

	Lote: 186 - Lote 186

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48819
	PAPAGAIO EM ÁCIDO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO  e escala de medida, fundo achatado na posição horizontal e vertical, alça para transporte e tampa de vedação.   
	10,00
	UN
	165,84
	1.658,40

	TOTAL
	1.658,40

	Lote: 187 - Lote 187

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48820
	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA Nº 03 (3 MM),  haste plástica, com 85mm de comprimento, mutifacetada na sua metade superior, com diâmetro proximal de 12mm  e distal de 08 mm. lamina protegida com tampa de resina plástica transparente haste em resina plástica embalado individualmente esterilizado a oxido de etileno. Apresentação unidade.  
	80,00
	UN
	21,24
	1.699,20

	TOTAL
	1.699,20

	Lote: 188 - Lote 188

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48821
	PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIOPSIA Nº 04 (4 MM)  haste plástica, com 85mm de comprimento, mutifacetada na sua metade superior, com diâmetro proximal de 12mm  e distal de 08 mm. lamina protegida com tampa de resina plástica transparente haste em resina plástica embalado individualmente esterilizado a oxido de etileno. Apresentação unidade  
	30,00
	UN
	25,12
	753,60

	TOTAL
	753,60

	Lote: 189 - Lote 189

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48822
	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO  Estéril. Composto por bolsa coletora em PVC flexível, dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada a cada 100ml; tubo extensor flexível, com pinça ou clamp  para vedação; conector escalonado para sonda uretro-vesical, com ponto de coleta que permita a retirada de amostras para exames laboratoriais; válvula anti-refluxo, tipo membrana que evite o retorno da urina para o paciente; tubo de saída central que permita o esvaziamento, diminuindo o residual da bolsa, com pinça ou clamp  para desmame; alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito;  tira de deambulação que facilite a movimentação do paciente. Embalado em papel grau cirúrgico e filme, contendo os dados de identificação, de esterilização, validade, descrição do produto. Apresentação: embalagem unitária individual.  
	800,00
	UN
	9,29
	7.432,00

	TOTAL
	7.432,00

	Lote: 190 - Lote 190

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48823
	CONJUNTO DE PÁS ELETRODO ADESIVO  adulto para desfibrilador externo, multifuncionais, descartável, composta por 2 unidades .  REF: F7959W/CM. Compatível com CMOS Drake. Apresentação: embalagem contendo um par  
	8,00
	UN
	1.050,00
	8.400,00

	TOTAL
	8.400,00

	Lote: 191 - Lote 191

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48824
	CONJUNTO DE PÁS ELETRODO ADESIVO ADULTO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO  multifuncionais, descartável, composta por 2 unidades .  REF: EDC-2055. Compatível com DEA ISIS Apresentação: embalagem contendo um par  
	5,00
	UN
	648,33
	3.241,65

	TOTAL
	3.241,65

	Lote: 192 - Lote 192

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48825
	CONJUNTO DE PÁS ELETRODO ADESIVO PEDIÁTRICO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO , multifuncionais, descartável, composta por 2 unidades .  REF: EDCP 255. Compativel com DEA ISIS. Apresentação: embalagem contendo um par  
	5,00
	UN
	783,00
	3.915,00

	TOTAL
	3.915,00

	Lote: 193 - Lote 193

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48826
	SONDA NASOENTERAL COM MANDRIL, PARA ALIMENTAÇÃO  Estéril; confeccionada 100% em PVC; lastro de tungstênio; mandril semi-rígido que facilita a inserção através do piloro; radiopaca, permitindo a  visualização radiográfica; graduada a cada 10cm em sua extensão; extremo distal fechado com dois orifícios laterais (Tipo Levine); extremo proximal com conector em "Y" em silicone; acompanha bisnaga com 02ml de vaselina líquida para lubrificação da sonda. Calibre: 08 (oito). Comprimento: 70 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998.  
	30,00
	UN
	20,36
	610,80

	TOTAL
	610,80

	Lote: 194 - Lote 194

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48827
	SONDA NASOENTERAL COM MANDRIL, PARA ALIMENTAÇÃO  Estéril; confeccionada 100% em PVC; lastro de tungstênio; mandril semi-rígido que facilita a inserção através do piloro; radiopaca, permitindo a  visualização radiográfica; graduada a cada 10cm em sua extensão; extremo distal fechado com dois orifícios laterais (Tipo Levine); extremo proximal com conector em "Y" em silicone; acompanha bisnaga com 02ml de vaselina líquida para lubrificação da sonda.  Calibre: 10 (dez). Comprimento: 105 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	30,00
	UN
	20,36
	610,80

	TOTAL
	610,80

	Lote: 195 - Lote 195

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48828
	SONDA NASOENTERAL COM MANDRIL, PARA ALIMENTAÇÃO  Estéril; confeccionada 100% em PVC; lastro de tungstênio; mandril semi-rígido que facilita a inserção através do piloro; radiopaca, permitindo a  visualização radiográfica; graduada a cada 10cm em sua extensão; extremo distal fechado com dois orifícios laterais (Tipo Levine); extremo proximal com conector em "Y" em silicone; acompanha bisnaga com 02ml de vaselina líquida para lubrificação da sonda. Calibre: 12 (doze). Comprimento: 120 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998. Apresentação: embalagem unitária.  
	30,00
	UN
	19,93
	597,90

	TOTAL
	597,90

	Lote: 196 - Lote 196

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48829
	ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA (BOBINA). MEDIDA 91CM X 91M  Confeccionada com fio 100% algodão, 13 fios, sendo composta por três dobras e oito camadas. Bobina embalada individualmente. Apresentação: embalagem unitária individual.   
	60,00
	RL
	98,97
	5.938,20

	TOTAL
	5.938,20

	Lote: 197 - Lote 197

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48830
	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%  água oxigenada 10 volumes.  Antisséptico local com ação germicida, acondicionadas em frasco plástico opaco, não reciclado, com tampa que impeça vazamentos (tampa de rosca e batoque). Volume 1.000 ml (mil). Apresentação: frasco plástico opaco.   
	100,00
	FR
	9,48
	948,00

	TOTAL
	948,00

	Lote: 198 - Lote 198

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48831
	GEL  CONDUTOR INCOLOR  PARA ULTRASSON E CORRENTES,  condução de impulsos elétricosUso em Ultra-sonografia Diagnóstica, Ecógrafos, Dopplers e similares. Composição: Carbômero, água deionizada, conservante, umectante, alcalinizante e sequestrante  Deve possuir ótima condutividade; ser alltamente deslizante;  hipoalergênico; hidratante, não irritando a pele; viscosidade ideal, não escorrer, proporcionando maior rendimento; produto atóxico e inodoro, possui PH neutro;  hidrossolúvel e facilmente removível;   ser isento de sal e álcool, não danificando  o transdutor e não provocando o ressecamento do cabeçote do aparelho, aumentando assim a sua vida útil. Apresentação:  5 KG (cinco quilos) ou 5000 ml.  
	30,00
	FR
	47,63
	1.428,90

	TOTAL
	1.428,90

	Lote: 199 - Lote 199

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48832
	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO.  Destinado à uso em exames de ultra-sonografia. Composição: Látex de borracha natural. Apresentação: caixas com 144 unidades   
	30,00
	CX
	74,80
	2.244,00

	TOTAL
	2.244,00

	Lote: 200 - Lote 200

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48833
	CURATIVO HIDROCOLÓIDE COM ESPUMA DE POLIURETANO E ESPESSURA   homogênea ; O curativo é estéril e composto por uma camada interna  que contém os 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula para controle da formação do gel; Com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira antimicrobiana. Dimensões: 10 x  10 cm   
	50,00
	UN
	49,20
	2.460,00

	TOTAL
	2.460,00

	Lote: 201 - Lote 201

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48834
	HIDROCOLOIDE - CURATIVO ADESIVO HIDROATIVO, ESTÉRIL , em forma de placa, composto de duas camadas, sendo a externa composta por filme de poliuretano impermeável a líquidos e comprovada barreira viral e bacteriana. A camada interna composta por três hidrocolóides (gelatina, carboximetilcelulose sódica e pectina), poliisobutileno e matriz de polímeros elastômeros. Em forma de placa extrafina, recortável, homogênea de borda a borda medindo 0,52mm. Tamanho 10x10.   
	25,00
	UN
	31,97
	799,25

	TOTAL
	799,25

	Lote: 202 - Lote 202

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48835
	GEL HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, NÃO ESTÉRIL  composto de alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose-sódica, Propilenoglicol, Ácido bórico, Idantoina, Sorbato de potassio e Trietanolamina. Em excipiente aquoso, transparente e viscoso. Com tampa flip top. Tubo com 85 gramas.   
	40,00
	UN
	92,87
	3.714,80

	TOTAL
	3.714,80

	Lote: 203 - Lote 203

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48836
	BOTA DE UNNA PRONTA PARA O USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL BRANCA  ( 30% algodão e 70% poliéster), impregnada de pasta não solidificável, com, no mínimo 20% de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de rícino e vaselina. 10.16CM X 9.14M.   
	150,00
	UN
	62,17
	9.325,50

	TOTAL
	9.325,50

	Lote: 204 - Lote 204

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48837
	CURATIVO MACIO, DE TONALIDADE BRANCA, ESTÉRIL, NÃO ENTRELAÇADO,  em placa ou fita. Composto de fibras de alginato de cálcio e sódio que absorvem o exsudato da ferida ou solução salina transformando-se em uma camada firme de gel com capacidade de absorção de 40g de fluido por 01g de curativo. Este gel forma um ambiente úmido e aquecido entre a ferida e  o curativo e permite a remoção sem trauma. Dimensões 10cm x 10cm.         
	20,00
	UN
	61,87
	1.237,40

	TOTAL
	1.237,40

	Lote: 205 - Lote 205

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48838
	CURATIVO ESTÉRIL COM CARVÃO ATIVADO COM ALGINATO  e hidrocolóide para Controle de Odor. Indicações: Controle do mau cheiro frequente em feridas agudas ou crônicas. Dimensões 10cm x 10cm.   
	15,00
	UN
	67,13
	1.006,95

	TOTAL
	1.006,95

	Lote: 206 - Lote 206

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48839
	CURATIVO ESPUMA DE PRATA  E SILICONE– PENSO DE ESPUMA ESTÉRIL, MACIO  absorvente e moldável em poliuretano antibacteriano com prata iônica homogeneamente pela espuma, liberada na lesão quando na presença  de exsudato por até 07 dias, protegidos por uma película semipermeável e a prova d’agua que proporciona uma barreira bacteriológica. Feridas com moderada a intensa exsudação; tamanho 10x10cm.   
	15,00
	UN
	116,67
	1.750,05

	TOTAL
	1.750,05

	Lote: 207 - Lote 207

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48840
	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA  impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral e uma almofada central com camadas absorventes de carboximetilcelulose. A almofada central absorvente contém prata iônica que não é dispensada no leito e uma absorção de fluido que impede a lateralização do fluido, prevenindo a maceração. Utilizado para  tratamento de lesões. Com adesivo de silicone nas bordas do curativo. Dimensão 12,5cmx12,5cm.   
	20,00
	UN
	120,17
	2.403,40

	TOTAL
	2.403,40

	Lote: 208 - Lote 208

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48841
	COBERTURA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA,  composta  carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra- acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta  à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e  formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Tem indicação para feridas agudas e crônicas, infectadas ou com risco de infecção, com ou sem presença de biofilme. Dimensões 10cm x 10cm  
	20,00
	UN
	88,03
	1.760,60

	TOTAL
	1.760,60

	Lote: 209 - Lote 209

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48842
	COBERTURA ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, EM PLACA, COMPOSTA   carboximetilcelulose, 1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra- acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e coeso que se adapta  à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e  formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (desbridamento autolítico) e na evolução da cicatrização. A absorção é realizada verticalmente e a cobertura faz retenção. Tem indicação para feridas agudas e crônicas, infectadas ou com risco de infecção, com ou sem presença de biofilme. Dimensões 15cm x 15cm. AQUACEL AG + EXTRA  
	10,00
	UN
	153,27
	1.532,70

	TOTAL
	1.532,70

	Lote: 210 - Lote 210

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48843
	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE , constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras para o gerenciamento do microclima da pele  e uma camada de silicone perfurado.  Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Tamanhos: 10X10 cm  
	25,00
	UN
	70,07
	1.751,75

	TOTAL
	1.751,75

	Lote: 211 - Lote 211

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48844
	CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA. SISTEMA  2 peças, drenável, com flange de 45mm, recortável, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Apresentação: Kit  
	120,00
	KIT
	46,77
	5.612,40

	TOTAL
	5.612,40

	Lote: 212 - Lote 212

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48845
	CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA  Sistema 2 peças, drenável, com flange de 57mm, recortável, constituída de placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto. Apresentação: Kit  
	120,00
	KIT
	46,80
	5.616,00

	TOTAL
	5.616,00

	Lote: 213 - Lote 213

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48846
	CONJUNTO DE PLACA E BOLSA PARA COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA . Sistema 2 peças, drenável, com flange de 70mm, recortável, constituída de placa flexível e base convexa, quadrada , com flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto.  Apresentação: Kit  
	120,00
	KIT
	47,80
	5.736,00

	TOTAL
	5.736,00

	Lote: 214 - Lote 214

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48847
	PROTETOR SOLAR PARA A PELE, FATOR DE PROTEÇÃO FPS 60,  proteção UVA/UVB, sem cor, oil free, não comedogênico, hipoalergênico, fácil espalhabilidade na pele, dermatologicamente testado, resistente a água/suor, enriquecido com vitamina E. Pode ser utilizado em qualquer parte do corpo. Frasco de 200 ml ou gramas  
	400,00
	UN
	57,34
	22.936,00

	TOTAL
	22.936,00

	Lote: 215 - Lote 215

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço máximo
	Preço máximo total

	1
	48848
	REPELENTE DE INSETOS, AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO  e efeito duradouro ( 4 horas ou mais), embalagem em spray, não oleoso, hipoalergênico, dermatologicamente testado. Frasco 200 ml.  
	400,00
	UN
	19,13
	7.652,00

	TOTAL
	7.652,00


OBS.: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidades de medida do Sistema BNC e a do Edital, prevalecerá a descrição constante no Edital
ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA[image: image1.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76,205,970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
Rttp://www.ls.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO N° 005/2624

De:  Valdecir Valicki
Secretario Municipal de Satde

Para: Deoclécio De Nez
Secretario Municipal de Finangas e Orgamento

Laranjeiras do Sul-PR, 25 de Janeiro de 2024.

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO PARA LICITAGAO

Objeto: AQUISICAG DE PRODUTOS PARA A SAUDE A FIM DE ATENDER A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Prezados Senhores,

Venho por meio deste, solicitar processo licitatério para AQUISICAO DE PRODUTOS
PARA A SAUDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE.

Sugere-se a licitago na modalidade:

(x) Pregdo

( ) Concorréncia

() Inexigibilidade

() Dispensa

( ) Chamamento/Credenciamento.

Seguem em anexo os seguintes documentos:

a) Termo de Referéneia;

b) Pesquisa de pregos;

¢) Mapa comparativo de pregos;
d) Estudo Técnico Preliminar;
¢) Mapa de riscos.

Secretario Municipal de Satde



[image: image2.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parans

Rua Expediciondirio Joo Maria, 1020 - Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http/wwwls.pr.gov.br

TERMO DE REFERENCIA
1. O presente documento apresenta as especificaglio que servirdo de referéneia para a contrataglo
do objeto em questao.

2.DOOBIETO

2. O Objeto desta licitagfio ¢ o PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAG DE
PRODUTOS PARA A SAUDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.

3. DO VALOR

3.1 O valor total méximo desta licitagio ¢ de R$ 815.244,35 (oitocentos e quinze mil duzentos e
quarenta ¢ quatro reais e trinta ¢ cinco centavos), incluindo todos os objetos deste certame. Nos
valores acima indicados estilo inclufdas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execugio do objeto, inclusive tributos elou impostos, encargos socias, trabathistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéio, frete, seguro e outros
necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

4. DA CLASSIFICACAO DOS ITENS

4.1. O objeto tem caracteristicas de bens/servigos comuns, ja que os padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos, porém de dificil previsio quanto & época e a
quantidade a ser demandada pelos 6rgios da municipalidade, nfio se enquadrando em bem de Tuxo
nos termos do Art. 11 do Decreto Municipal 048/2022.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

5.1. Justifica-se o presente certame para fornecimento de produtos para a satde para atender as
demandas da secretaria municipal de safide, visto que o material adquirido oriundo deste processo
ser destinado para manter o atendimento didrio nas Unidades Bésicas de Satide. Também, devido
4 necessidade de se desenvolver e qualificar as agSes e servigos prestados na Atengfo Priméria a
Saiide voltados & promogfio da safide, prevengdo, diagnéstico e tratamento de agravos a sande dos
municipes,

5.2. Tendo em vista a complexidade envolvida nas agbes de Saude que siio executadas no
Municipio de Laranjeiras do Sul pelas Unidades de Satide, esta Secretaria busca garantir as agdes
necessarias & promogfio, prevengdo, recuperagio/reabilitagio e manutengo da satide da populagéo,
assegurando assim, uma assisténcia humanizada e de melhor qualidade. Para tanto, se faz
necessdria a aquisigio de materiais hospitalares.

5.3. Os materiais solicitados nesse pedido s#o: ataduras, algoddes, fitas adesivas, compressa de
gaze, fio de sutura, luvas estéril ¢ de procedimentos, bolsa de colostomia, sondas diversas entre
outros, os quais sdo utilizados em procedimentos como curativos, confecgfio de chumagos, suturas,
sondagens, bolsas de colostomia para pacientes ostomizados, entre outros procedimentos. Esses
produtos sdo usados pelos usudrios/pacientes atendidos. Destaca-se que ¢ imprescindivel e
essencial que seja disponibilizado todos os produtos solicitados, pois a falta de materiais




[image: image3.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parans

Run Expediciondivio Jofio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitps/iwwwls.prigovibr

apropriados, dificulta a realizagiio do procedimento de maneira adequada, fatores que podem
causar prejuizo a saude dos pacientes.

5.4. Sendo assim, para a manutengio do servigo prestado a populagio, ¢ imprescindivel a
disponibilizago desses materiais, para que possa ser garantido atendimento dos pacientes, onde a
falta destes, poderd acarretar no agravamento do estado de satide do paciente ¢ baixa eficiéncia no
atendimento.

5.5. As quantidades referentes & 12 meses foram definidas mediante levantamento feito pela equipe
téenica do setor de Auditoria da Secretdria Municipal de Satide, baseados no quantitativo utilizado.

6. DOS BENEFICIOS
6.1. DA NAO EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP E NAO DIVISAOC EM COTAS

6.1.1, Conforme o art. 48 da Lei Complementar n° 147/2014, Inciso 11, A Administraghio deverd
estabelecer, em certames para aquisi¢io de bens de natureza divisivel, cota de até 25% (vinte ¢
cinco por cento) do objeto para a contratagdo por MEI/ME/EPP, no entanto, esta Secretaria solicita
que ndo seja aberto cotas e tampouco seja dado exclusividades a empresas enquadradas nos
regimes citados acima, conforme os motivos a seguir, a fim de que itens a serem licitados desta
Requisiciio no fiquem desertos ou fracassados, ¢ resultem em risco de desabastecimento para esta
Secretaria ¢ suas Unidades e Servigos de Satde.

6.1.2. Observou-se, em uma breve andlise, que nos Gltimos pregdes, os quais continham a maioria
dos itens dessa solicitagio, e que j foram de AMPLA CONCORRENCIA, que o resultado foi
significativamente melhor em relagio a licitagBes exclusivas para ME/EPP/ME, tanto em
competitividade como em melhores indices de itens desertos/fracassados. Vejamos tabela abaixo:

Licitagiio Ano Exclusive ME/EPP/MEE ou | N° Ne. Etens
Ampla Cencerréneig Farticipantes | Desortos/Fracassados

P.P. 066/2014 | 2014 | Exclusivo ME/EPP/ME]L 5 2

P.P.051/2015 | 2015 | Exclusivo ME/EPP/MEI 9 4

P.P. 031/2017 | 2017 | Exclusivo ME/EPP/MET 13 10

P.P. 033/2017 | 2017 | Exclusivo ME/EPP/MEI 11 3

P.P. 066/2017 | 2017 Exclusivo ME/EPP/MEI 2 0

P.P.164/2017 | 2017 | Exclusivo ME/EPP/MEIL 3 4

P.P. 049/2018 | 2018 | Ampla Concortdneia 17 1

PP 653/2619 | 2619 | Ampia Concorréncia 21 3

P.P.074/2020 | 2020 | Ampla Concorréneia 24 4

P.P. 126/2021 | 2021 Ampla Concorréneia 20 1

PP, 143/2022 | 2022 | Ampla Concorréncia 13 0

6.1.3. Nesta andlise foi realizado um breve levantamento das licitagdes realizadas a partir de 2014 ¢
quantidade de itens que fracassaram ou ficaram desertos bem como a quantidade de participantes.
Verifica-se que a partir do ano de 2018, quando as licitagSes para material hospitalar, passaram a
ser de ampla concorréncia ¢ nfio mais exclusivas para ME/EPP/MEL, elevou-se significativamente
(quase100%) o ntmero de empresas participantes, bem como reduziu-se o nimero de itens
desertos/fracassados.

e



[image: image4.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 - Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76,208.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Pax: (42) 3635-8136
http//www.Is.prgov.br

6.1.4. Sendo assim, pode-se constatar o grau de importAncia da participagdio das ME/EPP/MEI nos
processos licitatorios e a responsabilidade que as mesmas devem ter, pois, caso estas néo venham a
ser contratadas ou nfo executem o contrato fielmente, a Administragio poderd ser altamente
prejudicada, sendo que tais probleméticas poderfio afetar a logistica e fornecimento dos produtos
para saide, onde a populagio atendida nas Unidades ¢ Servigos de Satde serfo as mais
prejudicadas, visto a importdncia desses produtos para recuperagfio ¢ manutengfo  satde e vida
das pessoas.

6.1.5. Isto posto, resta claro que ndio ¢ vantajoso ao Municipio a exclusividade ¢ disponibilizagio
de cotas a ME/EPP/MEI, devido ao percentual de ndo aproveitamento dos itens ofertados para
serem contratados por empresas enquadradas nos regimes citados.

6.1.6. Além disso, analisando-sc esses pontos encontrados nos pregdes acima, e mediante ao
histérico de problemas com entregas néo realizadas ou realizadas com atrasos por fornecedores
contratados em licitagSes exclusivas ou com cotas para ME/EPP/ME], e, conseguintemente, ao
fornecimento de produtos de suma importancia para o atendimento da populaglio e manutenciio o
prevengfio da saide dos mesmos, o referido pedido ampara-se no Inciso I, art. 49 da Lei
Complementar 123 de 2006, onde diz que “o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte nfo for vantajoso para a administragiio publica ou
representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado”, pode-se dispensar o que
se solicita nos artigos 47 e 48 da Lei 123 de 2006.

6.1.7. Ainda, ressalta-se que devido 3s caracteristicas dos produtos ¢ sua essencialidade ao
atendimento aos pacientes, torna-se imprescindivel sua aquisicdo, que sejam fornecidos por aa
empresas solidas, que possam, assim, ter capacidade de entregar os referidos produtos em sua
totalidade e cumprir fielmente contrato ¢ cldusulas avengadas, ¢, com isto, solicita-se que nio seja
dado exclusividade a empresas enquadradas como ME, EPP, ¢ MEI e que também nfio sejam
abertas cotas para as mesmas.

7. DO TIPO DE LICITACAG

7.1. A licitagio serd realizada através do Sistema de Registro de Pregos, fundamentando-se nos
incisos I, IT, I e IV do art. 3° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 janeiro de 2013. Ainda, encontra
fundamento no Art. 3° do Decreto Municipal n® 089 de 17 de outubro de 2013.

7.1.1. A aplicagfio do Sistema de Registro de Pregos possui uma vasta gama de vantagens, sendo
uma delas a faculdade de aquisigio dos objetos registrados, ante a imprevisibilidade de sua
necessidade.

7.1.2. Com o Sistema de Registro de Pregos se evita a ocorréncia de licitagdes repetidas ¢
fracionadas com a finalidade de aquisi¢io de um mesmo objeto, ganhando inclusive eficacia na
economia processual. Portanto a adogio do SRP ¢ economicamente mais vidvel, visto que além do
ganho em agilidade ¢ seguranga, permite maior transparéneia as aquisigbes com pleno atendimento
20s principios de economicidade, eficiéncia e publicidade.

8, DO CRITERIO DE JULGAMENTO

b

8.1. Por Item;



[image: image5.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DG SUL
Estado do Parans

Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http/fwww.s.pr.gov.br

8.1.1, O objsto serd licitado por ITEM. A Lei 14,133/21 estabelece que "as compras efetuadas pela
Adminisitagho  serfo  divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem téenica e
economicamente vidveis, procedendo-se & licitagho com vistas ao melhor aproveitamento dos
reeursos disponiveis no mercado ¢ & ampliagdo da competitividade sem perda da economia de
escala.

8.1.2. Com basc nos estudos preliminares realizados, a licitagéio deve ocorrer por item com vistas a
ampliar a competitividade e possibilitar a economia de escala, com melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no municipio,

8.1.3, Para efeitos de compatibilidade com a Plataforma de Pregdo Eletranico, cada item constituird
um lote/grupo no sistema,

8.1.4. Ressaltamos que o descritivo de todos os itens contidos neste processo ndo ¢ vinculado a
nenhuma merca existente,

9. DO MODO DE DISPUTA

9.1, O modo de disputa serd “Aberto” nos termos do Art. 56, I da Lei Federal 14.133/2021 que diz:
“hipdtese em que os licitantes apresentarfo suas propostas por meio de lances publicos e
sucessivos, crescentes ou decrescentes”.

10, SUPORTE LEGAL

10.1. Foi realizado um estudo dos normativos abaixo, no que diz respeito aos itens a serem
contratados. Com base nesses normativos, chegou-se a conelusio de que a contratagfo ¢ vidvel.

10.1.1. Lei 14.133/2021: Lei de Licitagdes ¢ Contratos Administrativos.

10.1.2. Decreto Tederal 11,462 de 31 de margo de 2023; Regulamenta os art, 82 a art, 86 da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de pregos para a contratagio
de bens e servigos, inclusive obras e servigos de engenharia, no dmbito da Administragio Ptblica
federal direta, autérquica e fundacional,

10.1.3. Lei Municipal n° 055/2015: Cria o Programa de Modernizaglio da Administragdo
Tributéria, institui o tratamento diferenciado ¢ favorecido a ser dispensado & microempresa ¢ &
empresa de pequeno porte no dmbito do Municipio, na conformidade das normas gerais previstas
no Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte institufdo pela Lei
Complementar (federal) n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas atualizag@es e introduz alteragio
¢ acrescenta dispositivos 4 Lei Municipal n° 047/2001, que dispde sobre o Sistema Tributério
Municipal.

10.1.4. Decreto Municipal n° 026/2022: Regulamenta a criagio ¢ implementagdo de politica
publica inclusiva, denominada de “Compra Laranjeiras”, que visa, entre outras agles previstas
neste decreto, realizar certames destinados exclusivamente as microsmpresas e empresas de
pequeno porte, sediadas na regidio da cantuquiriguagu, com prioridade em até 10% do melhor prego
valido, para aquelas sediadas no municipio de Laranjeiras do Sul.

Uk



[image: image6.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expedicionirio Jofio Maria, 1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 36358100 - Fax: (42) 3635-8136
http/Awwwls.pr.gov.br

10.1.5, LC 123/2006: Institui o Fstatuto Nacional da Microempresa ¢ da Empresa de Pequeno
Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 ¢ 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro
de 1990; ¢ revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ¢ 9.841, de 5 de outubro de 1999,

10.1.6. LC 147/2014: Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, ¢ as Leis
nos 5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de
1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro de 1994, 10,406, de 10 de
janeiro de 2002, e 14.133 de 1993; e dé outras providéncias.

11. DA POCUMENTACAO A SER EXIGIDA DAS LICITANTES

11.1. HABILITACAQ JURIDICA:

11.1.1. No caso de empresério individual: inscrighio no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

11.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual ~ MEIL Certificado da Condiglo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitaglio ficard condicionada & verificagio da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

11.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELL ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores.

11.1.4. Inscrigo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagfio no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia.

11.1.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurfdicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagio dos seus administradores.

11.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pafs: decreto de
autorizagfio. Os documentos acima deverfio estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagfio respectiva.

11.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

11.2.1. Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ/MF,

11.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagio de certiddo
expedida conjuntamente pela Sceretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e & Divida
Ativa da Unidio (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1,751, de 02/10/2014, do Secrctério da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Get: acional.

oy,



[image: image7.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expedicionfirio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
httpi//www.Is.pr.gov.br

11.2.3. Prova de inscrighio no cadastro de contribuintes cstadual e/ou municipal, relativo ao
domicflio ou sede do licitante, pertinonte a0 seu ramo de atividade ¢ compativel com o objeto
contratual.

11.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante.

11.2.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatério, deverd comprovar tal condigio mediante declaragio da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
11.2.7. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

11.2.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentaglo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidago das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

11.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
11.3.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

11.3.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacio de que o respectivo plano de recuperagéio foi acolhido judicialmente, na
forma do artigo 58 da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagio,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

11.4. QUALIFICACAO TECNICA
11.4.1, Documentago de praxe disposta na Lei Pederal 14.133/2021,

11.42. Alvard de Licenga Sanitéria expedida pelo Municipio ou Estado da sede da empresa
licitante, compativel com o objeto licitado, em plena validade,

JUSTIFICATIVA: [ o documento emitido pela autoridade competente dos estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, onde constam as atividades sujeitas & vigilfncia sanitaria que o
estabelecimento estd apto a exercer. Sua obrigatoricdade estd descrita no Decreto Estadual
5.711/02 do estado do Parand conforme a seguir:

Segfio 1
DO LICENCIAMENTO

Art. 159. Licenga Sanitdria ¢ o instrumento pelo o estabelecimento piiblico ou
privado torna-se habilitado para o funcionamento.

Parfgrafo tnico: A licenga sanitria deve ser expedida pelas Secretarias
municipais de Saide ou pela SESA/ISEP, observadas as competéncias.



[image: image8.jpg]A Lei Municipal n°
Laranjeiras do Sul afirma que:

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parand

Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 ~ Centro - Cx. Postal 121 - 85301410
CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 36358136
http://www.ls.prgov.br

[-]

Art. 161, Serfio fornecidas licengas sanitarias para estabelecimentos comerciais,
industriais, prestadores de servigos de satide e de interesse a salde, ou de
qualquer natureza, que estejam de acordo com a normatizaglo sanitdria em
vigor, ¢ que apresentem capacidade administrativa, fisico-funcional e
qualificaglo de pessoal, adequada ao tipo de atividade e ao grau de risco que
possa trazer a salde,

024/2015 que institui o cddigo de posturas do Municipio de

CAP{TULO IV - DA LICENGA DE FUNCIONAMENTO

Art. 101. - Nenhum estabelecimento comercial, prestadores de servigos,
industriais, agricolas, pecudrios e extrativistas, bem como de sociedades,
instituigbes e associagbes de qualquer natureza, pertencentes a quaisquer
pessoas fisicas e juridicas, ou que realize atividades religiosas ou outras de
qualquer natureza, mesmo aquelas de caréter temporério, poderd funcionar sem
prévia licenga de localizagdo ¢ funcionamento regular ¢ licenga sanitaria, as
quais serfo concedida se observadas as disposigdes deste codigo ¢ as demais
normas legais e regulamentares pertinentes, mediante pagamento dos tributos
devidos.

Deste modo, a exigéneia da licenga sanitaria encontra-se fundamentada no art. 30 da Lei
Tederal 8.666/1993, tendo em vista que hé lei especial que coloca sua exigéneia, sendo o Decreto
Estadual 5.711/02 do estado do Parané e a Lei Municipal n°® 024/2015.

11.4.3. Autorizagéio de Funcionamento (AFE), emitida pela Agéncia Nacional de Vigiléncia
Sanitaria —~ ANVISA, da empresa ou a respectiva publicagfio no Didrio Oficial da Unifio, com
atividade compativel com a distribui¢do de medicamentos.

JUSTIFICATIVA: Sua exigéneia estd disposta na RDC N° 16, DE 1° DE ABRIL DE 2014, do
Ministério da Saiide, senéio vejamos:

ok

Segtio I
Definigdes
Art, 2° Para efeitos desta Resolug#o séo adotadas as seguintes definiges:

]

If - Autorizaglo de Funcionamento (AFE) ato de competéneia da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitéria, contendo autorizagio para o funcionamento de
empresas ou estabelecimentos, instituigdes e Orglos, concedido mediante o
cumprimento dos requisitos técnicos ¢ administrativos constantes desta
Resoluglo;

Segdo 11

Abrangéneia



[image: image9.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expediciondirio Jofio Maria, 1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http:/Awwivs.pr.govbr

Art. 3° A AFE ¢ exigida de cada empresa que realiza as atividades de
armazenamento, distribuighio, embalagem, expedigfio, exportagio, extragio,
fabricagtio, fracionamento, importagfio, produgfio, purificaglio, reembalagem,
sintese, transformaglio e transporte de medicamentos ¢ insumos farmacéuticos
destinados a uso humano, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes
saneantes ¢ onvase ou enchimento de gases medicinais, Pardgrafo tinico, A AFE
¢ exigida de cada estabelecimento que realiza as atividades descritas no caput
com produtos para satide.

Ainda, hé a lei 6.360/1976, que coloca em seu art. 50, art, 51:

Art. 50 ~ O funcionamento das empresas de que trata esta Lei dependerd de
autorizagio do Ministério da Satide, a vista da indicagdo da atividade industrial
respectiva, da natureza e espécie dos produtos e da comprovaglio da capacidade
téenica, cientffica e operacional, e de outras exigéncias dispostas em
regulamento ¢ atos administrativos pelo mesmo Ministério. Pardgrafo (inico. A
autorizagio de que trata este artigo serd valida para todo o territério nacional ¢
devera ser renovada sempre que ocorrer alteragfio ou inclusfio de atividade ou
mudanga do sécio ou diretor que tenha a seu cargo a representagio legal da
empresa.

Art. 51 - O licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos
industriais ou comerciais que exergam as atividades de que trata esta Lei,
dependerd de haver sido autorizado o funcionamento da empresa pelo
Ministério da Saide ¢ de serem atendidas, em cada estabelecimento, as
exigéneias de cardter técnico e sanitdrio estabelecidas em regulamento o
instrugdes do Ministério da Satde, inclusive no tocante & efetiva assisténcia de
responséveis técnicos habilitados aos diversos setores de atividade.

11.4.4, No minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica que comprove que a empresa jé
executou fornecimentos conforme o objeto da presente licitagiio (produtes para satide).

JUSTIFICATIVA: A exigéneia de Atestado de capacidade técnica estd resguardada no Art. 30, 11,
da Lei Federal 8.666/1993. Visa verificar se a empresa j4 efetuou a entrega de um objeto
semelhante e se nfio hd nada que a desabone. Em produtos empregados em saude, torna-se de suma
importéncia a verificagdo da capacidade dos licitantes, uma vez que a qualidade do objeto
coniratado pela AdministragZo.

12. DA ENTREGA £ CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

12.1. A entrega/execuclio dos itens devem ser em até 15 (quinze) dias apds a Requisigio de
Compras/Ordem de Servigos.

12.2, Excepcionalmente ¢ em cardter de urgéneia devidamente justificado, o prazo de entrega
poderé ser reduzido.

12.3. O local dc entrega seré na sede da Sceretaria Municipal de Satide de Laranjeiras do Sul. O

local de entrega poderd ser tanto perfmetro urbano quanto rural do municipio de Laranjeiras do Sul,
conforme especificado na requisigio de compras.

et



[image: image10.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parané
Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
Rttp//www.ls.pr.gov.br

12.4. Os produtos serfio recebidos provisoriamente no prazo de 15 dias titeis, pelo (a) responsével
pelo acompanhamento ¢ fiscalizagfo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua:
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéneia e na proposta.

12,41, Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior néio ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

12.5. Os produtos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 02 dias tteis, a contar da notificagfio da detentora da ata, &s suas custas, sem prejuizo da
aplicagfo das penalidades.

12.6. Os produtos serfio recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagiio da qualidade ¢ quantidade do material ¢ consequente
aceitagio mediante termo circunstanciado,

12.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nélo exclui a responsabilidade da detentora
da ata pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato,

12.8. Quanto as exigéneias das embalagens, na entrega dos produtos: nome comercial,
apresentagio, data de fabricagfio ¢ data de vencimento. Cada embalagem de transporte deverd
conter apenas um tipo de produto, deverd estar devidamente lacrada ¢ constar externamente a
quantidade da mesma e lote.

12.9. Nio serfio recebidos produtos que, apés confirmagfo e averiguagho téenica, no ato da entrega,
tenham sido transportados com outros produtos de natureza téxica, que esiejam com suas
embalagens adulteradas ou, que o vefculo de transporte apresente sujidades e/ou - temperatura
inadequada.

12.10. As entregas dos produtos deverdio ter notas fiscais distintas, ou seja, as notas fiscais deverdo
estar de acordo com a nota de empenho, constando nimero do prego, numero do contrato ou ata
de registro de pregos se houver, nimero da nota de empenho, tipo de produto entregue, nome da
marca, niimero do lote, valor unitario e total, Estas informagdes deverfio estar dispostas lado a lado
para facilitar a conferéncia. O ntimero do lote do produto deve ser especificado por quantidade de
produto entregue.

13. DA RESPONSABILIDADE DA PETENTORA DA ATA
13.1. A detentora da ata deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa ¢ perfeita

execuedo do objeto;

13.2. Manter, durante toda a vigéncia do registro de pregos e do contrato, todas as condigbes de
habilitagéio e qualificagiio exigidas na licitagéo;

das alteragBes do ato constitutivo, sempre que houver;




[image: image11.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205,970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
tp/Awww.is.pr.gov.br

13.4. Néo terceirizar a execugio do servigo sem a anuéneia expressa do ORGAO
GERENCIADOR;

13.5. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cléusulas avengadas e as normas legais
aplicaveis, respondendo pelas consequéncias de sua inexecugfio total ou parcial;

13.6. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execugfio do contrato, nos termos do
codigo civil ¢ do c6digo de defesa e protegio do consumidor;

13.7. Responsabilizar-se pelo adimplemento em dia de todas as despesas com saldrios, encargos
sociais, trabalhistas e previdencidrios, impostos, indenizagSes e demais despesas com pessoal
decorrente da execugdo do contrato, isentando 0 ORGAO GERENCIADOR de qualquer vinculo
empregaticio;

13.8. Responsabilizar-se pelo transporte, hospedagem, alimentagio, deslocamentos e demais
despesas com seus funciondrios e prepostos na consecugéo e entrega do objeto;

13.9. Fornecer e obrigar que seus funciondrios utilizem uniformes e todos os equipamentos de
protegfio individual e coletiva nos termos da legislago;

13.10. Observar ¢ fazer cumprir todas as normas de seguranga, higiene ¢ medicina do trabalho,
conforme ¢ legislagfio vigente, responsabilizando-se por todos os acidentes de trabalho e doengas
ocupacionais das pessoas empregadas direta ou indiretamente para a execugio do contrato;

13.11. Manter o ORGAQ GERENCIADOR integralmente indene de qualquer responsabilidade,
custo, despesa ou bnus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificagdes e danos &
imagem, decorrentes de qualquer violagio ou infragéio a quaisquer deveres que venha a ser alegada
em fungfo da execugfo deste contrato;

13.12. Cumprir a legislagéo trabalhista, respondendo por quaisquer violagdes aos dispositivos;
13.13. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execugdio do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagio em vigor quanto as obrigagBes assumidas, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, tributdrios, fiscais e comerciais;

13.14. Arcar com a reparagéio dos danos causados a0 ORGAO GERENCIADOR ou 4 terceiros, pot
culpa/dolo de seus funcionarios, na medida de suas responsabilidades apuradas por procedimento
proprio.

13.15. Arcar com os ecventuais danos decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive
extrapatrimonial,

13.17. Néo serdio aceitos, em nenhuma hipdtese, produto(s) que ndo atenda(m) as especificagdes
minimas contidas neste Termo de Referéncia.

13.18. Organizar-se técnica ¢ administrativamente de modo a cumprir com cficiéncia as obrigagtes

assumidas.
Uitk



[image: image12.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS PO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fonc: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
Rtep/wwwls.prgov.br

13.19. Responsabilizar-se pelos vicios ¢ danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 ¢ 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

14. OBRIGAGOES DA ADMINISTRACAO
14.1. S0 obrigagdes do ORGAO GERENCIADOR:

14.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagBes assumidas pelo DETENTOR DA ATA, de
acordo com o edital e proposta.

14.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem ou servigo recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitagdo ¢
recebimento definitivo

14.1.3. Comunicar o DETENTOR DA ATA, por escrito, sobre imperfeigbes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou cotrigido.

14.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do DETENTOR DA ATA.

14.1.5. Efetuar o pagamento ao DETENTOR DA ATA do valor correspondente a parcela do
servigo executado.

14.1.6. Descontar do DETENTOR DA ATA de mancira proporcional referente ao perfodo que
eventualmente nfio ocorrer a efetiva prestagdo do servigo, especialmente no infcio ou término do
contrato, quando poderd néo ser executado totalmente naquele més.

14.2. O ORGAO GERENCIADOR nfio respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
DETENTOR DA ATA com terceiros, ainda que vinculados & execugdio do objeto desta licitagéo,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de scus atos, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento serd cfetuado em até 30 (trinta) dias apos a emissfio da nota fiscal, devidamente
atestada pela unidade competente. No caso do término do pagamento ocorrer em dia sem
expediente na Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, o pagamento serd efetuado no primeiro
dia til subseqtiente. O pagamento serd efetuado juntamente com a Nota Fiscal, devidamente
acompanhada da Certiddio Negativa do INSS, do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS e da
CNDT. Caso as certiddes estejam, com sua validade vencida, o contrato poderd ser rescindido
conforme Art. 137, da Lei 14.133/2021.

15.2. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pestinentes & contratagio,
ou, ainda, circunstfincia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard
sobrestado até que a detentora da ata providencic as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovagio da regularizagio da situaglio, nfio acarrctando
qualquer dnus para o orglo gerenciador.

et



[image: image13.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 36358100 - Fax: (42) 3635-8136
http/Avww.ls.prgov.br

15.3. No caso de atraso de pagamento, desde que a DETENTORA TA ATA n#o tenha concorrido
de alguma forma para tanto, serdio devidos pelo ORGAO GERENCIADOR encargos moratdtios &
taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples. O valor dos encargos seré calculado pela formula: EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

N = Nameros de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da prestagéo cm atraso

1= fndice de compensagfio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX) I=(6/100)/365
I=0,00016438
TX= Percentual da taxa anual (6%).

15.4. Justifica-se o prazo para pagamento de 30 (trinta) dias tendo em vista os procedimentos para
a verificagio, fiscalizagio e acompanhamento da entrega do objeto, conforme as exigéncias
constantes neste instrumento, Assim como ¢ necessario o atesto e a confirmag#io se as informages
apresentadas na Nota Fiscal/Fatura correspondem aos bens que foram comprados. Além dos
trémites de pagamento junto aos setores responséveis, atentando sempre para os principios de
eficiéncia ¢ economicidade, nfio incotrendo em inadimplemento para com a licitante adjudicataria,

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O licitante ou detentor da ata serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragbes:

16.1.1. dar causa a inexecugo parcial do objeto;

16.1.2. dar causa 2 inexecugdo parcial do objeto que cause grave dano 3 Adminisiragfio, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3, dar causa 4 inexecugéo total do objeto;
16.1.4. deixar de entregar a documentag#io exigida para o certame;
16.1.5. nfio manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. ndo celebrar o termo de concessdo ou nfo entregar a documentagio exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagho sem motivo
Jjustificado;

16.1.8. apresentar declaragio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragio
falsa durante a licitagdo ou a execugfio do contrato;

U



[image: image14.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estade do Parand

Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ; 76.205,970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitp/fwwvw . prigov.br

16.1.9. fraudar a licitagfio ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

16.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. Serfio aplicadas ao responsdvel pelas infracdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangdes:

16.2.1. adverténcia;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar;

16.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,

16.3. Na aplicagfo das sangdes seriio considerados:

16.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. as circunsténcias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administragio Plblica;

16.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle.

16.4. A sangfio prevista no item 16.2.1. serd aplicada exclusivamente pela infragfo administrativa
prevista no item 16.1.1., quando n#o se justificar a imposig#o de penalidade mais grave.

16.5, A sang8o prevista no item 16.2.2,, calculada na forma do edital ou do contrato, serd aplicada
ao responsével por qualquer das infragSes administrativas previstas do item 16.1.1, a0 16.1.12,

serd aplicada nos seguintes valores:

16.5.1. 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 60 (sessenta) dias;

16.5.2, Multa compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecug#o total do objeto;

16.5.3. Em caso de incxccugéo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem
acima, serd aplicada de forma proporcional & obrigagio inadimplida.

e



[image: image15.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondirio Jodo Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205,970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
Rttp://www.Js.pr.gov.br

16.6. A sangfio prevista no item 16.2.3. serd aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas
previstas nos incisos 16.1.2, a0 16.1.7., quando nfo se justificar a imposig#o de penalidade mals
grave, ¢ impedird o responsével de licitar ou contratar no Ambito do municipio de Laranjeiras do
Sul pelo prazo de 3 (trés) anos.

16.7. A sangdo prevista no inciso 16.2.4. serd aplicada ao responsavel pelas infragSes
administrativas previstas nos incisos 16.1.8 ao 16.1.12., bem como pelas infragSes administrativas
previstas nos itens 16.1.2. ao 16.1.7. que justifiquem a imposi¢io de penalidade mais grave que a
sanclio referida no item 16.6.,, ¢ impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
Administragio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo de 03 (trés) anos.

16.8. Caso o valor da multa nflo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unifio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Codigo Civil.

16.9. O processamento do processo administrativo nfio interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragio da ocorrdnela de danos e prejuizos 2
Administragfio Pablica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurfdica, com ou
sem a participagdo de agente puiblico.

17. CONTROLE DA EXECUCAQ

17.1. A fiscalizagfio scré exercida nos termos do Decreto Municipal n° 038/2023, constituindo-se
fiscais e gestor da respectiva Ata de Registro de Pregos:

17.1.1. GESTOR: Valdecir Valicki — Conforme Decreto 038/2023,

17.1.2. A execugio serd acompanhada e fiscalizada, bem como terd toda assisténcia e orientago
que se fizerem necessétias, pela servidora piblica Ingrid Faccin Gustmann, Matricula n® 039349-1,
nomeada pela portaria n° 180/2023, de 06/06/2023.

17.1.3. FISCAL SUBSTITUTO: Aurélio Mattevi, Matricula n® 49735-1, nomeado (a) pela portaria
n° 180/2023, de 06/06/2023,

18. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

18.1. O contrato terd prazo de validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado se houver
interesse de ambas as partes.

19. DO REAJUSTE

19.1. Dentro do prazo de vigéneia do contrato e mediante solicitagiio da detentora da ata, os pregos
contratados poderfio sofrer reajuste somente apos o interregno de um ano, aplicando-se INPC
(fndice Nacional de Pregos ao Consumidor) ou outro indice que venha substitui-lo, exclusivamente
para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

Ut



[image: image16.jpg]MUNICIPIO DY LARANJEIRAS BO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http:/fwww.is.pr.gov.br

20. DA MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRG DO
CONTRATO

20.1. Se houver desequilfbrio da equagdio econdmico-financeira inicial do contrato, os pregos
poderfio ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as condigdes estabelecidas neste item;

20.1.1. A DETENTORA DA ATA est4 ciente que no equilibrio econdmico-financeiro dos pregos,
podera ser para avmentar ou para diminuir o valor.

20.1.2. A DETENTORA DA ATA poders realizar equilibrio econémico-financeiro dos pregos
afim de diminuir os valores.

20.2. Comprovado o desequilibrio, a revisio dos pregos poderd ser efetuada mediante solicitagfo
da DETENTORA DA ATA, desde que apresentadas as devidas justificativas.

20.3. A fundamentago da concessdo de reequilibrio em favor do particular levard em conta:

20.3.1. Alteragfio de fato que torne mais onerosa a relagfo existente entre o conjunto dos encargos
impostos ao particular ¢ a remuneragio correspondente por ocasifio do ajuste;

20.3.2. A superveniéncia de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdvels, retardadores ou impeditivos da execuglo do ajustado, ou, ainda, a ocorrbpcia de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe;

20.3.3. A configuragfio de dlea econdmica extraordindria e extracontratual;

20.3.4. O cumprimento das exigéncias previstas no Edital da licitag8o, Contrato ou Ata de Registro
de Precos e Item 18.5.

204, Sem prejuizo de outras hipbteses fundamentadas, serd indeforido o requerimento de
reequilibrio econdmico-financeiro quando a Administragdo constate:

20.4.1. Auséncia de elevagéo dos encargos do particular;
20.4.2. Ocorréneia do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;

20.4.3. Auséncia de vinculo de causalidade entre o evento ocorrido ¢ a majorag#io dos encargos do
detentor da ata;

20.4.4. Culpa da DETENTORA DA ATA pela majoragiio dos seus encargos, incluindo-se a desidia
na previsdo da ocorréncia do evento que se pretende fundamentar o pedido.

20.4.5. Em qualquer hipdtese os pregos decorrentes de revisdo ndo ultrapassardio os praticados no
mercado, mantendo-se a relagéio entre o valor originalmente registrado.

Ukt



[image: image17.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expediciondrio Joo Maria, 1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http/Avwls.pr.govbr

20.5. Para se habilitar & revistio dos pregos, o interessado deverd formular pedido dirigido ao fiseal
de contrate, medianie requerimento protocolado, devidamente fundamentado, ¢ acompanhado dos
seguintes documentos:

20.5.1. Planilha de composigfio do novo prego, com os mesmos elementos formadores dos pregos
originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

20.5.2. Copia dals) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo prego;

20.5.3. Copia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do prego emitida a partir da data
da primeira publicagfio do Edital até a data de realizagfio da sesso de abertura dos envelopes de
Propostas de Pregos;

20.5.4. Outros documentos que comprovem o direito ao reequilibrio, como por exemplo:
demonstrativo de que a alteragfo dos custos fol superior aos indices oficiais de inflaglo; historico
de pregos do mercado; histérico de pregos de compras anteriores da propria Administragio Piblica;
matérias de jornais que constatem tratar-se de elevagfio extraordindria do prego, orgamento de
fornecedores juntado a proposta de pregos, ete.

20.6. Sendo procedente o requerimento da DETENTORA DA ATA, o equilibrio econdmico
financeiro serd concedide a partir da data do protocolo do pedido.

20.7. A DETENTORA DA ATA ndo poderd interromper o fornecimento durante o perfodo de
tramitagfio do processo de revisio de pregos.

20.8. Quando o prego registrado se tornar superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o municipio de Laranjeiras do Sul convocara o FORNECEDOR para negociar a
redugdo dos pregos registrados aos valores praticados pelo mercado.

21. DA SUBCONTRATAGAO
21.1. Néo serd admitida a subcontratagéio do objeto licitat6rio.

22. DA ALTERACAO SUBJETIVA

22.1. ¥ admissivel a fusko, cisdo ou incorporagho da detentora da ata com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagio exigidos
na licitagéo original; sejam mantidas as demais clausulas ¢ condigdes do contrato; nflo haja prejuizo
a execugfio do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragiio 4 continuidade do
contrato.

23. DOS QUANTITATIVOS

23.1. As especificagdes e quantitativos jé foram estudadas em topico especifico do Estudo Téenico
Preliminar.

Utk



[image: image18.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondirio Jofio Mari; 20 — Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410.
CNPI: 76,205.970/0001-95 - 12) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
httpy/Awwwls.prgov.br

23.2. Os quantitativos também foram definidos com base na contratagfio do exercicio anterior,
tendo também por finalidade atender demandas imprevisiveis que possam surgit durante o petfodo
de vigéneia do contrato.

24. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA I DEMAIS
ESPECIFICACODS

24.1. O responsével pela elaboragdio do termo de referéneia e pelo deserito do produto/servigo é
Valdecir Valicki.

25, DA GARANTIAS PRODUTOQO/SERVICO
25.1. Garantia de equipamentos

25.1.1. Os produtos deverdo possuir prazo de garantia de 12 meses, contados do recebimento
definitivo. Caso o prazo de garantia indicado pelo fabricante seja maior, prevalece este.

25.1.2. ADETENTORA DA ATA ¢ o FABRICANTE serdio solidariamente responséveis por todos
defeitos de fabricagfio do produto, desde que ndo causados por mé utilizaglio ou mé-conservagdo.

25.1.3. Durante o perfodo de garantia, a DETENTORA DA ATA serd responsdvel por todos os
custos necessérios para a substituigdo do objeto defeituoso, no prazo méximo de 02 dias fteis,
contados de sua notificagdo,

25.1.4. Incumbe & DETENTORA DA ATA o énus da prova da origem do defeito.

25.1.5. O prazo de garantia contratual firmado entre as partes ndio afasta a incidéncia do prazo legal
previsto no art. 26, §§ 1°.2° ¢ 3° do Cédigo de Defesa do Consumidor para reclamagiio de vicios, o
qual somente se iniciard findando-se aquele.

25.2. Garantia dos produtos

25.2.1. Garantia de que o objeto serd a entregue em perfeitas condigbes, conforme especificagdes,
prazo ¢ local constantes no Termo de Referdneia ¢ seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarfio as indicagdes referentes a; marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo
de garantia ou validade.

25.3. DA VALIDADE DO PRODUTO

25.3.1. 0 prazo de validade dos materiais néio deverd ser inferior a 75% (sctenta ¢ einco por cento)
do prazo de validade total, contados da data de fabricagfio, caso esse eritério ndo seja respeitado, a
empresa deverd receber de volta a mercadoria enviada se comprometendo a substituir em tempo
habil, salvo sob consulta e aceitagfio pelo setor farmacéutico. A validade deve estar indicada
também na nota fiscal,

26. DAS AMOSTRAS

26.1. A empresa classificada em 1° (primeiro) lugar deverd apresentar amostras dos produtos
ofertados: 01 a 23; 178 a 181; 183; 187; 188; 200 a 215. O prazo méximo para apresentagio das




[image: image19.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Kstado do Parana

Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 ~ Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 36358136
hitpHwwwIs.pr.gov.br

amostras ¢ de 05 (dias) dias tteis apds convocadas. Cada amostra deveré vir em original em suas
embalagens primérias, devidamente estar lacrada ¢ identificada com razfo social/CNPJ ¢ o nlimeto
do respectivo lote/item, para serem analisadas pela Comissio de Anélise de Amostras.

26.2. Se a amostra da primeira classificada for reprovada, serd convocada a proxima proponente
clagsificada, e assim sucessivamente, sendo obrigatéria a apresentagfio da amostra, sob pena de
desclassificagfio, e lhe sendo assegurado mesmo prazo previsto no item 26.1.

26.3. A prefeitura municipal de Laranjeiras do Sul nflo s¢ responsabiliza por amostras enviadas via
correio ou transportadoras, ficando por conta exclusiva da proponente a enirega das amostras
dentro do prazo referido no item 26.1.

26.4. As amostras deverfio ser enviadas, identificadas e listadas, devendo este documento ser
apresentado em duas vias, para a Comissio de Andlise de Amostras.

26.5. As amostras deverfio ser apresentadas na Sectetaria Municipal de Salde, localizada na Rua
Barfio do Rio Branco, n° 1861, Centro, CEP 85.301-030.

26.6. A Comissdo terd 02 (dois) dias Gteis para emitir patecer acerca das amostras apresentadas,
informando se estas estfo de acordo com o solicitado pela Secretaria Municipal de Satde. A
comissfo de avaliagio das amostras enviard o parecer no e-mail informado.

26.7. As amostras que apresentarem falhas ou defeitos, ou que nflo a possuam a qualidade que se
espera de produtos empregados em servigos de satde, serfio imediatamente desclassificadas. As
amostras serfio analisadas conforme descritivo, composiclio e funglio das mesmas, verificando
resisténcia, durabilidade, eficicia e qualidade.

26.9. A comissiio emitird parecer sobre as amostras apresentadas e, caso a proponente se sinta
prejudicada poderd recorrer da decisdo em até 24 (vinte e quatro) horas contados da ciéncia da
decisio.

26.10. O objeto ser4 adjudicado a licitante, somente no caso das amostras estarem de acordo com
as especificagdes exigidas, ficando a licitante vencedora obrigada a fornecer somente o produto
aprovado pela Comissdo de Andlise de Amostras, devendo o produto a ser fornecido ter a mesma
qualidade da amostra avaliada.

26.11. A n#lo apresentagiio das amostras ou a emissdo de parecer desfavoravel por parte da Equipe
de Servidores do Municipio implicara na desclassificagtio da licitante.

26.12. Fica vedada a apresentagiio de prospectos e/ou catdlogos descritivos, em substituighio as
amostras.

26.13. Todas as amostras colocadas & disposigio deverdio ser tratadas como protétipo, nfo gerando
direito a ressarcimento, porém as mesmas poderfio ser recolhidas, em um prazo de 5 (cinco) dias

Uet



[image: image20.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Run Expediciondrio Jolo Maria, 1020 - Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPI: 76.205970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Pax: (42) 3635-8136
HEp/AHY IS, DgOV.DE

26.15. A comissio de andlise das amostras € composta por:
26.15.1. Suzamara Batista, inscrita na matricula 45608-1.
26.15.2. Lilian Ana Bortoluzz, inscrita na matricula 34681-1
26.15.3. Priscila Kavana Baptistel, inscrita na matricula 42340-1.
26.15.4. Camila Stein, inscrita na matrfcula 48143-1.

27. GARANTIA DE EXECUCAQ CONTRATUAL
27.1. Nilo serd exigido garantia de execugio contratual.

Laranjeiras do Sul - PR, 25 de Janeiro de 2024.

LCIR VAMCKI
Secretério Municipal de Satde

INGRID FACLYN GUSTMANN
FarnMcutica

MAPA COMPARATIVO DE PRECOS

OBJETO: AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE.

As empresas que fomeceram os orgamentos foram:
ECD FARMAS - Eco Farmas Com. Med. Eireli CNPJ 85.477.586/00071-32. Rua Senta Cataring, 850, Centro, Cascavel

PR.

HORTOPLUS - Hortoplus Produtos Odontolégicos e Hospitalares Ltda Me CNPJ; 17.676.642/0001-08. Rua Francisco
Pires da Rocha, 309, Guarapuava PR,

NOVA CIRURGIGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 36.160.491/0001-46, Rua Marechal
Candido Rondon, 3109 - Centro Cascavel PR.

1) DO MAPA COMPARATIVO DOS ORGAMENTOS

Ressaltamos que em alguns dos orgamentos o valor cotado se encontra distante & fora da realidade das outras
cotagBes, estes destacados em vermelho no mapa comparativo @ néo sendo considerados no caleulo final.



[image: image21.jpg]Estado do Parana

MUNICIPiO DE LARANJEIRAS DO SUL

Rua Expediciondrio Joto Maria, 1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
htps/iwwws.prgov.br

frem

DESCRICAO DO PRODUTO

QDE

UN

ECO
FARMAS

HORTO
PLUS

NOVA
CIRURGH
CA

PREGAO
20/2023

PREGAO
143/22

MEDIA
FINAL

Algoddo Hidréfilo. Composto de fibras 100%
algoddo, alvejadas (na cor branca), sem grumos
ou qualquer impureza, transformadas em
mantas uniformes e isentas de impurezas. Para
uso hospitalar, na higienizagio e assepsia da
pele..  Apresentagdo: rolos com  500g
(quinhentas), embalado em papel que separe
cada manta, e acondicionado em embalagem
externa pléstica.

150

RL

28,50

25,22

22,50

21,26

24,37

Llengol descartdvel com eldstico. Medida:
2mX90cm (dois metros de comprimento, por
noventa centimetros de largura). Confecclonado
em 100% npolipropliens, na cor branca.
Gramatura: 30g/m2. Apresentagio: pacote com
10 (dez) unidades,

150

PCT

23,65

18,00

25,90

51,50

22,52

Luva Cirdrgica Estéril. Tamanho: 65 (sels e
meio). Lisa e anatdmica. Fabricada a base de
latex natural (possuindo baixo indice de
proteinas do fatex, o que fornece menor
probabilidade de reagBes alérgicas) e lubrificada
com po bloabsorvivel e Inerte; Microtexturizada
na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm.
Comprimento; 28cm; Validade e esterilidade
asseguradas por 03 anos, enquanto a
embalegem ndo for aberta, danificada ou
molhada. Apresentagio: embalagem unitéria
individual.

400

UN

2,50

2,00

3,60

2,50

Luva Cirdrgica Estéril. Tamanho: 7,0 (sete). Lisa
e anatdmica. Fabricada a base de litex natural
(possuindo baixo fndice de protefnas do latex, o
que fornece menor probabilidade de reag8es
alérgicas) e lubrificada com po bioabsorvivel e
Inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos;
Espessura média: 0,21mm. Comprimento:
28cm; Validade e esterilidade asseguradas por
03 anos, enguanto a embalagem ndo for aberta,
danificada  ou  molhada,  Apresentagéo:
embalagem unitdria individual,

600

UN

3,00

1,90

3,48

2,60

«

Luva Cirdrgica Estéril. Tamanho: 7,5 (sete e
meio). Lisa e anatomica, Fabricada a base de
litex natural (possuindo baixo indice de
proteinas do ldtex, o que fomece menor
probabilidade de reagdes alérgicas) e lubrificada
com pd bloabsorvivel @ Inerte; Microtexturizada
na ponta dos dedos; Espessura média: 0,24mm.
Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade
asseguradas por 03 angs, eNuana @
embalagem nfo for aberta, danificada ou
mothada. Apresentagfo: embalagem unitéria
individual,

600

UN

2,50

1,90

2,00

3,57

2,49

Luva Cirtirgica Estéril. Tamanho: 8,0 (oito). Lisa
© anatémica, Fabricada a base de idtex natural
{possuindo baixo indice de protelnas do Idtex, o
que fornece menor probabilidade de reaces
alérgicas) e lubrificada com pé bioabsorvivel e
inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos;
Espessura  média:  0,2imm. Comprimento:
28cm; Validade e esterilidade asseguradas por
03 anos, enquanto a embalagem néo for aberta,
danificada  ou  molhada.  Apresentagdo:
embalagem unitdria individual.

150

UN

1,90

2,00

3,56

2,52

Luva Cirdrgica Estéril. Tamanho: 8,5 (oito e
melo). Lisa e anatbmica. Fabricada a base de
l§tex natural (possuindo baixo _fndice de

100

UN

2,43

3,43

2,00

3,60

2,87




[image: image22.jpg]Rua Expediciondirio Jofio Maria, 1020 — Centro —

Estado do Parana

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

. Postal 121 — 85301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hittp:/wwwls.prgov.br

proteinas do latex, o que fornece menor
probabilidade de reagtes alérgicas) e lubrificada
com p6 bioabsorvivel e inerte; Microtexturizada
na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm.
Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade
asseguradas por 03 anos, enquanto a
embalagem ndo for aberta, danificada ou
molhada. Apresentagio: embalagem unitdrla
individual.

Luva Plastica para Ginecologia (toque). Estérll,
transparente, descartdvel, ambidestra e de
tamanho dnico. Fabricada em polimero de alta
resisténcia (EVA - Etileno Vinil Acetato), em
filmes integrados através de solda ultra-sénica.
A espessura dos filmes, pode variar de 0,20 a
0,30 mm, permitindo conter, sem se romper,
volume de aproximadamente 400 cc®
(correspondents  a  mfio tamanho 7,5
polegadas). Embalada  individualmente.
ApresentagSo: pacote com 100 (cem) unidades,

100

PCT

24,75

11,00

11,50

51,63

15,75

lwa de procedimento, Tamanho: PP
(pequeno/pequenc). Confecclonada em latex
100% natural, ndo estérl, ambidestra,
resistente, com tensdo de ruptura minima,
atendendo 2o padrio 15 AQL, com punho
ajustével, providas de reforgo tipo virola.
Totalmente impermedvel 4 dgua e a outros
flutdes; Superficie lisa, Comprimento de 240mm
da ponta do dedo médio a bainha, Validade de 5
anos apds a data de fabricacio. Deve Atender
a5 exigénclas dp RDC 70 05 de 25 de feverair
de 2008 ¢ apresentar registro na ANVISA.
Apresentago: caixa com 500 (cem) unidades.

250

X

25,75

20,60

22,00

33,40

25,44

10

Luva de procedimento. Tamanho: P (pequenc),
Confeccionada em litex 100% natural, ndo
estéril, ambidestra, resistente, com tenso de
ruptura minima, atendendo ao padrdo 1.5 AQL,
com punho ajustdvel, providas de reforgo tipo
virola. Totalmente impermedvel & dgua e a
outros fluidos; Superficie lisa. Comprimento de
240mm da ponta do dedo médio a bainha.
Validade de 5 anos apds a data de fabricagio.
Deve Atender as exigéncias da RDC ne 05 de 15
de fevereiro de 2008 e apresentar reglstro na
ANVISA. Apresentagio: calxa com 100 (cem)

450

X

26,25

20,60

22,00

33,00

25,46

11

unidades.

Luva de procedimento. Tamanho: M (médio).
Confeccionada em [dtex 100% natural, néo
estéril, ambidestra, resistente, com tenso de
ruptura minima, atendendo ao padrio 1.5 AQL,
com punho ajustével, providas de reforco tipo
virola, Totalmente impermedvel & dgua e a
outros fluidos; Superficie fisa. Comprimento de
240mm da ponta do dedo médio a bainha.
Validade de 5 anos apos a data de fabricagio.
Deve Atender as exigénclas da RDC n2 05 de 15
de fevereiro de 2008 e apresentar registro na
ANVISA. Apresentago: calxa com 100 (cem)
unidades.

450

[0

26,25

24,00

22,00

32,40

26,16

12

Luva de procedimento. Tamanho: G (grande).
Confecclonada em ldtex 100% natural, nio
estéril, ambidestra, resistente, com tenséio de
ruptura minima, atendendo ao padrdo 1.5 AQL,
com punho ajustével, providas de reforgo tipo
virola. Totalmente impermeével 4 dgua e a
outros fluidos; Superficie lisa. Comprimento de
240mm da ponta do dedo médio a bainha.
Validade de 5 anos apés a data de fabricagéio.

250

X

25,75

21,00

22,00

33,75

25,63

Ua




[image: image23.jpg]Estado do Parana
Rua Expedicionfirio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http:/www.ls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Deve Atender as exigéncias da RDC n@ 05 de 15
de fevereiro de 2008 e apresentar registro na
ANVISA. Apresentagfio: calxa com 100 (cem)
unidades.

13

Mascara respirador NO5; respiradores filtrantes
para particulas (PFF) classe 2, sem vélvula.
Recomendado para  protegfo  das  vias
respiratdrias e redugdo da exposigo contra
certos  aerodispersoides. Tamanho  regular;
formato concha, materlal hipoalergénico e nio
Inflamével; com clipe nasal revestido e de facil
ajuste. Fabricado conforme  ABNT NBR
13697:2010, ABNT NBR 13698:2011 e RDC
356/20 ANVISA, atendendo todas as
especificagdes técnicas, bem como os Indices de
filtragem  de  particulas.  Apresentagio:
embalagem unitdria individual

1.000

UN

11,25

6,00

1,95

4,94

6,04

14

Méscara descartdvel tripla. Confeccionada com
tripla camadas em 100% Polipropifeno (TNT) de
no  minimo 20g/m2;  hipoalergénica,
hidrorepelente; ndo Inflamvel; com clipe nasal
revestido e de fAcil ajuste; eldstico (para fixar
atrés das aurlculas). Fabricado conforme ABNT
NBR 15052:2004 e RDC 356/20 ANVISA,
atendendo todas as_especificagtes  técnicas,
bem como os indices de filtragem de particulas.
Tamanho nico. Apresentagio: calxa com 50
(cinquenta) unidades.

1.000

875

6,60

6,50

16,00

7,28

15

Touca Capilar Sanfonada Descartével (gorro
cirdrgico). Confeccionada em 100%
polproplians, com eldstic em  toda sua
extensdo, formato anatdmico. Cor: branca;
Gramatura minima ; 20g/m2. Apresentacéo:
pacote com 100 {cem) unidades.

150

X

20,68

12,00

12,90

14,70

15,07

16

Esparadrapo impermedvel, Medida: 10cmX4,5m
(dez centimetros por quatro metros e meio).
Composto de tecido 100% algoddo que receba
tratamento  especial  para  proporcionar
facilidade de rasgo sem desfiamento, resina
acrflica impermeabilizante, massa adesiva
base de borracha natural, oxido de zinco e
resinas. Deve apresentar bordas serrilhadas que
favoregam o corte orientado em ambos o0
sentidos, sem a necessidade de Instrumentos de
corte. Deve apresentar boa capacidade de
fixagfio, flexibllidade, resisténcla e
impermeabliidade. Cor: branco. Apresentagdo:
embalagem unitdria individual.

300

UN

17,57

20,80

16,50

14,70

17,39

17

Esparadrapo impermedvel, Medida: SemX4,5m
{cinco centimetros por quatro metros e meio).
Compasto de tecido 100% aigodda que receba
tratamento  especial para  proporclonar
facilidade de rasgo sem desfiamento, resina
acrilica impermeabilizante, massa adesiva &
base de borracha natural, éxido de zinco e
resinas. Deve apresentar bordas serrifhadas que
favoregam o corte orlentado em ambos o5
sentidos, sem a necessidade de instrumentos de
corte. Deve apresentar hoa capacidade de
fixagdo, flexibilidade, resisténcia e
Impermeabilidade. Cor: branco. Apresentago:
embalagem unitdria individual.

200

UN

12,63

10,17

8,90

10,36

18

Fita adesiva hipoalergénica microporosa.
Medida: 5cm X 10m (cinco centimetros por dez
metros). Confecclonada com substrato de ndo-
tecido & base de fibras de viscose ndo trancadas,
poroso, e superficie adesiva impregnada de
resina_acrilica e massa a base de poliacrilato

300

UN

13,33

6,15

8,50

7,33

8,83




[image: image24.jpg]Kstado do Parana
Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hetp://wwwls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

hipoalergénico, Deve apresentar fina espessura
e excelente fixagio. Cor: branco. Apresentagio:
embalagem unitaria Individual.

19

Fita adesva hipoalergénica microporosa.
Medida: 2,5cm X 10m (dois centimetros e meio
por dez metros). Confeccionada com substrato
de ndo-tecido & base de fibras de viscose ndo
trangadas, poroso, e superficie adesiva
impregnada de resina acrilica e massa & base de
pollacrilato hipoalergénico. Deve apresentar
fina espessura e excelente fixagdo. Cor: branco.
Apresentagfio: embalagem unitdria individual,

300

UN

6,35

3,70

5,60

7,35

5,75

20

Frasco fracionador para allmentagdo_enteral.
Volume: 300ml (trezentos), graduado nos dols
lados com escala de 50ml (ordem crescente e
decrescente). Confeccionado em polietileno,
livre de Bisfenol-A, atéxico; tampa com
membrana perfuravel, adaptada aos equipos de
nutrigio enteral. Deve permitir o tratamento
térmico (aquecimente e resfriamento) de
solugdes; dispor de dispositivo para fixagdo em
suporte. Esterilizado por radiagio gama.
Embalado individualmente em saco pldstico,
constando  os dados de identificacio,
procedéncla, data de fabricagdo, validade,
numero do lote, registro do MS. Apresentagéo:
embalagem pldstica unitdria individual,

1.200

UN

2,20

1,54

1,60

3,06

2,10

21

Bolsa para colostomla descartdvel. Produto de
uso unico, confecclonada em pldstico de
Polietileno (PE) atéxico, isento de substancias
alergdricas, em formate  retangular, com
paredes sobrepostas e fechamento da parte
superior e inferior por processo de termos.
selagem. Provido de uma placa adesiva que
circunda o orificio em seu tergo superior, que
adere na parte externa em contato com a pele
,  constituida de materlal antialergico ,
recortével e protegido por papel parafinado.
Apresentagio de 50 mm ou 30 mm referente a0
tamanho do furo redondo.  Apresentagio:
Embalagem com 10 unidades.

200

PCT

16,57

17,55

299,90

14,05

16,06

22

Bolsa drenavel, para colostomia ou fleostomia,
sistema 1 pega, opaca ou transparente, placa de
resina constitufda por trés peliculas pldsticas
compostas de EVA (acetato de vinil etileno) e
PVDC (cloreto de polivinilideno) & uma tela
pléstica externa protetora e ndo aderente, com
orificio inicial de 19 mm e recortdvel até 64 mm.
Com barreira protetora periestomal constitufda
por gelatina, pectina, carboximetilcelulose
sédica e poliisobutileno e suporte adesivo
hipoalergénico que garanta boa adesio e
fixagio na pele. Devem apresentar filtro
embutido para redugdo ou efiminacdo do dor de
gases, impedindo o estufamento da bolsa. Com
marca e garantla do fabricante. Deve possulr
registro na ANVISA. Apresentacdo: unidade

2,000

UN

35,00

24,70

31,00

9,60

46,30

25,08

23

Bolsa de 1 pega para urostomia, composto de
uma bolsa coletora e uma placa adesiva
protetora de pele com boa fixago, recortével
de 19mm a 45mm. A bolsa coletora armazena
05 efluentes do estoma e a placa adesiva fixa a
bolsa coletora o estoma por contato direto
com a pele periestoma, a0 mesmo tempo que
protege a pele do contato com os efluentes.
Confeccionada com duas peliculas pldsticas
constituidas por EVA (acetato de vinil etileno) e
PVDC (cloreto de_polivinilideno) com vélvula

200

UN

42,00

35,20

39,60

38,93




[image: image25.jpg]Rua Expediciondrio Joio Mari
(CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fo

Estado do Parana

hetp://wwws.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
et (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

anti-refiuxo, que permita que a urina flua
diretamente dentro da bolsa e néo retorne,
evitando o contato com o estoma. Deve possuir
torneira dobravel prépria para drenagem. Com
marca e garantia do fabricante. Deve possulr
reglstro na ANVISA, Apresentagfo: unidades,

24

Almotolia  transparente. Volume: 250 ml
(duzentos e cinquenta). Confeccionada em
polietileno; graduada em alto relevo; com bico
reto,  Apresentagio:  embalagem  unitérla
individual,

200

UN

5,83

4,61

5,62

5,33

25

Almotolia ambar. Volume: 250 ml (duzentos e
cinquenta). Confeccionada em  polietilen;
graduada em alto relevo; com bico reto.
Aprasentagio: embalagem unitdria individual.

100

UN

513

4,80

525

7,46

5,66

26

Dreno de Penrose. Tamanho: n¢ 1 (20mm)
estéril. Confecclonado em latex natural, com
comprimento  de  35cm.  Embalado
individualmente em papel grau cirirgico,
esteriizado @ gds  Gxido  de  etileno.
Apresentagso: embalagem unitdria individual.

50

UN

2,93

4,61

4,50

3,14

3,80

27

Dreno de Penrose, Tamanho: n¢ 2 {40mm)
estéril. Confeccionado em ldtex natural, com
comprimento  de  3Scm.  Embalado
individualmente em papel grau cirtrgico,
esterilizado 2 gds Oxido de etileno,
Apresentacdo: embalagem unitdria individual,

50

UN

3,65

5,77

4,90

3,37

442

28

Dreno de Penrose. Tamanho: ne 3 estéril.
Confeccionado em ldtex natural. Embalado
individualmente em papel grau cirirgico,
esterifizado @ gds  dado  de  etieno.
ApresentagSo: embalagern unitéria individual

50

UN

4,33

2,10

5,20

3,72

3,84

29

Fio de sutura niio absorvivel agulhado. Calibre:
2-0 (dois zero) 3/8 20 mm, Sintético, de nylon
monofilamentar, estéril, de encapsulamento
gradual par tecido conectiva flbraso, que
provoque reagio inflamatéria minima nos
tecidos. Biodegraddvel a uma taxa de 20% ao
ano. Agulha cirrgica de corte reverso, em ago
inoxidavel, formulado especificamente para uso
cirirgico, de forma @ resistir a0 dobramento
sem quebrar, A agulha deve possuir estrias
longitudinais que aumentam a sua estabilidade
no porta-agulhas. Esterilizado por irradiagtio
Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem
deve ser em grau cirrgico ou combinaglio com
filme pldstico devidamente termoselado, de
acordo com NBR ne 12496 de 30/06/1994 e
reembalados em caixas conforme praxe do
fabricante, de forma a manter a integridade e
esterilizagio  do produto. As embalagens
individuais deverdo indicar: nimero cirdrgico;
comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha.
Apresentagtio: caixa com 24 (vinte e quatro)
unidades.

25

X

93,12

81,18

58,50

81,30

78,53

30

Fio de sutura ndio absorvivel agulhado. Calibre:
3.0 (trds zero) 3/8 30mm . Sintético, de nylon
monofilamentar, estéril, de encapsulamento
gradual por tecido conectivo fibroso, que
provogque reagdo inflamatéria minima nos
tecldos. Blodegraddvel a uma taxa de 20% ao
ano, Agulha cirtirgica de corte reverso, em ago
inaxidavel, formulada especificamente para uso
cirdrgico, de forma a resistir a0 dobramento
sem quebrar, A agulha deve possuir estrias
longitudinais que aumentam a sua establlidade
no_porta-agulhas. Esterllizado por_irradiagdo

40

[

67,50

89,30

58,50

81,00

74,08




[image: image26.jpg]Rua Expe

Estado do Parana
tro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPI: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

http:/Awww.ls.prgov.br

iciondirio Joo Maria, 1020 - Cq

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Gama Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem
deve ser em grau cirdrgico ou combinagio com
fiime pldstico devidamente termoselado, de
acordo com NBR n2 12496 de 30/06/1994 e
reembalados em caixas conforme praxe do
fabricante, de forma a manter a integridade e
esterilizagdo do produto, As embalagens
Individuals deverdo indicar: nimero clrirgico;
comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha,
Apresentagdio; calxa com 24 (vinte e quatro)
unidades,

31

Fio de sutura nio absorvivel agulhado. Calibre:
40 (quatro zero) 3/8 , 20 mm. Sintético, de
nylon monofilamen-tar, estérll, de
encapsulamento gradual por tecido conectivo
fibroso, que provoque reagdo  Inflamatéria
minima nos tecidos. Biodegradavel a uma taxa
de 20% ao ano. Agulha cirtrgica de corte
reverso, em ago inoxiddvel, formulado
especificamente para uso cirdrgice, de forma a
reslstir a0 dobramento sem quebrar. A agulha
deve possuir estrias longitudinais  que
aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas.
Esterilizado por irradiagio Gama Cobalto 60.
Cor: preto. A embalagem deve ser em grau
cirirgico ou combinagdo com filme pldstico
devidamente termoselado, de acordo com NBR
ne 12496 de 30/06/1994 e reembalados em
caixas conforme praxe do fabricante, de forma a
manter a Integridade e esterllizagio do produto,
As embalagens individkais deverdo indicar:
niimero cirtirgico; comprimento do flo; tipo €
tamanho da agutha, Apresentagio: calxa com
24 {vinte e quatro) unidades.

25

X

67,50

89,30

58,50

89,00

76,08

32

Fio de sutura nio absorvivel agulhado. Calibre:
5-0 (cinco zero) 3/8 20 mm.. Sintético, de nylon
monofilamentar, estéril, de encapsulamento
gradual por tecido conectivo fibroso, que
provogue reaio inflamatéria minima nos
tecidos. Biodegraddvel a uma taxa de 20% ao
ano. Agulha cirlirgica de corte reverso, em ago
inoxidavel, formulado especificamente para uso
clrdrgico, de forma a resistir ao dobramento
sem quebrar, A agulha deve possuir estrias
longitudinais que aumentam a sua estabilidade
no porta-agulhas. Esteriiizado por irradiagiio
Gama Cobalto €0. Cor: preto. A embalagem
deve ser em grau cirtrgico ou combinagio com
filme pldstico devidamente termoselado, de
acordo com NBR ne 12496 de 30/06/1994 e
reembalados em caxas conforme praxe do
fabricante, de forma a manter a integridade e
esterilizagio do produto. As embalagens
individuais devero indicar: nimero cirtrgico;
comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha.
Apresentagio: caixa com 24 (vinte e quatro)
unidades.

25

X

106,80

75,93

58,50

89,75

74,73

33

Lamina de bisturi. Tamanho: n? 10. Estéril,
descartavel. Confeccionada em ao inox € em
aco carbono. Deve dispor de excelente afiagdo,
polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais
de oxidagdo. Deve permitir colocagéo, retirada
e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes,
canfarme narmas de seguranga regulamentadas
pela NR ne 32, do Ministério do Trabatho.
Embalagem individual em aluminio, esterelizada
por raio gama. Apresentacdo: caixa com 100
(cem) unidades.

30

47,96

42,00

55,39

48,45




[image: image27.jpg]Rua Expedicion:

Estado do Parana

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

‘io Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410

CONPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
htp://wvvewds.pr.gov.br

34

Lamina de bisturl. Tamanho: n® ii. Estéril,
descartdvel. Confeccionada em ago inox e em
ago carbono. Deve dispor de excelente afiacio,
polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais
de oxidagio. Deve permitir colocagdo, retirada
e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes,
conforme normas de seguranga regulamentadas
pela NR ne 32, do Minlstério do Trabalho.
Embalagem individual em aluminio, esterelizada
por raio gama. Apresentagdo: caixa com 100
{cem) unidades.

30

X

55,00

42,53

42,00

54,75

48,57

35

Lamina de bisturl. Tamanho: n® 12. Estéril,
descartével. Confeccionada em aco inox e em
ago carbono, Deve dispor de excelente afiagio,
polimento e formato, Isenta de rebarbas e sinais
de oxidagio. Deve permitir colocagéio, retirada
@ ajustes a cabos, sem riscos de acidentes,
conforme normas de seguranca regulamentadas
pela NR ne 32, do Ministérlo do Trabalho.
Embalagem individual em aluminio, esterilizada
por ralo gama. Apresentagiio: caixa com 100
{cem) unidades.

30

X

59,00

43,50

42,00

55,50

50,00

36

Lamina de bisturi, Tamanho: nd 15. Estdrll
descartdvel. Confeccionada em ago inox e em
ago carbono, Deve dispor de excelente aflagdo,
polimento e formato, Isenta de rebarbas e sinals
de oxidagdo. Deve permitir colocagdo, retirada
e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes,
conforme normas de seguranga regulamentadas
pela NR e 32, do Ministério do Trabalho.
Emirslegen Indbidual em aluminia, estorlizads
por raio gama. Apresentagdo: caixa com 100
{cem) unidades.

25

X

55,00

66,22

42,00

49,40

53,16

37

Lamina de bistur, Tamanho: n¢ 20. Estéril,
descartdvel. Confeccionada em aco inox e em
ago carbono. Deve dispor de excelente afiagso,
polimenta e formato, isenta de rebarbas e sinais
de oxidaglio. Deve permitir colocaco, retirada
e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes,
conforme normas de seguranga regulamentadas
pela NR ne 32, do Ministério do Trabalho,
Embalagem individual em aluminio, esterilizada
por raio gama, Apresentagdo: caixa com 100
{cem) unidades.

25

55,00

47,96

42,00

55,35

50,08

38

Ldmina de bisturi, Tamanho: n® 22, Estéril,
descar-tével, Confecclonada em ago Inox e em
ago carbono, Deve dispor de excelente afiagdo,
polimento e formato, isenta de rebarbas e sinais
de oxidagdo. Dove permitir colocagdo, retirada
e ajustes a cabos, sem riscos de acidentes,
conforme normas de seguranga regufamentadas
pela NR n¢ 32, do Ministério do Trabalho.
Embalagem individual em aluminio, esterilizada
por raio gama. Apresentagdo: calxa com 100
(cem) unidades.

25

CX

56,94

42,00

55,50

51,48

39

Aparetho de Pressdo Arterlal para adulto,
mecanismo com mostrador  graduado e
mandmetro resistente, bragadeira em Nylon e
fecho em velcro com boa aderéncia e
resisténcia, péra com vdlvula em metal
reforgado. Assessérios: bolsa com ziper; 01
manémetro aner6ide em duro metal com
pintura texturizada,  apds  tratamento
antiferrugem, com visor graduado de 0 a 300
mmy/hg, preciso e de fécll leitura; Olbracadeira
em tecido resistente nylon, fecho em velcro.
01- Pera insufladora de ar em ldtex ¢/ vélvula de
controle de ar em metal cromado permitindo a

50

UN

155,50

102,68

195,00

97,90

137,77

U




[image: image28.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondirio Jofio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPUJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
Rttp://www.Is.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

retengdo e o esvaziamento de ar; Manguitos
(bolsa de ar), pera e tubos conectores em
borracha (létex), na cor preta; Fabricado
conforme  especificaces  aprovadas  pela
Portaria do INMETRO /DIMEL n2 017 de
07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricaciio
Nacional, Apresentacio: embalagem unitaria
Indlvidual.

40

Aparelho  de  Pressdo  Arterial  infantil,
mecanlsmo  com mostrador graduado e
mandmetro resistente, bragadeira em Nylon e
fecho em velcro com boa aderéncla e
resisténcia, péra com vdlvula em metal
reforado. Assessérios: bolsa com zfper; 01
mandmetro aneréide em duro metal com
pintura  texturizada, apés  tratamento
antiferrugem, com visor graduado de 0 & 300
mm/hg, preciso e de facil leitura; 01bragadeira
em tecido resistente nylon, fecho em velcro,
01- Pera insufladora de ar em latex ¢/ Vélvula de
controle de ar em metal cromado permitindo a
retengo e o esvaziamento de ar; Manguitos
{bolsa de ar), pera e tubos Conectores em
borracha (ldtex), na cor preta; Fabricado
conforme  especificagdes  aprovadas  pela
Portaria do INMETRO/DIMEL n? 017 de
07/12/2001; Reglstrado na ANVISA; Fabricagio
Nacional. Apresentagio: embalagem unitdria
individual

10

UN

132,00

97,42

165,00

106,00

125,11

41

Aparelho de _Pressio Arterlal para_obeso,
mecanisme  com  mostador  graduade e
manémetro resistente, bragadeira em Nylon e
fecho em velcro ou metal, com boa aderéncia e
resisténcla , péra com vdlvula em metal
reforgado, Assessorios: bolsa com ziper; 01
manémetro anerdide em duro metal com
pintura  texturizads,  apés  tratamento
antiferrugem, com visor graduado de 0 & 300
mm/hg, preciso e de fAcil leftura; Olbragadeira
em tecido resistente nylon, fecho em velcro ou
metal. 01- Pera insufladora de ar em ltex ¢/
valvula de controle de ar em metal cromado
permitindo a retencio e o esvazlamento de ar;
Manguitos (bolsa de ar), pera e tubos
conectores em borracha (ldtex), na cor preta;
Fabricado conforme especificagdes aprovadas
pela Portaria do INMETRO /DIMEL n? 017 de
07/12/2001; Reglstrado na ANVISA; Fabricagio
Nacional. Apresentaciio: embalagem unitdria
individual.

10

UN

189,36

131,50

205,00

132,72

164,65

42

Estetoscopio  adulto classico simples. Com
sistema do auscultador que permita alternar os
sons de haixa e alta freqiéncia sem a
necessidade de Interromper o contato do
estetoscépio com o corpo do paciente; olivas
maclas e confortdvels que se ajustem
promovendo  selamento  actistic;  molas
internas  ajustdvels, que  proporcionem
adequada tensdo das hastes nos ouvidos; anel e
diafragma  com  tratamento  "anti-frio";
auscultador de ago inoxiddvel. Composiio:
borracha ¢ ago indx. Apresentagdo: embalagem
unitdria individual,

20

UN

62,07

24,95

55,00

43,00

46,26

43

Estetoscopio adulto duplo, Com sistema do
auscuftador que permita afternar os sons de
baixa e alta freqliéncia sem a necessidade de
Interromper o contato do estetoscopio com o
corpo do paciente; olivas maclas e confortaveis

30

UN

21,67

26,15

65,00

48,45

40,32

Uad




[image: image29.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Para

Rua Expedicionrio Joto Maria, 1020 — Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-813G
http://wwi.ls.prgov.br

que se ajustem promovendo selamento
acstico; molas  internas  ajustdveis, que
proporcionem adequada tensto das hastes nos
ouvidos; anel e diafragma com tratamento
“"anti-frio”; auscultador de ago inoxiddvel.
ComposigSo: ~ borracha e ago  Inéx.
Apresentagiio: embalagem unitérla individual.

Estetoscopio  pedidtrico  classico  simples,
Auscultador com  tamanho  reduzido para
adaptagio em criangas, permitindo  a
auscultagdo dos sons de baixa e alta frequéncia
sem a necessidade de interromper o contato do
estetoscépio com o corpo do paciente. Sistema
de diafragma flutuante que garanta tenséo
uniforme, proporcionando sensibilidade
acustica, Olivas maclas e confortdveis que se
ajustem  promovendo  selamento  acistico.
Molas internas ajustdvels, que proporcionem
adequada tensdo das hastes nos ouvidos. Anel ¢
diafragma  com  tratamento  "anti-fri
Auscultador de ago inoxidével. Composica
borracha e ago Indx. Apresentagdo: embalagem
unitdria Individual.

10

UN

28,38

48,00

50,27

42,22

45

Estetoscépio pedidtrico duplo. Auscultador com
tamanho reduzido para adaptagio em criangas,
permitindo a auscultagéo dos sons de baixa e
alta frequéncia sem a necessidade de
Interromper o contato do estetoscépio com o
corpo do paciente. Sistema de diafragma
flutvante que garanta tensdo uniforme,
roporgionsnde sensibildade aclstica. Olvas
macias e confortivels que se ajustem
promovendo  selamento  acistico.  Molas
internas  ajustiveis, que  proporcionem
adequada tenso das hastes nos ouvidos. Anel e
diafragma  com  tratamento  "anti-frio".
Auscultador de ago Inoxiddvel. Composigio:
borracha e ago inéx. Apresentagio: embalagem
unitdria individual.

10

UN

87,50

26,15

65,00

52,40

47,85

46

Gtoscépio com lampada de Halogénio 2,5v,
dever possuir lente giratéria com aumento
minimo de 3 vezes. Possuir cabega resistente a
Impactos  com  conexdo para otoscopfa
pneumdtica com S espéculos de ouvido
autoclavéveis. Transmisséo de luz por fibra
Gptica, Cabo para 2 pilhas alcalinas “AA”.
Acompanha 1 estojo para armazenamento e 1
ldmpada sobressalente.

10

UN

700,00

525,00

657,00

627,33

47

Espéculo vaginal descartével. Modelo Collins em
tamanho pequeno (). Confeccionado com
polimero especial com  caracteristicas  de
transmissio luminosa e excelente
transparéncia;  laminas  articuladas  que
acompanhem o formato dos férnices vaginals;
desenho em curvatura nas extremidades distais;
contornos Hisos e regulares; pino amortecedor
passivel de deformagBes nos elementos
articulados e parafuso antiderrapante de
materlal Indeformével, que reproduz @
superficie de contato entre os dedos polegar e
indicador, Embalado individualmente em papel
grau cirdrgico e filme de poliéster, esterilizadas
pelo gés de éxido de etileno. Apresentagio:
embalagem unitéria individual,

1.500

UN

2,83

2,54

3,09

2,74

48

Espéculo vaginal descartavel. Modelo Collins em
tamanho médio (M). Confeccionado com
polimero especial com caracteristicas de

transmissdo Iuminosa e excelente

2.000

UN

3,23

2,63

2,90

2,92




[image: image30.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
https//www.ls.prigov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

transparéncia;  lminas  articuladas  que
acompanhem o formato dos férnices vaginais;
desenho em curvatura nas extremidades distais;
contornos lisos e regulares; pino amortecedor
passivel de deformagBes nos elementos
articulados e parafuso antiderrapante de
material indeformével, que reproduz a
superficle de contato entre os dedos polegar e
indicador. Embalado individualmente em papel
grau cirlirgico e filme de poliéster, esterilizadas
pelo gds de dxido de etileno. Apresentagdo:
embalagem unitaria individual.

49

Espéculo vaginal descartével. Modelo Collins em
tamanho grande (G), desenvolvido para
mulheres com redugdo dos didmetros vaginals
transversals (largura e profundidade) e
adequado para mulheres nos limites da
menarca, na adolescéncia e ainda no climatério
em funcdo da reduglio dos niveis hormonals.
Confecclonado com polimero especial com
caracteristicas de transmissdo luminosa e
excelente transparéncia; 1éminas articuladas
que acompanhem o formato dos férices
voginais;  desenho em  curvatura  nas
extremidades  distals;  contornos  lisos &
regulares; pino amortecedor passivel de
deformagBes nos elementos articulados e
parafuso  antiderrapante  de  material
indeformdvel, que reproduz a superficie de
contato entre os dedos polegar e indicador.
Embalade indiiduaimente em papel gray
cirtrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo
gés de ¢xido de etlleno, Apresentacdo:
embalagem unitéria individual,

600

UN

4,15

3,71

3,20

3,19

3,56

50

Cateter para oxigénio tipo bculos. Finalidad
insuflar oxigénio por melo de indutores nasals.
Confeccionado na forma de circuito de tubos de
PVC com um indutor nasal. Deve adaptar-se a0s
pavilhes auriculares, na forma de bastes de
Geulos. Deve apresentar conexdo para linha de
oxigénio. Apresentagio: embalagem  unitdria
Individual,

800

UN

2,18

2,50

3,75

2,61

51

Umidificador de Oxigénio. Tampa ¢ corpo de
nylon com rosca em metal. Frasco pléstico de
250ml, com nivels méximo e minimo. Conexdo
de entrada de oxlgénio com rosca padrao 9/16 x
18 fios, Adaptével a qualquer véivula reguladora
de cilindro ou medidor de vazdo de rede
canalizada. Apresentagdo: embalagem unitdria
individual.

50

UN

26,36

17,95

16,50

33,85

23,67

52

Fluxometro para_medir a vazio de oxigénio
medicinal com rosca padrio adaptavel em
manémetro de oxigenloterapia. Alta precisio,
com escalas de 04 15 & 0 2 30 [itros por minuto;
corpo em  latio cromado; bihas em
pollcarbonato, esfera em ago  Inoxlddvel;
borboleta em nylon verde, padrio ABNT; Rosca
metslica; niple de saida: latdo cromado.
Apresentagio: embalagem unitdria Individual

20

UN

107,13

85,50

83,40

92,01

53

Fluxometro para medir a vazio de ar
comprimido. Alta preciso, com escalas de 0 &
15 e 0 4 30 litros por minuto; corpo em latdo
cromado; bilhas em policarbonato, esfera em
ago inoxlddvel; borboleta em nylon amarela,
padriio ABNT; Rosca metdlica; niple de safda:
lotdo cromado. Apresentagdo; embalagem
unitria individual.

UN

116,40

89,00

110,00

105,13




[image: image31.jpg]Rus Expedicion

Estado do Parana

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

o Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410

CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

http://wwivds.pr

ov.br

54

Vélvuia reguladora de cilindro de oxigénio
medicinal com manémetro e fluxometro , para
medir a vaziio de oxigénio, alta precisdo, em
ago inoxiddvel; padrdo ABNT; rosca metalica;
apresentagio: embalagem unitdria Individual.

30

UN

554,00

448,87

350,00

424,95

444,46

55

Tubo de silicone transparente. Calibre n2 204
(duzentos e quatro). Finalidade: extensdo para
oxigenioterapia/aspiragdo  de  secregBes,
Apresentagdo: rolo com 15 (quinze) metros.

10

RL

205,01

212,00

187,00

201,34

56

Kit Nebulizador. Tamanho: adulto, Composto
por 01 méscara adulto; 01 extensdo; 01 copinho
para medicamentos. Deve adaptar-se @
qualquer marca de inalador/nebulizador. A
méscara deve ser transparente, anatémica,
confeccionada em PVC atéxico. A entrada de ar
deve ser por melo de bico. A extenstio deve ter
conexBes soldadas para evitar vazamento, com
rosca na cor amarelo padro, para uso em rede
hospitalar de ar comprimido, Apresentagio:
embalagem unitdria individual

30

KT

15,13

31,40

16,50

20,70

20,93

57

Kit Nebulizador, Tamanho: infantil. Composto
por 01 mdscara adulto; 01 extenséo; 01 copinho
para medicamentos. Deve adapter-se a
qualquer marca de inalador/nebulizador. A
miscara deve ser transparente, anatomica,
confeccionada em PVC atéxico. A entrada de ar
deve ser por melo de bico. A extensdo deve ter
conexBes soldadas para evitar vazamento, com
rosca na cor amarelo padréio, para uso em rede
hospitalar de ar comprimido. Apresentagdo:
ambatagen anitdria individual

30

KIT

14,65

22,25

16,50

20,70

18,53

Termbmetro clinico digital. Deve dispor de
ponta flexivel, emborrachada; resistente a gua;
visor digital de facil visualizagio; deve ter sido
verlficado e aprovado pelo INMETRO; bateria
de longa duragdo (substituivel); aviso sonoro.
Apresentagio; embalagem unitéria individual,

50

UN

34,38

13,15

22,00

39,20

23,18

59

Termdmetro dightal infravermelho sem contato
com a pele, para medigio da temperatura
corpérea. Medigio Instantdnea com visor e
display que altera a cor conforme a temperatura
Indicada, facilitando a leitura, Alarme de febre.
Resultados em graus Celslus  (2C). Fonte de
alimentagdo: pilhas. Sistema de desligamento
automético ativado apds um minuto, apds a
ultima medig8o ser feita, e/ou sem o uso, para
preservagio da bateria. Garantia de 1 (um) ano.

30

UN

262,50

294,60

125,00

165,00

211,78

60

Termbmetro digital para transporte de vacina.
Instrumento  de  medigio  precisa  da
temperatura interna e externa, medigdo de
temperatura méxima e minima. Deve dispor de
visor em cristal liquido de fécil visualizagdo;
fungia de marcacdo de temperatura em °C/°F,
botfio liga/desliga, Faixa de temperatura
interna: -20°C* +70°C; faixa de temperatura
externa: -50°C~  +70°C; resolugdor  0,1°C;
precisiia: +1°C. Dimensdes aproximadas: 6,4 X
85 x 22 cm Peso aproximado: 1008
Confeccionado e materlal  plésiico  PS.
Comprimento aproximado do cabo: 23m.
Alimentagdo: 1 pilha tipo AAA 1,5V (ja inclusa),
Deve dispor de manual de instrugdes em
portuguds. Garantia de 6 meses para defeitos
de fabricaglio, Apresentagfio: embalagem
unitérla individual,

10

UN

192,20

154,81

119,00

141,00

151,75

61

Abalxador de lingua. Confecclonado em
madeira, descartdvel, embalado

200

PCT

11,47

8,72

6,50

18,00

11,17




[image: image32.jpg]Rua Expedi
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fa

Estado do Parana

hetpz/wwws.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

iondrio Jofio Maria, 1020 — Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410
(42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-813G

individualmente em papel. Pacote contendo 100
{cem) unidades.

62

Oximetro de pulso de dedo portatil e ajustavel.
Alta precisio e facil utilizagio. Certificado pelo
INMETRO. Apresentagdo: unitdria individual

30

UN

132,62

134,00

98,00

151,00

128,91

63

Gelox modelo 550, gelo artificial reutilizivel, Sua
composiia ¢ um gel a base de Polimera
Acrilico, o que Ihe confere propriedades
diferentes dos similares. Embalagem  de
estrutura rigida com menor probabilidade de
vazar e maior seguranga; eficicia na
manutenciio térmica de produtos com baixas
temperaturas; gel mais viscoso. Apresentagdo
embalagem unitéria individual

30

UN

6,14

6,21

59,90

6,30

6,22

64

Papel grau cirdrgico e polipropileno 10cm x
100m papel grau cirtirgico com gramatura de o
minimo 60g/m? e filme laminado poliéster /
polipropileno, permedvel a0 vapor e ao ar,
medida 10cm x 100 metros, resistente ao vapor
saturado  sob  pressio, impermedvel ao
microorganismo, isento de alvejantes ou
corantes, resistente a rasgos, porosidade
controlada, sistema de selagem tripla, indicador
de sentido correto de abertura da embalagem.
indicadores quimicos que mudam de cor apds o
processo de esterllizagio, apresentagdo: rolos
ou bobinas.

50

RL

139,00

82,80

85,00

88,00

98,70

65

Papel grau cirlrgico e polipropileno 15em x
100m papel grau cirtirgico com gramatura de no
minimo 60g/m? e filme laminado poliéster /
polipropiians, permedvel ag vapor e g ar,
medida 206m x 100 metros, resistente ao vapor
saturado  sob  pressdo, impermedvel ao
microorganismo, Isento  de  alvejantes ou
corantes, resistente a rasgos, porosidade
controlada, sistema de selagem tripha, indicador
de sentido correto de abertura da embalagem.
indicadores quimicos que mudam de cor apés
processo de esterilizagio. apresentagdo: rolos
ou bobinas.

50

RL

160,64

127,67

98,00

144,50

132,70

66

Papel grau clrirgico e polipropileno 20cm x
100m papel grau clrdrglco com gramatura de no
minimo 60g/m? e filme laminado poliéster /
polipropileno, permedvel ao vapor e 2o ar,
medida 20cm x 100 metros, resistente ao vapor
saturado  sob  pressdo, impermedvel a0
microorganismo, Isento de alvejantes ou
corantes, resistente a rasgos, porosidade
controlada, sistema de selagem tripla, indicador
de sentido correto de abertura da embalagem.
indicadores quimicos que mudam de cor apés o
processo de esterillzagdo. apresentagdo: rolos
ou bobinas.

30

RL

192,22

163,46

112,50

207,85

169,01

67

Papel grau cirirgico ¢ polipropilenc 30cm x
100m papel grau cirirgico com gramatura de no
minimo 608/ e filme laminado poliéster /
polipropileno, permedvel ao vapor e ao ar,
medida 30cm x 100 metros, resistente ao vapor
saturado  sob  pressio, Impermedvel a0
microorganismo, fsento de  alvejantes ou
corantes, resistente @2 rasgos, porosidade
controlada, sistema de selagem tripla, indicador
de sentido correto de abertura da embalagem.
Indicadores quimicos que mudam de cor apés o
processo de esterilizagio. apresentagso: folos
ou bobinas.

25

RL

310,45

246,73

198,00

244,89

250,02

68

Hipociorito de sédio com 1% de cloro ativo

1.000

UN

4,82

3,60

8,90

8,80

6,53

%




[image: image33.jpg]Estado do Parand
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http:/www.ls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

estabilizado, que atua como elemento oxidativo
em cadelas protelcas de microorganismos.
produto indicado para a desinfeccio de
superficies fixas em ambiente hospitalar, bem
como desinfecgio de artigos de Inaloterapla ¢
oxigenoterapia, pode ser aplicado em pisos,
paredes, mobilias e artigos ndo criticos em
geral. possul eficdcia comprovada  contra
candidaalbicans, trichophytonmentagrophytes,
pseudomonasaeruginosa,  escherichia  coll,
staphylococcus aureus, saimoneliacholeraesuis,
mycobacterium, smegmatis e
mycobacteriumbovis. volume 1000ml.
apresentagio: frasco pldstico ambar, ndo
reciclado

69

Fita adesiva hospitalar, Composiggo: fita adesiva
em papel crepado, com adesivo & base de
borracha natural, de facil utilizaghio e excelente
aderéncia, Apresentagdo rolo de 16mm x 50 m,
embalagem unitdria individual.

300

UN

8,93

572

6,50

5,98

6,78

70

Colarcervical tamanho P (pequenc), com
regulagem de altura em 04 (quatro) niveis de
ajuste.

UN

27,50

22,91

95,00

16,00

22,14

71

Colar cervical tamanho M (Médio), com
regulagem de altura em 04 (quatro) niveis de
ajuste.

UN

27,50

22,91

95,00

16,10

22,17

Colar cervical tamanho G (Grande), com
regulagem de altura em 04 (quatro) nivels de
ajuste.

UN

23,75

22,91

95,00

16,10

20,92

>
3

Colar cervical tamanho GG (extragrande), com
reguiagent de altura ert 04 (guatro jobels de
ajuste.

UN

23,75

22,91

95,00

19,95

22,20

74

Pinga anatémico dente de rato tamanho 12 cm,
confeccionado  em  ago  Inoxiddvel com
extratratamento  contra  oxidagio e
autaclavével. Fabricada de acarda com os
padrGes Internacionais de Qualidade, Normas
da ABNT, CE. Embalagem individual.

20

UN

31,42

26,94

22,30

22,38

25,76

75

Pinga anatdmica dente de rato tamanho 14 cm,
confeccionado em ago inoxidavel com extra
tratamento contra oxidaglio e autoclavivel.
Fabricado de acordo com os padrbes
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
CE. Embalager individual.

20

UN

26,31

34,67

32,00

23,50

29,12

76

Pinga anatdmica dente de rato tamanho 16 cm,
confecclonado em ago inoxidavel com extra
tratamento contra oxidagio e autoclavavel.
Fabricado  de acordo com o5 padrBes
internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
CE. Embalagem Inlyigual

10

UN

30,36

28,40

35,00

25,44

29,80

77

Pinga anatomica tamanha 12 cm, confeccionado
em ago inoxiddvel com extra tratamento contra
oxidagdo eautoclavével, Fabricado de acordo
com os padrdes Internacionals de Qualidade,
Normas da ABNT, CE, Embalagem individual,

20

UN

22,69

22,30

21,47

22,15

78

Pinga anatémica tamanho 14 cm, confeccionado
em ago inoxiddvel com extra tratamento contra
oxidagso e autoclavdvel. Fabricado de acordo
com os padrBes Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, CE. Embalager individual.

15

UN

22,04

32,00

23,29

25,78

79

Pinga anatbmica tamanho 16 cm, confeccionado
em ago inoxiddvel com extra tratamento contra
oxidagiio @ autoclavével. Fabricado de acordo
com os padrdes Internacionals de Qualidade,
Normas da ABNT, CE. Embalegem individual.

10

UN

26,51

38,50

24,84

29,95

80

Pinga anatémica tamanho 18 cm, confeccionado
em ago inoxidavel com extra tratamento contra

10

UN

35,98

42,00

32,40

36,79




[image: image34.jpg]CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Rane: (42) 3635-8100 - Pax: (42) 3635

Estado do Parana
Rua Expedicionfirio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410

http:/wwwls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

8136

oxidagio e autoclavével. Fabricado de acordo
com os padrdes Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, CE, Embaiagem individual.

81

Pinga Kelly Reta (hemostética) tamanho 14 cm,
confeccionado  em ago inoxiddvel com
extratratamento  contra  oxidagio e
autoclavével. Hastes arredondadas e macias,
facilitando o travamento e destravamento da
pinga. Fabricado de acordo com os padrbes
Internaclonals de Qualidade, Normas da ABNT,
CE. Embalagem individual.

15

UN

54,47

58,67

49,80

49,80

53,19

82

Pinga Kelly Reta (hemostitica) tamanho 16 cm,
confecclonado  em  ago  inoxiddvel com
extratratamento contra oxidagdo e
autoclavdvel. Hastes arredondadas e macas,
facilitando o travamento e destravamento da
pinga. Fabricado de acordo com os padrBes
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
CE. Embalagem individual,

10

UN

61,60

53,33

52,00

57,35

56,07

83

Pinga Kelly curva (hemostdtica) tamanhe 14 cm,
confeccionado em ago inoxiddvel com extra
tratamento contra oxidacio e autoclavdvel.
Hastes arredondadas e macias, facilltando o
travamento e destravamento da  pinga.
Fabricado de acordo com os padrdes
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,
CE. Embalagem individual.

15

UN

52,80

50,98

49,80

49,60

50,80

84

Pinga Kelly curva (hemostatica) tamanho 16 cm,
confeccionado em ago inoxiddvel com extra
tratamento contra oxidagio e autoclavavel,
Hastes arvedondadas e rmacias, facilitards o
travamento e destravamento da  pinga.
Fabricado de acordo com os padres
Internaclonals de Qualidade, Normas da ABNT,
CE. Embalagem individual.

10

UN

64,60

63,76

52,00

56,78

59,29

85

Pinga Crlle  Reta  tamanho 14 cm,
confeccionado em  ago  inoxiddvel  com
extratratamento  contra  oxidagio e
autoclavavel. Hastes arredondadas e macias,
facllitando o travamento e destravamento da
pinga. Fabricado de acordo com os padrdes
Internacionals de Qualidade, Normas da ABNT,
CE. Embalagem Individual

15

UN

53,77

39,90

43,37

45,68

86

Pinga  Crile curva tamanho 14 ¢em,
confeccionado  em  ago  Inoxiddvel com
extratratamento  contra  oxidagio e
autoclavdvel. Hastes arredondadas e maclas,
facliitando o travamento e destravamento da
pinga. Fabricado de acordo com os padrées
Internacionals de Qualidade, Normas da ABNT,
CE. Embalagem individual

15

UN

61,00

44,23

39,90

44,50

47,41

87

Tesoura Spencer para retirada de pontos,
tamanho 12 cm, confeccionade em  age
Inoxiddvel com extra tratamento contra
oxidagio e autoclavével. Fdcil travamento e
destravamento. Fabricado de acordo com os
padrBes Internaclonals de Qualidade, Normas
da ABNT, CE. Embalagem individual.

15

UN

73,03

74,00

55,76

67,60

88

Tesoura metzenbaum reta tamanho de 15 cm,
confeccionado em ago inoxiddvel com exira
tratamento contra oxidagdo e autoclavével. Facll
travamento e destravamento.  Embalagem
Individual.

10

UN

56,58

91,21

41,90

65,42

63,78

89

Tesoura metzenbaum reta tamanho de 18 cm,
confecclonado em ago inoxiddvel com extra
tratamento contra oxidagdo e autoclavavel. Facil
travamento e destravamento. _Embalagem

10

UN

91,21

52,00

77,30

73,50




[image: image35.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondrio Joo Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitp:/www.ls.pr.gov.bi

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

individual

90

‘Tesoura metzenbaum curva tamanho de 15 cm,
confecclonado em ago Inoxiddvel com extra
tratamento contra oxidag#o e autoclavével. Facil
travamento e destravamento, Embalagem
individual

10

UN

55,41

67,34

41,90

66,89

57,89

91

Tesoura clrirgica fina reta tamanha de 15 cm,
confeccionado em ago inoxiddvel com extra
tratamento contra oxidagéo e autoclavvel, Facil
travamento e destravamento, Embalagem
individual

15

UN

55,48

55,76

45,00

41,48

49,43

92

Tesoura cirtirgica fina_curva tamanho de 15 cm,
confecclonade em ago inoxiddvel com extra
tratamento contra oxidacéo e autoclavdvel. Facil
travamento e destravamento, Embalagem
individual

10

UN

80,08

49,95

45,00

41,74

54,19

93

Porta agulha porta agulha maychegar 14 cm,
ago Inoxiddvel e autoclavivel, usado para
suturar tecido, prende de forma segura a agulha
Impedindo que a mesma gire ou escorregue.
Embalagem Individual,

15

UN

81,16

47,19

42,00

43,00

53,34

94

Porta agulha porta aguiha mayohegar 16 cm,
ago Inoxiddvel e autoclavivel, usado para
suturar tecido, prende de forma segura a agulha
impedindo que a mesma gire ou escorregue.
Embalagem Individual.

15

UN

74,87

65,04

46,00

52,50

59,60

95

Cabo de bisturi cabo para bisiurl n¢ 03 - ago
inoxidével com extra tratamento contra
oxidagso e autoclavivel, para uso de faminas
11,12,15 ¢ 15c,

15

UN

11,47

19,90

18,00

16,46

96

Cabho de bistur’ cabo para bisturl n¢ 04 - ago
inoxiddvel com extra tratamento contra
oxidagiio e autoclavivel.

15

UN

16,20

22,58

19,90

17,70

19,10

97

Pinga halstead mosquito reta 12cm, ago
Inoxiddvel com extra  tratamento contra
oxidagdo e autoclavdvel - tem a fungdo de
promover a hemostasia através da compressdo
dos vasos. Fdcil travamento e destravamento.
Embalagem individual.

20

UN

44,76

42,00

39,00

41,92

98

Pinga halstead mosquito curva 12cm, ago
inoxiddvel com extra  tratamento contra
oxidagdo e autoclavével - tem a fungdo de
promover a hemostasia através da compressdo
dos vasos. Facll travamento e destravamento.
Embalagem individual,

20

UN

42,02

44,76

42,00

52,80

45,40

99

Tesoura mayo stille reta, 15 ¢m, confeccionado
em ago inoxiddvel com extratratamento contra
oxidagdo e autoclavével. Ficil travamento e
destravamento. Fabricado de acordo com os
padidies wnternaclonals de Qualidade, Normas
da ABNT, CE. Embalagem individual.

15

UN

72,33

73,15

55,00

58,00

64,62

100

Tesoura mayo stille curva, 15 cm, confeccionado
em aco inoxiddvel com extratratamento contra
oxidagdo e autoclavével, Ficil travamenio e
destravamento. Fabricado de acordo com os
padrées Internacionais de Qualidade, Normas
da ABNT, CE. Embalagem Individual.

15

UN

40,63

55,00

58,00

51,21

101

Pinga Clinica para Algoddo tamanho 16 cm
confeccionado em ago inoxiddvel com extra
tratamento contra oxidagfio e autoclavavel. Facil
travamento e destravamento. Fabricado de
acordo com os padrdes Internaclonais de
Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem
Indlvidual,

15

UN

30,51

19,00

20,00

23,17

102

Pinga Cheron tamanho 24 cm confeccionado em
ago inoxidével com extra tratamento contra
oxidagiio _e_autoclavavel. Fcil travamento e

10

UN

122,10

89,00

86,40

99,17

Ui




[image: image36.jpg]Estado do Parana

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Rua Expediciondivio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx, Postal 121~ 85301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitp://www.ls.pr.gov.br

destravamento. Fabricado de acordo com os
padrBes Internacionais de Qualidade, Normas
da ABNT, CE. Embatagem individual.

103

Pinga hartmann para corpo estranho com
serrilha 20 cm, confeccionado em ago inoxidavel
com extra tratamento contra oxidagio e
autoclavével . Fdcll  travamento e
destravamento, Fabricado de acordo com o0s
padrées Internaclonais de Qualidade, Normas
da ABNT, CE. Embalagem individual

UN

344,45

403,00

290,20

345,88

104

Histerbmetro Collin 28 cm. _Instrumento
dirdrgico ndo articulado néo cortante, Utiizado
para exames glnecoldglcos, principalmente na
insergio de DIU. Confecclonado em ago
inoxidavet; com tratamento oxidacéo,
autoclavavel; possul escala gravado no corpo do
instrumental até 22 CM; possul fecho para
travamento. Fabricado de acordo com os
padrées Internacionais de Qualidade, Normas
da ABNT, CE. Embalagem individual

10

UN

147,78

112,00

112,90

124,23

105

Bandeja retangular de Inox, medindo 30x20x3
cm, autoclavével, fabricada ago inoxiddvel,
utilizada para armazenamento e
acondiclonamento de instrumentals,

10

UN

166,16

115,00

116,50

132,55

106

Cuba redonda em inox, capacidade
150mlautoclavvel, fabricada ago Inoxiddvel,
utilizada para assepsia. Embalagem individual.

10

UN

45,78

68,00

24,38

46,05

107

Cuba rim em inox, tamanho 26x12x6 capacidade
de 750 ml, autoclavdvel, fabricada ago
inoxid4vel. Embalagem individual.

20

UN

70,89

105,83

85,00

67,60

74,50

108

eulos de  protegdo  deulos de  protegdo-
armagio de aro reguldvel, lente incolor,
proteciio contra  impactos de particulas
volantes, multidirecionais e raios ultravioleta,
lente curva e protegio lateral, lente de
palicarbanata.

20

UN

22,97

25,00

9,60

19,19

109

\ndicador _ biolégico desenvolvido para a
monitorizagio ¢ avaliagio dos ciclos de
esterilizagdo em autoclaves, Sistema claro e de
fhcil Interpretagdo dos resultados do processo
de esterillzagdo. Apresentagfio: calxa com 10
unidades

100

44,60

62,00

48,04

51,55

110

Mascara de  oxigenioterapia  de  alta
concentragdo com reservatério adulto

10

UN

25,21

16,88

29,90

31,60

25,90

111

Mascara  de  oxigenioterapia  de  alta
concentragio com reservatorio infantll

10

UN

24,66

19,41

29,90

31,60

26,39

b
=4
iy}

Alcool etilico hidratado na concentrag8o de 702
INPM (70% em peso), indicado para desinfeccdo
de nivel médio ou intermedidrio em superficles
fixas & amblentes, pava wo hosplalar e
farmacéutico. Volume: 1,000 ml (mil). O rétulo
deverd apresentar o n2 do lote, data de validade
@ procedéncia, Apresentagdo: frasco pldstico.

R

13,73

9,36

9,50

9,84

16,11

113

Klcool 70% Gel Antisséptico, composto por
4lcool etflico hidratado em gel 70% /v {em
volume). Volume: 900 gramas. O rétulo deverd
apresentar o n¢ do lote, data de validade e
procedéncia. Apresentagio: frasco pldstico

400

FR

19,21

12,50

15,71

15,81

14

Detergente enzimatico profissional, destinado a
limpeza manual audllando na  remogio de
tesiduos organicos, carga micrabiana e biofilme
nos Instrumentais cirtrgicos , formuia com cinco
enzimas que garante a alta eficicia da limpeza
mesmo em presenga de materlal ressecado,
com remogdo por melo de enxdgue simples.
Volume: 1,000 ml (mil). Acondicionado em
frasco pléstico 0paco.

100

FR

29,65

22,10

42,50

31,00

31,31




[image: image37.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 — 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitp://www.ls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

115

Solugio  degermante @  base  de
polivinilpirrolidona iodo (PVP-1), contendo 1%
de fodo ativo, complexo estével e ativo que
libera iodo progressivamente, Ativo contra
todas as formas de bactérias ndo esporuladas,
fungos e virus, E Indicado para anti-sepsia da
pele, méos e antebragos. Acondicionado em
frasco pldstico dmbar, com tampa que impega
vazamento.  Volume 1,000 ml  (mil).
Apresentactio: frasco pldstico Ambar.

100

FR

20,50

66,00

55,00

53,60

48,78

116

Solugdo  aguosa  tdpica, @ base de
polivinilpirrolidona iado (PVP-l), contenda 1%
de iodo ativo, complexo estivel e ativo que
libera Todo progressivamente. Ativo  contra
todas as formas de bactérias néo esporuladas,
fungos e virus. Indicado como antisseptico para
curativos em geral. Acondicionado em frasco
pléstico dmbar, com tampa que impega
vazamento,  Volume 1000 mi  (mil).
Apresentagio: frasco pldstico Smbar.

100

FR

65,80

56,50

82,00

68,10

117

Vaselina liquida, indicada como emoliente para
2 pele, remogao de crostas e pomadas, pastas e
outros produtos previamente utilizados na pele
(limpeza da pele), lubrificante. Acondicionada
em frasco pléstico incolor, o reciclado.
Volume 1.000 ml (mil). Apresentagdo: frasco
pldstico incolor,

100

FR

59,75

70,00

41,90

45,60

54,31

118

Saco para acondiclonamento de residuos sélidos
hospitalares/infectantes. Impermedvel e
resistente, de cor branca leitosa, com
simbologle de vesldug dnfectante, de avorde
com a NBR 7500. Constitufdo de Polietileno de
Alta Densidade (PEAD) virgem, que apresente
resisténcla mecanica; solda de fundo do tipo
estrela, continua, homogénea e uniforme
vedando completamente e nfo permitindo a
perda do conteddo durante o manuselo, de
acordo com a Norma Técnica 9194, da ABNT.
Volume: 40 (cem) litros. Apresentagdo: pacote
com 100 {cem) unidades.

80

PCT

26,40

32,00

44,50

64,40

34,30

119

Saco para acondicionamento de residuos sélidos
hospitalares/infectentes,  Impermedvel e
resistente, de cor branca leitosa, com
simbologla de residuo Infectante, de acordo
com a NBR 7500, Constituido de Polietileno de
Alta Densidade (PEAD) virgem, que apresente
resisténcia mecénica; solda de fundo do tipo
estrela, continua, homogénea e uniforme
vedando completamente @ ndo permitindo a
perda do conteido durante o manuselo, de
acordo com a Nortma Técnica 9191, da ABNT.
Volume: 60 (cem) litros. Apresentacio: pacote
com 100 (cem) unidades.

80

PCT

45,75

43,42

52,00

71,50

47,06

120

Saco para acondiclonamento de residuos slidos
hospitalares/infectantes.  Impermedvel e
resistente, de cor branca leltosa, com
simbologla de residuo Infectante, de acordo
com a NBR 7500. Constitufdo de Polietileno de
Alta Densidade (PEAD) virgem, que apresente
resisténcia mecnica; solda de fundo do tipo
estrela, continua, homogdnea e uniforme
vedando completamente e nfo permitindo a
perda do conteddo durante o manuseio, de
acordo com a Norma Técnica 9191, da ABNT.
Volume: 100 {cem) fitros. Apresentagdo: pacote
com 100 (cem) unidades.

80

PCT

73,37

82,24

55,00

84,50

73,78

121

Coletor de material perfuro-cortante. Recipiente
rigido, resistentes & punctura, rompimento e

200

UN

9,75

7,00

7,33




[image: image38.jpg]Rua Expedicionrio

Estado do Parana
Joiio Maria, 1020 — Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
(CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
Rttp/Awwivds.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

vazamento, com  tampa,  devidamente
identificados com a simbologia de residuo
infectante e perfurocortante, conforme NBR
13853. Deve apresentar bocal aberto para
facilitar o descarte dos materials, sem
necessidade de abrir e fechar tampa. Deve
acompanhar saco pléstico para revestimento
Interno do coletor, O saco pldstico junto com o
fundo rigido, a cinta e a bandeja, devem formar
um espesso conjunto de revestimento interno,
evitando perfuragbes e vazamentos. A trava e a
contra-trava de seguranca devem garantir que,
apés o fechamento do coletor, a tampa néo se
abra durante o transporte. Apresentagdo:
embalagem unitaria individual de 07 litros.

122

Coletor de materlal perfuro-cortante, Recipiente
rigido, resistentes & punctura, rompimento e
vazamento, com tampa, devidamente
identificados com a simbologia de residuo
Infectante e perfurocortante, conforme NBR
13853. Deve apresentar bocal aberto para
facliitar o descarte dos materials, sem
necessidade de abrir e fechar tampa. Deve
acompanhar saco pldstico para revestimento
interno do coletor. O saco pléstico junto com o
fundo rigido, a cinta e a bandeja, devem formar
um espesso conjunto de revestimento Interno,
evitando perfuragdes e vazamentos. A trava e a
contra-trava de seguranga devem garantir que,
apds o fechamento do coletor, a tampa néfo se
abva dwante o lranspovte.  Apresentagioc
embalagem unitéria individual de 13 litros.

400

UN

11,04

9,60

8,90

10,90

10,11

123

Coletor de material perfuro-cortante. Recipiente
tigido, resistentes & punctura, rompimento e
vazamento, com tampa,  devidamente
identificados com @ simbologia de residuo
Infectante e perfurocortante, conforme NBR
13853. Deve apresentar bocal aberto para
facilitar o descarte dos materials, sem
necessidade de abrir e fechar tampa. Deve
acompanhar saco pléstico para revestimento
interno do coletor, O saco pléstico junto com o
fundo rigido, a cinta e a bandeja, devem formar
um espesso conjunto de revestimento interno,
evitando perfurages e vazamentos. A trava e a
contra-trava de seguranga devem garantir que,
apds o fechamento do coletor , a tampa ndo se
abra durante o transporte, Apresentagio:
embalagem unitéria individual de 20 litros.

400

UN

17,47

12,80

12,90

12,50

13,92

124

Dispositivo intravenoso de insercdo periférica
do tipo cateter pldstico flexivel sob agulha,
calibre n2 206, codificado por cor segundo o
padriio universal. Agulha slliconizada, com bisel
trifacetado; cénula em fluoroetilenopropileno.
Dispositivo de uso tnico, descartével, embalado
Individualmente em blister estéril de pldstico e
papel grau cirdrgico. Apresentagio: calxa com
100 unidades.

30

125,00

104,00

120,00

152,70

125,43

125

Dispositivo intravenoso de inserglo periférica
do tipo cateter pldstico flexivel sob agulha,
callbre ne 226, codificado por cor segundo o
padrio universal. Aguiha siliconizada, com bise!
trifacetado; conula em fluoroetilenopropileno.
Dispositivo de uso (inico, descartavel, embalado
individualmente em biister estéril de pldstico
papel grau cirdrgico. Apresentago: caixa com
100 unidades,

30

X

125,00

96,00

120,00

153,00

123,50




[image: image39.jpg]CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone:

Estado do Parana

Rua Expedicionfirio Joiio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410

http:/Avww.ls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

2) 3G35-8100 - Fax: (42) 3635-8136

126

Dispositivo intravenoso de insercdo periférica
do tipo cateter pldstico flexivel sob agulha,
calibre ne 246, codificado por cor segundo o
padrédo universal, Agulha siliconizada, com bisel
trifacetado; cAnula em fluoroetilenopropileno.
Dispositivo de uso tinico, descartével, embalado
individualmente em blister estéril de pldstico e
papel grau cirlrgico. Apresentagdo: calxa com
100 unidades.

30

X

202,00

92,00

135,00

170,00

149,75

127

Escalpe estérll de uso unico Calibre n2 19 G.
Agulha de ago inoxidével com tubo protetor,
codificado por cor segundo o padrio universal.
Constitufdo por agulha siliconizada em ago
Inoxiddvel, com paredes finas e bisel bianguiado
e trifacetado; asas maledvels e flexiveis,
ajustavels  anatomicamente  conforme o
manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo
vinflicotransparente; conexiio luer-lack. Estérels,
atéxicos e apirogénicos,  embalados
individualmente em blister de pléstico e papel
grau cirdrgico. Apresentagdio: caixa com 100
unidades.

10

X

34,00

39,10

33,00

172,00

35,37

128

Escalpe estéril de uso Unico Calibre n? 21 G,
Agulha de aco inoxidavel com tubo protetor,
codificado por cor segundo o padrio universal,
Constituido por agulha siliconizada em ago
Inoxidével, com paredes finas e bisel biangulado
e wifacetado; asas maledveis ¢ flexivels,
ajustdveis  anatomicamente  conforme o
manuselo (conhecldas como “butterfly"); tubo
vinlicotransparante; conexio ner-look. Estévels,
atéxicos e  apirogénicos,  embalados
Individualmente em blister de plistico e papel
grau cirtirgico, Apresentagfio: caixa com 100
unidades.

40

X

42,00

40,00

33,00

172,00

38,33

129

Escalpe estéril de uso dnico Calibre n? 23 G.
Agulha de ago Inoxiddvel com tubo protetor,
codificado por cor segundo o padr3o universal.
Constituido por agulha siliconizada em ago
inoxidavel, com paredes finas e bisel biangulado
e trifacetado; asas maledveis e flexivels,
ajustdvels  anatomicamente  conforme o
manuseio {conhecidas como "butterfly"); tubo
vinflicotransparente; conexdo luer-lock. Estérels,
atéxicos e apirogénicos,  embalados
individualmente em blister de pldstico e papel
grau cirdrgico, Apresentagio: caixa com 100
unidades.

40

X

47,00

44,00

33,00

172,70

41,33

130

Escalpe estéril de uso dnico Calibre ne 25 G,
Agulha de ago inoxidével com tubo protetor,
codificado por cor segundo o padrio universal.
Constituido por agulha siliconizada em ago
inoxldavel, com paredes finas  bisel biangulado
e trifacetado; asas maledvels e flexivels,
ajustdveis  anatomicamente  conforme o
manuselo (conhecldas como "butterfly"); tubo
vinllicotransparente; conexdo luer-lock, Estéreis,
atéxicos e  apirogénicos,  embalados
Individuaimente em blister de pldstic e papel
grau cirlrgico. Apresentacéo: caixa com 100
unidades.

20

X

33,00

44,00

33,00

173,00

36,67

131

Escalpe estéril de uso Gnico Calibre n? 27 G.
Agulha de ago inoxiddvel com tubo protetor,
codificado por cor segundo o padréo universal,
Constituldo por agulha siliconizada em ago
Inoxidavel, com paredes finas e bisel blangulado
e wifacetado; asas maledvels e flexivels,
ajustéveis _anatomicamente _conforme o

10

X

60,00

30,00

33,00

175,00

41,00




[image: image40.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondirio Joito Maria, 1020 — Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitp:/wwivls.pr.gov.br

manuseio (conhecidas como "butterfly"); tubo
vinficotransparente; conexdo luer-lock, Estéreis,
atédcos e apirogénicos,  embalados
individualmente em blister de pléstico e papel
grau cirdrgico. Apresentaglio: calxa com 100
unidades.

Equipo, constitufdo por ponta perfurante (que
penetra as bolsas de soro e frascos); cimara
flexivel, gotejadora em macrogotas; tubo em
PVC, de comprimento aproximado a 1,50m,
atéxico e apirogénico; pinga rolete, para
controle de fluxo; canector luer; respiro ou
vélvula de ar (localizado na parte superior da
137 | cAmara gotefadora); fitro de particulas e Injetor
lateral em Y, confeccionado em borracha
cleatrizante. Embalado  individualmente em
Papel Grau Cirdrgico e filme termopldstico,
contendo os dados impressos de identificago,
c6digo, lote, data de fabricagdo, validade e
registro no Minlstério da Satide, conforme NBR
14041/1998. Apresentacio: embalagem unitéria
individual.

3500 | UN 1,63 1,18 1,80 2,40

1,75

Equipo para mutrigao emieral, consiiuido por
ponta perfurante (que penetra em frascos e
bolsas de nutrigho); chmara fleivel, goteladora
em macrogotas; tubo em PVC azul (para evitar
conexdio acidental com acesso venosol, de
comprimento aproximado a 1,50m, atéxico
apirogénico; pinga rolete, para controle de
fluxo; conector Iuer; respiro ou valvula de ar
focalizado s parte superor da cAmara

133 | | ejadoral ftro de particulas e injetor fateral | 200 | UN | 2,31 160 | 250 289
em Y, confeccionado em borracha cicatrizante.
Embalado. Indvidualmente om  Papel Grau
Cirdrgico e filme termopldstico, contendo os
dados Impressos de Identificagd, codigo, lote,
data de fabricagio, validade e registra no
Ministério  da  SaGde, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentagio:  embalagem
unitdria.

2,33

Extensor Intermedidrio de duas vias para
administragdo de medicagdes parenterais. Tubo
transparente em PVC; conector LuerSlip com o
paciente; conectores distais Luer fémea com
protetores de cone Luer; pingas tipo clamp
(corta-fluxo); tampas protetoras reserva; estéril
134 @ apirogénico. Embalado Individualmente em 500 UN 0,96 1,90 2,85
Papel Grau Cirirgico e filme termopléstico,
contendo os dados impressos de identificagdo,
cédigo, lote, data de fabricagio e validade e
registro no Ministério da Satde, conforme NBR
14041/1998.  Apresentaglio:  embalagem
unitaria,

1,43

Garrote para pungdo, uso adulto e pedidtrico,
confeccionado em tecido eldstico adequado
com fecho branco, alto trava e tensdo. Utilizado
para exames que selam necessrios o
garroteamento de membros superiores ou
Inferiores. Apresentagio: embalagem unitéria.

135 50 UN 12,55 9,68 12,50 13,90

12,16

Salugdo intravenosa isotdnica de Cloreto de
Sédio a 09%. Volume: 10 mi (dez).
Acondicionada em sistema fechado,
confeccionado em frascos ou bolsas flexivels e
136 | vedadas de PVC que Impegam a entrada doare | 4.000 UN 0,77 0,52 0,80 -
de microorganismos, com sistema de duplo
canal: um para conexo do equipo de infuséo e
outro para adigio de medicamentos, com
membrana _auto-cicatrizante. Apresentagdo:

0,70




[image: image41.jpg]Estado do Parana
Rua Expedicionfirio Jofio Maria, 1020 — Centro— Cx. Postal 121 ~ 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

embalagem unitdria.

137

Solugdo intravenosa isotdnica de Cloreto de
Sédlo a 09% Volume: 100 ml (cem).
Acondicionada em sistema fechado,
confeccionado em frascos ou hoisas flexiveis e
vedadas de PVC que impegam a entrada do ar e
de microorganismos, com sistema de duplo
canal; um para conexdo do equipo de infuséo e
outro para adigdo de medicamentos, com
membrana  auto-clcatrizante.  Apresentagéo:
embalagem unitdria,

4.000

UN

11,71

8,30

6,50

10,68

9,30

138

Solugio Intravenosa Isotonica de Cloreto de
sédio a 0,9%. Volume: 250 mi (duzentos e
cinquenta). Acondicionada em sistema fechado,
confeccionado em frascos ou holsas flexives e
vedadas de PVC que impegam a entrada do ar e
de microorganismos, com sistema de duplo
canal: um para conexfo do equipo de infusio e
outro para adigio de medicamentos, com
membrana  auto-cicatrizante.  Apresentagio:
embalagem unitéria.

3.000

UN

11,60

10,00

7,95

12,97

10,63

139

Soluglo Intravencsa isotbnica de Cioreto de
sédio a 0,9%. Volume: 500 ml (quinhentos).
Acondicionada  em  sistema fechado,
confeccionado em frascos ou bolsas flexivels e
vedadas de PVC que impegam a entrada do ar e
de microorganismos, com Sistoma de duplo
canal: um para conexio do equipo de Infusio e
outro para adigho de medicamentos, com
membrana  auto-cicatrizante.  Apresentagdo:
armbalegen wntdria,

2.000

UN

17,52

12,20

9,20

15,35

13,57

140

Solugdo intravenosa lsotbnica de Cloreto de
Sodio a 0,9%. Volume: 1.000 mi (mil).
Acondicionada  em  sistema  fechado,
confeccionado em frascos ou bolsas flexiveis e
vedadas de PVC que impecam a entrada do ar e
de microorganismos, com sistema de duplo
canal: um para conexdo do equipo de infusio e
outro para adigio de medicamentos, com
membrana  auto-cicatrizante, Apresentagéio:
embalagem unitaria.

1.000

UN

26,10

17,66

12,05

16,43

18,06

141

Solugdo intravenosa Isotbnica de Glicose a 5%.
Volume: 250 ml (duzentos e cinquenta).
Acondicionada  em  sistema  fechado,
confeccionado em frascos ou bolsas flexiveis e
vedadas de PVC que impegam a entrada do ar e
de microorganismos, com sistema de duplo
canal: um para conexfio do equipo de infusio e
outro para adigdo de medicamentos, com
membrana  auto-cicatrizante.  Apresentagéio!
embalagem unitdria,

800

UN

11,95

8,02

6,50

9,79

9,07

142

Solugdo intravenosa isotonica de Glicose a 5%,
Volume: 500 mi (quinhentos). Acondicionada
em slstema fechado, confeccionado em frascos
ou bolsas flexiveis e vedadas de PVC que
impegam a entrada do ar e de microorganismos,
com sistema de duplo canal: um para conexio
do equipo de infusdo e outro para adigdo de
medicamentos, com  membrana  auto-
cicatrizante. Apresentagio: embalagem unitéria.

600

UN

22,50

14,35

14,00

15,09

143

Solugdo Intravenosa isotonica de Glicose a 5%.
Volume: 1.000 ml (mil). Acondicionada em
sistema fechada, confecclonado em frascas ou
bolsas flexiveis e vedadas de PVC que Impegam
a entrada do ar e de microorganismos, com
sistema de duplo canali um para conexio do
equipo_de infusio e outro_para_adigio de

400

UN

21,27

15,58

13,00

14,98

16,21




[image: image42.jpg]CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
https/www.ls.p

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofto Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

medicamentos, ~com  membrana  auto-
cicatrizante, Apresentagio: embalagem
unitdria. 11,77,

144

Sonda  nasogéstrica  longa.  Callbre 4
(quat11,60r0). ~Sistema para alimentagio
formado por um tubo translicido com uma
linha radiopaca longitudinal e um conector,
fabricados em 100% silicone. Possui quatro
perfurages no extremo distal, sendo este
fechado em forma cllindrica de  sllicone
transparente. O conector localizado no extremo
proximal deve apresentar forma cénica com
tampa obturadora diferenciada por cores para
Identificago de calibre pedidtrico e de adulto.
Embalado individualmente em  Papel Grau
Cirtrgico e filme termopléstico, contendo os
dados impressos de identificagdo, cédigo, lote,
data de fabricagio e validade e registro no
Ministério  da  SaGde, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentagio;  embalagem
unitdria,

600

UN

0,64

1,43

0,98

1,59

1,16

145

Sonda nasogdstrica longa. Calibre 6 (sels).
Sistema para alimentagdo formado por um tubo
translicido  com uma finha  radiopaca
longitudinal e um conector, fabricados em 100%
silicone. Possui quatro perfuragdes no extremo
distal, sendo este fechado em forma cilindrica
de silicone transparente. O conector localizado
no extremo proximal deve apresentar forma
cdnica com tampa obturadora diferenciada por
coves para dentificagio de calie pedidtiico &
de adulto. Embalado individualmente em Papel
Grau Cirdrgico e filme termopldstico, contendo
os dados impressos de identificagdo, cddigo,
lote, data de fabricacdo e validade e registro no
Ministério  da  Saude, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentaglio:  embalagem
unitéria.

100

UN

0,70

1,00

1,55

1,18

146

Sonda nasogéstrica longa. Calibre 12 (doze).
Sistema para alimentacio formado por um tubo
translicido  com uma linha  radiopaca
longitudinal e um conector, fabricados em 100%
silicone. Possui quatro perfuragBes no extremo
distal, sendo este fechado em forma cilindrica
de silicone transparente, O conector localizado
no extremo proximal deve apresentar forma
conica com tampa obturadora diferenciada por
cores para identificacéio de calibre pedidtrico e
de adulto. Embalado individualmente em Papel
Grau Cirdrgico e filme termopléstico, contendo
os dados Impressos de identificaio, codigo,
Jote, data de fabricagéo e validade e registro no
Ministério  da  Saude, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentagho: embalagem
unitdria,

100

UN

2,24

1,55

1,63

147

Sonda nasogdstrica longa. Callbre 14 (quatorze).
Sistema para alimentagio formado por um tubo
translicido com uma linha  radiopaca
tongitudinal e um conector, fabricados em 100%
silicone, Possui guatro perfuragdes no extremo
distal, sendo este fechado em forma cilindrica
de silicone transparente. O conector localizado
no extremo proximal deve apresentar forma
cbnica com tampa obturadora diferenciada por
cores para identificagiio de callbre pedidtrico e
de adulto, Embalado individualmente em Papel
Grau Cirdrgico e filme termopléstico, contendo
os dados impressos_de identificagdo, c6digo,

100

UN

2,87

1,25

1,70

2,01




[image: image43.jpg]CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fanc: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Joito Maria, 1620 — Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410

hitpi//wwwvils.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Tote, data de fabricagao e vaildade e registro no
Ministério  da  Salide, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentacfio:  embalagem
unitdria,

148

Sonda nasogdstrica longa.  Calibre 16
(dezesseis). Sistema para alimentagdo formado
por um tubo translicido com uma linha
radiopaca  longitudinal e um  conector,
fabricados em 100% silicone. Possui quatro
perfuragdes no extremo distal, sendo este
fechado em forma cilindrica de silicone
transparente. O conector localizado no extremo
proximal deve apresentar forma cénica com
tampa obturadora diferenciada por cores para
identificaiio de calibre pedidtrico e de adulto.
Embalado individualmente em Papel Grau
Cirdrgico e fitme termopléstico, contendo os
dados impressos de identificagdo, cédigo, lote,
data de fabricagio e validade e registro no
Ministério  da  Salde, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentagdo: embalagem
unitdria,

100

UN

1,96

1,60

1,40

1,70

1,67

48

Sonda nasogéstrica longa. Calibre 18 (dezoito).
Sistema para alimentagao formado por um tubo
translicido  com uma linha  radiopaca
longitudinal e um conector, fabricados em 100%
silicone. Possui quatro perfuragdes no extremo
distal, sendo este fechado em forma cilindrica
de silicone transparente. O conector localizado
no extremo proximal deve apresentar forma
cdnica com tampa ohturadors dferenciada pov
cores para identificagio de calibre pediatrico e
de adulto, Embalado individualmente em Papel
Grau Cirdrgico e filme termopldstico, contendo
os dados impressos de identificagdo, cddigo,
lote, data de fabricagdo o validade e registro no
Ministérlo  da  Saide, conforme  NBR
14041/1998. Apresentagio: embalagem
unitdtia.

UN

2,13

150

Sonda nasogastrica curta. Callbre 10. Sistema
para alimentagio formado por um tubo
transldcido  com uma linha  radiopaca
longitudinal e um conector, fabricados em 100%
sificone, Possui quatro perfuragdes no extremo
distal, sendo este fechado em forma cllindrica
de silicone transparente. O conector localizado
no extremo proximal deve apresentar forma
cénica com tampa obturadora diferenciada por
cores para Identificaio de callbre pedidtrico e
de adulto. Embalado Individualmente em Papel
Grau Cirurgico e filme termopléstico, contendo
os dados Impressos de Identificaglio, cédigo,
lote, data de fabricagdo e validade e registro no
Ministérlo  da  Satde, conforme  NBR
14041/1998. Apresentagdo! embalagem
unitdria,

100

UN

0,98

1,29

1,05

1,73

1,26

151

Sonda nasogdstrica curta, Calibre 12. Sistema
para alimentagio formado por um tubo
translgcido  com uma linha radiopaca
longitudinal e um conector, fabricados em 100%
silicone. Possul quatro perfuragbes no extremo
distal, sendo este fechado em forma cilindrica
de sllicone transparente. O conector localizado
no extremo proximal deve apresentar forma
cbnica com tampa obturadora diferenciada por
cores para identlficagdo de callbre peditrico e
de adulto. Embalado individualmente em Papel
Grau Cirdrgico e filme_termopldstico, contendo

100

UN

1,31

1,10

1,74

1,34




[image: image44.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitp:/www.Is.prgov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

os dados impressos de Identificagdo, codigo,
lote, data de fabricagio e validade e registro no
Ministério  da  Saiide, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentagdio:  embalagem
unitdria,

152

Sonda para aspiragdo tragueal. Calibre 12
{doze). Composta por um tubo de PVC atdxico,
siliconizado, flexivel, com modelo de furagdo
especifica e conector com tampa. Embalado
individualmente em  filme  termopldstico,
contendo os dados Impressos de Identificagio,
cédigo, lote, data de fabricacdo e validade e
registro no Ministério da Satde, conforme NBR
14041/1998.  Apresentagdo:  embalagem
unitdria,

500

UN

1,10

1,08

1,65

1,74

1,39

153

Sonda para aspiragdo traqueal. Calibre 14
(quatorze), Composta por um tubo de PVC
atéxico, siliconizado, flexivel, com modelo de
furagdo especifica e conector com tampa.
Embalado  individualmente  em  filme
termoplastico, contendo os dados impressos de
identificagéio, cédigo, lote, data de fabricagdo ¢
validade e registro no Ministério da Satde,
conforme NBR 14041/1998. Apresentagdo:
embalagem unitdria.

500

UN

1,15

1,85

1,78

1,49

154

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 14
(quatorze).  Estérll; descartével; confeccionada
em Iatex; slliconlzada e atéxica; ponta
arredondada e atraumédtica; conector universal;
vilvula de fécil uso; baldo simétrico de 30cc,
fing e vesistante. Embalads individuaimente ent
Papel Grau Cinirgico e filme termopldstico,
contendo os dados Impressos de Identificaclio,
cbdigo, lote, data de fabricacdio e validade e
registro no Ministério da Satde, conforme NBR
14041/1998,  Apresentacio:  embalagem
unitdria.

200

UN

3,60

4,90

9,60

4,62

155

Sonda Vesical Foley, 2 vias, Calibre 16
(dezessels). ~Estéril; descartével; confeccionada
em litex; siiconizada e otoxica; ponta
arredondada e atraumatica; conector universal;
vélvula de facil uso; balso simétrico de 30cc,
fino e resistente. Embalado individualmente em
Papel Grau Cirdrgico e filme termopléstico,
contendo os dados Impressos de identificacdo,
cbdigo, lote, data de fabricagho e validade e
registro no Ministério da Salde, conforme NBR
14041/1998,  Apresentacio:  embalagem
unitdria,

300

UN

3,60

4,90

8,57

6,21

156

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 18 (dezolto).
Estéril; descartdvel; confeccionada em ldtex;
slliconizada e atéxica; ponta arredondada e
atraumatica; conector universal; valvula de facil
uso; baldo simétrico de 30ce, fino e resistente.
Embalado individualmente em Papel Grau
Cirdrglco e filme termoplastico, contendo os
dados Impressos de Identificagdo, cddigo, lote,
data de fabricagio e validade e registro no
Ministério  da  Salide, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentagdo:  embalagem
unitdria.

500

UN

6,10

3,60

4,90

10,20

4,87

157

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 20 {vinte).
Estéril; descartdvel; confeccionada em latex;
siliconizada e atoxica; ponta arredondada e
atraumdtica; conector universal; valvula de facil
uso; baldo simétrico de 30cc, fino e resistente.
Embalado individuaimente em Papel Grau
Cirtrgico e _filme_termopldstico, contendo o0s

500

UN

5,00

4,94

4,90

10,40

4,95




[image: image45.jpg]CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

Estado do Parand
Rua Expediciondirio Joio Maria, 1020 ~ Centro - Cx. Postat 121 - 85301-410

http://wwwJs.pr.gov.br

MUNIC{PIO DE LARANJEIRAS DO SUL

dados impressos de identificagdo, c6digo, lote,
data de fabricagdo e validade e registro no
Ministério  da  Saude, conforme  NBR
14041/1098.  Apresentaglio:  embalagem
unitrla,

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 22 (vinte e
dois).  Estéril; descartével; confeccionada em
létex; siliconizada e atéxica; ponta arredondada
e atraumatica; conector universal; vélvula de
facll uso; baldo simétrico de 30ce, fno e
resistente. Embalado individualmente em Papel
Grau Cirdrgico e filme termopldstico, contendo
os dados impressos de identificagiio, cédigo,
lote, data de fabricaco e validade e registro no
Ministério  da  Sadde, conforme  NBR
14041/1998,  Apresentagio:  embalagem
unitéria.

150

UN

sé

494

4,90

4,95

159

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 24 (vinte &
quatro).  Estéri; descartvel; confeccionada em
4tex; siliconizada e atéxica; ponta arredondada
e atraumdtica; conector universal; vélvula de
fcil uso; balio simétrico de 30cc, fino e
resistente, Embalado individualmente em Papel
Grau Cirdrgico e filme termopléstico, contendo
os dados impressos de Identificagéo, cédigo,
lote, data de fabricagdo e validade e registro no
Ministério  da  Saude, conforme  NBR
14041/1998. Apresentagio: embalagem
unitéria,

150

UN

7,49

5,43

4,90

5,94

160

Sonda Nelaton para alivio uretral. Calibre 06
{seis). Esedvil; dlescartdvel; confeccliovada e
tubulag8o 100% silicone transhicido com linha
longitudinal radiopaca; deve apresentar uma
perfurago no extremo distal, sendo o mesmo
fechado em forma cllindrica de silicone
transparente; conector do extremo proximal em
forma cdnica. Embalada individualmente em
filme termopldstico, contendo os dados
impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de
fabricagdo e validade e registro no Ministério da
saide,  conforme  NBR  14041/1998.
Apresentagdo: embalagem unitdria.

2,000

UN

0,95

1,02

1,10

2,43

1,38

161

Sonda Nelaton para alivio uretral, Calibre 08
(olto). Estérll; descartdvel; confecclonada em
tubulagdo 100% silicone translicido com linha
longitudinal radiopaca; deve apresentar uma
perfuragdo no extremo distal, sendo o mesmo
fechado em forma cilindrica de sificone
transparente; conector do extremo proximal em
forma conica. Embalado Individualmente em
filme termopldstico, contendo os dados
impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de
fabricagéio e validade e registro no Ministério da
Saide, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagiio; embalagem unitdria.

2.000

UN

1,13

1,15

6,20

1,08

Sonda Nelaton para alivio uretral. Calibre 10
{dez). Estéril; descartdvel; confeccionada em
tubulagio 100% silicone translicido com linha
longitudinal radiopace; deve apresentar uma
perfuragio no extremo distal, sendo o mesmo
fechado em forma llindrica de silicone
transparente; conector do extremo proximal em
forma cbnica. Embalado individualmente em
filme termopldstico, contendo os dados
impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de
fabricac8o e validade e registro no Ministério da
Satide, conforme NBR 14041/1998.
Apresentaggo: embalagem unitdria.

2.500

UN

1,33

1,06

1,20

6,00

1,20




[image: image46.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parand
Rua Expediciondirio Jofio Maria, 1020 — Centro - Cx. Postal 121 - 83301-410
CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitps/www.is.pr.gov.br

Sonda Nelaton para alivio uretral. Calibre 12
{doze). Estéril; descartével; confeccionada em
tubulago 100% silicone translcido com linha
longitudinal radiopaca; deve apresentar uma
perfuraciio no extremo distal, sendo o mesmo
fechado em forma cilindrica de  silicone
163 | transparente; conector do extremo proximalem | 8,000 | UN 1,72 1,08 1,30 5,50
forma conlca. Embalado individualmente em
filme termopléstico, contendo os dados
Impressos de identificagdo, codigo, lote, data de
fabricagio e validade e reglstro no Ministério da
Salde,  conforme  NBR  14041/1998.
Apresentagio: embalagem unitria.

1,37

Sonda Nelaton para alivio uretral. Calibre 14
{quatorze). Estéril; descartdvel; confeccionada
em tubulagio 100% silicone translicido com
linha longitudinal radiopaca; deve apresentar
uma perfuragio no extremo distal, sendo o
mesmo fechado em forma cilindrica de slficone
164 | transparente; conector do extremo proximal em 2.000 UN 2,12 1,06 1,35 6,20
forma cénica. Embalado individualmente em
filme termopldstico, contendo 05 dados
Impressos de identificagio, cédigo, lote, data de
fabricagdo e validade e reglstro no Ministério da
saide,  conforme  NBR  14041/1998.
Apresentagio: embalagem unitdria.

1,51

Sonda Nelaton para alivio uretral. Calibre 16
{dezessels). Estérll; descartdvel; confeccionada
em tubulagdo 100% silicone translicido com
linha longitudinal radiopaca; deve apresentar
e pefuragio no extremo distal, sendo o
mesmo fechado em forma cilindrica de silicone
165 | transparente; conector do extremo proximalem | 6.000 UN 1,12 1,45 6,25
forma cnlca, Embalado individualmente em
filme termopléstico, contendo os  dados
impressos de Identificacdo, cédigo, lote, data de
fabricagiio e valldade e registro no Ministério da
sadde,  conforme  NBR  14041/1998,
Apresentagio: embalagem unitdria.

2,94

Seringa estéril e descartével. Volume: 3 ml
(trés), sem agulha. Confeccionada em
polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla
que permita o uso de todas as marcas de
agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel
interna emborrachado para melhor retencéo do
liquido; graduada em escala numérica para mi
com nimeros nftidos, visivels e gravados a0
fongo do corpo da seringa, conexéio Luer-lock.
Embalada individualmente em Papel Grau
Cirtrgico e filme termopldstico, contendo os
dados impressos de identificagdo, codigo, lote,
data de fabricagio e validade e registro no
Minlstério  da  Saude, conforme  NBR
14041/1998,  Apresentaghio:  embalagem
unitdria,

166 12.000 | UN 0,66 0,31 0,22 0,50

0,42

Seringa estérll e descartdvel. Volume: 5 ml
(cinco), sem agulha. Confeccionada em
polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla
que permita o uso de todas as marcas de
agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel
interna emborrachado para melhor retengdo do
167 | liquido; graduada em escala numérica para ml 12.000 | UN 0,49 0,35 0,29 0,50
com ntmeros nitidos, visivels e gravados ao
longo do corpo da seringa, conexdo Luer-lock.
Embalada individualmente em Papel Grau
Cirtrgico e filme termopldstico, contendo 0s
dados impressos de identificago, cédigo, lote,
data_de fabricagdo e validade e registro no

0,41




[image: image47.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitp:/www.ls,pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Ministério  da  Saide, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentaco; embalagem
unitdria,

168

Seringa estéril e descartdvel. Volume: 10 ml
(dez), sem agulha, Confeccionada em
polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla
que permita 0 uso de todas as marcas de
agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel
Interna emborrachado para melhor retengio do
liquido; graduada em escala numérica para ml
com nimeros nitidos, visivels e gravados ao
longo do corpo da seringa, conexéo Luer-lack.
Embalada individuaimente em Papel Grau
Cirdrgico e filme termopldstico, contendo os
dados impressos de identificacdo, cddigo, lote,
data de fabricago e validade e registro no
Ministério  da  Sadde, conforme  NBR
14041/1998.  Apresentagéio: embalagem
unitdria.

7.000

UN

080

080

035

082

0,69

169

Seringa estéril & descartdvel. Volume: 20 mi
(vinte), sem agulha. Confeccionada em
polipropiteno; ~ sificonizada; com bico que
permita o uso de todas as marcas de agulhas e
que atenda a NR32; embolo com anel interna
emborrachado para methor retengdo do liguido;
graduada em escala numérica para mi com
némeros nitidas, visivels e gravados a0 longo do
corpo da seringa, conexdo Luer-Silp, Embalada
individualmente em Papel Grau Cirdirgico e filme
termopldstico, contendo os dados Impressos de
identificagdo, cbdige, lote, datz de fabricagio &
validade e registro no Ministério da Satde,
conforme NBR 14041/1998. Apresentagio:
embalagem unitria,

5.000

UN

0,56

0,55

0,82

170

Aguiha estéril e descartdvel. Calibre: 13x4,5
(treze por quatro e melo). Canula siliconizada
que deslize facilmente; Biseltrifacetado; canhdo
colorido para facilitar a identificaio visual do
calibre da agulha; protetor pléstico que garanta
a protegio da agulha; atdxica e apirogénica,
Embalada individualmente em Papel Grau
Clrirgico e filme termopléstico, contendo 0s
dados impressos de Identificacto, c6digo, lote,
data de fabricagdo e valldade e registro no
Ministério  da  Satde, conforme  NBR
14041/1998. Apresentacdo: caixa com 100
(cem)unidades.

150

0,16

21,80

12,90

19,88

18,19

7

Agulha estérll e descartével, Calibre: 20X5,5
{vinte por cinco @ meio). CAnula siliconizada que
deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhdo
colorido para facilitar a identificagdo visual do
calibre da agulha; protetor pldstico que garanta
a protegio da agulha; atéxica e apirogénica,
Embalada individualmente em Papel Grau
Cirtrgico e filme termopléstico, contendo os
dados impressos de identificacio, codigo, lote,
data de fabricacio e validade e registro no
Ministério  da  Saude, conforme  NBR
14041/1998. Apresentagdo: calxa com 100
{cem) unidades.

150

X

22,00

10,36

14,50

19,94

16,70

172

‘Agutha estéril e descartavel. Calibre: 25X6 (vinte
e cinco por sels). Canula siliconizada que deslize
facilmente; Bisel trifacetado; canhio colorido
para facilitar a Identificagdo visual do calibre da
agulha; protetor plastico que garanta a protegdo
da agulha; atoxica e apirogénica. Embalada
individualmente em Papel Grau Cirirgico e filme
termopléstico, contendo os dados Impressos de

150

X

16,00

12,52

12,50

19,94

15,24




[image: image48.jpg]Estado do Parand

Rua Expedicionfirio Jofio Maria, 1020 — Centro - Cx, Postal 121 — 85301410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fones (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitpi//wvwwds.prigov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

identificagao, cadigo, lote, data de fabricagdo &
validade e registro no Ministério da Satide,
conforme NBR 14041/1998. Apresentagdo: caixa
com 100 (cemjunidades.

173

Agulha estéril e deartavel. Calibre; 25X7 (vinte e
cinco por sete). Cnula siliconizada que deslize
faciimente; Bisel trifacetado; canhdo colorido
para facilitar a Identificagéo visual do calibre da
agulha; protetor pléstico que garanta a protegdo
da agulha; atéxica e apirogénica. Embalada
individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme
termopléstico, contenda os dados impressas de
identificagdo, c6digo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministéric da Satide,
conforme NBR 14041/1998, Apresentagiio: caixa
com 100 {cem) unidades.

250

X

16,00

10,36

12,50

19,80

14,67

174

‘Agulha estéril e descartavel. Callbre: 25X8 (vinte
e cinco por sete). Canula siliconizada que deslize
facilmente; Bisel trifacetado; canhdo colorido
para facilitar a identificagdo visual do callbre da
agulha protetor pléstico que garanta a protecio
da agulha; atéxica e apirogénica, Embalada
individualmente em Papel Grau Cirtirgico e filme
tormoplstico, contendo os dados impressos de
identificagéo, cbdigo, lote, data de fabricagio e
validade e registro no Ministério da Sadde,
conforme NBR 14041/1998. ApresentagHo: caixa
com 100 {cem) unidades,

150

(28

16,00

10,80

12,50

19,92

14,81

175

Agulha estéril e descartével. Calibre: 30X7
(trinta por sete). Canula siliconizada que deslize
fachimente; Bisel rlfacetade; cankdo colarl
para facilitar a identificagso visual do calibre da
agulha; protetor pldstico que garanta a protegio
da agulha; atéxica e aplrogénica, Embalada
individualmente em Papef Grau Cirdrgico e filme
termopléstico, contendo os dados impressos de
identlficagda, cédigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Saide,
conforme NBR 14041/1998. Apresentagio: caixa
com 100 {cem) unidades.

150

X

16,00

10,36

12,50

20,07

14,73

176

Agulha estéril e descartivel. Calibre: 30X8
(trinta po oito). Canula siliconizada que deslize
facilmente; Bisel trifacetado; canhdo colorido
para facilitar a dentificagdo visual do calibre da
agulha; protetor pléstico que garanta a protegdo
da agulha; atéxica e apirogénica. Embalada
Individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme
termopléstico, contendo os dados impressos de
identificacio, cddigo, lote, data de fabricaghio
validade e registro no Ministérlo da Saude,
conforme NBR 14041/1998. Apresentagdo: caixa
‘com 100 (cem) unidades.

150

CX

16,00

11,08

12,50

19,90

14,87

177

Agula_estérll e descartével, Calibre: 40X12
(quarenta por doze). Canula siiconizada que
deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhdo
colorido para facliitar a identlficagdo visual do
calibre da agulha; protetor pldstico que garanta
a protegio da agulha; atéxica e apirogénica.
Embalada Indviduaimente em  Papel  Grau
Cirdrgico e filme termopldstico, contendo 0s
dados Impressos de identificacdo, cédigo, lote,
data de fabricagdo ¢ validade e registro no
Minlstério  da  Satde, conforme  NBR
14041/1998, Apresentagio: caixa com 100
(cem) unidades.

250

[0

27,00

11,02

13,50

22,60

18,53

178

Atadura de crepom. Medida: 10cm X 1,8m (em
repouso), 4,5m {esticado). Confeccionada com
densidade 13 fios/cm2; eldstica no_sentido

6.000

UN

1,78

0,74

3,06

1,71




[image: image49.jpg]CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

Estado do Parana
Rua Expediciondirio Joio Maria, 1020 — Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410

http://www.ls.pragov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

longitudinal, composicdo 100% algoddo ou
algod3o associado 2 fibras sintéticas, néo estéril,
fsenta de lanugens e impurezas, ndo abrasiva,
deve apresentar tramas fios fechadas e
alinhadas, fios de alta torgfio, que confiram
resisténela, e  elasticidade no  sentido
longitudinal; acabamento na lateral, sem
desflamento e sem fios soltos; Cada rolo deve
estar envolvido em embalagem individual
contendo todas as informagdes relacionadas ao
produto. Fabricado conforme especificages das
normas ABNT NBR 14056, Apresentagio:
unidade.

179

Atadura de crepom. Medida: 12cm X 1,8m (em
repouso), 4,5m (esticado). Confeccionada com
densidade 13 fios/cm2; eldstica no sentido
longitudinal, composicio 100% algoddo ou
algodiio associado  fibras sintéticas, ndo estéril,
isenta de lanugens e impurezas, néio abrasiva
deve apresentar tramas fios fechadas e
alinhadas, fios de alta torgdo, que confiram
resisténcia, e elasticidade  no  sentido
longitudinal; acabamento na lateral, sem
desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve
estar envolvido em embalagem Individual
contendo todas as informagdes relacionadas ao
produto. Fabricado conforme especificagdes das
normas  ABNT NBR 14056, Apresentagfo:
unidade.

5.000

UN

0,98

0,88

1,65

3,49

1,75

180

Atadura de crepom, Medida: 15cm X 1,8m (em
repouso), 4,5 {esticada). Confeccionade com
densidade 13 fios/em2; eldstica no sentido
longitudinal, composigio 100% algoddo ou
algodiio associado & fibras sintéticas, ndo estéril,
isenta de lanugens e impurezas, ndo abrasiva,
dove apresentar tramas fios fechadas e
alinhadas, flos de alta torgdo, que confiram
resisténcla, e  elasticidade no  sentido
longitudinal; acabamento na lateral, sem
desfiamento e sem fios soltos; Cada rolo deve
estar envolvido em embalagem individual
contendo todas s Informagbes relacionadas a0
produto. Fabricado conforme especificases das
normas ABNT NBR 14056. Apresentagdo:
unidade.

5.000

UN

1,98

4,50

2,21

181

Atadura de crepom. Medida: 20cm X 1,8m (em
repouso), 4,5m (esticado). Confecclonada com
densidade 13 fios/cm2, eldstica no sentido
longitudinal, composicdo 100% algoddo ou
algodéio associado 3 fibras sintéticas, ndo estérll,
isenta de lanugens e impurezas, ndo abrasiva,
deve apresentar tramas fios fechadas e
alinhadas, fios de alta torcdo, que confiram
resisténcla, e elasticidade  no  sentido
longitudinal; acabamento na lateral, sem
desflamento e sem flos soltos; Cada rolo deve
estar envolvido em embalagem individual
contendo todas as informagdes relacionadas ao
produto. Fabricado conforme especificagdes das
normas ABNT NBR 14056. Apresentagio:
unidade.

4.000

UN

1,66

1,46

2,05

545

2,66

182

Atadura de Ryon estéril 7,5 ¢cm x 5 mts.
Confeccionada em fibras sintéticas 100% rayon.
Uvre de impurezas, rasgos, fios soltas e
manchas, atéxica e apirogénico, estéril, Em
conformidade com RDC n2185 Anvisa -Portaria
ne 1/98 do Inmetro. Indicado para curativos
decorrentes de queimaduras ou onde necessite

50

UN

9,68

8,50

8,05

8,74




[image: image50.jpg]Estado do Parana
Rua Expedicionfirio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http:/Awww.ls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

de alta absorgdo e baixa aderéncia tecidual.
Embalagem que assegura sua integridade,
garantindo sua protecio quanto a agdo de
agentes externos, produto de uso (inico, pode
ser esterilizado por Vapor Saturado , Oxido de
Etileno ou Ralo Gama, Apresentagfio: unitéria

183

Compressz de gaze hidrdfila néo estéril, 7,5cm X
7,5cm (fechada) e 15¢cm X 30cm (aberta), Com
13 fios p/cm2, 8 camadas e 5 dobras, dobras
para dentro em toda a sua extensso para evitar
o desprendimento de fios. Confeccionada em
tecido 100% algodda, sendo tipo tela, trama
fechada, textura uniforme, alvejada e
hidrofilizada, Isenta de residuos e Impurezas,
manchas, falhas, sem filamento radiopaco,
devem ser branqueadas, purificadas, isenta de
alvejante dptico e amido, deve apresentar pH
com intervala entre 5,0 e 8,0; hidrofilidade
menor ou igual a 15 segundos. Conforme
especificagdes das normas ABNT NBR 13.843,
acondicionada em embalagem pldstica com 500
unidades ou peso minimo de 450 gramas,
garantindo a integridade do  produto.
Proceddncia nacional. Certificado de boas
préticas de fabricacdo conforme RDC 59/00 e
RDC 95/00 emitido pela ANVISA dentro do prazo
de validade e reglstro do produto conforme RDC
185/01 emitido pela ANVISA. Apresentagdo:
pacote com 500 unidades e peso minimo de 450
gramas.

1.000

UN

48,18

33,90

42,50

47,00

42,90

184

Detector fetal portatil digital, botdo liga/desliga
e controle de volume e desligamento
automdtico; tela de lcd para visualizagio
numérica do batimento cardfaco fetal; bateria
interna recarregével e carregador integrado ao
equipamento (bivolt); sensibliidade a partir de
10-12 semanas.

UN

1,650,00

299,85

850,00

1.016,0

622,00

185

Cinto normal kit com trés _unidades,
confeccionado em tecido sintético, com fivelas
de regulagem e algas resistentes para puxar o
paciente. Apresentagdo: embalagem Individual
contendo kit com 3 unidades.

10

KIT

48,40

44,95

125,00

76,95

73,83

186

Papagaio em dcido inoxidavel, com capacidade
de 1 litro ¢ escala de medida, fundo achatado
na posiio horizontal e vertical, alca para
transporte e tampa de vedago.

10

UN

167,67

250,40

155,00

174,84

165,84

Punch descartivel para biopsla n2 03 (3 mm),
haste pldstica, com 85mm de comprimento,
mutifacetada na sua metade superior, com
didmetro proximal de 12mm e distal de 08 mm.
lamina protegida com tampa de resina plastica
transparente haste em resina pléstica embalado
individualmente esterilizado a oxido de etileno.
Apresentagio unidade.

ur

17,32

23,50

22,90

21,24

188

Punch descartével para biopsia ne 04 (4 mmi,
haste pldstica, com 85mm de comprimento,
mutifacetada na sua metade superior, com
difmetro proximal de 12mm e distal de 08 mm.
lamina protegida com tampa de resina plistica
transparente haste em resina pléstica embalado
individualmente esterllizado a oxido de etileno.
Apresentagéo unidade

30

UN

28,55

149,59

23,90

22,90

25,12

189

Coletor de urina sistema fechado. Estéril.
Composto por bolsa coletora em PVC flexivel,
dupla face, com capacidade para 2000ml, €
escala graduada a cada 100ml; tubo extensor
flexivel, com pinca ou clamp _para vedagdo;

800

UN

11,85

7,32

11,75

9,29




[image: image51.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hitpe//wwwls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

conector escalonado para sonda uretro-vesical,
com ponto de coleta que permita a retirada de
emostras para exames laboratoriais; vélvuia
anti-refluxo, tipo membrana que evite o retorno
da urina para o paciente; tubo de safda central
que permita o esvaziamento, diminuindo o
residual da bolsa, com pinga ou clamp para
desmame; alga de sustentagiio rigida dupla em
"U" para fixaghio no leito; tira de deambulagio
que facilte a movimentagio do paciente,
Embalado em papel grau cirdrgico e filme,
contendo os dados de Identificagdo, de
esterilizaho, validade, descricio do produto.
Apresentagio: embalagem unitdria individual.

190

Conjunto de pds eletrodo adesivo adulto para
desfibrilador externo, multifuncionais,
descartdvel, composta por 2 unidades . REF:
F7959W/CM. Compativel com CMOS Drake.
Apresentagdio: embalagem contendo um par

UN

1,000,00

550,00

1.600,0

1.050,00

191

Conjunt de pas eletrodo adesivo adulto para
desfibrilador ~ externo,  multifuncionais,
descartével, composta por 2 unidades . REF:
EDC-2055. Compativel com DEA SIS
Apresentagio: embalagem contendo um par

UN

880,00

585,00

480,00

648,33

192

Conjunto de pés eletrodo adesivo pedidtrico
para  desfibrilador externo, multifuncionais,
descartével, composta por 2 unidades . REF:
EDCP  255. Compativel com DEA ISIS.
Apresentagéio: embalagem contendo um par

UN

924,00

945,00

480,00

783,00

193

Sonda nasoenteral com mandril, para
alimeragio. Estérly cormfeccionada 206% e
PVC; lastro de tungsténio; mandril semi-rigido
que facllita a insercio através do piloro;
radiopaca,  permitindo @ visualizagio
radiografica; graduada a cada 10cm em sua
extensio; extremo distal fechado com dois
orificios laterals {Tipo Levine); extremo proximal
com conector em "Y" em silicone; acompanha
bisnaga com 02ml de vaselina liquida para
lubrificagdo da sonda. Calibre: 08 ({oito).
Comprimento: 70 om, Embalado
individualmente em Papel Grau Cirlrgico e filme
termopldstico, contendo os dados impressos de
dentificagto, codigo, lote, data de fabricagio e
vaildade e registro no Ministério da Satde,
conforme NBR 14041/1998,

30

UN

20,90

16,50

22,40

20,36

194

Sonda nascenteral com  mandril, para
alimentagdo. Estérll; confeccionada 100% em
PVC; lastro de tungsténio; mandril semi-rigido
que facilita a insercio através do piloro;
radiopaca,  permitindo visualizagio
radiografica; graduada a cada 10cm em sua
extensido; extremo distal fechado com dois
orificios laterais {Tipo Levine}; extremo proximal
com conector em "Y" em silicone; acompanha
bisnaga com 02mi de vaselina liquida para
lubrificaco da sonda.  Callbre: 20 (dez).
Comprimento: 105 cm. Embalado
Iindividualmente em Papel Grau Clrdrgico e filme
termopléstico, contendo os dadas impressos de
Identificacio, cédigo, lote, data de fabricagéio e
validade e registro no Ministério da Satide,
conforme N8R 14041/1998, Apresentagio:
embalagem unitdria,

30

UN

21,64

20,90

16,50

22,40

20,36

195

Sonda nascenteral com mandril, para
alimentagdo. Estérll; confeccionada 100% em
PVC; lastro de tungsténio; mandril semi-rigido
que_facilita_a_insercio através do_piloro;

30

UN

20,90

16,50

22,40

19,93




[image: image52.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 — Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205,970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http:/wwwls.prgov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

radiopaca, _permitindo @ Visualizagio
radiogréfica; graduada a cada 10cm em sua
extenso; extremo distal fechado com dois
orificios laterals (Tipo Levine); extremo proximal
com conector em "Y" em silicone; acompanha
bisnaga com 02ml de vaselina Hquida para
lubrificagio da sonda. Calibre: 12 (doze).
Comprimento: 120 om. Embalado
Individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme
termopldstico, contendo os dados impressos de
identificago, cdigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministéria da Salide,
conforme NBR  14041/1998. Apresentagio:
embalagem unitdria.

196

AMadura de Gaze Hidréfila (Bobina). Medida
9lcm X 9im. Confecclonada com flo 100%
algoddo, 13 flos, sendo composta por trés
dobras e oito camadas. Bobina embalada
individualmente. Apresentacdo: embalagem
unitdria individual.

60

RL

56,90

102,00

138,00

98,97

197

Solugio de Perdxido de Hidrogéno 3% - 4gua
oxigenada 10 volumes. Antisséptico local com
agdo germicida, acondicionadas em  frasco
pldstico opaco, no reciclado, com tampa que
Impega vezamentos (tampa de rosca e
batoque). Volume 2.000 ml (mil). Apresentagdo:
frasco pldstico opaco.

100

FR

14,27

9,40

7,20

7,05

9,48

198

Gel condutor Incolor  para ultrasson e
correntes, condugdo de impulsos elétricos . Uso
em Uitra-sonografia Diagnéstica, Ecografos,
Oapplars e similares, Compasicio: Carbémera,
dgua deionizada, conservante, umectante,
alcalinizante e sequestrante Deve possuir tima
condutividade; ser alltamente deslizante;
hipoalergénico; hidratante, néo irritando a pele;
viscosidade ideal, ndo escorrer, proporcionando
maior rendlmento; produta atdxico e inadoro,
possui PH neutro; hidrossolivel e facilmente
removivel;  ser isento de sal e dlcool, néo
danificando o transdutor e ndio provocando o
ressecamento do cabegote do aparelho,
aumentando  assim a sua  vida dtil.
Apresentagdo: 5 KG (cinco quilos) ou 5000 ml,

30

FR

39,60

72,00

42,00

36,90

47,63

199

Preservativo nfio lubrificado. Destinado 3 uso
em exames de ultra-sonografia. Composicdo:
Létex de borracha natural. Apresentagdo: caixas
com 144 unidades

30

X

113,76

95,00

74,50

54,90

74,80

200

Curativo  hidrocoldide  com  espuma  de
poliuretano e espessura homogénea; O curativo
& estéril e composto por uma camada interna
que contém os 3 hidrocoldides (gelatina,
pectina e  carboximetilcelulose  sédica),
poliisobutileno e polimeros  elastoméricos
adicionados & férmula para controle da
formagio do gel; Com uma camada externa de
poliuretano  que  oferece uma  barrelra
antimicroblana. Dimensdes: 10 x 10 cm

50

UN

52,80

38,00

28,50

77,50

49,20

201

Hidracoloide - Curativo_adesivo _hidroativo,
estérll, em forma de placa, composto de duas
camadas, sendo a externa composta por filme
de poliuretano impermedvel @ liquidos e
comprovada barrelra viral e bacterlana. A
camada interna ‘composta por  trés
hidrocoldides ~(gelatina, ~carboximetilcelulose
sédica e pectina), poliisobutileno e matriz de
polimeros elastémeros, Em forma de placa
extrafina, recortével, homogénea de borda a
borda medindo 0,52mm. Tamanho 10x10.

25

UN

37,40

22,50

36,00

31,97




[image: image53.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondivio Joito Maria, 1020 — Centro - Cx. Postal 121 — 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
itp//www.ls.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

202

Gel hidratante e absorvente para feridas, ndo
estéril, composto de alginato de cdlcio e sédio,
carboximetilcefulose-sédica, Propilenoglicol,
Acido bérico, idantoina, Sorbato de potassio e
Trietanolamina.  Em  excipiente  aquoso,
transparente e viscoso. Com tampa filp top,
Tubo com 85 gramas.

40

UN

99,80

85,00

93,80

92,87

203

Bota de Unna pronta para o uso composta de
bandagem fiexivel branca (30% algoddo e 70%
poliéster), impregnada  de  pasta  ndo
solidificével, com, no minimo 20% de dxido de
2inco, acdcia, glicerina, dleo de ricino e vaselina,
10.16CM X 9.14M.

150

UN

83,60

64,38

33,50

67,20

62,17

204

Curativo miacio, de tonalidade branca, estéril,
néo entrelagado, em placa ou fita. Composto de
fibras de alginato de célcio e sédio que
absorvem o exsudato da ferida ou solugfio salina
transformando-se em uma camada firme de gel
com capacidade de absorgio de 40g de fluide
por 0ig de curativo. Este gel forma um
ambiente tmido e aguecido entre a ferida e o
curativo e permite a remogio sem trauma.
Dimensdes 10cm x 10cm.

20

UN

17,56

102,00

61,00

66,90

61,87

205

Curativo Estérl com Carvio Ativado com
alginato ¢ hidrocoldide para Controle de Odor.
Indicagdes: Controle do mau cheiro frequente
em feridas agudas ou crénicas. DimensBes 10cm
x 10cm.

15

UN

94,00

29,90

77,50

67,13

206

Curativo espuma de prata e silicone- penso de
espuma estéril, macio, absorvente e moldével
a poliuretane antisacteriane cont prata i
homogeneamente pela espuma, liberada na
lestio quando na presenca de exsudato por até
07 diss, protegidos por uma pelicula
semipermedvel e a prova dagua que
proporciona uma barreira  bacteriolégica.
Ferldas com moderada a Intensa exsudagdo;
tamanho 10x10cm.

15

UN

130,00

128,00

92,00

116,67

207

Curativo estéril de espuma, constituida por uma
camada externa impermedvel de filme de
poliuretano com barreira antibacteriana e
antiviral e uma almofada central com camadas
absorventes  de  carboximetilcelulose. A
almofada central absorvente contém prata
ionica que ndo ¢ dispensada no leito e uma
absorgdo de fluido que impede a lateralizagdo
do fiuido, prevenindo a maceragdo. Utilizado
para tratamento de lestes. Com adesivo de
silicone nas bordas do curativo, Dimensio
12,5cmx12,5¢m,

20

UN

156,00

62,50

142,00

120,17

208

Cobertura estérll, ndo aderente, em placa,
composta carboximetilcelulose, 1,2 % de prata
iénica, cloreto de benzeténio e EDTA (4cido
etilenodiamino  tetra-  acético). Com a
capacidade de absorver grandes quantidades de
exsudato, forma um gel macio e coeso que s¢
adapta & superficie da ferida preenchenda os
microcontornos e formando um meio dmido
que auxiia na remogho de tecidos
desvitalizados (desbridamento autolitico) e na
evolugio da cicatrizagio. A absorgdo ¢é realizada
verticalmente e a cobertura faz retengéio. Tem
Indicagdo para feridas agudas e cronicas,
Infectadas ou com risco de Infecgdo, com ou
sem presenga de biofilme. DimensBes 10cm x
10¢m,

20

UN

104,00

66,50

93,60

88,03

209

Cobertura estéril, nfo aderente, em placa,

10

UN

204,00

78,00

177,80

183,27




[image: image54.jpg]Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http/wwwvls.progov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

composta _carboximetiicelulose, 1,2 % de prata
ibnica, cloreto de benzetdnio e EDTA (écido
etilenodiamino  tetra-  acético).  Com @
capacidade de absorver grandes quantidades de
exsudato, forma um gel macio e coeso que se
adapta 3 superficie da ferida preenchendo os
microcontornos e formanda um melo Umido
que auxila na remogio de tecidos
desvitalizados (desbridamento autolitico) e na
evolugdo da cicatrizagdo. A absorgdo ¢ realizada
verticalmente e a cobertura faz retengéio. Tem
Indicagio para feridas agudas e crénicas,
infectadas ou com risco de infecgdo, com ou
sem presenga de biofiime, Dimensdes 15cm x
15cm. AQUACEL AG +EXTRA

210

Curativo estérll, de espuma e fibras de
carboximetilcelulose, constituldo de cinco
camadas, sendo: um filme externa impermedvet
de poliuretano com alta transmisséo de vapor e
umidade, uma camada de espuma de
poliuretano absorvente, uma camada de ligagio
de poliuretano, uma camada de fibras de
carboximetilcelulose sem adigBo de outras
fibras para o gerenclamento do microclima da
pele e uma camada de silicone perfurado.
Indicado para protegio da pele, dentro de um
protocolo de prevengdo de lesa por presséo.
Mantém o microclima ideal na pele e diminui os
fatores de fisco  extrinsecos para o
desenvolvimento da lestio por pressdo (fricgdo,
ressio, cisalhaments & microcing). Tam baio
coeficiente de fricgio e barreira bacteriana e
viral. Tamanhos: 10X10 ¢m.

25

UN

64,00

62,50

83,70

70,07

211

Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /
fleostomia. Sistema 2 pegas, drendvel, com
flange de 4Smm, recortdvel, constituida de
placa flexivel, quadrada, com flange de baixa
perfil possuindo sistema de travamento fécil e
seguro. Deve conter barrelra de resina sintética
composta  por  gelatina, pectina,
carboximetilcelulose sédica e poliisobutileno,
com  suporte  adesivo hipoalergénico
externamente 3  flange. Bolsa opaca,
confeccionada com no minimo trés peliculas
plasticas e tela protetora que permita a
respiragdo da pele, deve possuir sistema de
acoplamento na placa com no minimo de oito
pontos de fixagdo e trés suportes para cinto.
Apresentaciio: Kit

120

KIT

84,00

29,80

26,50

83,70

46,77

212

Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /
ileostomia. Sistema 2 pegas, drendvel, com
flange de 57mm, recortével, constituida de
placa flexivel, quadrada, com flange de baixo
perfil possuindo sistema de travamento facll e
seguro. Deve conter barreira de resina sintética
composta por gelatina, pectina,
carboximetiicelulose sédica e poliisobutileno,
com  supote  adesiva  hipoalergénico
externamente & flange. Bolsa  opaca,
confeccionada com no minimo trés peliculas
plésticas e tela protetora que permita a
respiragdo da pele, deve possuir sistema de
acoplamento na placa com no minimo de oito
pantas de fixagda e trés supartes para cinta,
Apresentagdo: Kit

120

KIT

84,00

29,90

26,50

86,00

46,80

213

Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /
Hleostomla. Sistema 2 pegas, drendvel, com
flange_de_70mm, recortével, _constituida_de

120

KT

84,00

32,90

26,50

120,00

47,80




[image: image55.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Bxpedicionirio Jofto Maria, 1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.208.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://wwws.prgovibr

placa flexivel e base convexa, quadrada , com
flange de baixo perfil possuindo sistema de
travamento fcil e seguro. Deve conter barreira
de resina sintética composta por gelatina,
pectina,  carboximetilcelulose  sédica e
poliisobutileno,  com  suporte  adesivo
hipoalergénico externamente & flange. Bolsa
opaca, confecclonada com no minimo  trés
pelfculas pildsticas @ tela protetora que permita
a respiragdo da pele, deve possuir sistema de
acoplamento na placa com no minimo de oito
pontos de fixagdo e trés suportes para cinto.
Apresentagio: kit

Protetor Solar para a pele, fator de protegio FPS
60, protectio UVA/UVB, sem cor, ol free, ndo PREGAO
comedogénico, hipoalergénico, fécil 119/22
214 | espathabllidade na pele, dermatologicamente 400 UN 100,15 41,98 29,90 12,50

testado, resistente a dgua/suor, enriquecida
com vitamina E. Pode ser utilizado em qualquer
parte do corpo. Frasco de 200 ml ou gramas.

57,34

Repelente de insetos, amplo espectro de agdo e PREGAO

efeito duradouro ( 4 horas ou mais), embalagem 119/22
em  spray, nio oleoso, hipoalergénico, | 400 | UN | 1810 | 1680 | 2250 | 600

dermatologicamente testado. Frasco 200 ml.

215

19,13

2) DA QUANTIDADE, VALOR UNITARIO E VALOR TOTAL

Valor
frem DESCRICAQ DO PRODUTQ QDE Médio

Valor Total

Algodao Hidrofilo. Composto de fibras 100% algodio, alvejadas (na cor branca),
sem grumos ou qualquer impureza, transformadas em mantas uniformes e Isentas
1 de impurezas. Para uso hospitalar, na higienizacio e assepsia da pele.. 150 24,37
Apresentago: rolos com 500g {(quinhentas), embalado em papel que separe cada
manta, e acondicionado em embalagem externa pldstica.

3.655,50

Lengol descartével com eléstico. Medida: 2mX90cm (dois metros de comprimento,
2 por noventa cent(metros de largura). Confeccionado em 100% polipropileno, na 150 22,52
cor branca. Gramatura: 30g/m2. Apresentag8o: pacote com 10 (dez) unidades.

3.377,50

Luva Cirdrgica Estéril. Tamanho: 6,5 (seis e meio). Lisa e anatdmica. Fabricada a
base de latex natural {possuindo baixo fndice de proteinas do Iétex, o que fornece
menor probabilidade de reagBes alérgicas) e Jubrificada com pd bioabsorvivel e
3 inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,2imm. 400 2,50
Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a
embalagem ndo for aberta, danificada ou molhada. Apresentagiio: embalagem
unitdria individual.

1.000,00

Luva Cirdrgica Estéril. Tamanho: 7,0 (sete). Lisa e anatémica. Fabricada a base de
fatex natural (possuindo baixo indice de proteinas do latex, o que fornece menor
probabitidade de reagdes alérgicas) e lubrificada com pd bioabsorvivel e inerte;
4 Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento: 600 2,60
28cm; Valldade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem
nda for aberta, danificada ou malhada, Apresentagdo: embalagem unitéria
individual,

1.557,00

Luva Cirtrgica Estéril. Tamanho: 7,5 (sete e meio). Lisa e anatGmica. Fabricada a
base de litex natural {possuindo baixo indice de proteinas do létex, o que fornece

600 2,49

1.495,50




[image: image56.jpg]Estado do Parand

hitp/wwwls.pr.govibr

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

menor probabilidade de reagBes alérgicas) e lubrificada com pd bioabsorvivel e
inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm.
Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a
embalagem ndo for aberta, danificada ou molhada. Apresentagdo: embalagem
unitéria individual.

Luva Cirtrgica Estéril. Tamanho: 8,0 (oito). Lisa e anatBmica. Fabricada a base de
I4tex natural (possuindo baixo fndice de proteinas do latex, o que fornece menor
probabilidade de reagBes alérgicas) e lubrificada com pé bioabsorvivel e inerte;
Microtexturizada ha ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm. Comprimento:
28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a embalagem
ndo for aberta, danificada ou molhada. Apresentado: embalagem unitdria
individual.

150

2,52

378,38

Luva Cirdrgica Estéril. Tamanho: 8,5 (oito e meio). Lisa e anatdmica. Fabricada a
base de l4tex natural (possuindo baixo fndice de protefnas do ldtex, o que fornece
menor probabilidade de reagdes alérgicas) e lubrificada com pd bioabsorvivel e
inerte; Microtexturizada na ponta dos dedos; Espessura média: 0,21mm.
Comprimento: 28cm; Validade e esterilidade asseguradas por 03 anos, enquanto a
embalagem ndo for aberta, danificada ou molhada. Apresentagdo: embalagem
unitéria individual.

100

2,87

286,50

Luva Plastica para Ginecologia (toque). Estéril, transparente, descartdvel,
ambidestra e de tamanho Unico. Fabricada em polimero de alta resisténcia (EVA -
Etileno Vinil Acetato), em filmes integrados através de solda ultra-sbnica. A
espessura dos filmes, pode variar de 0,20 a 0,30 mm, permitindo conter, sem se
romper, volume de aproximadamente 400 cc® (correspondente a m#o tamanho
7,5 polegaoas). Embaiaca indivicualmente. Apresentacdo: pacote com 100 (cem}
unidades.

100

15,75

1.575,00

Luva de procedimento, Tamanho: PP (pequeno/pequenc). Confeccionada em létex
100% natural, ndo estéril, ambidestra, resistente, com tensdo de ruptura minima,
atendendo ao padrdio 1.5 AQL, com punho ajustdvel, providas de reforgo tipo
virola. Totalmente impermedvel & 4gua e a outros fluidos; Superficie lisa.
Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos
apds a data de fabricagio. Deve Atender as exigéncias da RDC n® 05 de 15 de
fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentagdo: caixa com 100
{cem) unidades.

250

25,44

6.359,38

10

Luva de procedimento. Tamanho: P (pequeno). Confeccionada em latex 100%
natural, ndo estéril, ambidestra, resistente, com tensdo de ruptura mfnima,
atendendo ao padrio 1.5 AQL, com punho ajustével, providas de reforgo tipo
virola. Totalmente impermeével 4 4gua e a outros flufdos; Superflcie lisa.
Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos
apés a data de fabricagdio. Deve Atender as exigéncias da RDC n¢ 05 de 15 de
fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentagdo: caixa com 100
(cem) unidades.

450

25,46

11.458,13

11

Luva de procedimento. Tamanho: M (médio). Confeccionada em ldtex 100%
natural, nfo estéril, ambidestra, resistente, com tensdo de ruptura minima,
atendendo ao padrio 1.5 AQL, com punho ajustével, providas de reforgo tipo
virola. Totalmente Impermedvel & 4gua e a outros fluidos; Superficie lisa.
Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos
apés a data de fabricagdo. Deve Atender as exigéncias da RDC n2 05 de 15 de
fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentaggio: caixa com 100
(cem) unidades.

450

26,16

11.773,13

12

Luva de procedimento, Tamanho: G (grande). Confecclonada em latex 100%
natural, ndo estéril, ambidestra, resistente, com tensio de ruptura minima,
atendendo ao padriio 1.5 AQL, com punho ajustdvel, providas de reforgo tipo
virola. Totalmente impermedvel & dgua e a outros flufdos; Superficie lisa.

250

25,63

6.406,25

J




[image: image57.jpg]Estado do Parana

http/Awww.ds.prgovibr

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Rua Expediciondirio Joio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

Comprimento de 240mm da ponta do dedo médio a bainha. Validade de 5 anos
apds a data de fabricagio. Deve Atender as exigéncias da RDC n? 05 de 15 de
fevereiro de 2008 e apresentar registro na ANVISA. Apresentagdo: caixa com 100
(cem) unidades.

13

Méscara respirador N95: respiradores filtrantes para particulas (PFF) classe 2, sem
vélvula. Recomendado para protecdo das vias respiratérias e reducdo da
exposicio contra certos aerodispersdides. Tamanho regular; formato concha,
material hipoalergénico e ndo Inflamavel; com clipe nasal revestido e de facil
ajuste. Fabricado conforme ABNT NBR 13697:2010, ABNT NBR 13698:2011 e RDC
356/20 ANVISA, atendendo todas as especificagBes técnicas, bem como os indices
de filtragem de particulas. Apresentagdo: embalagem unitéria individual

1.000

6,04

6.035,00

14

Mascara descartével tripla.  Confeccionada com tripla camadas em 100%
Polipropileno (TNT) de no minimo 20g/m2; hipoalergénica, hidrorepelente; ndo
Inflamével; com clipe nasal revestido e de fécil ajuste; elastico (para fixar atrds das
aurfculas). Fabricado conforme ABNT NBR 15052:2004 e RDC 356/20 ANVISA,
atendendo todas as especificagdes técnicas, bem como os indices de filtragem de
particulas. Tamanho Unico. Apresentagio: caixa com 50 (cinquenta) unidades.

1.000

7,28

7.283,33

15

Touca Capilar Sanfonada Descartdvel {gorro cirtirgico). Confecclonada em 100%
polipropileno, com eldstico em toda sua extensdo, formato anat6mico. Cor:
branca; Gramatura minima : 20g/m2. Apresentagfo: pacote com 100 {cem)
unidades.

150

15,07

2.260,50

16

Esparadrapo impermedvel. Medida: 10cmX4,5m (dez centimetros por quatro
metros e meio). Composto de tecido 100% algoddo que receba tratamento
especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrilica
impermeabiiizante, massa adesiva a base de borrachia natural, dxido de zinco e
resinas. Deve apresentar bordas serrilhadas que favoregam o corte orientado em
ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte. Deve apresentar
boa capacidade de fixagdo, flexibilidade, resisténcia e impermeabilidade. Cor:
branco. Apresentaciio: embalagem unitéria individual.

300

17,39

5.217,75

17

Esparadrapo impermedvel. Medida: 5cmX4,5m {cinco centimetros por quatro
metros e meio). Composto de tecido 100% algoddo que receba tratamento
especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfiamento, resina acrflica
impermeabilizante, massa adesiva & base de borracha natural, éxido de zinco e
resinas. Deve apresentar bordas serrilhadas que favorecam o corte orientado em
ambos os sentidos, sem a necessidade de instrumentos de corte, Deve apresentar
boa capacidade de fixagdo, flexibilidade, resisténcia e impermeabilidade. Cor:
branco. Apresentagéio: embalagem unitdria individual.

200

10,36

2.072,50

18

Fita adeslva hipoalergénica microporosa. Medida: 5cm X 10m (cinco centimetros
por dez metros). Confeccionada com substrato de ndo-tecido & base de fibras de
viscose ndo trangadas, poroso, e superficie adesiva impregnada de resina acrilica
e massa & base de poliacrilato hipoalergénico. Deve apresentar fina espessura e
excelente fixaglo. Cor: branco. Apresentacfio: embalagem unitdria individual.

300

8,83

2.648,25

19

Fita adesiva hipoalergénica microporosa. Medida: 2,5cm X 10m (dols centimetros
e meio por dez metros). Confeccionada com substrato de ndo-tecido & base de
fibras de viscose nfo trangadas, poroso, e superficie adesiva impregnada de
resina acrilica e massa & base de poliacrilato hipoalergénico. Deve apresentar fina
espessura e excelente fixag8o. Cor: branco. Apresentacio: embalagem unitdria
individual.

300

575

1.725,00

20

Frasco fracionador para alimentagio enteral. Volume: 300ml (trezentos),
graduado nos dois lados com escala de 50ml (ordem crescente e decrescente).
Confeccionado em polietileno, livre de Bisfenol-A, atdxico; tampa com membrana
perfurével, adaptada aos equipos de nutrigdo enteral. Deve permitir o tratamento
térmico (aquecimento e resfriamento) de solugBes; dispor de dispositivo para
fixagdo em suporte. Esterilizado por radiago gama. Embalado individualmente em

1.200

2,10

2.520,00




[image: image58.jpg]Estado do Parand

hitp://wwwds.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 - Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

saco plastico, constando os dados de identificagdo, procedéncia, data de
fabricagdio, validade, numero do lote, registro do MS. Apresentagfo: embalagem
pléstica unitéria individual.

21

Bolsa para colostomia descartdvel. Produto de uso unico, confeccionada em
plastico de Polletileno (PE) atdxico, isento de substancias alergénicas, em formato
retangular, com paredes sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior
por processo de termos selagem. Provido de uma placa adesiva que circunda o
orificio em seu tergo superior, que adere na parte externa em contato com a pele
, constituida de material antialergico , recortdvel e protegido por papel
parafinado. Apresentagio de 50 mm ou 30 mm referente ao tamanho do furo
redondo. Apresentacdo: Embalagem com 10 unidades.

200

16,06

3.211,33

22

Bolsa drendvel, para colostomla ou ileostomia, sistema 1 peca, opaca ou
transparente, placa de resina constitulda por trés pelfculas pldsticas compostas de
EVA (acetato de vinll etileno) e PYDC (cloreto de polivinilideno) e uma tela pléstica
externa protetora e ndo aderente, com orificio inicial de 19 mm e recortével até
64 mm. Com barreira protetora periestomal constituida por gelatina, pectina,
carboximetilcelulose sédica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergénico que
garanta boa ades8o e fixagio na pele. Devem apresentar filtro embutido para
redugHo ou eliminago do dor de gases, impedindo o estufamento da bolsa, Com
marca e garantla do fabricante. Deve possulr reglstro na ANVISA. Apresentagdo:
unidade

2.000

25,08

50.150,00

23

Bolsa de 1 pega para urostomia, composto de uma bolsa coletora e uma placa
adesiva protetora de pele com boa fixagdo, recortdvel de 19mm a 45mm. A bolsa
coletora armazena os efluentes do estoma e a placa adesiva fixa a bolsa coletora
a0 estorma por corntato aireto com a pele perfestoma, o Mesmo tempo que
protege a pele do contato com os efluentes. Confeccionada com duas peliculas
plasticas constitufdas por EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de
polivinilideno) com vélvula anti-refluxo, que permita que a urina flua diretamente
dentro da boisa e ndo retorne, evitando o contato com o estoma. Deve possuir
torneira dobrével prépria para drenagem. Com marca e garantia do fabricante.
Deve possulr registro na ANVISA. Apresentacdo: unidades.

200

38,93

7.786,67

24

Almotolia transparente. Volume: 250 ml (duzentos e cinquenta). Confeccionada
em polietileno; graduada em alto relevo; com bico reto. Apresentagfio:
embalagem unitdria individual,

200

533

1.065,50

25

Almotolia ambar. Volume: 250 mi (duzentos e cinquenta). Confeccionada em
polietileno; graduada em alto relevo; com bico reto. Apresentagdo: embalagem
unitdria individual.

100

5,66

566,00

26

Dreno de Penrose. Tamanho: n 1 (20mm) estéril. Confeccionado em latex natural,
com comprimento de 35cm. Embalado individualmente em papel grau cirlrgico,
esterilizado a gs éxido de etileno. Apresentagdo: embalagem unitdria individual.

50

3,80

189,75

27

Dreno de Penrose. Tamanho: n? 2 (40mm) estéril. Confeccionade em IKtex
natural, com comprimento de 35cm. Embalado individualmente em papel grau
clrdrgico, esterilizado a gds oxido de etilena. Apresentagdo: embalagem unitdria
individual,

50

4,82

221,13

28

Dreno de Penrose. Tamanho: n¢ 3 estéril. Confeccionado em ldtex natural.
Embalado individualmente em papel grau cirtrgico, esterilizado a gds déxido de
etileno. Apresentagdo: embalagem unitéria individual

50

3,84

191,88

29

Fio de sutura n3o absorvivel aguthado.  Calibre: 2-0 (dois zero) 3/8 20 mm.
Sintético, de nylon monofilamentar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido
conectivo fibroso, que provogque reagdo inflamatéria minima nos tecidos.
Biodegraddvel a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirdrgica de corte reverso, em
ago inoxidavel, formulado especificamente para uso cirdrgico, de forma a resistir
ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que
aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiagdo Gama

25

78,53

1.963,13




[image: image59.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondirio Jofio Maria, 1020 — Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPUJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.Is.pr.gov.br

Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirrgico ou combinagdo
com filme pléstico devidamente termoselado, de acordo com NBR n® 12496 de
30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a
manter a integridade e esterilizagdo do produto. As embalagens individuais
dever&o indicar: niimero cirdrglco; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha.
ApresentagBo: caixa com 24 {vinte e quatro) unidades.

Flo de sutura nfo absorvivel agulhado. Calibre: 3-0 (trés zero) 3/8 30mm .
Sintético, de nylon monofilamentar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido
conectivo fibroso, que provoque reago inflamatéria minima nos tecidos.
Biodegradédvel a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirdrgica de corte reverso, em
aco inoxidavel, formulado especificamente para uso cirtrgico, de forma a resistir
ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que
30 |aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiagdo Gama 40 74,08 2.963,00
Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirtirgico ou combinagéo
com filme pléastico devidamente termoselado, de acordo com NBR n® 12496 de
30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a
manter a integridade e esterilizagdo do produto. As embalagens individuais
deverdio Indicar: nimero cirdrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da aguiha.
Apresentagdo: caixa com 24 (vinte e guatro) unidades.

Flo de sutura ndo absorvivel agulhado. Callbre: 4-0 (quatro zero) 3/8 , 20 mm.
Sintético, de nylon monofilamen-tar, estéril, de encapsulamento gradual por
tecldo conectivo flbroso, que provoque reagdo Inflamatéria minima nos tecidos.
Biodegradavel a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirdrgica de corte reverso, em
ago inoxidavel, formulado especificamente para uso cirdrgico, de forma a resistir
4o debramenta sem quebrar. A agulha deve possuir estrias langitudinals que
31 | aumentam a sua estabilidade no porta-agulhas. Esterilizado por irradiagdo Gama 25 76,08 1.901,88
Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cir(rgico ou combinagdo
com filme pldstico devidamente termoselado, de acordo com NBR n¢ 12496 de
30/06/1994 e reembalados em caixas confarme praxe do fabricante, de forma a
manter a integridade e esterilizagdio do produto. As embalagens individuais
devergo indicar: niimero cirdrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da aguiha.
Apresentacfio: caixa com 24 (vinte e quatro) unidades.

Fio de sutura ndo absorvivel agulhado. Calibre: 5-0 (cinco zero) 3/8 20 mm..
Sintético, de nylon monofilamentar, estéril, de encapsulamento gradual por tecido
conectivo fibroso, que provoque reagdo inflamatéria minima nos tecidos.
Biodegradével a uma taxa de 20% ao ano. Agulha cirtirgica de corte reverso, em
ago inoxidavel, formulado especificamente para uso cirdrgico, de forma a resistir
ao dobramento sem quebrar. A agulha deve possuir estrias longitudinais que
32 | aumentam a sua estabilidade no porta-aguthas. Esterilizado por irradiag8o Gama 25 74,73 1.868,17
Cobalto 60. Cor: preto. A embalagem deve ser em grau cirtirgico ou combinagdo
com filme pléstico devidamente termoselado, de acordo com NBR ne 12496 de
30/06/1994 e reembalados em caixas conforme praxe do fabricante, de forma a
manter a integridade e esterilizagdo do produto. As embalagens Individuais
devergo Indicar: niimero cirtrgico; comprimento do fio; tipo e tamanho da agulha.
Apresentagio: caixa com 24 (vinte e guatro) unidades.

Lamina de bisturi, Tamanho: n® 10. Estéril, descartdvel. Confeccionada em ago
inox e em ago carbono. Deve dispar de excelente afiagdo, polimento e formato,
isenta de rebarbas e sinais de oxidagio. Deve permitir colocagdo, retirada e
33 | ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de seguranga 30 48,45 1.453,50
regulamentadas pela NR n¢ 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual
em aluminio, esterelizada por raio gama. Apresentagdo: caixa com 100 (cem)
unidades.

L4mina de bisturi, Tamanho: n® 11. Estéril, descartavel. Confeccionada em ago

34 N
inox e em ago carbono. Deve dispor de excelente afiagdo, polimento e formato,

30 48,57 | 1.457,10

Ul




[image: image60.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Runa Expediciondrio Joiio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 — 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
httpi/ivwwds.pr.gov.br

isenta de rebarbas e sinais de oxidagdo. Deve permitir colocagéo, retirada e
ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de seguranca
regulamentadas pela NR n2 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual
em aluminio, esterelizada por raio gama. Apresentago: caixa com 100 (cem)
unidades.

L&mina de bisturl. Tamanho: n® 12. Estéril, descartdvel. Confeccionada em ago
inox e em ago carbono. Deve dispor de excelente afiagdo, polimento e formato,
isenta de rebarbas e sinais de oxidagdo. Deve permitir colocagéo, retirada e
35 | ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de seguranga 30 50,00 1.500,00
regulamentadas peta NR n¢ 32, do Ministério do Trabatho. Embalagem individual
em aluminio, esterilizada por raio gama. Apresentagdo: caixa com 100 (cem)
unidades.

Lamina de bisturi. Tamanho: ng 15. Estéril, descartavel. Confeccionada em ago
inox e em ago carbono. Deve dispor de excelente afiagio, polimento e formato,
Isenta de rebarbas e sinais de oxidagio. Deve permitir colocagdo, retirada e
36 | ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de seguranga 25 53,16 1.328,88
regulamentadas pela NR n2 32, do Ministério do Trabatho. Embalagem individual
em aluminio, esterilizada por raio gama. Apresentagdo: caixa com 100 (cem)
unidades.

Lamina de bisturi. Tamanho: n2 20. Estéril, descartdvel. Confeccionada em ago
inox e em ago carbono. Deve dispor de excelente afiag&o, polimento e formato,
isenta de rebarbas e sinais de oxidagdo. Deve permitir colocagdo, retirada e
37 |ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de seguranca 25 50,08 1.251,94
regulamentadas pela NR n2 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual
erm aluminio, esteritizada por rafo gama. Apresentacdo: cafxa com 100 (cem}
unidades.

Lamina de bisturi. Tamanho: ng 22, Estéril, descar-tavel. Confeccionada em ago
inox e em ago carbono. Deve dispor de excelente afiagdo, polimento e formato,
isenta de rebarbas e sinals de oxidacio. Deve permitir colocacdo, retirada e
38 | ajustes a cabos, sem riscos de acidentes, conforme normas de seguranga 25 51,48 1.287,00
regulamentadas pela NR n@ 32, do Ministério do Trabalho. Embalagem individual
em aluminio, esterilizada por raio gama. Apresentagdo: caixa com 100 {cem)
unidades.

Aparelho de Presséo Arterial para adulto, mecanismo com mostrador graduado e
mandmetro resistente, bragadeira em Nylon e fecho em velcro com boa aderéncla
e resisténcia, péra com valvula em metal reforgado. Assessérios: bolsa com zfper;
01 mandmetro anerdide em duro metal com pintura texturizada, apds tratamento
antiferrugem, com visor graduado de 0 & 300 mm/hg, preciso e de facil leitura;
39 | Olbragadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro. 01- Pera insufladora de 50 137,77 6.888,50
ar em latex ¢/ valvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retengio
e o esvaziamento de ar; Manguitos {bolsa de ar), pera e tubos conectores em
borracha {latex), na cor preta; Fabricado conforme especificagdes aprovadas pela
Portaria do INMETRO /DIMEL n2 017 de 07/12/2001; Registrado na ANVISA;
Fabricag8o Nacional. Apresentag#o: embalagem unitéria individual.

Aparelho de Pressdo Arterial infantil, mecanismo com mostrador graduado e
manémetro resistente, bragadeira em Nylon e fecho em velcro com boa aderéncla
@ resisténcia, para com valvula em metal reforgado. Assessrios: bolsa com zfper;
01 mandmetro anerdide em duro metal com pintura texturizada, apés tratamento
antiferrugem, com visor graduado de 0 a 300 mm/hg, preciso e de facil leitura;
O1bragadelra em tecido resistente nylon, fecho em velcro, 01- Pera insuffadora de
ar em latex ¢/ Vélvula de controle de ar em metal cromado permitindo a retengio
e o esvaziamento de ar; Manguitos {bolsa de ar), pera e tubos Conectores em
borracha (ldtex), na cor preta; Fabricado conforme especificages aprovadas pela
Portaria do INMETRO/DIMEL n2 017 de 07/12/2001; Reglistrado na ANVISA;

40 10 125,11 1.251,05




[image: image61.jpg]hetp:/Awvww.Is.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

Fabricagdo Nacional. Apresentagio: embalagem unitdria individual

41

Aparelho de Presso Arterial para obeso, mecanismo com mostrador graduado e
mandmetro resistente, bragadeira em Nylon e fecho em velcro ou metal, com boa
aderéncia e resisténcia , péra com vélvula em metal reforgado. Assessorios: bolsa
com zlper; 01 mandmetro anerdide em duro metal com pintura texturizada, apds
tratamento antiferrugem, com visor graduado de 0 & 300 mm/hg, preciso e de
facil leltura; Olbracadeira em tecido resistente nylon, fecho em velcro ou metal.
01- Pera insufladora de ar em latex ¢/ vélvula de controle de ar em metal cromado
permitindo a retengdo e o esvaziamento de ar; Manguitos (bolsa de ar), pera e
tubos conectores em borracha (litex), na cor preta; Fabricado conforme
especificagbes aprovadas pela Portaria do INMETRO /DIMEL n2 017 de
07/12/2001; Registrado na ANVISA; Fabricagdo Naclonal. Apresentagdo:
embalagem unitdria individual.

10

164,65

1.646,45

42

Estetoscépio adulto cléssico simples. Com sistema do auscultador que permita
alternar os sons de baixa e alta freqiiéncia sem a necessidade de interromper o
contato do estetoscdpio com o corpo do paciente; olivas macias e confortaveis
que se ajustem promovendo selamento acdstico; molas internas ajustéveis, que
proporcionem adequada tensdo das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com
tratamento "anti-frio"; auscultador de ago inoxidavel. Composigdo: borracha e ago
Indx. Apresentagdo: embalagem unitaria individual.

20

46,26

925,10

43

Estetoscopio adulto duplo. Com sistema do auscultador que permita alternar os
sons de baixa e alta freqiiéncia sem a necessidade de interromper o contato do
estetoscdpio com o corpo do paciente; olivas macias e confortéveis que se
ajustem promovendo selamento acUstico; molas internas ajustdveis, que
proporcionem adequada tensdo das fiastes rios ouvidos; anel e diafragma com
tratamento "anti-frio"; auscultador de ago inoxidavel. Composico: borracha e ago
indx. Apresentagiio: embalagem unitéria individual.

30

40,32

1.209,53

44

Estetoscopio pedidtrico cléssico simples. Auscultador com tamanho reduzido para
adaptagio em criangas, permitindo a auscultagio dos sons de baixa e alta
frequéncia sem a necessidade de interromper o contato do estetoscépio com o
corpo do paciente. Sistema de diafragma flutuante que garanta tenséo uniforme,
proporcionando sensibilidade acdstica. Olivas macias e confortaveis que se
ajustem promovendo selamento aclistico. Molas Internas ajustéveis, que
proporcionem adequada tensdo das hastes nos ouvidos, Anel e diafragma com
tratamento "anti-frio". Auscultador de ago inoxidavel. Composicdo: borracha e ago
indx. Apresentag8o: embalagem unitaria individual,

10

42,22

422,17

45

Estetoscopio pedidtrico duplo. Auscultador com tamanho reduzido para
adaptagio em criangas, permitindo a auscuitagio dos sons de baixa e alta
frequéncia sem a necessidade de interromper o contato do estetoscépio com o
corpo do paciente. Sistema de diafragma flutuante que garanta tens&o uniforme,
proporcionando sensibilidade actstica. Olivas maclas e confortdveis que se
ajustem promovendo selamento aclstico. Molas internas ajustéveis, que
proporcionem adequada tensio das hastes nos ouvidos. Anel e diafragma com
tratamento "anti-frio". Auscultador de ago inoxiddvel. Composi¢do: borracha e ago
inéx. Apresentagiio: embalagem unitéria individual.

10

47,85

478,50

46

Otoscopio com lampada de Halogénio 2,5v, devera possuir lente giratéria com
aumento minimo de 3 vezes. Possuir cabega resistente a impactos com conexdo
para otoscopia pneumdtica com 5 espéculos de ouvido autoclavdveis.
Transmiss§o de luz por fibra 6ptica. Cabo para 2 pilhas alcalinas “AA”. Acompanha
1 estojo para armazenamento e 1 1dmpada sobressalente.

10

627,33

6.273,33

47

Espéculo vaginal descartdvel. Modelo Collins em tamanho pequeno (P).
Confeccionado com polfmero especial com caracteristicas de transmisséio
luminosa e excelente transparéncia; ldminas articuladas que acompanhem o
formato dos fornices vaginais; desenho em curvatura nas extremidades distals;

1.500

2,74

4,110,00




[image: image62.jpg]http/wwils.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 - Centro - Cx. Postat 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

contornos lisos e regulares; pino amortecedor passivel de deformagBes nos
elementos articulados e parafuso antiderrapante de material indeformével, que
reproduz a superficie de contato entre os dedos polegar e Indicador. Embalado
individualmente em papel grau cirtirgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gés
de éxido de etileno. Apresentago: embalagem unitdria individual.

48

Espéculo vaginal descartdvel. Modelo Collins em tamanho médio (M).
Confecclonado com polimero especial com caracteristicas de transmisséo
luminosa e excelente transparéncia; ldminas articuladas que acompanhem o
formato dos férnices vaginais; desenho em curvatura nas extremidades distais;
contornos lisos e regulares; pino amortecedor passivel de deformagBes nos
elementos articulados e parafuso antiderrapante de material indeformavel, que
reproduz a superficie de contato entre os dedos polegar e indicador. Embalado
individualmente em papel grau cirdrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gés
de 6xido de etileno. Apresentago: embalagem unitdria individual.

2.000

2,92

5.830,00

49

Espéculo vaginal descartivel. Modelo Collins em tamanho grande (G),
desenvolvido para mulheres com redugdo dos didmetros vaginais transversais
(largura e profundidade) e adequado para mulheres nos limites da menarca, na
adolescéncia e ainda no climatério em fungiio da redugdo dos niveis hormonais.
Confeccionado com polfmero especial com caracteristicas de transmisséio
fuminosa e excelente transparéncla; laminas articuladas que acompanhem o
formato dos frnices vaginais; desenho em curvatura nas extremidades distais;
contornos lisos e regulares; pino amortecedor passivel de deformagBes nos
elementos articulados e parafuso antiderrapante de material indeformével, que
reproduz a superficie de contato entre os dedos polegar e indicador. Embalado
itrdividualmente ent papel grau cindrgico e fime de polidster, esterilizadas pelo gds
de 6xido de etileno. Apresentag8io: embalagem unitaria individual.

600

3,56

2.137,50

50

Cateter para oxigénio tipo dculos. Finalidade: insuflar oxigénio por melo de
indutores nasais. Confeccionado na forma de circuito de tubos de PVC com um
indutor nasal. Deve adaptar-se aos pavilh8es auriculares, na forma de bastes de
6culos. Deve apresentar conexdo para linha de oxigénio. Apresentagho:
embalagem unitaria individual.

800

2,61

2.084,00

51

Umidificador de Oxigénio. Tampa e corpo de nylon com rosca em metal. Frasco
pléstico de 250ml, com niveis maximo e miimo. Conexdo de entrada de oxigénio
com rosca padriio 9/16 x 18 fios. Adaptdvel a qualquer vélvula reguladora de
cllindro ou medidor de vazdo de rede canalizada. Apresentagdo: embalagem
unitaria individual.

50

23,67

1.183,25

52

Fluxometro para medir a vazéo de oxigénio medicinal com rosca padréo adaptavel
em mandmetro de oxigenioterapia. Alta preciséo, com escalas de 0 2 15 ¢ 0 2 30
litros por minuto; corpo em latio cromado; bilhas em policarbonato, esfera em
ago inoxiddvel; borboleta em nylon verde, padrdo ABNT; Rosca metalica; niple de
safda: latdo cromado. Apresentagdo: embalagem unitéria individual

20

92,01

1.840,20

53

Fluxomietro para medir a vaz&o de ar comprimido. Alta precisdo, com escalas de 0
415 e 0 230 litros por minuto; corpo em latdo cromado; bilhas em policarbonato,
esfera em ago inoxiddvel; borboleta em nylon amarela, padrdo ABNT; Rosca
metélica; niple de saida: latdo cromado. Apresentagio: embalagem unitéria
individual.

105,13

525,67

54

Vélvula reguladora de cilindro de oxigénio medicinal com manfmetro e
fluxometro , para medir a vazio de oxigénio, alta precisdo, em ago inoxiddvel;
padréio ABNT; rosca metdlica; apresentagio: embalagem unitéria individual,

30

444,46

13.333,65

55

Tubo de silicone transparente. Calibre n2 204 (duzentos e quatro). Finalidade:
extensdo para oxigenioterapia/aspiracdo de secregdes, Apresentagdo: rolo com 15
{quinze) metros.

10

201,34

2.013,37

56

Kit Nebulizador. Tamanho: adulto. Composto por 01 méscara adulto; 01 extens8o;
01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de

30

20,93

627,98




[image: image63.jpg]Estado do Parana

http://Awwivs.pr.govbr

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-813¢

inalador/nebulizador. A mascara deve ser transparente, anatdmica, confeccionada
em PVC atéxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensdo deve ter
conex8es soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarelo padréo, para
uso em rede hospitalar de ar comprimido. Apresentagdo: embalagem unitéria
individual

57

it Nebulizador. Tamanho: infantil. Composto por 01 mascara adulto; 01 extens#o;
01 copinho para medicamentos. Deve adaptar-se a qualquer marca de
Inalador/nebulizador. A mascara deve ser transparente, anatémica, confeccionada
em PVC atoxico. A entrada de ar deve ser por meio de bico. A extensdo deve ter
conexdes soldadas para evitar vazamento, com rosca na cor amarelo padréo, para
uso em rede hospitalar de ar comprimido. Apresentacdo: embalagem unitaria
Individual.

30

18,53

555,75

58

Termémetro clinico digital. Deve dispor de ponta flexivel, emborrachada;
resistente a dgua; visor digital de facil visualizagBo; deve ter sido verificado e
aprovado pelo INMETRO; bateria de longa duragdo (substitufvel); aviso sonoro.
Apresentagio: embalagem unitéria individual.

50

23,18

1.158,83

59

Termdmetro digital infravermelho sem contato com a pele, para medigdo da
temperatura corpérea. Medicdo Instantdnea com visor e display que altera a cor
conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura. Alarme de febre.
Resultados em graus Celsius (2C). Fonte de alimentagdo: pilhas. Sistema de
desligamento automético ativado apés um minuto, apés a ultima medig3o ser
feita, e/ou sem o uso, para preservacio da baterla. Garantia de 1 {um) ano.

30

211,78

6.353,25

60

Termometro digital para transporte de vacina. Instrumento de medig8o precisa da
temperatura interna e externa, medicdo de temperatura maxima e minima, Deve
dispor de visor em cristaf fiquido de fdcil visuafizagdo; fungdo de marcagdo de
temperatura em °C/°F, botdo liga/desliga. Faixa de temperatura interna: -20°C~
+70°C; faixa de temperatura externa: -50°C~ +70°C; resolugdo: 0,1°C; precisdo:
£1°C. Dimensdes aproximadas: 6,4 X 85 x 2,2 cm. Peso aproximado: 100g.
Confeccionado em materlal pldstico PS. Comprimento aproximado do cabo: 2,3m.
Alimentagdo: 1 pilha tipo AAA 1,5V (j& inclusa). Deve dispor de manual de
instrugdes em portugués. Garantia de 6 meses para defeitos de fabricacdo.
Apresentagdo: embalagem unitdria individual.

10

151,75

1.517,53

61

Abaixador de lingua. Confeccionado em madeira, descartdvel, embalado
individualmente em papel. Pacote contendo 100 (cem) unidades.

200

11,17

2.234,50

62

Oximetro de pulso de dedo portétil e ajustdvel. Alta precisdo e fécil utilizagdo.
Certificado pelo INMETRO. Apresentagdo: unitéria individual

30

128,91

3.867,15

63

Gelox modelo 550, gelo artificlal reutllizével. Sua composigéio & um gel a base de
Polimero Acrflico, o que lhe confere propriedades diferentes dos similares.
Embalagem de estrutura rigida com menor probabilidade de vazar e maior
seguranga; eficicia na manutengdo térmica de produtos com baixas temperaturas;
gel mais viscoso. Apresentagdo embalagem unitdria individual

30

6,22

186,50

64

Papel grau cirirgico e polipropileno 10cm x 100m papel grau cirdrgico com
gramatura de no minimo 60g/m? e filme laminado poliéster / polipropiteno,
permeével ao vapor e ao ar, medida 10cm x 100 metros, resistente ao vapor
saturado sob pressdo, impermedvel ao microorganismo, isento de alvejantes ou
corantes, resistente a rasgos, porasidade controlada, sistema de selagem tripla,
indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores quimicos que
mudam de cor apés o processo de esterilizagio, apresentagdo: rolos ou bobinas.

50

98,70

4.935,00

65

Papel grau cirrgico e polipropileno 15¢cm x 100m papel grau cirdrgico com
gramatura de no minimo 60g/m?* e filme laminado poliéster / polipropileno,
permedvel ao vapor e ao ar, medida 20cm x 100 metros, resistente ao vapor
saturado sob pressdo, impermedvel ao microorganismo, isento de alvejantes ou
corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla,
indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores qufmicos que

50

132,70

6.635,13




[image: image64.jpg]Estado do Parana

Rua Exped

http://www.ls.prgov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

drio Jodto Maria, 1020 - Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

mudam de cor apés o processo de esterilizagdo. apresentacdo: rolos ou bobinas.

66

Papel grau cirlrgico e polipropileno 20cm x 100m papel grau cirlrgico com
gramatura de no minimo 60g/m* e filme laminado poliéster / polipropileno,
permedvel ao vapor e ao ar, medida 20cm x 100 metros, resistente ao vapor
saturado sob pressdo, impermedvel ao microorganismo, isento de alvejantes ou
corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla,
indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores quimicos que
mudam de cor apds o processo de esterilizagéo. apresentacéo: rolos ou bobinas.

30

169,01

5.070,23

67

Papel grau cirdrgico e polipropileno 30cm x 100m papel grau cirtrgico com
gramatura de no minimo 60g/m? e filme laminado poliéster / palipropileno,
permedvel ao vapor e ao ar, medida 30cm x 100 metros, resistente ao vapor
saturado sob pressdo, impermedvel ao microorganismo, isento de alvejantes ou
corantes, resistente a rasgos, porosidade controlada, sistema de selagem tripla,
indicador de sentido correto de abertura da embalagem. indicadores quimicos que
mudam de cor apds o processo de esterilizacdo. apresentacdo: rolos ou bobinas.

25

250,02

6.250,44

68

Hipoclorito de sédio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento
oxidativo em cadeias proteicas de microorganismos. produto indicado para a
desinfeccio de superficies fixas em ambiente hospitalar, bem como desinfec¢do
de artigos de inaloterapia e oxigenoterapia. pode ser aplicado em pisos, paredes,
mobflias e artigos n#o criticos em geral. possul eficacia comprovada contra
candidaalbicans, trichophytonmentagrophytes, pseudomonasaeruginosa,
escherichia coli, staphylococcus aureus, salmonellacholeraesuis, mycobacterium,
smegmatis e mycobacteriumbovis. volume 1000ml. apresentagdo: frasco plastico
ambar, n¥o reciclado

1.000

6,53

6.530,00

69

Fita adesiva hospitalar. Composigdo: fita adesiva em papel crepado, com adesivo d
base de borracha natural, de facil utilizagio e excelente aderéncia. Apresentagdo
rolo de 16mm x 50 m, embalagem unitéria individual.

300

6,78

2.034,75

70

Colar cervical tamanho P (pequeno), com regulagem de altura em 04 (quatro)
niveis de ajuste.

22,14

110,68

71

Colar cervical tamanho M (Médio), com regulagem de altura em 04 (quatro) niveis
de ajuste.

22,17

110,85

72

Colar cervical tamanho G (Grande), com regulagem de altura em 04 (quatro) niveis
de ajuste.

20,92

104,60

73

Colar cervical tamanho GG (extragrande), com regulagem de altura em 04 (quatro
)niveis de ajuste.

22,20

111,02

74

Pinga anatémico dente de rato tamanho 12 cm, confeccionado em ago inoxidével
com extratratamento contra oxidag&o e autoclavavel. Fabricado de acordo com os
padrées Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE, Embalagem individual,

20

25,76

515,20

75

Pinga anatdmica dente de rato tamanho 14 cm, confeccionado em ago inoxiddvel
£om extra tratamento contra oxidagio e autoclavavel. Fabricado de acordo com os
padrdes Internacionals de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.

20

29,12

582,40

76

Pinga anatdmica dente de rato tamanho 16 cm, confeccionado em ago inoxiddvel
com extra tratamento contra oxidag8o e autoclavavel. Fabricado de acordo com os
padrées Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual,

10

29,80

298,00

77

Pinga anatdmica tamanho 12 cm, confeccionado em ago inoxidavel com extra
tratamento contra oxidagio eautoclavével. Fabricado de acordo com os padrdes
Internacionals de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.

20

22,15

443,07

78

Pinga anatdmica tamanho 14 cm, confeccionado em ago inoxidavel com extra
tratamento contra oxidagio e autoclavével. Fabricado de acordo com os padrdes
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.

15

25,78

386,65

79

Pinga anatémica tamanho 16 cm, confeccionado em ago inoxiddvel com extra
tratamento contra oxidagio e autoclavavel. Fabricado de acordo com os padrdes
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.

10

29,95

299,50




[image: image65.jpg]Estado do Parana

http:/wswls.prgov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

80

Pinga anatdmica tamanho 18 cm, confeccionado em ago inoxidével com extra
tratamento contra oxidag&o e autoclavavel. Fabricado de acordo com os padrdes
Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.

10

36,79

367,93

81

Pinga Kelly Reta (hemostética) tamanho 14 ¢m, confeccionado em ago inoxidavel
com extratratamento contra oxidagdio e autoclavavel. Hastes arredondadas e
macias, facilitando o travamento e destravamento da pinga. Fabricado de acordo
com os padrbes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem
individual,

15

53,19

797,78

82

Pinga Kelly Reta (hemostdtica) tamanho 16 cm, confeccionado em ago inoxidavel
com extratratamento contra oxidagio e autoclavavel. Hastes arredondadas e
macias, facilitando o travamento e destravamento da pinga. Fabricado de acordo
com os padrdes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem
individual.

10

56,07

560,70

83

Pinga Kelly curva (hemostética) tamanho 14 cm, confeccionado em ago inoxidavel
com extra tratamento contra oxidagdo e autoclavdvel. Hastes arredondadas e
macias, facilitando o travamento e destravamento da pinga. Fabricado de acordo
com os padrées Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem
individual.

15

50,80

761,93

84

Pinga Kelly curva (hemostatica) tamanho 16 cm, confeccionado em ago inoxidavel
com extra tratamento contra oxidagdo e autoclavével. Hastes arredondadas e
macias, facilitando o travamento e destravamento da pinga, Fabricado de acordo
com os padrBes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem
individual.

10

59,29

592,85

85

Pinga Crile Reta tamanho 14 em, confeccionado em ago inoxidavel com
extratratamento contra oxidagdo e autociavdvel. Hastes arredondfadas e macias,
facilitando o travamento e destravamento da pinga. Fabricado de acordo com 0s
padres Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual

i5

45,68

685,20

86

Pinga Crile curva tamanho 14 cm, confeccionado em ago inoxidavel com
extratratamento contra oxidagiio e autoclavavel. Hastes arredondadas e macias,
facilitando o travamento e destravamento da pinga. Fabricado de acordo com os
padrdes Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual

15

47,41

711,11

87

Tesoura Spencer para retirada de pontos, tamanho 12 cm, confeccionado em ago
inoxidvel com extra tratamento contra oxidagdo e autoclavével. Fcil travamento
e destravamento. Fabricado de acordo com os padrdes Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual,

15

67,60

1.013,95

88

Tesoura metzenbaum reta tamanho de 15 cm, confeccionado em ago inoxidével
com extra tratamento contra oxidago e autoclavével. Facil travamento e
destravamento, Embalagem individual.

10

63,78

637,78

Tesoura metzenbaum reta tamanho de 18 cm, confeccionado em ago inoxidavel
com extra tratamento contra oxidagio e autoclavavel Facil travamento e
destravamento. Embalagem individual

10

73,50

735,03

20

Tesoura metzenbaum curva tamanho de 15 cm, confeccionado em ago inoxidavel
com extra tratamento contra oxidagio e autoclavével. Facil travamento e
destravamento. Embalagem individual

57,89

578,85

o1

Tesoura clrdrglca fina reta tamanho de 15 cm, confecclonado em ago inoxidavel
com extra tratamento contra oxidagio e autoclavével. Facil travamento e
destravamento. Embalagem individual

49,43

741,45

92

Tesoura cirlrgica fina curva tamanho de 15 cm, confeccionado em ago inoxidavel
com extra tratamento contra oxidagdo e autoclavével. Facil travamento e
destravamento. Embalagem individual

54,19

541,93

93

Porta agulha porta agulha mayohegar 14 ¢m, aco inoxidével e autoclavavel, usado
para suturar tecido, prende de forma segura a agutha impedindo que a mesma
gire ou escorregue, Embalagem individual.

53,34

800,06

e




[image: image66.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expediciondirio Jofio Maria, 1020 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-813G
http/Avwwls.prgovir

Porta agulha porta agulha mayohegar 16 cm, ago inoxidavel e autoclavavel, usado
94 | para suturar tecido, prende de forma segura a agulha impedindo que a mesma 15 59,60 894,04
gire ou escorregue. Embalagem individual.

Cabo de bisturi cabo para bisturi n® 03 - ago inoxidével com extra tratamento

95
contra oxidag8o e autoclavavel, para uso de laminas 11,12,15 e 15¢c.

15 16,46 246,85

Cabo de bisturi cabo para bisturi ne 04 - ago inoxidével com extra tratamento

. contra oxidagdo e autoclavével.

15 19,10 286,43

Pinga halstead mosquito reta 12cm, ago inoxidével com extra tratamento contra
97 | oxidagho e autoclavével - tem a fungdio de promover a hemostasia através da 20 41,92 838,40
compressdo dos vasos. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual.

Pinga halstead mosquito curva 12cm, ago inoxidavel com extra tratamento contra
98 | oxidaglio e autoclavdvel - tem a funglio de promover a hemostasia através da 20 45,40 907,90
compresso dos vasos. Facil travamento e destravamento. Embalagem individual.

Tesoura mayo stille reta, 15 cm, confeccionado em ago inoxiddvel com
extratratamento contra oxidagio e autoclavdvel. Fécil travamento e
destravamento. Fabricado de acordo com os padrBes Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.

99 15 64,62 969,30

Tesoura mayo stille curva, 15 cm, confeccionado em ago inoxidével com
extratratamento  contra oxidagio e autoclavével. Facil travamento e 15 5121 768,15
destravamento. Fabricado de acordo com os padrdes Internacionais de Qualidade, ! "

Normas da ABNT, CE. Embalagem individual,

100

Pinga Clinica para Algoddo tamanho 16 cm confeccionado em ago Inoxidavel com
extra tratamento contra oxidagdo e autoclavével. Facil travamento e 15 2317 347,55
destravamento. Fabricado de acordo com os padr8es Internacionals de Qualidade, 4 !

Normas da ABNT, CE. Embalagem individual.

101

Pinga Cheron tamanho 24 cm confeccionado em ago inoxiddvel com extra
tratamento contra oxidagio e autoclavavel. Facil travamento e destravamento. 10 99,17 991,67
Fabricado de acordo com os padrdes Internacionais de Qualidade, Normas da ¢ !
ABNT, CE. Embalagem Individual.

102

Pinga hartmann para corpa estranho com serrilha 20 cm, confecclonado em ago
o . il
inoxidavel com extra trat?mento contra oxidagdo e autocla\iével Fécil v?varvento 4 345,88 1.383,53
e destravamento. Fabricado de acordo com os padrfes Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT, CE. Embalagem individual

103

Histerdmetro Collin 28 cm. Instrumento cirdrgico ndo articulado ndo cortante.
Utilizado para exames ginecoldgicos, principalmente na insercdo de DIU.
Confeccionado em ago inoxidével; com tratamento oxidaggo, autoclavavel; possui

! 124,23 1.242,27
escala gravado no corpo do Instrumental até 22 CM; possul fecho para 0 ”
travamento. Fabricado de acordo com os padrBes Internacionais de Qualidade,
Normas da ABNT, CE. Embalagem individual

104

Bandeja retangular de inox, medindo 30N20x3 cm, autoclavével, fabricada ago 10 132,55 1.325,53

105 ‘4 Iy i §
inoxidével, utilizada para armazenamento e acondicionamento de instrumentais.

Cuba redonda em inox, capacidade 150mlautoclavével, fabricada ago inoxidével,

106 utilizada para assepsia. Embalagem individual.

10 46,05 460,53

Cuba rim em Inox, tamanho 26x12x6 capacidade de 750 ml, autoclavével,

07 fabricada ago inoxidavel. Embalagem individual.

20 74,50 1.489,93

Geulos de protegio Geulos de protecdo- armagdo de aro reguldvel, lente incolor,
108 | proteio contra Impactos de particulas volantes, multidirecionals e ralos 20 19,19 383,80
ultravioleta, lente curva e protecio lateral, lente de policarbonato.

Indicador biolégico desenvolvido para a monitorizagéo e avaliagio dos ciclos de

109 | esterilizagdo em autoclaves. Sistema claro e de facil interpretaco dos resultados 100 51,55 5.154,67
do processo de esterilizagdo. Apresentagdo: caixa com 10 unidades

110 | Mascara de oxigenioterapla de alta concentragiio com reservatério adulto 10 25,90 258,98

111 | Mascara de oxigenioterapia de alta concentrag8o com reservatério infantil 10 26,39 263,93

U




[image: image67.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http:/Avww.Js.pr.gov.br

Alcool etflico hidratado na concentragiio de 702 INPM (70% em peso), indicado
para desinfecgo de nivel médio ou intermedidrio em superficies fixas e
122 | ambientes, para uso hospitalar e farmacdutico. Volume: 1.000 ml {mil). O rétulo | 1.200 10,11 12.129,00
dever4 apresentar o n2 do lote, data de validade e procedéncia. Apresentagdo:
frasco pléstico.

Alcool 70% Gel Antisséptico, composto por alcool etflico hidratado em gel 70% v/v
113 | (em volume). Volume: 900 gramas. O rétulo deverd apresentar o n do lote, data | 400 15,81 6.322,67
de validade e procedéncia. Apresentagio: frasco pléstico

Detergente enzimético profissional, destinado a limpeza manual auxiliando na
remogo de resfduos organicos, carga microbiana e biofilme nes instrumentais
114 | cirtrgicos , formula com cinco enzimas que garante a alta eficcia da limpeza 100 31,31 3.131,25
mesmo em presenca de material ressecado, com remogdo por meio de enxégue
simples. Volume: 1,000 ml (mil). Acondicionado em frasco pldstico opaco.

Solugdo degermante a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-), contendo 1% de
iodo ativo, complexo estével e ative que libera iodo progressivamente. Ativo
contra todas as formas de bactérias ndo esporuladas, fungos e virus. £ indicado
para anti-sepsia da pele, mdos e antebracos. Acondicionado em frasco pléstico
Ambar, com tampa que Impega vazamento. Yolume 1.000 ml (mif). Apresentag¥o:
frasco pléstico mbar.

115 100 48,78 4.877,50

Solugao aguosa topica, a base de polivinilpirrolidona fodo (PVP-1), contendo 1% de
jodo ativo, complexo estavel e ativo que libera iodo progressivamente. Ativo
contra todas as formas de bactérias ndo esporuladas, fungos e virus. Indicado
como antisseptico para curativos em geral. Acondicionado em frasco plastico
ambar, com tampa gue impega vazamento. Volurne 1.000 mi {mil). Apresentagfo:
frasco pidstico dmbar.

116 100 68,10 6.810,00

Vaselina liquida, Indicada como emoliente para a pele, remogdo de crostas e
pomadas, ;l)a}stas e outros p‘mdutos previamente l:ltl!lladf)s na pe\l—:: (hmp?za da 100 54,31 5.431,25
pele), lubrificante. Acondicionada em frasco pléstico incolor, ndo reciclado.
Volume 1.000 ml {mil). Apresentagdo: frasco pléstico incolor.

117

Saco para acondicionamento de resfduos s6lidos hospitalares/infectantes.
Impermedvel e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de residuo
infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituido de Polietileno de Alta
Qensidade (PEAD)Ivirgem, que apresente res!sténcia mecénica; solda de fundo le 20 34,30 2.744,00
tipo estrela, continua, homogénea e uniforme vedando completamente e ndo
permitindo a perda do conteldo durante o manuselo, de acordo com a Norma
Técnica 9191, da ABNT. Volume: 40 (cem) litros. Apresentagdo: pacote com 100
(cem) unidades.

118

Saco para acondicionamento de resfduos sélidos hospitalares/infectantes.
Impermedvel e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de resfduo
infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituido de Polietileno de Alta
Densidade (PEAD) virgem, que apresente resist8ncia mecénica; solda de funde do
tipo estrela, continua, homogénea e uniforme vedando completamente e ndo
permitindo a perda do conteddo durante o manuselo, de acordo com a Norma
Técnica 9191, da ABNT. Volume: 60 (cem) litros. Apresentagdo: pacote com 100
(cem) unidades.

119 80 47,06 3.764,53

Saco para acondicionamento de residuos solidos hospitalares/infectantes.
Impermeével e resistente, de cor branca leitosa, com simbologia de residuo
infectante, de acordo com a NBR 7500. Constituido de Polietileno de Alta
Densidade (PEAD) virgem, que apresente resisténcia mecénica; solda de fundo do
tipo estrela, continua, homogénea e uniforme vedando completamente e ndo
permitindo a perda do conteddo durante o manuseio, de acordo com a Norma
Téenica 9191, da ABNT. Volume: 100 (cem) litros. Apresentagdo: pacote com 100
(cem) unidades.

120 80 73,78 5.902,20

121 | Coletor de material perfuro-cortante. Reciplente rigido, resistentes a punctura, 200 7,33 1.466,00

Ut




[image: image68.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Joito Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
Rttps/Avww.ls.pr.gov.br

rompimento e vazamento, com tampa, devidamente identificados com a
simbologia de resfduo infectante e perfurocortante, conforme NBR 13853. Deve
apresentar bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade
de abrir e fechar tampa. Deve acompanhar saco pldstico para revestimento
interno do coletor. O saco pldstico junto com o fundo rigido, a cinta e a bandeja,
devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando
perfurages e vazamentos. A trava e a contra-trava de seguranga devem garantir
que, apds o fechamento do coletor, a tampa ndo se abra durante o transporte.
Apresentag8o: embalagem unitéria individual de 07 litros.

Coletor de material perfuro-cortante. Recipiente rigido, resistentes & punciura,
rompimento e vazamento, com tampa, devidamente identificados com a
simbologia de reslduo infectante e perfurocortante, conforme NBR 13853. Deve
apresentar bocal aberto para facilitar o descarte dos materials, sem necessidade
de abrir e fechar tampa. Deve acompanhar saco pléstico para revestimento
interno do coletor. O saco pléstico junto com o fundo rigido, a cinta e a bandeja,
devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando
perfuragBes e vazamentos. A trava e a contra-trava de seguranca devem garantir
que, apds o fechamento do coletor, a tampa ndo se abra durante o transporte.
Apresentagdo: embalagem unitdria individual de 13 litros.

122 400 10,11 4.044,00

Coletor de material perfuro-cortante. Reciplente rigido, resistentes a punctura,
rompimento e vazamento, com tampa, devidamente Identificados com a
simbologla de resfduo Infectante e perfurocortante, conforme NBR 13853. Deve
apresentar bocal aberto para facilitar o descarte dos materiais, sem necessidade
de abrir e fechar tampa. Deve acompanhar saco plastico para revestimento
finternia da caletar. G saco fdstica furta com o furndy rigida, a cita e a bandefa,
devem formar um espesso conjunto de revestimento interno, evitando
perfuragdes e vazamentos. A trava e a contra-trava de seguranca devem garantir
que, apds o fechamento do coletor , a tampa ndo se abra durante o transporte.
Apresentagio: embalagem unitaria individual de 20 litros.

123 400 13,92 5.567,00

Dispositivo intravenoso de insergdo periférica do tipo cateter plastico flexivel sob
agulha, calibre n2 206G, codificado por cor segundo o padrio universal. Agulha
124 | siliconizada, com bisel trifacetado; canula em fluoroetilenopropileno. Dispositivo 30 125,43 3.762,75
de uso tinico, descartével, embalado individualmente em blister estéril de plastico
e papel grau cirdrgico. Apresentag8o: caixa com 100 unidades.

Dispositivo intravenoso de insergdo periférica do tipo cateter plastico flexfvel sob
agulha, calibre ne 22G, codificado por cor segundo o padrdo universal. Agultha
125 | siliconizada, com bisel trifacetado; cdnula em fluoroetilenopropileno. Dispositivo 30 123,50 3.705,00
de uso Unico, descartdvel, embalado individualmente em blister estéril de pldstico
e papel grau cirtrgico. Apresentagiio: caixa com 100 unidades.

Dispositivo intravenoso de insergdo periférica do tipo cateter plastico flexivel sob
agulha, calibre n® 24G, codificado por cor segunde o padrdo universal. Agutha
126 | siliconizada, com bisel trifacetado; canula em fluoroetilenopropileno. Dispositivo 30 149,75 4,492,50
de uso Unico, descartdvel, embalado Individualmente em blister estéril de plastico
e papel grau cirtrgico. Apresentag8o: caixa com 100 unidades.

Escalpe estéril de uso Unico Calibre n? 19 G. Agulha de ago inoxidével com tubo
protetor, codificado por cor segundo o padrdo universal. Constituldo por agulha
siliconizada em ago inoxidavel, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado;
127 | asas maledveis e flexivels, ajustdveis anatomicamente conforme o manuseio 10 35,37 353,67
(conhecidas como "butterfly"); tubo vinflicotransparente; conexdo luer-lock.
Estérels, atoxicos e apirogénicos, embalados individualmente em blister de
pléstico e papel grau cirtrgico. Apresentagdo: caixa com 100 unidades.

Escalpe estéril de uso tnico Calibre n® 21 G. Agulha de ago inoxidavel com tubo
128 | protetor, codificado por cor segundo o padréo universal. Constitufdo por agulha 40 38,33 1.533,33
siliconizada em ago Inoxiddvel, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado;

U




[image: image69.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Bxpediciondirio Jofto Maria, 1026 — Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ; 76.208.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 36358136
hitp:/wwws.prigovibr

asas maledveis e flexfveis, ajustéveis anatomicamente conforme o manuseio
{conhecidas como "butterfly"); tubo vinflicotransparente; conexdio luer-lock.
Estéreis, atoxicos e apirogénicos, embalados individualmente em blister de
pléstico e papel grau cirtrgico. Apresentag8o: caixa com 100 unidades.

Escalpe estéril de uso tnico Calibre n? 23 G. Agulha de ago Inoxidavel com tubo
protetor, codificado por cor segundo o padr8o universal. Constitufdo por agulha
siliconizada em ago inoxidével, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado;
129 | asas maledveis e flexiveis, ajustéveis anatomicamente conforme o manuselo 40 41,33 1.653,33
(conhecidas como "butterfly"); tubo vinflicotransparente; conexdo luer-lock.
Estéreis, atoxicos e apirogénicos, embalados individualmente em blister de
plastico e papel grau cirdrgico. Apresentago: caixa com 100 unidades.

Escalpe estéril de uso Unico Calibre ne 25 G. Agulha de ago inoxidavel com tubo
protetor, codificado por cor segundo o padréo universal. Constitufdo por agutha
siliconizada em ago inoxidavel, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado;
130 | asas maledveis e flexiveis, ajustéveis anatomicamente conforme o manuseio 20 36,67 733,33
(conhecidas como "butterfly"); tubo vinflicotransparente; conexdo luer-lock.
Estéreis, atéxicos e apirogénicos, embalados individualmente em blister de
pléstico e papel grau cirdrgico. Apresentagio: caixa com 100 unidades,

Escalpe estéril de uso Unico Calibre n2 27 G. Agulha de aco inoxidavel com tubo
protetor, codificado por cor segundo o padréo universal. Constitufdo por agulha
siliconizada em ago Inoxidavel, com paredes finas e bisel biangulado e trifacetado;
131 | asas maledvels e flexiveis, ajustéveis anatomicamente conforme o manuseio 10 41,00 410,00
{conhecidas como "butterfly"); tubo vinilicotransparente; conexdo luer-lock.
Estéreis, atdxicos e apirogénicos, embalados individualmente em blister de
pidstico e papel grau cinirgico. Apresentagdo: caixa com 100 unidades.

Equipo, constituido por ponta perfurante (que penetra as bolsas de soro e
frascos); cdmara flexivel, gotejadora em macrogotas; tubo em PVC, de
comprimento aproximado a 1,50m, atéxico e apirogénico; pinga rolete, para
controle de fluxo; conector luer; respiro ou vélvula de ar (localizado na parte
132 | superior da cdmara gotejadora); filtro de particulas e injetor lateral em Y, | 3.500 1,75 6.133,75
confeccionado em borracha cicatrizante. Embalado individualmente em Papel
Grau Cirirgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de
identificagdo, cdigo, lote, data de fabricagdio, validade e registro no Ministério da
Satide, conforme NBR 14041/1998, Apresentagdo: embalagem unitéria individual,

Equipo para nutrigdo enteral, constituldo por ponta perfurante {que penetra em
frascos e bolsas de nutrigo); cmara flexivel, gotejadora em macrogotas; tubo em
PVC azul (para evitar conexdo acidental com acesso venoso), de comprimento
aproximado a 1,50m, atéxico e apirogénico; pinga rolete, para controle de fluxo;
conector luer; respiro ou valvula de ar (localizado na parte superior da cimara
gotejadora); filtro de particulas e injetor lateral em Y, confeccionado em borracha
clcatrizante. Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme
termopléstico, contendo os dados impressos de identificacdo, cddigo, lote, data de
fabricao, validade e registro no Ministério da Satde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentacgo: embalagem unitéria.

133 1.200 2,33 2.790,00

Extensor intermediario de duas vies para administragio de medicagdes
parenterais. Tubo transparente em PVC; conector LuerSlip com o paclente;
conectores distals Luer fémea com protetores de cone Luer; pingas tipo clamp
(corta-fluxo); tampas protetoras reserva; estéril e apirogénico. Embalado
individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termoplastico, contendo 0s
dados impressos de identificagio, codigo, lote, data de fabricagdo e validade e
registro no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998. Apresentagio:
embalagem unitéria,

134 500 1,43 718,75

Garrote para pungdo, uso adulto e pedidtrico, confeccionado em tecido eldstico 50 12,16 507,88

. adeguado com fecho branco, alto trava e tensfo. Utilizado para exames que




[image: image70.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expedicionfirio Jofio Marin, 1020 - Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http://www.ls.pr.gov.br

sejJam necessérios o garroteamento de membros superiores ou inferiores.
Apresentag8o: embalagem unitaria.

Solugdo intravenosa isotdnica de Cloreto de Sédio a 0,9%. Volume: 10 mi (dez).
Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexivels
e vedadas de PVC que impe¢am a entrada do ar e de microorganismos, com
sistema de duplo canal: um para conex3o do equipo de infusdo e outro para
adigio de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentago:
embalagem unitéria,

136 4.000 0,70 2.786,67

Solugdo intravenosa isotdnica de Cloreto de Sédio a 0,9%. Volume: 100 ml (cem).
Acondicionada em sistema fechado, confeccionade em frascos ou balsas flexiveis
e vedadas de PVC que impecam a entrada do ar e de microorganismos, com
sistema de duplo canal: um para conexdo do equipo de infusdo e outro para
adicdo de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentag&o:
embalagem unitéria.

137 4.000 9,30 37.190,00

Solugo intravenosa isotbnica de Cloreto de Sédio a 0,9%. Volume: 250 mi
(duzentos e cinquenta). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em
frascos ou bolsas flexiveis e vedadas de PVC que impecam a entrada do ar e de 3.000 10,63 31.890,00
microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexdo do equipo de
infusfio e outro para adigio de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante.
Apresentag8o: embalagem unitdria.

138

Solugdo intravenosa isotdnica de Cloreto de Sédio a 0,9%. Volume: 500 ml
(quinhentos). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou
bolsas flexiveis e vedadas de PVC que impegam a entrada do ar e de
microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexdo do equipo de
Infusdo e outro para aciigdo de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante.
Apresentagio: embalagem unitéria.

139 2.000 13,57 27.135,00

Solugio intravenosa isotbnica de Cloreto de Sédio a 0,9%. Volume: 1.000 ml (mil).
Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexiveis
gvedadas de PVC que impecam a entrada do ar .e de microorganismos, com 1.000 18,06 18.060,00
sistema de duplo canal: um para conexdio do equipo de infusdo e outro para
adicio de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentacdo:
embalagem unitaria,

140

Solugdo intravenosa isotdnica de Glicose a 5%. Volume: 250 ml (duzentos e
cinquenta). Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou
bolsas flexivels e vedadas de PVC que impegam a entrada do ar e de
microorganismos, com sistema de duplo canal: um para conexdo do equipo de
infusdio e outro para adigdo de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante.
Apresentagdo: embalagem unitaria.

141 800 9,07 7.252,00

Solugdo intravenosa isotbnica de Glicose a 5%. Volume: 500 mi (quinhentos).
Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexivels
el vedadas de PVC que impecam a entrada do ar »e de m.icmorganismos, com 600 15,00 9.052,50
sistema de duplo canal: um para conexdo do equipo de infusdo e outro para
adigo de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentagdo:
embalagem unitdria.

142

Solugfio Intravenosa isoténica de Glicose a 5%. Volume: 1.000 ml (mil).
Acondicionada em sistema fechado, confeccionado em frascos ou bolsas flexiveis
e vedadas de PVC que impegam a entrada do ar e de microorganismos, com
sistema de duplo canal: um para conexdo do equipo de infusdo e outro para
adigo de medicamentos, com membrana auto-cicatrizante. Apresentac8o:
embalagem unitdria.11,77

143 400 16,21 6.483,00

Sonda nasogdstrica longa. Calibre 4 (quat11,60ra). Sistema para alimentagdo
formado por um tubo translicido com uma linha radiopaca longitudinal e um 600 116 696,00
conector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfuragbes no extremo ’ 4
distal, sendo este fechado em forma cilindrica de silicone transparente. O

144




[image: image71.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estade do Parand
Rua Expediciondirio Jofio Maria, 1020 — Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410
(CNPJ: 76,205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
http/www.ls.pr.gov.br

conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma conica com
tampa obturadora diferenciada por cores para identificagio de calibre pedidtrico e
de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme
termopléstico, contendo os dados impressos de identificagdo, codigo, lote, data de
fabricagio e validade e registro no Ministério da SaGde, conforme NBR
14041/1998. Apresentacéio: embalagem unitéria.

Sonda nasogastrica longa. Calibre 6 (seis). Sistema para alimentagdo formado por
um tubo translicido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector,
fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfurages no extremo distal, sendo
este fechado em forma cilindrica de silicone transparente, O conector localizado
no extremo proximal deve apresentar forma cdnica com tampa obturadora
diferenciada por cores para identificacio de calibre pedidtrico e de adulto.
Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termopldstico,
contendo os dados impressos de identificacdo, cédigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagdo: embalagem unitéria.

145 100 1,18

117,50

Sonda nasogéstrica longa. Calibre 12 (doze). Sistema para alimentag8o formado
por um tubo translicido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector,
fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfuragdes no extremo distal, sendo
este fechado em forma cilindrica de silicone transparente. O conector locallzado
no extremo proximal deve apresentar forma cénica com tampa obturadora
diferenclada por cores para ldentificagdo de calibre pedidtrico e de adulto.
Embalado individualmente em Papel Grau Cirlirgico e filme termopldstico,
contendo os dados impressos de identificaciio, codigo, lote, data de fabricacdio e
validade e registra o Ministério da Sadde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagiio: embalagem unitaria.

146 100 1,63

163,00

Sonda nasogastrica longa. Calibre 14 (quatorze). Sistema para alimentagdo
formado por um tubo translicido com uma linha radiopaca longitudinal e um
canector, fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfuracdes no extremo
distal, sendo este fechado em forma cilindrica de silicone transparente. O
conector localizado no extremo proximal deve apresentar forma cbnica com
tampa obturadora diferenciada por cores para identificagio de calibre pediatrico e
de adulto. Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme
termopléstico, contendo os dados impressos de identificagdo, c6digo, lote, data de
fabricagio e validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR
14041/1998. Apresentagdo: embalagem unitéria.

147 100 2,01

201,00

Sonda nasogéstrica longa. Calibre 16 (dezesseis). Sistema para alimentagéo
formado por um tubo translicido com uma linha radiopaca longitudinal e um
conector, fabricados em 100% silicone. Possul quatro perfuragdes no extremo
distal, sendo este fechado em forma cilindrica de silicone transparente. O
conector Jocalizado no extremo proximal deve apresentar forma cdnica com
tampa obturadora diferenciada por cores para identificagio de calibre pediatrico e
de adulto. Embalado Individualmente em Papel Grau Cirdrgico e fllime
termopldstico, contendo os dados impressos de identificagéo, cbdigo, lote, data de
fabricago e validade e registro no Ministério da Satide, conforme NBR
14041/1998. Apresentacio: embalagem unitdria,

148 100 1,67

166,50

Sonda nasogastrica longa. Calibre 18 (dezoito). Sistema para alimentagiio formado
por um tubo translticido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector,
fabricados em 100% silicone. Possui quatro perfuragBes no extremo distal, sendo
este fechado em forma cilindrica de silicone transparente. O conector localizado
no extremo proximal deve apresentar forma c8nica com tampa obturadora
diferenciada por cores para Identificacfio de calibre pedidtrico e de adulto.
Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termoplastico,
contendo os dados impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de fabricagéo e

149 100 2,13

213,00




[image: image72.jpg]Estado do Parana

Bitp://wwwls.prgov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-813¢

validade e registro no Ministério da Saude, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagdo: embalagem unitéria.

150

Sonda nasogéstrica curta. Calibre 10. Sistema para alimentagéio formado por um
tubo translicido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados
em 100% silicone. Possui quatro perfuragdes no extremo distal, sendo este
fechado em forma cilindrica de silicone transparente. O conector localizado no
extremo proximal deve apresentar forma conica com tampa obturadora
diferenciada por cores para identificagio de calibre pedidtrico e de adulto.
Embalado Individualmente em Papel Grau CirGrgico e filme termoplastico,
contendo os dados impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de fabricaglio e
validade e registro no Ministério da Satde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagio: embalagem unitaria,

100

1,26

126,25

151

Sonda nasogéstrica curta. Calibre 12. Sistema para alimentagéio formado por um
tubo transldcido com uma linha radiopaca longitudinal e um conector, fabricados
em 100% silicone. Possul quatro perfuracBes no extremo distal, sendo este
fachado em forma cilindrica de silicone transparente, O conector localizado no
extremo proximal deve apresentar forma cGnica com tampa obturadora
diferenciada por cores para identificagio de calibre pedidtrico e de adulto.
Embalado Individualmente em Papel Grau Cirtrgico e filme termoplastico,
contendo os dados Impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de fabricagdo e
validade ¢ registro no Ministério da Satde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagdo: embalagem unltérla.

100

1,34

134,00

152

Sonda para aspiragdo traqueal. Calibre 12 (doze). Composta por um tubo de PVC
atéxico, siliconizado, flexivel, com modelo de furagdo especifica e conector com
tampa. Embalado individuatmente em filme termopidstico, contendo os dados
impressos de identificagio, cdigo, lote, data de fabricagdo e validade e registro
no Ministério da Sadde, conforme NBR 14041/1998. Apresentagio: embalagem
unitéria,

500

1,39

696,25

153

Sonda para aspirago traqueal. Calibre 14 (quatorze). Composta por um tubo de
PVC atéxico, siliconizado, flexivel, com modelo de furagdo especifica e conector
com tampa. Embalado individualmente em filme termopléstico, contendo os
dados impressos de identificago, codigo, lote, data de fabricaco e validade e
registro no Ministério da Saide, conforme NBR 14041/1998. Apresentagdo:
embalagem unitaria.

500

1,49

745,00

154

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 14 (quatorze). Estéril; descartével;
confeccionada em latex; siliconizada e atéxica; ponta arredondada e atraumética;
conector universal; vélvula de facil uso; baldo simétrico de 30cc, fino e resistente.
Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termopldstico,
contendo os dados impressos de identificagdo, codigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentacio: embalagem unitéria.

200

4,62

924,67

1585

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 16 (dezesseis). Estéril; descartavel;
confeccionada em latex; siliconizada e atéxica; ponta arredondada e atraumética;
conector universal; vélvula de facil uso; baldo simétrico de 30cc, fino e resistente.
Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termoplastico,
contendo os dados impressos de Identificaciio, codigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Satde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentacdo: embalagem unitéria.

300

6,21

1.861,50

156

sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 18 (dezoito). Estéril; descartavel;
confecclonada em latex; siliconizada e atéxica; ponta arredondada e atraumética;
conector universal; vélvula de facil uso; baldo simétrico de 30cc, fino e resistente.
Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termoplastico,
contendo os dados impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Sadde, conforme NBR 14041/1998.

500

4,87

2.433,33




[image: image73.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expediciondirio Jofio Maria, 1020 — Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fonc: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 36358136
hetps/wwwIs.pr-gov.br

Apresentagdo: embalagem unitéria.

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 20 (vinte). Estéril; descartdvel; confeccionada
em l4tex; siliconizada e atdxica; ponta arredondada e atraumdtica; conector
universal; vélvula de facil usc; baldo simétrico de 30cc, fino e resistente. Embalado
157 | individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termopléstico, contendo os 500 4,95 2.473,33
dados impressos de identificacéio, codigo, lote, data de fabricagdo e validade e
registto no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998. Apresentagdo:
embalagem unitéria,

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 22 (vinte e dois).  Estéril; descartdvel;
confeccionada em latex; siliconizada e atéxica; ponta arredondada e atraumatica;
conector universal; vélvula de facil uso; baldo simétrico de 30cc, fino e resistente.
158 | Embalado Individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termoplastico, 150 4,95 742,00
contendo os dados impressos de identificagéo, cédigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentacdo: embalagem unitdria,

Sonda Vesical Foley, 2 vias. Calibre 24 (vinte e quatro).  Estéril; descartdvel;
confeccionada em l4tex; siliconizada e atdxica; ponta arredondada e atraumatica;
conector universal; vélvula de facll uso; balfo simétrico de 30cc, fino e resistente.
159 | Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termoplastico, 150 5,94 891,00
contendo os dados impressos de identificagiio, cédigo, lote, data de fabricagéio e
validade e registro no Ministério da Satde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentag8o: embalagem unitdria.

Sonda Nelaton para alfvio uretral. Calibre 06 (seis). Estéril; descartdvel;
confeccionada em tubulagio 100% silicone translicido com linha longitudinal
radiopaca; deve apresentar uma perfuragdo no extremo distal, sendo o mesmo
fechédo em forma c[l[r?drica de siiicqne't.ransparente; cor.\ector do extre.mo 2,000 1,38 2.750,00
proximal em forma cénica. Embalado individualmente em filme termopléstico,
contendo os dados impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministérlo da SaUde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentaco: embalagem unitaria.

160

Sonda Nelaton para alivio uretral. Calibre 08 (oito). Estéril; descartével;
confeccionada em tubulagiio 100% silicone translicido com linha longitudinal
radiopaca; deve apresentar uma perfuragdo no extremo distal, sendo o mesmo
fechado em forma clllr}drlca de si!icqne tAransparente; conector do extremo |, 1,08 2.160,00
proximal em forma cénica. Embalado individualmente em filme termopldstico,
contendo os dados impressos de identificagéo, cddigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentacio: embalagem unitéria.

161

Sonda Nelaton para alivio uretral. Calibre 10 (dez). Estéril; descartdvel;
confeccionada em tubulagio 100% silicone translicido com linha longitudinal
radiopaca; deve apresentar uma perfuragio no extremo distal, sendo ¢ mesmo
fechado em forma llindrica de sllicone transparente; conector do extremo
proximal em forma conica. Embalado individualmente em filme termopléstico,
contendo os dados impressos de identificacio, cddigo, lote, data de fabricagio e
validade e registro no Ministério da Saude, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagdo: embalagem unltdria.

162 2.500 1,20 2.991,67

Sonda Nelaton para alivio uretral. Calibre 12 (doze). Estéril; descartdvel;
confeccionada em tubulagio 100% silicone transidcido com linha longitudinal
radiopaca; deve apresentar uma perfuragdo no extremo distal, sendo o mesmo
fechado em forma cllindrica de silicone transparente; conector do extremo

proximal em forma cénica, Embalado individualmente em filme termopldstico, 8.000 137 10.933,33
contendo os dados Impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998.

163

Apresentaciio: embalagem unitdria.




[image: image74.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 — Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
https/Avwwls.pragov.br

Sonda Nelaton para alivio uretral. Calibre 14 (quatorze). Estéril; descartével;
confeccionada em tubulagdio 100% silicone translicido com linha longitudinal
radiopaca; deve apresentar uma perfuragdo no extreme distal, sendo o mesmo
fechado em forma cilindrica de silicone transparente; conector do extremo
proximal em forma cénica. Embalado individualmente em filme termoplastico,
contendo os dados impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de fabricacéo e
validade e registro no Ministério da Saide, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagio: embalagem unitaria,

164 2.000 1,51

3.020,00

Sonda Nelaton para allvio uretral. Calibre 16 (dezesseis). Estéril; descartavel;
confeccionada em tubulagiio 100% silicone transhicido com linha longitudinal
radiopaca; deve apresentar uma perfuragdo no extremo distal, sendo o mesmo
fechado em forma cilindrica de silicone transparente; conector do extremo
proximal em forma cénica. Embalado individualmente em filme termopléstico,
contendo os dados impressos de identificagdo, cédigo, lote, data de fabricagio e
validade e registro no Ministério da Saide, conforme NBR 14041/1998.
Apresentaglio: embalagem unitdria.

165 6.000 2,94

17.640,00

Seringa estéril e descartdvel. Volume: 3 ml (trés), sem agulha. Confeccionada em
polipropilenc; siliconizada; com bico rosca dupla que permita o uso de todas as
marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado
para melhor retengdo do lfquido; graduada em escala numérica para ml com
166 | ntimeros nitidos, visivels e gravados ao longo do corpo da seringa, conexdo Luer- | 12,000 0,42
lock. Embalada individualmente em Papel Grau Cirtrgico e filme termoplastico,
contendo os dados impressos de identificagdo, codigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentacio: embalagent urtitdria,

5.070,00

Seringa estéril e descartdvel. Volume: 5 mi {cinco), sem agulha. Confeccionada em
polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla que permita o uso de todas as
marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado
para melhor retengo do liquido; graduada em escala numérica para ml com
167 | nimeros nitidos, visiveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexdo Luer- | 12.000 0,41
lock. Embalada individualmente em Papel Grau Cirtrgico e filme termoplastico,
contendo os dados Impressos de identificacdo, cédigo, lote, data de fabricacdo e
validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagdo: embalagem unitéria.

4.890,00

Seringa estéril e descartével. Volume: 10 ml {dez), sem agulha. Confeccionada em
polipropileno; siliconizada; com bico rosca dupla que permita o uso de todas as
marcas de agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado
para melhor retengdo do lfquido; graduada em escala numérica para ml com
168 | ndmeros nftidos, visiveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexdo Luer- | 7.000 0,69
fock. Embalada individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme termopléstico,
contendo os dados impressos de identificaco, cédigo, lote, data de fabricagio e
validade e registro no Ministério da Saude, conforme NBR 14041/1998,
Apresentaciio: embalagem unitdria.

4.847,50

Seringa estéril e descartdvel. Volume: 20 mi (vinte), sem agulha. Confeccionada
em poliproplleno; siliconizada; com bico que permita o uso de todas as marcas de
agulhas e que atenda a NR32; embolo com anel interna emborrachado para
melhor retencdo do liquido; graduada em escala numérica para mi com nimeros
169 | nitidos, visiveis e gravados ao longo do corpo da seringa, conexdo Luer-Slip. | 5.000 0,82
Embalada individualmente em Papel Grau Cirurgico e filme termopléstico,
contendo os dados impressos de identificacdo, cédigo, lote, data de fabricagdo e
validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR 14041/1998.
Apresentagio: embalagem unitaria.

4.100,00

Agulha estéril e descartavel. Calibre: 13x4,5 (treze por quatro e melo). Canula

150 1
siliconizada que deslize facilmente; Biseltrifacetado; canh#o colorido para facilitar 18,19

170

2.729,00




[image: image75.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parans

Rua Expedicionirio Jofio Maria, 1020 - Centro ~ Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Rane: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
Ritp/Aavw.Js.prgov.br

a identificagdo visual do calibre da agulha; protetor pldstico que garanta a
prote¢io da agulha; atéxica e apirogénica. Embalada individualmente em Papel
Grau Cirlrgico e filme termopléstico, contendo os dados impressos de
identificagdo, cédigo, lote, data de fabricagdo e validade e registro no Ministério
da Salde, conforme NBR 14041/1998. Apresentagdo: caixa com 100
{cem)unidades.

Agulha estéril e descartdvel, Calibre: 20X5,5 (vinte por cinco e meio). Cénula
siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhdo colorido para facilitar
a identificagdo visual do calibre da agulha; protetor pldstico que garanta a
protego da agulha; atéxica e apirogénica. Embalada individualmente em Papel
Grau Cirirgico e filme termopléstico, contendo os dados impressos de
identificagiio, cédigo, lote, data de fabricacio e validade e registro no Ministério
da Satde, conforme NBR 14041/1998. Apresentacfo: caixa com 100 (cem)
unidades.

171 150 16,70 2.505,00

Agulha estéril e descartdvel. Calibre: 25X6 (vinte e cinco por seis). Cinula
siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhdo colorido para facilitar
a identificagio visual do calibre da agulha; protetor pldstico que garanta a
pwtegﬁ? fia lagulha; atoxica e aptrggénica. Em?alada individualmente em Papel 150 15,24 2,286,00
Grau Cirdrgico e filme termopldstico, contendo os dados impressos de
Identlficagdo, codigo, lote, data de fabricagdo e valldade e registro no Ministério
da Salde, conforme NBR 14041/1998. Apresentagdo: caixa com 100
(cem)unidades.

172

Agulha estéril e deartdvel. Calibre: 25X7 (vinte e cinco por sete). Canula
siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhdo colorido para facllitar
a fdentificagdo visual do cafibre da aguitia; protetor pldstico que garanta @
protegio da agulha; atéxica e apirogénica. Embalada individualmente em Papel
Grau Cirtrgico e filme termopléstico, contendo os dados Impressos de
identificagio, c6digo, lote, data de fabricagdio e validade e registro no Ministério
da Sadde, conforme NBR 14041/1998. Apresentacfio: calxa com 100 {(cem)
unidades.

173 250 14,67 3.666,25

Agulha estéril e descartével. Calibre: 25X8 (vinte e cinco por sete). Canula
siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhéo colorido para facilitar
a identificagdo visual do calibre da agulha; protetor pléstico que garanta a
protet;&? f)a agulha; ‘atéxica e apirogénica. Embalada individualmelnte em Papel 150 14,81 2.220,75
Grau Cirdrgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de
identificacdo, codigo, lote, data de fabricagdio e validade e registro no Ministério
da Saude, conforme NBR 14041/1998. Apresentacfo: caixa com 100 (cem)
unidades.

174

Agulha estéril e descartével. Calibre: 30X7 (trinta por sete). Cénula siliconizada que
deslize facilmente; Bisel trifacetado; canho colorido para facilitar a identificagdo
visual do calibre da agulha; protetor pléstico que garanta a protecdo da agulha;
175 | atéxica e apirogénica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirlrgico e filme 150 14,73 2.209,88
‘termoplastico, contendo os dados impressos de identificacéo, cédigo, lote, data de
fabricagiio e validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR
14041/1998. Apresentag8o: caixa com 100 (cem) unidades.

Agulha estérll e descartével. Calibre: 30X8 (trinta po ofto). Canula siliconizada que
deslize facilmente; Bisel trifacetado; canhdio colorido para facilitar a identificagdo
visual do calibre da agulha; protetor pldstico que garanta a protegdo da agulha;
176 | atéxica e apirogénica. Embalada individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme 150 14,87 2.230,50
termoplastico, contendo os dados impressos de identificagéo, codigo, lote, data de
fabricagdio e validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR
14041/1998. Apresentacdo: caixa com 100 (cem) unidades.

Agulha estéril e descartdvel. Calibre: 40X12 (quarenta por doze). Canula

ek siliconizada que deslize facilmente; Bisel trifacetado; canh#o colorido para facllitar

250 18,53 4.632,50

WENY:




[image: image76.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax; (42) 3635-8136
Rttp:/Awvww.ls.pr.gov.br

a identificacdo visual do calibre da agulha; protetor pldstico que garanta a
protegdio da agulha; atéxica e apirogénica. Embalada individualmente em Papel
Grau Cirlrgico e filme termopléstico, contendo os dados impressos de
identificaggio, cddigo, lote, data de fabricagso e validade e registro no Ministério
da Satide, conforme NBR 14041/1998. Apresentagio: caixa com 100 (cem)
unidades,

Atadura de crepom. Medida: 10cm X 1,8m (em repouso), 4,5m (esticado).
Confeccionada com densidade 13 fios/cm2; eldstica no sentido longitudinal,
composigio 100% algoddo ou algodso assoclado a fibras sintéticas, ndo estéril,
isenta de lanugens e impurezas, ndo abrasiva, deve apresentar tramas fios
178 | fechadas e alinhadas, fios de alta torgo, que confiram resisténcia, e elasticidade | 6.000 1,71 10.245,00
no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios
soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas
as informagBes relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificagdes das
normas ABNT NBR 14056. Apresentacgo: unidade.

Atadura de crepom. Medida: 12cm X 1,8m (em repouso), 4,5m (esticado).
Confeccionada com densidade 13 fios/cm2; eldstica no sentido longitudinal,
composigio 100% algodso ou algoddo associado a fibras sintéticas, ndo estéril,
isenta de lanugens e impurezas, ndo abrasiva deve apresentar tramas fios
179 | fechadas e afinhadas, fios de alta torg8io, que conflram resisténcla, e elasticidade | 5.000 1,75 8.750,00
no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios
soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem Individual contendo todas
as informagBes relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificagdes das
normas ABNT NBR 14056, Apresentacdo: unidade,

Atadura de crepom. Medfda: IScm X L,8m (em repouso), 4,5m (esticado).
Confeccionada com densidade 13 fios/ecm2; eldstica no sentido longitudinal,
composigiio 100% algod&io ou algoddo associado & fibras sintéticas, ndo estéril,
isenta de lanugens e impurezas, ndo abrasiva, deve apresentar tramas flos
180 | fechadas e alinhadas, fios de alta torgdo, que confiram resisténcia, e elasticidade | 5.000 2,21 11.025,00
no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios
soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas
as informagBes relacionadas ao produto. Fabricado conforme especificagdes das
normas ABNT NBR 14056. Apresentagfio: unidade.

Atadura de crepom. Medida: 20cm X 1,8m (em repouso), 4,5m (esticado).
Confeccionada com densidade 13 flos/cm2, eldstica no sentido longitudinal,
composigio 100% algoddo ou algoddo associado 3 fibras sintéticas, néo estéril,
isenta de lanugens e impurezas, ndio abrasiva, deve apresentar tramas fios
181 | fechadas e alinhadas, fios de alta torgdo, que confiram resisténcla, e elasticidade | 4.000 2,66 10.620,00
no sentido longitudinal; acabamento na lateral, sem desfiamento e sem flos
soltos; Cada rolo deve estar envolvido em embalagem individual contendo todas
as informagBes refacionadas ao produto. Fabricado conforme especificages das
normas ABNT NBR 14056. Apresentagio: unidade,

Atadura de Ryon estéril 7,5 cm x 5 mts. Confeccionada em fibras sintéticas 100%
rayon. Livre de impurezas, rasgos, fios soltas e manchas, atéxica e apirogénico,
estéril. Em conformidade com RDC n2185 Anvisa -Portarla ne 1/98 do Inmetro.
indicado para curativos decorrentes de queimaduras ou onde necessite de alta
absorcio e baixa aderéncia tecidual. Embalagem que assegura sua integridade,
garantindo sua protegdo quanto a agdo de agentes externos, produto de uso
Unico, pode ser esterilizado por Vapor Saturado , Oxido de Etileno ou Raio Gama.
Apresentagio: unitéria

182 50 8,74 437,17

Compressa de gaze hidréfila ndo estéril, 7,5¢cm X 7,5¢m (fechada) e 15¢m X 30cm
{aberta). Com 13 fios p/cm2, 8 camadas e 5 dobras, dobras para dentro em toda a
sua extensdo para evitar o desprendimento de fios. Confeccionada em tecido
100% algoddo, sendo tipo tela, trama fechada, textura uniforme, alvejada e

183 1.000 42,90 42.,895,00




[image: image77.jpg]hitp/avwwls.prgovibr

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Joio Maria, 1020 — Centro - Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

hidrofilizada, isenta de residuos e impurezas, manchas, falhas, sem filamento
radiopaco, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante 6Gptico e
amido, deve apresentar pH com intervalo entre 5,0 e 8,0; hidrofilidade menor ou
igual a 15 segundos. Conforme especificagBes das normas ABNT NBR 13.843,
acondicionada em embalagem pléstica com 500 unidades ou peso mfnimo de 450
gramas, garantindo a integridade do produto. Procedéncia nacional. Certificado de
boas préticas de fabricagdo conforme RDC 59/00 e RDC 95/00 emitido pela
ANVISA dentro do prazo de validade e registro do produto conforme RDC 185/01
emitido pela ANVISA. Apresentaggo: pacote com 500 unidades e peso minimo de
450 gramas.

184

Detector fetal portétil digital. botSo liga/desliga e controle de volume e
desligamento automdtico; tela de led para visualizagdo numérica do batimento
cardlaco fetal; baterla Interna recarregdvel e carregador Integrado ao
equipamento (bivolt); sensibilidade a partir de 10-12 semanas.

622,00

3.110,00

185

Cinto normal kit com trés unidades, confeccionado em tecido sintético, com
fivelas de regulagem e algas resistentes para puxar o paciente. Apresentago:
embalagem individual contendo kit com 3 unidades.

10

73,83

738,25

186

Papagaio em 4cido inoxiddvel, com capacidade de 1 litro e escala de medida,
fundo achatado na posi¢io horizontal e vertical, alga para transporte e tampa de
vedago.

10

165,84

1,658,37

187

Punch descartdvel para biopsia n2 03 (3 mm), haste plastica, com 85mm de
comprimento, mutifacetada na sua metade superior, com didmetro proximal de
12mm e distal de 08 mm. lamina protegida com tampa de resina pléstica
transparente haste em resina pldstica embalado individualmente esterilizado a
oxido de etileno. Apresentagdo unidade.

80

21,24

1.699,20

188

Punch descartdvel para blopsia n2 04 (4 mm), haste pldstica, com 85mm de
comprimento, mutifacetada na sua metade superior, com didmetro proximal de
12mm e distal de 08 mm. lamina protegida com tampa de resina pldstica
transparente haste em resina pléstica embalado individualmente esterilizado a
oxido de etileno. Apresentacdo unidade

30

25,12

753,50

189

Coletor de urina sistema fechado. Estéril. Composto por bolsa coletora em PVC
flexivel, dupla face, com capacidade para 2000ml, e escala graduada a cada 100ml;
tubo extensor flexivel, com pinga ou clamp para vedagdo; conector escalonado
para sonda uretro-vesical, com ponto de coleta que permita a retirada de
amostras para exames laboratoriais; vélvula anti-refluxo, tipo membrana que evite
o retorno da urina para o paciente; tubo de safda central que permita o
esvaziamento, diminuindo o residual da bolsa, com pinga ou clamp para
desmame; alga de sustentagfo rigida dupla em "U" para fixagdo no leito; tira de
deambulagdio que facilite a movimentagio do paciente. Embalado em papel grau
cirtrgico e filme, contendo os dados de identificagdo, de esterilizagdo, validade,
descriciio do produto. Apresentagiio: embalagem unitéria individual.

800

9,29

7.434,00

190

Conjunto de pas eletrodo adesivo adulto para desfibrilador externo,
multifuncionals, descartdvel, composta por 2 unidades . REF: F7959W/CM.
Compativel com CMOS Drake. Apresentagdo: embalagem contendo um par

1.050,00

8.400,00

191

Conjunto de pés eletrodo adesivo adulto para desfibrilador externo,
multifuncionais, descartdvel, composta por 2 unidades . REF: EDC-2055.
Compativel com DEA ISIS Apresentagio: embalagem contendo um par

648,33

3.241,67

192

Conjunto de pas eletrodo adesivo pedidtrico para desfibrilador externo,
multifuncionais, descartdvel, composta por 2 unidades . REF: EDCP 255,
Compativel com DEA ISIS, Apresentaggo: embalagem contendo um par

783,00

3.915,00

193

Sonda nasoenteral com mandril, para alimentag8o. Estéril; confeccionada 100%
em PVC; lastro de tungsténio; mandril semi-rigido que facilita a insergdo através
do piloro; radiopaca, permitindo a visualizagdo radiografica; graduada a cada
10cm em sua extensdo; extremo distal fechado com dois orificlos laterals (Tipo,

30

20,36

610,80

Ua




[image: image78.jpg]MUNICiPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parana

Rua Expediciondrio Joito Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CONPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
https/Awvwvs.pr.gov.br

Levine); extremo proximal com conector em "Y" em silicone; acompanha bisnaga
com 02ml de vaselina lfquida para lubrificagio da sonda. Calibre: 08 (oito).
Comprimento: 70 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme
termopléstico, contendo os dados impressos de identificac3o, cdigo, lote, data de
fabricagio e validade e registro no Ministério da Saude, conforme NBR
14041/1998.

Sonda nasoenteral com mandril, para alimentagdo. Estéril; confecclonada 100%
em PVC; lastro de tungsténio; mandril semi-rigido que facilita a inser¢éo através
do piloro; radiopaca, permitindo a visualizagdo radiogréfica; graduada a cada
10cm em sua extensdo; extremo distal fechado com dois orificios laterais (Tipo
Levine); extremo proximal com conector em "Y" em silicone; acompanha bishaga a0 20,36 610,80
com 02ml de vaselina liquida para lubrificagio da sonda. Calibre: 10 (dez). 4 4
Comprimento: 105 ¢m. Embalado individualmente em Papel Grau Cirdrgico e filme
termopléstico, contendo os dados impressos de identificagdo, cddigo, lote, data de
fabricaciio e validade e registro no Ministério da Salde, conforme NBR
14041/1998. Apresentagiio: embalagem unitdria.

194

Sonda nasoenteral com mandril, para alimentagdo. Estéril; confeccionada 100%
em PVC; lastro de tungsténio; mandril semi-rigido que facilita a inserglo através
do piloro; radiopaca, permitindo a visualizagdo radiogréfica; graduada 2 cada
10cm em sua extensdo; extremo distal fechado com dols orificios laterals (Tipo
Levine); extremo proximal com conector em "Y" em silicone; acompanha bisnaga
com 02ml de vaselina Ifquida para lubrificagdo da sonda. Calibre: 12 (doze).
Comprimento: 120 cm. Embalado individualmente em Papel Grau Cirtrgico e filme
termopléstico, contendo os dados impressos de identificagéo, cddigo, lote, data de
fabricagds ¢ validade e registra na Mimistério da Satde, conforme NBR
14041/1998. Apresentacdo: embalagem unitéria,

195 30 19,93 598,00

Atadura de Gaze Hidréfila (Bobina). Medida 91cm X 91m. Confeccionada com fio
196 | 100% algoddo, 13 fios, sendo composta por trés dobras e oito camadas. Bobina 60 98,97 5.938,00
embalada individualmente. Apresentaciio: embalagem unitdria individual.

Solugiio de Peréxido de Hidrogénio 3% - dgua oxigenada 10 volumes. Antisséptico
local com agfio germicida, acondicionadas em frasco plastico opaco, ndo reciclado,
com tampa que impega vazamentos (tampa de rosca e batogue). Volume 1.000 ml
(mil). Apresentag#o: frasco pléstico opaco.

197 100 9,48 948,00

Gel condutor incolor para ultrasson e correntes, condugdo de impulsos elétricos .
Uso em Ultra-sonografia Diagndstica, Ecografos, Dopplers e similares,
Composigéo: Carbdmero, 4gua deionizada, conservante, umectante, alcalinizante
e sequestrante Deve possuir ¢tima condutividade; ser alltamente deslizante;
198 | hipoalergénico; hidratante, ndo irritando a pele; viscosidade ideal, ndo escorrer, 30 47,63 1.428,75
proporcionando maior rendimento; produto atéxico e inodoro, possui PH neutro;
hidrossoluvel e facilmente removivel; ser isento de sal e dlcool, nfo danificando
o transdutor e ndo provocando o ressecamento do cabegote do aparetho,
aumentando assim a sua vida Util. Apresentagio: 5 KG (cinco quilos) ou 5000 ml.

Preservativo ndo lubrificado. Destinado & uso em exames de ultra-sonografia.

Composigio: Létex de borracha natural. Apresentaco: caixas com 144 unidades 30 74,80 2.244,00

199

Curativo hidrocoldide com espuma de poliuretano e espessura homogénea; O
curativo é estéril e composto por uma camada interna que contém os 3
hidrocoldides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sédica), poliisobutileno e
polimeros elastoméricos adicionados a férmula para controle da formagdo do gel;
Com uma camada externa de poliuretano que oferece uma barreira
antimicroblana. Dimensdes: 10 x 10 cm

200 50 49,20 2.460,00

Hidrocoloide - Curativo adesivo hidroativo, estéril, em forma de placa, composto
de duas camadas, sendo a externa composta por filme de poliuretano
impermedvel a lfguidos e comprovada barreira viral e bacteriana, A camada
interna composta por trés hidrocol8ides (gelatina, carboximetilcelulose sédica e

201 25 31,97 799,17




[image: image79.jpg]hitpi/iwwws.pr.gov.br

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Parand

Run Expediciondivio Jofio Maria, 1020 — Centro - Cx, Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205,970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136

pectina), poliisobutileno e matriz de polimeros elastdmeros. Em forma de placa
extrafina, recortdvel, homogénea de borda a borda medindo 0,52mm. Tamanho
10x10.

202

Gel hidratante e absorvente para feridas, ndo estéril, composto de alginato de
calcio e sédio, carboximetilcelulose-sodica, Propilenoglicol, Acido bérico,
Idantofna, Sorbato de potassio e Trietanolamina. Em excipiente aquoso,
transparente e viscoso. Com tampa flip top, Tubo com 85 gramas.

40

92,87

3.714,67

Bota de Unna pronta para o uso composta de bandagem flexivel branca (30%
algoddo e 70% poliéster), impregnada de pasta ndo solidificdvel, com, no minimo
20% de éxido de zinco, acécla, glicering, éleo de ricine e vaselina. 10.36CM X
9.14M.

150

62,17

9.325,5¢

204

Curativo macio, de tonalidade branca, estéril, ndo entrelagado, em placa ou fita.
Composto de fibras de alginato de calcio e sodio que absorvem o exsudato da
ferida ou solugdo salina transformando-se em uma camada firme de gel com
capacidade de absorgo de 40g de fluldo por 01g de curativo. Este gel forma um
ambiente Gmido e aquecido entre a ferida e o curativo e permite a remog8o sem
trauma. Dimensdes 10cm x 10cm.

20

61,87

1.237,30

205

Curativo Estéril com Carvéo Ativado com alginato e hidrocoldide para Controle de
Odor. IndicagBes: Controle do mau cheiro frequente em feridas agudas ou
crénicas. Dimens&es 10cm x 10cm.

15

67,13

1.007,00

206

Curativo espuma de prata e silicone~ penso de espuma estéril, macio, absorvente
e moldével em poliuretano antibacteriano com prata ibnica homogeneamente
pela espuma, liberada na les&o quando na presenga de exsudato por até 07 dias,
protegidos por uma pelicula semipermedvel e a prova d’agua que proporciona
uma barreira bacteriofdgica. Feridas com moderada a intensa exsudagdo; tamanho
10x10cm.

15

116,67

1.750,00

207

Curativo estérll de espuma, constituldo por uma camada externa impermedvel de
filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral e uma almofada
cantral com camadas absorventes de carboximetilcelulose. A almofada central
absorvente contém prata i6nica que néo ¢ dispensada no leito e uma absorgo de
fluido que impede a lateralizagdo do fluido, prevenindo a macerago. Utilizado
para tratamento de lesdes. Com adesivo de silicone nas bordas do curativo.
Dimensgo 12,5¢cmx12,5cm.

20

120,17

2,403,233

208

Cobertura estéril, ndo aderente, em placa, composta carboximetilcelulose, 1,2 %
de prata IBnica, cloreto de benzetdnio e EDTA (dcido etilenodiamino tetra-
acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma
um gel maclo e coeso que se adapta 2 superficle da ferida preenchendo os
microcontornos e formando um meio Gmido que auxilia na remogdo de tecidos
desvitalizados (desbridamento autolitico) e na evolugdio da cicatrizacdo. A
absorgio ¢ realizada verticalmente e a cobertura faz retenggo. Tem indicago para
feridas agudas e crnicas, infectadas ou com risco de infecgo, com ou sem
presenca de biofilme. Dimensdes 10cm x 10cm.

20

88,03

1.760,67

209

Cobertura estéril, ndo aderente, em placa, composta carboximetilcelulose, 1,2 %
de prata ibnica, cloreto de benzeténio e EDTA (4cido etilenodiamino tetra-
acético). Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma
um gel macio e coeso que se adapta & superficie da ferida preenchendo os
microconternos e formando um meio dmido que auxilia na remogdo de tecidos
desvitalizados (desbridamento autolftico) e na evolugdo da cicatrizagdo. A
absorgo ¢ realizada verticalmente e a cobertura faz retengéio. Tem indicagdo para
feridas agudas e cronicas, infectadas ou com risco de infecgiio, com ou sem
presenca de biofilme, Dimensdes 15¢m x 15¢m, AQUACEL AG + EXTRA

10

153,27

1.532,67

210

Curativo estéril, de espuma e fibras de carboximetilcelulose, constitufdo de cinco
camadas, sendo: um filme externo impermedvel de poliuretano com alta
transmissio de vapor e umidade, uma camada de espuma de polluretano

25

70,07

1.751,67




[image: image80.jpg]MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Parana
Rua Expediciondrio Jofio Maria, 1020 — Centro — Cx. Postal 121 - 85301-410
CNPJ: 76.205.970/0001-95 - Fone: (42) 3635-8100 - Fax: (42) 3635-8136
hetp:/vww.ls.pr.gov.br

absorvente, uma camada de ligagiio de poliuretano, uma camada de fibras de
carboximetilcelulose sem adigio de outras fibras para o gerenclamento do
microclima da pele e uma camada de silicone perfurado. Indicado para protegdo
da pele, dentro de um protocolo de prevencdo de lesdo por pressdo. Mantém o
microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrinsecos para o
desenvolvimento da lesdo por pressio (friccio, pressdo, cisalhamento e
microclima). Tem balxo coeficlente de fricgdo e barrelra bacteriana e viral.

Tamanhos: 10X10 cm.

Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / leostomia. Sistema 2 pegés, drenavel,
com flange de 45mm, recortdvel, constitufda de placa flexivel, quadrada, com
flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento facil e seguro. Deve conter
barrelra de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose
211 | sddica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergénico externamente & 120 46,77
flange. Bolsa opaca, confeccionada com no minimo trés pelfculas plésticas e tela
protetora que permita a respiragio da pele, deve possuir sistema de acoplamento
na placa com no minimo de oito pentos de fixacdo e trés suportes para cinto.
Apresentagdo: Kit

5.612,00

Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 pegas, drenavel,
com flange de 57mm, recortdvel, constituida de placa flexivel, quadrada, com
flange de balxo perfil possuindo sistema de travamento facll e seguro. Deve conter
barreira de resina sintética composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose
212 | sddica e polilsobutileno, com suporte adesivo hipoalergénico externamente a 120 46,80
flange. Bolsa opaca, confeccionada com no mfnimo trés peliculas plésticas e tela
protetora que permita a respiragio da pele, deve possuir sistema de acoplamento
@ placa com (o e de oita pontas de fixagdo e trés sugortes gara cinto.
Apresentagio: Kit

5.616,00

Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostemia. Sistema 2 pegas, drendvel,
com flange de 70mm, recortdvel, constitulda de placa flexivel e base convexa,
quadrada , com flange de haixo perfil possuindo sistema de travamento fécll e
seguro. Deve conter barreira de resina sintética composta por gelatina, pectina,
213 | carboximetilcelulose sédica e poliisobutileno, com suporte adesivo hipoalergénico 120 47,80
externamente 3 flange. Bolsa opaca, confeccionada com no minimo trés peliculas
plasticas e tela protetora que permita a respiracio da pele, deve possuir sistema
de acoplamento na placa com no minimo de oito pontos de fixagéo e trés suportes
para cinto. Apresentagdo: Kit

5.736,00

Protetor Solar para a pele, fator de protegtio FPS 60, protegio UVA/UVB, sem cor,
oil free, no comedogénico, hipoalergénico, facil espalhabilidade na pele, 200 5734
dermatologlcamente testado, resistente a dgua/suor, enriquecido com vitamina E. 4
Pode ser utilizado em qualquer parte do corpo. Frasco de 200 ml ou gramas.

214

22,937,33

Repelente de insetos, amplo espectro de agdo e efeito duradouro { 4 horas ou
215 | mals), embalagem em spray, ndio oleoso, hipoalergénico, dermatologicamente | 400 19,13
testado. Frasco 200 ml.

7.6563,33

TOTAL 815.244,35

Valor Total Estimado R§ 815.244,35





ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A licitante deverá enviar sua proposta de preços, juntamente com o instrumento de outorga de poderes do representante legal da empresa que assinará o contrato, conforme modelo abaixo: 
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº
/

	Data de abertura:

	Nome da empresa:

	CNPJ:

	Endereço:

	CEP:

	Telefone: (DDD)

	E-mail:

	Dados Bancários:

	Nome do Representante legal da empresa: (que irá assinar o contrato)

	CPF: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)

	RG/órgão emissor: (do representante legal da empresa que irá assinar o contrato)

	Instrumento de outorga de poderes: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes)

	Certificação digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil?  (  )Sim
( ) Não


	Lote: XX

	Item
	Código do produto/serviço
	Nome do produto/serviço
	Quantidade
	Unidade
	Preço Unitário
	Marca
	Modelo
	Preço total

	X
	XXX
	XXXX   
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX
	XXX

	TOTAL
	
	
	XXX


Valor total: xxxx (por extenso). 

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto; 

Prazo de validade de: xx (mínimo 90) dias, contados da data de abertura da licitação.
Local, XX de XX de 202X.
Representante Legal

ANEXO IV
DECLARAÇÃO UNIFICADA

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Pregão Eletrônico nº 011/2024.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

· Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

· Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

· Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório;

· Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

· Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

· Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
· Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

· Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

· Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

· Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo, até o terceiro grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º. da Lei Orgânica do Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, bem como o Art. 14º da lei Federal 14.133/2021, e Súmula vinculante nº. 13 STF.

· Os sócios da empresa não são servidores efetivos, temporários ou comissionados do município de Laranjeiras do Sul.
· Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 <quando for o caso>.
· Que a licitante transportará o objeto desta licitação através de empresas legalmente autorizadas pela ANVISA, ou através de veículo próprio com autorização definitiva para o transporte dos objetos ora licitados, conforme orienta o art. 61 da Lei nº 6.360/1976, bem como art. 13, inciso IX, Portaria nº 802/1998.

· Que se compromete a entregar apenas produtos que atendam as determinações da Anvisa.

· Que se compromete a utilizar de Boas Práticas de manuseio, transporte, distribuição e armazenamento dos produtos.

_____________________, _______ de _______________ de 2024.

Assinatura do representante legal da empresa

Carimbo do CNPJ

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 011/2024
ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2024
Aos XX , o Município de Laranjeiras do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.205.970/0001-95, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações e legislações correlatas, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº XXX/2024, por deliberação da autoridade competente, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Laranjeiras do Sul, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

ÓRGÃO GERENCIADOR: O MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, n.º 1020, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP. 85.301-410, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53, doravante denominado CONTRATANTE.

FORNECEDOR/DENTETORA DA ATA: XXX, inscrita no CNPJ sob o n° XX.XXX.XXX/XXX-XX, com endereço na Rua XX, n° XX, XX, XX-XX, CEP XXX, neste ato representado pelo Sr. XXX, XX, XX, portador da Cédula de Identidade n° XX-SSP/XX e inscrito no CPF/MF sob o n° XX, residente e domiciliado em XX-XX.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.
1.2. Descrição:


	
Lote nº
	Descrição do Item
	Unid 
	Quant
	MARCA
	Valor Unitário R$
	Valor Total R$

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


VALOR TOTAL DA ATA = R$ ----- (----------).

1.2.  Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO 

3.1. O fornecimento dos produtos/serviços obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul.

3.2. A Secretaria Municipal de Administração e/ou do Setor de Compras, efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através de contrato ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, o qual deverá conter no mínimo:

3.2.1. Número da Ata;

3.2.2. Objeto do Contrato;

3.2.3. Número do item conforme Ata;

3.2.4. Dotação orçamentária onerada;

3.2.5. Valor do contrato.

3.3. Os produtos deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus), parceladamente, de acordo com as solicitações, pelo período da vigência, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. A empresa deverá entregar os produtos no local e o prazo será indicado na Ordem de Compras do Departamento de Compras, conforme Anexo II, Termo de Referência.

4.3. Os produtos devem ser entregues nos prazos estabelecidos, sob pena de notificação e declaração de inidoneidade.

4.3.1. O local estabelecido para entrega poderá ser alterado, a critério da Administração. Se houver alteração do local será comunicado com antecedência para a empresa, abrangendo tanto perímetro urbano quanto rural.

4.5. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar a suas expensas, produto (s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4.6. Independentemente da aceitação o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas as sanções previstas no edital e legislação vigente.

4.7. Fornecer todos os dados necessários à fiscalização e controle do cumprimento do objeto contratado, sempre que solicitado pela Prefeitura de Laranjeiras do Sul.

4.8. Entregar os produtos somente depois de autorizados pelo Departamento de Compras.
4.9. O Município de Laranjeiras do Sul reserva-se no direito de rejeitar qualquer produto que não atenda as exigências, cabendo à empresa a reposição, sendo que a rejeição não poderá ser alegada como justificativa para atraso, e também isenta a Prefeitura de Laranjeiras do Sul de responsabilidade quanto ao cumprimento dos termos de garantia de serviços.

4.10.1. Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.10.2. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.10.2.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4.11. Demais exigências contidas no Anexo I - produtos a serem fornecidos e Anexo II – Termo de Referência do Edital de Licitação.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, contados a partir da entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva Nota Fiscal e CND’s, FGTS e INSS. Caso a empresa não esteja com a regularidade fiscal em dia, a Ata poderá cancelada, sem prejuízo do recebimento dos valores pelos produtos efetivamente entregues e aceitos.

5.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação.

5.1.2. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

5.1.3. Da dotação orçamentária:

	
	Órgão
	Unidade
	Atividade
	Natureza da Despesa
	Fonte

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	000

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Recursos Ordinários Livres

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	303

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Saúde – Receitas Vinculadas (E. C. 29/00 – 15%)

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	493

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	494

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	1016

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Emendas Individuais impositivas – Trasf especial – (Inciso I, Art. 169-A da EC 105-2019)

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	1017

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12, EC 100/2019)

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	510

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Taxas  - Exercício Poder de Polícia

	Rubrica
	08
	001
	10.301.0300.2047
	33.90.30.00.00
	511

	Descrição
	Secretaria Municipal de Saúde
	Fundo Municipal de Saúde
	Atividades do Fundo Municipal de Saúde
	Material de Consumo
	Taxas  - Prestação de Serviços


5.2. As notas fiscais deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Laranjeiras de Sul, Paraná.

5.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

5.3.1. Deverá ser emitida entre os dias 01 a 25 de cada mês;

5.3.2. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação
5.3.4. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:

5.3.4.1. A modalidade e o número da Licitação;

5.3.4.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;

5.3.4.3. Número do item e descrição do produto:

A descrição do produto  na Nota Fiscal, deverá, obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de Registro de Preços;

5.3.4.4. Valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total;

5.3.4.5. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA;

5.3.5. As notas fiscais, após aceitas e atestadas pela Secretaria requisitante, serão encaminhadas ao Setor empenho para providências quanto ao pagamento, que se dará através de depósito por transferência eletrônica bancária.

5.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação.

5.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/2021

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

6.1. Nos termos do Decreto Municipal n° 038/2023, constituem fiscais e gestor da respectiva Ata de Registro de Preços:

6.1.1. GESTOR: XXX, Matrícula XXX, nomeado (a) pela portaria n° XX/201X, de XX/XX/201X.

6.1.2. FISCAL: XXX, Matrícula XXX, nomeado (a) pela portaria n° XX/201X, de XX/XX/201X.

6.1.3. FISCAL SUBSTITUTO: XXX, Matrícula XXX, nomeado (a) pela portaria n° XX/201X, de XX/XX/201X.

6.2. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura e posterior comunicação à CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. O Órgão Gerenciador realizará publicação trimestral dos preços registrados no Diário Oficial do Município.

7.2. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

7.2.1.  O Órgão Gerenciador, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de mercado.

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação.
7.3. O preço registrado poderá ser atualizado, a pedido do FORNECEDOR, a cada 12 (doze) meses, contados da data do orçamento estimado da licitação, adotando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) como índice de reajustamento de preço.

7.4. O preço registrado poderá ser revisto, a pedido do FORNECEDOR ou por iniciativa do Município de Laranjeiras do Sul, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato superveniente que eleve os preços, desde que observadas as disposições contidas no art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/21.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA

8.1. O registro do preço do FORNECEDOR será cancelado pelo Município de Laranjeiras do Sul quando o FORNECEDOR:
8.1.1. For liberado; 

8.1.2. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável; 

8.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

8.1.4. Sofrer sanção em que seja declarada sua inidoneidade; e 

8.1.5. Demonstrar fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata.

8.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo Município de Laranjeiras do Sul:

8.2.1. Pelo decurso do seu prazo de vigência; 

8.2.2. Se não restarem fornecedores registrados; 

8.2.3. Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

8.2.4. Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

8.3. No cancelamento da ata ou do registro do preço do FORNECEDOR, por iniciativa do Município de Laranjeiras do Sul, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com prazo de cinco dias úteis para apresentação de defesa, contados da notificação.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1. As sanções administrativas constam no item 18. do pregão eletrônico xxx/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA GARANTIA

10.1. Garantia de que caso os produtos/serviços não sejam conforme o termo de referência os mesmos serão substituídos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
11.1. É vedada a utilização desta ata por órgãos ou entidades não participantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ANTIFRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

(Lei Federal n. 12.846/13)

12.1.  Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

12.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

12.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma da Lei nº 14.133/2021.
14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico nº xxx/2024 e a proposta da detentora da Ata conforme estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº xxx/2024.

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelos seus representantes legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Laranjeiras do Sul, XX de XX de 2024.

	MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

JONATAS FELISBERTO DA SILVA

 Prefeito Municipal
	XEMPRESAX

Detentora da Ata

XREPRESENTANTEX

Representante Legal


TESTEMUNHAS:

             Gilson Ferreira Cella
  DEOCLÉCIO DE NEZ

                  CPF: 581.368.519-72 

           CPF: 502.534.179-53

PAGE  
Pág.  164

